Основные этапы обработки заявки

| Этап | Процедура |  | Срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичная обработка обращения (заявки) | Прием обращения с заявкой на технологическое присоединение |  | при очном обращении не более 30 минут |  |  |  |  |  |
| Основная обработка заявки | Проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами. Регистрация заявки и пакета документов в АМ по направлению |  | 1 рабочий день с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 рабочих дня с даты регистрации входящего письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки почтой |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке |  | 6 рабочих дней после получения заявки |  |  |  |  |  |
| Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий заявителю. (При технологическом присоединении по индивидуальному проекту заявителю так же направляется решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту) |  | 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) в случае полного пакета документов или со дня получения недостающих сведений и/или документов к заявке для физических лиц в целях технологического присоединения ЭПУ, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) для бытовых и иных нужд по одному источнику электроснабжения, для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ЭПУ, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) по второй или третьей категории надежности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в течение 10 дней со дня получения заявки в случае временного технологического присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 дней со дня получения заявки (в случае полного пакета документов) или со дня получения недостающих сведений и/или документов к заявке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения |  |  |  |  |  |
|  | Подписание договора со стороны заявителя и направление одного экземпляра в сетевую организацию |  | 30 дней с даты получения подписанного организацией проекта договора |  |  |  |  |  |
|  | Направление заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения |  | 30 дней с даты получения подписанного организацией проекта договора |  |  |  |  |  |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение в случае, если заявителем не направлен подписанный проект договора или мотивированный отказ |  | 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора |  |  |  |  |  |
|  | Направление копии заявки на технологическое присоединение на рассмотрение системному оператору в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, за исключением заявок, поданных физическими лицами в целях технологического присоединения ЭПУ с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) для бытовых и иных нужд, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями ЭПУ с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных), и технологического присоединения посредством перераспределения. |  | 5 рабочих дней с даты получения заявки |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации: |  |  | 1. В случаях, если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики [1]: |  |  |  |  |  |
| при временном присоединении энергопринимающих устройств |  |  | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора |  |  |  |  |  |
| для заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | 4 месяца с даты заключения договора |  |  |  |  |  |
| для заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670 кВт |  |  | 1 год с даты заключения договора |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации: |  | 2. В случаях, если от сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  |  |  |
| при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров |  |  |  | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора |  |  |  |  |  |
| для физических лиц ЭПУ с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) для бытовых и иных нужд, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ЭПУ с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных), в т.ч. технологического присоединения посредством перераспределения. |  |  | 6 месяцев ) с даты заключения договора |  |  |  |  |  |
| для заявителей, суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт |  |  | 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон |  |  |  |  |  |
| для заявителей, суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 670 кВт |  |  | 2 года, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон |  |  |  |  |  |
| Сроки исполнения сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием от заявителя уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов |  |  |  |  | при очном обращении не более 30 минут |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при поступлении уведомления почтой передача уведомления и пакета документов в профильное подразделение – не более 1 рабочего дня |  |  |  |
| Осмотр (обследование) ЭПУ до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно |  |  |  |  | в течение 3 рабочих дней после уведомления заявителем о выполнении своих обязательств договора об осуществлении технологического присоединения |  |  |  |
| По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах Акт о выполнении технических условий |  |  |  |  | в 3-дневный срок после проведения осмотра. Общий срок проведения мероприятий по проверке не должен превышать 10 дней со дня получения уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний |  |  |  |
| Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны Акта о выполнении технических условий |  |  |  |  | в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий |  |  |  |
| В случае присоединения ЭПУ к сетям классом напряжения до 20 кВ по одному источнику, а так же в отношении физических лиц ЭПУ с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) для бытовых и иных нужд, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ЭПУ с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных), и временного технологического присоединения Акт о выполнении технических условий составляется и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. |  |  |  |  | В день проведения осмотра |  |  |  |
| При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторный осмотр электроустановки заявителя. Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений |  |  |  |  | не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению |  |  |  |
| Выдача Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта согласования технологической и (или) аварийной брони а соответствии с п.14(2) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861 |  |  |  |  | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |