Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов, не обеспеченных электроэнергией, –  жилых домов, нежилых зданий и производственных сооружений, объектов культурно-развлекательного характера и социальной инфраструктуры. 

	Услуга по технологическому присоединению также оказывается потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети ГУП «Аланияэнергосеть». 

ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

1. Подача заявки на технологическое присоединение. 

	К технологическому присоединению относятся случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявитель может самостоятельно или через своего представителя по доверенности, любым из следующих способов:

- очно, по адресу: ГУП «АЭС», РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, 23 (при себе иметь копии документов в соответствии с пп.10* п. II Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, (утв. постановлением  Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861);

- по почте Российской Федерации заказным письмом с уведомлением: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, 23 (заявление на бумажном носители (бланк заявления на технологическое присоединение – http://электросети.моздок.рф/ Главная-Стандарты раскрытия информации-11.д) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм-Заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ГУП «АЭС») с приложением нижеуказанных копий документов),

-  по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."> info@moz-els.ru в заявление форме электронного документа (бланк заявления на технологическое присоединение – http://электросети.моздок.рф/ Главная-Стандарты раскрытия информации-11.д) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм- Заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ГУП «АЭС») с приложением нижеуказанных копий документов,

* пп.10 п. IIПравил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, (утв. постановлением  Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) В соответствии:

К заявке на технологическое присоединение должны быть приложены следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых

к электрическим сетям сетевой организации;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут

быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия

представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации).

2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на возмездной основе в соответствии со ставкой тарифов, утвержденных на текущий финансовый год Региональной службой по тарифам РСО-Алания.

3. Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором.

4. Фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети ГУП «Аланияэнергосеть» 

(Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата вположении "отключено") 

5. Порядок завершения процедуры технологического присоединения. Выдача Акта о технологическом присоединении.

Тарифы на услуги ГУП «Аланияэнергосеть»  по технологическому присоединению определяются уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов в Республики Северная Осетия – Алания.

Формы договоров. 

При заключении  договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям необходимо руководствоваться формами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.