## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ303, №009217074000062;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 009217074000062 |  |  | 1 |  | 321678.1998 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ППРСУ\ТП 8-14 Ф-8 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 3.1274 | 2.9286 | 2.7522 | 2.7181 | 2.5967 | 2.315 | 2.7967 | 2.1726 | 3.3559 | 3.6044 | 2.5218 | 3.0331 | 3.2232 | 3.2513 | 2.8544 | 4.9411 | 3.3364 | 4.7485 | 5.4928 | 5.9732 | 4.5386 | 3.9387 | 3.539 | 2.9866 | 82.7462
02.08.2024 | 2.8834 | 2.7987 | 2.8217 | 2.4483 | 2.4403 | 2.7813 | 3.1989 | 3.4449 | 4.1336 | 3.5311 | 3.0475 | 4.6222 | 1.8322 | 3.9767 | 4.4295 | 3.2855 | 3.4475 | 3.326 | 4.1501 | 4.6673 | 4.6111 | 3.8036 | 2.7966 | 2.5448 | 81.0226
03.08.2024 | 2.4885 | 2.3996 | 2.7248 | 2.3653 | 2.1333 | 2.2379 | 3.6798 | 3.7674 | 2.8889 | 3.307 | 3.1826 | 2.4501 | 2.682 | 2.9554 | 3.5734 | 2.8106 | 3.8208 | 3.1515 | 5.6691 | 4.2005 | 4.8501 | 3.7321 | 3.3191 | 3.1667 | 77.5565
04.08.2024 | 3.0823 | 2.9467 | 2.763 | 2.6044 | 2.6239 | 3.3934 | 3.1334 | 3.654 | 5.3671 | 5.1898 | 3.386 | 4.5453 | 3.2298 | 4.146 | 4.8954 | 3.178 | 3.062 | 4.3854 | 6.2466 | 4.835 | 5.4866 | 4.4504 | 3.3584 | 3.2365 | 93.1992
05.08.2024 | 2.9964 | 3.0479 | 2.9905 | 2.6582 | 2.5366 | 3.0022 | 3.6771 | 2.9278 | 4.4011 | 4.0568 | 2.8111 | 0 | 0 | 0.22416 | 6.7038 | 5.1367 | 4.6579 | 3.2492 | 5.1359 | 5.0687 | 4.6201 | 5.1045 | 4.118 | 3.8662 | 82.9909
06.08.2024 | 3.2301 | 3.3297 | 3.0156 | 2.8861 | 2.4872 | 3.3339 | 3.9151 | 3.4444 | 4.1753 | 4.8108 | 4.1849 | 4.4089 | 3.4272 | 2.5156 | 3.1429 | 2.5623 | 2.7338 | 2.8805 | 3.7849 | 4.9179 | 4.7946 | 4.4042 | 3.4933 | 3.3457 | 85.2249
07.08.2024 | 3.3135 | 3.2275 | 3.1169 | 2.9777 | 2.9558 | 2.9269 | 3.1486 | 3.3066 | 3.4971 | 3.6396 | 3.9819 | 4.9138 | 4.3021 | 3.5315 | 4.585 | 3.9093 | 3.4579 | 3.3683 | 2.4148 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 66.5748
08.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
14.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.08.2024 | н/д | 3.007 | 2.949 | 2.951 | 2.6766 | 2.9576 | 3.0095 | 2.4835 | 2.5498 | 3.1071 | 3.5999 | 2.6069 | 2.4824 | 3.092 | 2.4158 | 2.514 | 2.436 | 4.5257 | 5.2134 | 4.8538 | 4.5621 | 3.6398 | 2.9638 | 2.8585 | 73.455
17.08.2024 | 2.7014 | 2.6983 | 2.7432 | 2.3749 | 3.0493 | 3.4387 | 2.3715 | 2.3765 | 2.8403 | 2.9786 | 3.2659 | 3.145 | 2.7519 | 3.712 | 2.5134 | 3.3663 | 2.9848 | 2.4665 | 3.9853 | 4.4051 | 3.9221 | 3.2842 | 3.2569 | 2.9801 | 73.6124
18.08.2024 | 2.7211 | 2.5999 | 2.5512 | 2.5852 | 2.2413 | 2.4159 | 2.0874 | 2.1489 | 2.5351 | 2.6948 | 2.1857 | 2.6261 | 2.0114 | 2.8601 | 2.8228 | 2.8046 | 2.3453 | 2.4174 | 3.679 | 4.4894 | 3.5533 | 3.3074 | 2.8788 | 2.6257 | 65.1878
19.08.2024 | 2.9137 | 2.6753 | 2.7118 | 2.5077 | 2.4479 | 2.5281 | 3.1925 | 3.0649 | 4.343 | 3.2588 | 4.0067 | 2.8849 | 2.9048 | 2.5592 | 2.8076 | 2.7566 | 3.2823 | 2.6151 | 5.0506 | 4.9627 | 4.4346 | 3.2634 | 3.173 | 2.9023 | 77.2476
20.08.2024 | 2.6764 | 2.8609 | 2.9068 | 2.4937 | 2.5281 | 2.7133 | 3.5606 | 3.6356 | 3.342 | 3.1172 | 2.3241 | 2.6531 | 3.0895 | 2.7746 | 3.3869 | 3.039 | 2.6607 | 3.0353 | 5.3035 | 4.9117 | 4.412 | 3.5303 | 3.819 | 3.3324 | 78.1066
21.08.2024 | 2.9711 | 2.8833 | 3.0242 | 2.8139 | 2.4961 | 2.5239 | 3.1646 | 2.5765 | 4.9766 | 3.1412 | 2.4949 | 3.0453 | 2.7105 | 3.1608 | 2.6697 | 2.7305 | 2.7303 | 4.0998 | 6.4668 | 5.8428 | 3.8447 | 3.2575 | 3.1732 | 2.9849 | 79.7832
22.08.2024 | 2.9144 | 2.7521 | 2.4975 | 2.6531 | 2.4756 | 2.9305 | 2.2772 | 2.913 | 3.168 | 2.524 | 2.1706 | 3.1459 | 2.7744 | 3.102 | 2.5878 | 2.77 | 4.1057 | 4.7921 | 5.2485 | 4.9391 | 4.393 | 4.0241 | 3.74 | 3.1773 | 78.0757
23.08.2024 | 2.9876 | 3.1734 | 2.9098 | 2.6824 | 2.6549 | 3.3753 | 2.692 | 2.5691 | 2.9488 | 4.9199 | 3.0236 | 2.8618 | 2.9088 | 2.7365 | 2.7871 | 2.4857 | 2.6438 | 3.6668 | 5.691 | 5.1221 | 4.3478 | 3.6925 | 3.6061 | 3.9242 | 80.4111
24.08.2024 | 3.6419 | 3.1047 | 2.9613 | 2.9894 | 2.615 | 3.4693 | 2.5696 | 3.201 | 2.7698 | 2.4706 | 3.2047 | 3.624 | 2.8178 | 2.8743 | 2.8871 | 2.8543 | 3.4262 | 5.3012 | 5.5146 | 4.1904 | 3.9376 | 3.8889 | 3.0451 | 2.8636 | 80.2226
25.08.2024 | 2.8112 | 2.7563 | 2.8454 | 2.6079 | 2.3086 | 2.7724 | 2.2938 | 2.3181 | 2.3491 | 2.6583 | 2.6956 | 3.6462 | 2.6545 | 2.8887 | 3.4549 | 2.8185 | 2.7901 | 4.3871 | 5.0034 | 5.4667 | 5.9283 | 4.265 | 3.3197 | 2.4981 | 77.5378
26.08.2024 | 2.6609 | 2.8163 | 2.5913 | 2.6839 | 2.6318 | 2.33 | 2.5838 | 1.9501 | 2.6825 | 1.863 | 2.9445 | 2.4633 | 2.6039 | 2.8391 | 2.4618 | 1.337 | 3.4389 | 6.6944 | 5.4976 | 4.9404 | 5.2966 | 4.5968 | 3.0679 | 2.7026 | 75.678
27.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0
28.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 50.1213 | 52.006 | 50.876 | 48.0013 | 45.8991 | 51.4456 | 53.352 | 51.9548 | 62.3239 | 60.873 | 55.032 | 56.6763 | 48.4063 | 53.2 | 60.9792 | 55.3001 | 57.3602 | 69.1107 | 89.5479 | 83.7867 | 77.5332 | 66.1834 | 56.6677 | 51.9962 | 1408.6329
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /