## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 3758.2444 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 51.52 | 46.92 | 45.662 | 43.064 | 42.29 | 40.122 | 44.898 | 51.748 | 57.678 | 55.04 | 58.606 | 61.86 | 60.314 | 54.864 | 54.208 | 56.472 | 59.122 | 56.1 | 56.582 | 68.844 | 79.118 | 78.944 | 72.1 | 59.826 | 1355.902
02.08.2024 | 51.336 | 45.602 | 43.706 | 42.83 | 41.542 | 39.6 | 44.566 | 51.108 | 58.192 | 59.83 | 61 | 63.476 | 61.682 | 59.574 | 57.252 | 55.414 | 56.178 | 60.918 | 58.744 | 66.144 | 76.036 | 78.352 | 69.328 | 60.398 | 1362.808
03.08.2024 | 52.178 | 46.676 | 45.074 | 43.814 | 43.12 | 42.296 | 45.644 | 48.412 | 58.73 | 61.184 | 62.714 | 60.972 | 63.812 | 60.388 | 62.372 | 62.522 | 62.596 | 58.772 | 58.47 | 66.538 | 74.926 | 72.728 | 69.514 | 61.344 | 1384.796
04.08.2024 | 52.44 | 47.34 | 46.478 | 44.828 | 44.826 | 42.47 | 44.544 | 52.462 | 57.458 | 66.778 | 62.954 | 64.768 | 61.166 | 61.598 | 61.232 | 61.176 | 59.688 | 56.822 | 58.27 | 66.294 | 74.816 | 74.308 | 72.896 | 59.844 | 1395.456
05.08.2024 | 50.64 | 47.698 | 44.334 | 43.774 | 42.374 | 42.41 | 47.78 | 52.99 | 66.296 | 67.942 | 69.082 | 67.42 | 65.046 | 64.46 | 63.934 | 65.5 | 60.716 | 64.302 | 61.648 | 65.244 | 78.044 | 73.264 | 73.258 | 64.484 | 1442.64
06.08.2024 | 54.208 | 48.16 | 47.62 | 45.814 | 44.208 | 43.378 | 46.638 | 50.198 | 57.966 | 62.428 | 57.75 | 66.174 | 67.068 | 61.644 | 62.228 | 63.554 | 63.416 | 59.172 | 67.936 | 69.642 | 76.688 | 74.764 | 68.55 | 61.28 | 1420.484
07.08.2024 | 51.83 | 46.474 | 46.416 | 45.418 | 44.408 | 41.106 | 45.65 | 53.264 | 60.67 | 58.862 | 56.306 | 59.722 | 58.772 | 60.5 | 58.602 | 57.702 | 57.92 | 56.916 | 60.92 | 69.056 | 74.774 | 74.156 | 68.578 | 56.608 | 1364.63
08.08.2024 | 49.976 | 45.682 | 45.308 | 44.394 | 44.164 | 42.148 | 46.888 | 52.18 | 57.052 | 56.284 | 63.176 | 62.746 | 62.162 | 56.786 | 57.344 | 59.08 | 58.336 | 57.97 | 60.668 | 68.486 | 75.144 | 76.052 | 69.098 | 58.27 | 1369.394
09.08.2024 | 51.008 | 45.794 | 43.676 | 43.91 | 42.686 | 40.816 | 45.154 | 53.264 | 59.314 | 58.632 | 62.772 | 60.206 | 62.564 | 61.45 | 59.098 | 60.456 | 61.102 | 61.43 | 69.378 | 70.114 | 76.238 | 75.968 | 68.018 | 58.588 | 1391.636
10.08.2024 | 53.696 | 48.222 | 45.176 | 44.082 | 44.56 | 43.12 | 46.884 | 49.862 | 54.468 | 62.62 | 65.768 | 66.554 | 66.816 | 66.358 | 62.234 | 64.418 | 64.176 | 61.5 | 63.922 | 73.078 | 81.62 | 76.762 | 69.776 | 61.482 | 1437.154
11.08.2024 | 52.674 | 47.558 | 45.506 | 45.052 | 43.938 | 42.696 | 45.518 | 53.112 | 57.378 | 67.542 | 63.53 | 64.852 | 68.262 | 63.266 | 62.152 | 60.624 | 60.828 | 58.114 | 58.136 | 68.232 | 72.844 | 74.534 | 67.932 | 57.692 | 1401.972
12.08.2024 | 51.198 | 47.062 | 45.124 | 44.482 | 44.15 | 42.952 | 48.736 | 50.848 | 58.518 | 59.12 | 59.394 | 59.544 | 59.444 | 60.264 | 59.52 | 55.4 | 55.192 | 63.014 | 68.976 | 73.354 | 76.096 | 70.246 | 65.376 | 58.618 | 1376.628
13.08.2024 | 52.24 | 46.312 | 45.19 | 43.544 | 42.978 | 42.12 | 46.23 | 49.284 | 53.474 | 55.824 | 38.128 | 54.092 | 60.758 | 61.484 | 59.326 | 55.778 | 55.136 | 56.726 | 60.472 | 70.788 | 74.28 | 74.7 | 70.978 | 61.236 | 1331.078
14.08.2024 | 52.396 | 49.542 | 46.778 | 45.704 | 44.984 | 44.024 | 48.548 | 52.556 | 55.85 | 59.25 | 57.192 | 56.062 | 57.036 | 52.772 | 57.73 | 58.768 | 59.964 | 64.274 | 66.418 | 70.784 | 74.174 | 71.564 | 63.932 | 55.028 | 1365.33
15.08.2024 | 49.528 | 44.076 | 43.408 | 41.322 | 41.076 | 40.172 | 45.952 | 53.936 | 56.326 | 52.824 | 55.116 | 60.254 | 59.83 | 55.296 | 57.384 | 58.568 | 58.368 | 58.416 | 62.228 | 67.088 | 71.028 | 72.128 | 66.172 | 55.738 | 1326.234
16.08.2024 | 50.268 | 47.326 | 44.482 | 42.018 | 41.906 | 40.43 | 45.542 | 49.35 | 55.438 | 53.328 | 58.664 | 59.112 | 59.444 | 55.24 | 56.166 | 58.084 | 57.914 | 56.322 | 56.892 | 66.03 | 73.814 | 69.454 | 68.144 | 58.772 | 1324.14
17.08.2024 | 52.24 | 46.588 | 45.186 | 43.086 | 42.414 | 40.784 | 45.108 | 51.152 | 51.654 | 54.764 | 56.326 | 56.452 | 60.578 | 57.872 | 56.592 | 57.28 | 54.888 | 58.102 | 55.33 | 66.54 | 71.104 | 73.328 | 66.274 | 57.506 | 1321.148
18.08.2024 | 50.598 | 47.422 | 44.154 | 42.876 | 42.47 | 39.634 | 44.956 | 50.27 | 55.244 | 56.644 | 63.13 | 58.624 | 58.478 | 54.452 | 57.902 | 55.906 | 57.81 | 59.686 | 60.258 | 68.986 | 71.566 | 70.376 | 63.442 | 55.724 | 1330.608
19.08.2024 | 50.02 | 45.094 | 42.97 | 41.488 | 41.902 | 40.648 | 43.792 | 51.576 | 57.414 | 56.784 | 59.79 | 59.174 | 58.706 | 60.664 | 59.144 | 60.904 | 59.446 | 56.234 | 60.172 | 64.812 | 70.588 | 74.536 | 68.93 | 57.406 | 1342.194
20.08.2024 | 50.112 | 46.704 | 43.642 | 43.198 | 43.108 | 41.954 | 47.098 | 53.164 | 56.824 | 58.162 | 58.766 | 60.438 | 60.53 | 61.084 | 59.106 | 58.194 | 57.57 | 59.432 | 60.03 | 69.16 | 72.758 | 73.958 | 69.62 | 58.532 | 1363.144
21.08.2024 | 51.448 | 45.848 | 44.388 | 42.522 | 41.808 | 42.638 | 46.458 | 56.018 | 58.83 | 58.732 | 58.312 | 61.296 | 59.01 | 60.206 | 63.872 | 62.28 | 61.636 | 65.478 | 61.446 | 69.854 | 74.22 | 77.366 | 69.218 | 59.854 | 1392.738
22.08.2024 | 52.406 | 46.878 | 44.916 | 43.244 | 43.132 | 44.124 | 47.01 | 57.534 | 60.788 | 61.096 | 60.334 | 59.07 | 63.284 | 64.236 | 59.342 | 58.356 | 58.678 | 60.478 | 65.532 | 72.806 | 75.912 | 71.854 | 68.626 | 57.724 | 1397.3599
23.08.2024 | 52.068 | 47.976 | 45.158 | 43.702 | 43.702 | 43.51 | 47.656 | 50.268 | 56.57 | 54.404 | 54.378 | 58.79 | 57.664 | 59.108 | 59.664 | 60.78 | 59.212 | 59.674 | 61.246 | 70.456 | 77.612 | 73.874 | 68.144 | 58.824 | 1364.44
24.08.2024 | 53.464 | 49.894 | 47.446 | 45.29 | 45.18 | 44.028 | 49.784 | 49.896 | 54.378 | 59.15 | 61.906 | 65.67 | 62.81 | 60.438 | 60.492 | 60.866 | 60.9 | 63.16 | 73.278 | 74.488 | 77.46 | 73.2 | 68.938 | 59.052 | 1421.168
25.08.2024 | 53.448 | 48.846 | 45.83 | 44.504 | 43.938 | 42.418 | 45.46 | 47.556 | 55.116 | 64.14 | 64.322 | 67.76 | 66.996 | 63.42 | 61.316 | 58.85 | 61.228 | 61.66 | 65.932 | 70.514 | 77.726 | 77.7 | 73.592 | 62.31 | 1424.582
26.08.2024 | 54.446 | 48.604 | 46.13 | 43.81 | 43.434 | 44.68 | 48.85 | 51.962 | 56.428 | 60.548 | 59.266 | 60.616 | 57.642 | 61.986 | 58.87 | 61.886 | 64.364 | 60.554 | 63.536 | 75.026 | 76.288 | 76.806 | 68.834 | 58.392 | 1402.958
27.08.2024 | 52.96 | 47.112 | 45.264 | 44.064 | 44.252 | 42.982 | 48.11 | 56.924 | 59.296 | 64.65 | 62.69 | 60.068 | 60.684 | 58.564 | 58.69 | 54.512 | 56.85 | 62.046 | 62.156 | 71.374 | 80.268 | 74.366 | 69.618 | 60.27 | 1397.77
28.08.2024 | 52.666 | 49.896 | 46.488 | 45.024 | 45.12 | 44.928 | 49.198 | 55.076 | 53.992 | 57.946 | 60.646 | 56.102 | 54.794 | 50.814 | 57.854 | 57.336 | 61.374 | 62.95 | 63.172 | 70.894 | 73.464 | 76.88 | 72.46 | 58.904 | 1377.978
29.08.2024 | 50.204 | 46.962 | 45.6 | 43.922 | 43.978 | 41.52 | 44.112 | 51.844 | 64.648 | 59.416 | 62.614 | 64.79 | 59.33 | 58.102 | 55.212 | 56.006 | 55.316 | 57.76 | 62.452 | 73.988 | 78.318 | 75.832 | 68.944 | 60.902 | 1381.772
30.08.2024 | 52.07 | 46.674 | 44.682 | 44.042 | 42.52 | 41.47 | 46.376 | 54.848 | 61.524 | 60.26 | 59.68 | 59.564 | 61.496 | 57.48 | 57.1 | 59.336 | 65.68 | 63.514 | 64.052 | 71.916 | 78.936 | 77.196 | 67.916 | 59.298 | 1397.63
31.08.2024 | 49.514 | 46.936 | 43.576 | 42.726 | 40.754 | 40.544 | 43.93 | 52.078 | 57.316 | 59.152 | 65.46 | 66.406 | 69.044 | 64.266 | 56.702 | 60.02 | 61.566 | 65.528 | 64.84 | 73.89 | 76.49 | н/д | н/д | н/д | 1200.738
Итого | 1604.8 | 1461.878 | 1399.368 | 1357.548 | 1340.922 | 1305.722 | 1437.07 | 1614.74 | 1784.83 | 1843.336 | 1859.772 | 1902.634 | 1905.222 | 1848.636 | 1832.64 | 1836.028 | 1847.17 | 1867.024 | 1933.0919 | 2164.42 | 2342.3499 | 2235.196 | 2068.206 | 1773.906 | 42566.5089
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /