## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 61860751.4223 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 663.0963 | 625.0518 | 605.769 | 594.0391 | 568.1902 | 548.5998 | 609.3761 | 695.1245 | 763.8883 | 826.2071 | 837.6249 | 859.8203 | 883.4456 | 923.2325 | 906.8504 | 898.5356 | 868.6317 | 883.0705 | 856.695 | 968.9236 | 1026.2251 | 982.8743 | 869.7438 | 770.5945 | 19035.6101
02.08.2024 | 688.8103 | 641.7058 | 608.5647 | 595.3802 | 569.947 | 559.7511 | 623.3653 | 725.1189 | 822.6482 | 877.2174 | 929.4552 | 980.6532 | 980.2624 | 985.6454 | 939.6394 | 916.1344 | 914.0167 | 903.5021 | 901.8205 | 1026.1311 | 1078.5146 | 1023.5083 | 895.8824 | 788.6301 | 19976.3047
03.08.2024 | 698.8894 | 649.561 | 615.1978 | 603.8711 | 573.2767 | 555.864 | 603.1202 | 714.3813 | 828.6672 | 895.9946 | 957.9962 | 993.8027 | 1012.3966 | 1039.3128 | 1022.3836 | 996.7861 | 965.5003 | 973.2798 | 971.8151 | 1084.4465 | 1148.8459 | 1085.2546 | 963.5584 | 842.2653 | 20796.4668
04.08.2024 | 732.5897 | 673.1923 | 647.453 | 629.1454 | 598.4307 | 575.4178 | 628.3963 | 722.7819 | 815.5196 | 932.9987 | 1026.0602 | 1077.7618 | 1099.8593 | 1104.5161 | 1108.1149 | 1136.5739 | 1126.1232 | 1100.2851 | 1077.0273 | 1182.7912 | 1237.5806 | 1160.7621 | 1006.8516 | 856.83 | 22257.0627
05.08.2024 | 755.8502 | 703.285 | 670.1777 | 660.3119 | 624.1395 | 613.4533 | 686.2076 | 793.205 | 907.3304 | 972.2896 | 1036.1725 | 1082.2125 | 1137.5698 | 1142.0428 | 1154.6384 | 1158.74 | 1104.5172 | 1118.9801 | 1127.8826 | 1238.0632 | 1244.5611 | 1132.6845 | 1002.501 | 890.3883 | 22957.204
06.08.2024 | 784.5122 | 732.3023 | 688.3985 | 661.7505 | 627.9144 | 603.8813 | 664.0303 | 774.4243 | 882.9729 | 989.4383 | 1017.8435 | 1090.4301 | 1106.1584 | 1089.4648 | 1082.8498 | 1044.4784 | 1003.9222 | 955.2772 | 916.1381 | 1029.8185 | 1072.2814 | 1011.8549 | 920.9293 | 822.9239 | 21573.9955
07.08.2024 | 742.4326 | 683.3401 | 659.7949 | 648.1081 | 624.5647 | 598.2944 | 652.8175 | 751.2809 | 826.1576 | 888.5258 | 928.5275 | 951.0532 | 998.5362 | 1031.3882 | 1023.1559 | 993.0817 | 925.1481 | 924.6878 | 915.6326 | 1071.3024 | 1058.1761 | 970.3453 | 865.679 | 772.9487 | 20504.9789
08.08.2024 | 700.7778 | 659.0578 | 640.2965 | 629.2619 | 599.6729 | 591.4623 | 642.6935 | 741.5833 | 843.7685 | 869.1219 | 918.042 | 959.9584 | 985.3785 | 1005.1663 | 1031.9796 | 1030.1756 | 1003.0448 | 982.9211 | 963.2916 | 1097.3856 | 1127.8628 | 1053.368 | 939.7032 | 809.8192 | 20825.7932
09.08.2024 | 718.9458 | 670.4949 | 643.1453 | 629.9122 | 604.4987 | 586.4377 | 639.8546 | 741.7631 | 839.529 | 925.3856 | 955.2485 | 998.2967 | 1019.8175 | 1012.991 | 1035.8297 | 1020.9458 | 970.1599 | 965.1912 | 991.9042 | 1115.7426 | 1160.5494 | 1093.631 | 978.9511 | 848.4581 | 21167.6835
10.08.2024 | 758.8086 | 701.5407 | 678.6737 | 654.3152 | 620.8412 | 593.9971 | 643.5912 | 717.5029 | 789.1099 | 842.9917 | 908.8053 | 988.5081 | 1023.4194 | 1032.9842 | 1040.1559 | 1009.7523 | 1010.7909 | 967.1146 | 954.4478 | 1094.8937 | 1128.3382 | 1065.9553 | 956.9878 | 834.949 | 21018.4743
11.08.2024 | 746.1598 | 691.474 | 665.4331 | 647.2123 | 614.5482 | 576.4738 | 620.5496 | 708.0134 | 796.2613 | 903.655 | 967.8584 | 1038.3743 | 1049.767 | 1054.0928 | 1024.1131 | 989.3925 | 961.9472 | 961.4988 | 990.4982 | 1151.5522 | 1179.7081 | 1095.7222 | 963.2057 | 840.6351 | 21238.1458
12.08.2024 | 757.4629 | 708.2042 | 674.4152 | 657.7998 | 628.5801 | 609.777 | 677.5998 | 785.5794 | 856.127 | 946.613 | 982.6933 | 989.2681 | 1051.4508 | 1059.7552 | 1031.1406 | 986.5342 | 965.08 | 927.8519 | 950.9834 | 1040.4051 | 1048.6892 | 992.1602 | 886.9919 | 777.6582 | 20992.8203
13.08.2024 | 702.6333 | 667.7287 | 644.377 | 632.4397 | 606.3212 | 580.7261 | 668.5491 | 760.9851 | 892.2585 | 918.5707 | 930.4958 | 963.8454 | 986.7314 | 992.9703 | 1025.189 | 1040.6885 | 1032.0445 | 999.6128 | 1002.0623 | 1123.7897 | 1130.1749 | 1074.0295 | 955.9814 | 819.3217 | 21151.5269
14.08.2024 | 736.187 | 685.8328 | 657.4372 | 641.9475 | 610.1413 | 590.3164 | 660.4372 | 774.7388 | 848.9078 | 892.4689 | 954.9412 | 972.3181 | 986.7262 | 992.5553 | 999.5864 | 943.7753 | 900.6559 | 890.2622 | 969.9833 | 1042.5526 | 1039.4025 | 972.2984 | 869.0223 | 770.3786 | 20402.8731
15.08.2024 | 694.3325 | 647.0234 | 635.9463 | 622.3791 | 606.298 | 573.8435 | 649.3653 | 731.9903 | 808.901 | 876.8746 | 910.5385 | 940.2246 | 961.2957 | 981.6551 | 994.3971 | 1007.618 | 984.407 | 974.4071 | 977.7586 | 1116.1098 | 1111.6067 | 1071.0559 | 901.5895 | 779.3407 | 20558.9584
16.08.2024 | 697.8813 | 659.7672 | 644.8926 | 634.1872 | 624.9095 | 581.8977 | 646.8343 | 720.0273 | 810.4902 | 868.792 | 881.7322 | 905.2602 | 931.8692 | 943.7675 | 951.059 | 947.7597 | 903.3936 | 903.0338 | 906.8976 | 1094.6838 | 1081.5826 | 995.7819 | 884.8676 | 796.3069 | 20017.675
17.08.2024 | 692.1712 | 645.2968 | 624.2101 | 611.6925 | 590.9104 | 563.5259 | 614.992 | 709.5985 | 817.9848 | 872.5009 | 895.5889 | 948.8704 | 952.9048 | 952.1689 | 966.2848 | 955.9493 | 963.74 | 940.5946 | 948.1136 | 1075.9154 | 1079.2629 | 1014.0227 | 894.1651 | 770.436 | 20100.9004
18.08.2024 | 683.5874 | 633.6731 | 610.1873 | 591.431 | 572.2064 | 544.4201 | 580.8415 | 648.2962 | 791.0553 | 825.48 | 885.9354 | 934.3197 | 961.7985 | 972.8895 | 990.2832 | 990.9271 | 984.1738 | 976.5416 | 975.524 | 1109.4538 | 1093.0015 | 1017.6874 | 888.7873 | 770.8285 | 20033.3296
19.08.2024 | 680.2799 | 632.052 | 606.0697 | 588.4778 | 576.8978 | 562.7928 | 637.6355 | 714.5624 | 805.4668 | 849.3494 | 894.3388 | 943.6957 | 943.014 | 945.9657 | 986.2035 | 989.1429 | 983.7864 | 992.0258 | 991.8207 | 1131.8182 | 1124.644 | 1030.1351 | 903.6182 | 768.6206 | 20282.4139
20.08.2024 | 694.4734 | 647.9394 | 618.5784 | 601.1641 | 585.8518 | 569.5771 | 639.2841 | 763.3357 | 868.1908 | 938.7943 | 985.8361 | 1015.0841 | 1063.8497 | 1077.2199 | 1102.3559 | 1096.3497 | 1069.2304 | 1044.6897 | 1053.6998 | 1196.0848 | 1191.8919 | 1094.4936 | 935.458 | 803.7046 | 21657.1374
21.08.2024 | 716.7408 | 674.9928 | 641.9016 | 629.794 | 610.7718 | 592.1629 | 675.2707 | 779.8442 | 878.601 | 943.3929 | 1034.203 | 1056.5795 | 1124.9172 | 1161.5843 | 1157.0811 | 1147.9169 | 1146.4242 | 1132.9162 | 1118.1719 | 1285.6086 | 1266.0748 | 1155.2794 | 990.6508 | 859.4956 | 22780.3764
22.08.2024 | 752.8376 | 692.7567 | 666.5647 | 646.5504 | 634.3926 | 603.9315 | 687.9023 | 802.4647 | 871.2445 | 924.0469 | 1018.4554 | 1049.3512 | 1048.5255 | 978.6322 | 897.8412 | 911.633 | 941.7475 | 971.9924 | 1025.2232 | 1174.9511 | 1153.1223 | 1060.163 | 925.7766 | 799.4325 | 21239.5391
23.08.2024 | 725.6091 | 670.6762 | 640.0959 | 629.8254 | 620.0878 | 594.8346 | 668.3247 | 764.7495 | 830.9699 | 868.1433 | 876.0931 | 956.4008 | 1029.7497 | 1089.95 | 1118.3269 | 1104.3306 | 1068.301 | 1042.6969 | 1070.5228 | 1143.6502 | 1145.1714 | 1025.2685 | 925.5468 | 811.806 | 21421.1311
24.08.2024 | 716.1536 | 671.9973 | 645.8895 | 630.1332 | 626.3309 | 600.9581 | 647.1824 | 715.9446 | 808.7105 | 870.3359 | 915.9926 | 959.129 | 963.1946 | 962.857 | 947.3648 | 921.2472 | 941.3543 | 958.3713 | 1075.1221 | 1069.9068 | 1053.8199 | 964.1666 | 868.8148 | 778.4884 | 20313.4654
25.08.2024 | 712.3239 | 673.5929 | 641.6413 | 633.8631 | 625.5295 | 596.5241 | 606.1619 | 672.8269 | 753.3979 | 807.3059 | 835.3242 | 845.0642 | 857.3325 | 841.9453 | 835.5107 | 843.035 | 831.8937 | 852.8528 | 987.9889 | 1040.0551 | 1016.6612 | 933.411 | 827.9987 | 739.3135 | 19011.5543
26.08.2024 | 680.0611 | 627.7143 | 606.1005 | 602.0403 | 593.6328 | 589.0161 | 643.6385 | 687.2637 | 791.0449 | 797.2194 | 805.6839 | 803.716 | 792.3423 | 776.7338 | 769.113 | 776.2568 | 812.5406 | 804.6626 | 869.1587 | 1000.0165 | 996.4033 | 913.0286 | 824.3786 | 721.4333 | 18283.1997
27.08.2024 | 657.562 | 612.9792 | 601.0309 | 585.0846 | 583.3111 | 556.9423 | 610.0515 | 698.3435 | 771.5917 | 808.8573 | 822.2501 | 814.6094 | 839.5575 | 849.7787 | 848.1717 | 843.6857 | 849.7547 | 847.3 | 928.6991 | 1073.1199 | 1046.1402 | 967.3536 | 855.8428 | 759.4954 | 18831.5127
28.08.2024 | 677.7982 | 632.5583 | 608.5551 | 595.9049 | 594.2192 | 570.6895 | 634.0838 | 724.473 | 778.675 | 801.99 | 841.9922 | 849.9084 | 863.9337 | 851.2863 | 852.4233 | 836.8444 | 860.6468 | 851.4487 | 929.7498 | 1055.4167 | 1040.8369 | 963.4842 | 844.7527 | 736.6143 | 18998.2855
29.08.2024 | 662.3058 | 617.5016 | 596.3948 | 582.1859 | 580.9393 | 555.9803 | 631.314 | 721.79 | 789.2822 | 819.1397 | 838.7606 | 869.3623 | 916.6682 | 940.0506 | 937.8862 | 925.7005 | 939.746 | 895.4543 | 1010.4696 | 1123.4819 | 1085.6753 | 1000.6023 | 891.1729 | 774.7576 | 19706.6218
30.08.2024 | 689.2215 | 640.6734 | 615.2829 | 597.0918 | 594.0411 | 572.2579 | 640.3464 | 732.3909 | 827.5957 | 848.5766 | 886.1106 | 905.608 | 931.2494 | 956.7249 | 928.7366 | 904.8529 | 874.3439 | 888.4117 | 1012.3217 | 1099.3151 | 1071.7796 | 984.249 | 871.9281 | 762.1505 | 19835.2601
31.08.2024 | 685.7082 | 639.057 | 611.4987 | 598.8196 | 598.4064 | 571.1087 | 609.4639 | 684.9014 | 779.8306 | 821.3383 | 837.4944 | 830.7983 | 828.2073 | 847.1085 | 847.8521 | 830.9062 | 842.1414 | 836.8895 | 935.0143 | 1035.4196 | 518.952 | н/д | н/д | н/д | 15790.9163
Итого | 22006.2032 | 20513.023 | 19713.974 | 19266.1198 | 18689.8033 | 17984.9151 | 19843.2811 | 22679.2857 | 25496.1792 | 27223.616 | 28518.0944 | 29574.2845 | 30331.9292 | 30596.4356 | 30556.5176 | 30199.75 | 29749.2079 | 29467.8242 | 30406.4382 | 34092.8054 | 33757.5362 | 30904.6315 | 27311.3372 | 23878.0251 | 632761.2171
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /