## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 97920508.3555 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 1076.8084 | 1028.9194 | 997.3752 | 975.9588 | 985.1557 | 975.3834 | 1040.8273 | 1118.4655 | 1185.8215 | 1268.6024 | 1272.1537 | 1291.9127 | 1302.0116 | 1345.9624 | 1366.241 | 1356.699 | 1352.2343 | 1374.1974 | 1387.0464 | 1543.7085 | 1629.5521 | 1557.9672 | 1424.9401 | 1249.0176 | 30106.9618
02.08.2024 | 1123.3372 | 1037.481 | 981.0836 | 966.9815 | 957.0516 | 983.9654 | 1064.7471 | 1216.2179 | 1313.7341 | 1372.6018 | 1435.9626 | 1453.9736 | 1479.1092 | 1510.7272 | 1504.5656 | 1487.5493 | 1439.8831 | 1447.38 | 1441.8673 | 1565.6541 | 1647.4842 | 1606.6088 | 1472.2513 | 1291.268 | 31801.4854
03.08.2024 | 1144.5686 | 1075.6319 | 1043.3408 | 1017.4843 | 1021.5535 | 987.0885 | 1093.6675 | 1216.4809 | 1350.0555 | 1428.1287 | 1494.1891 | 1538.1443 | 1559.8682 | 1581.5915 | 1588.9852 | 1566.3948 | 1504.8998 | 1508.0649 | 1496.2984 | 1645.2521 | 1785.192 | 1699.9343 | 1526.6955 | 1368.8333 | 33242.3437
04.08.2024 | 1240.2194 | 1163.1229 | 1125.1509 | 1102.3274 | 1079.0639 | 997.6773 | 1115.5824 | 1271.1668 | 1382.8707 | 1505.9118 | 1605.242 | 1647.0685 | 1715.4746 | 1772.5834 | 1751.7158 | 1760.0374 | 1761.3782 | 1767.2254 | 1728.3295 | 1854.0567 | 1923.3562 | 1804.8732 | 1641.8447 | 1406.9931 | 36123.2723
05.08.2024 | 1242.0952 | 1159.3716 | 1115.9358 | 1088.6431 | 1078.409 | 1099.6215 | 1235.6006 | 1358.3309 | 1474.7149 | 1572.5554 | 1634.1601 | 1669.7496 | 1717.9813 | 1736.939 | 1780.7085 | 1782.0983 | 1744.5686 | 1756.1195 | 1763.0119 | 1890.9144 | 1878.9589 | 1757.6794 | 1581.3304 | 1397.738 | 36517.236
06.08.2024 | 1240.0222 | 1176.2071 | 1124.3617 | 1087.4939 | 1081.0394 | 1137.2481 | 1216.3807 | 1290.8071 | 1420.91 | 1556.8768 | 1602.4976 | 1683.3776 | 1740.1988 | 1739.9378 | 1732.5218 | 1716.6498 | 1673.9576 | 1601.1682 | 1519.4815 | 1642.7216 | 1658.9789 | 1599.8729 | 1489.1626 | 1361.9935 | 35093.8673
07.08.2024 | 1193.0339 | 1125.2304 | 1094.6796 | 1069.9759 | 1073.0579 | 1049.347 | 1226.1899 | 1305.2225 | 1380.3563 | 1471.5409 | 1554.9143 | 1595.6981 | 1631.5934 | 1661.0992 | 1686.6492 | 1629.7323 | 1598.2008 | 1571.6571 | 1536.5633 | 1707.3556 | 1699.8126 | 1589.5875 | 1365.0072 | 1229.878 | 34046.383
08.08.2024 | 1135.8677 | 1084.301 | 1059.7632 | 1042.2375 | 1046.9681 | 1057.191 | 1159.1449 | 1257.5176 | 1351.2071 | 1455.6266 | 1484.7448 | 1501.9187 | 1558.9547 | 1585.0657 | 1629.3186 | 1617.9819 | 1630.7593 | 1586.3128 | 1555.5279 | 1690.7072 | 1733.6264 | 1591.4618 | 1445.8512 | 1294.2481 | 33556.3038
09.08.2024 | 1168.901 | 1116.0951 | 1071.9027 | 1058.4676 | 1063.0764 | 1041.1716 | 1162.1192 | 1244.5083 | 1350.5329 | 1427.8009 | 1372.8309 | 1385.4889 | 1430.2361 | 1571.4005 | 1694.8588 | 1710.043 | 1673.8561 | 1619.502 | 1640.4709 | 1795.3221 | 1769.0023 | 1669.4033 | 1508.1378 | 1375.1354 | 33920.2635
10.08.2024 | 1239.2234 | 1162.5575 | 1124.4372 | 1098.0752 | 1091.8212 | 1032.248 | 1133.3615 | 1233.0259 | 1315.4469 | 1399.8679 | 1462.0161 | 1536.8106 | 1578.9486 | 1629.9143 | 1641.2721 | 1598.5342 | 1557.6596 | 1514.4106 | 1498.0128 | 1649.7489 | 1716.3845 | 1681.2451 | 1522.0935 | 1331.0206 | 33748.1363
11.08.2024 | 1215.5205 | 1153.8036 | 1113.3741 | 1089.8484 | 1094.3702 | 1049.1294 | 1162.5832 | 1245.6668 | 1379.1597 | 1480.7967 | 1565.2089 | 1652.3403 | 1694.0357 | 1696.8574 | 1654.0379 | 1636.7307 | 1614.0938 | 1605.4032 | 1583.8308 | 1746.8841 | 1777.8224 | 1710.7973 | 1579.2123 | 1344.6116 | 34846.119
12.08.2024 | 1210.9144 | 1146.4093 | 1107.5734 | 1089.5103 | 1082.9713 | 1095.786 | 1252.4219 | 1338.6273 | 1461.2242 | 1548.1319 | 1550.2629 | 1415.2658 | 1536.994 | 1674.0084 | 1659.5275 | 1599.023 | 1606.0716 | 1503.3548 | 1505.6559 | 1618.9288 | 1660.6417 | 1524.2969 | 1404.3281 | 1265.3274 | 33857.2569
13.08.2024 | 1171.8364 | 1114.9811 | 1076.3261 | 1062.0665 | 1072.2092 | 1075.7335 | 1173.6451 | 1291.4589 | 1360.1152 | 1456.9974 | 1321.3891 | 1322.0662 | 1327.9646 | 1346.1554 | 1572.031 | 1646.336 | 1639.5372 | 1599.012 | 1617.4582 | 1766.2602 | 1772.3837 | 1704.5559 | 1535.0481 | 1374.8356 | 33400.4027
14.08.2024 | 1226.622 | 1140.6554 | 1100.2809 | 1070.6724 | 1084.1885 | 1119.1234 | 1224.6837 | 1317.9137 | 1392.9185 | 1496.6133 | 1322.5907 | 1360.5544 | 1535.8171 | 1586.7499 | 1641.8909 | 1599.7608 | 1508.9501 | 1490.3661 | 1572.9977 | 1656.3258 | 1698.8621 | 1593.6354 | 1419.3371 | 1249.5126 | 33411.0225
15.08.2024 | 1126.9478 | 1080.8663 | 1051.1357 | 1028.7971 | 1040.5802 | 1058.636 | 1164.8216 | 1292.0909 | 1383.2154 | 1480.9188 | 1511.0438 | 1539.9305 | 1543.3853 | 1548.7 | 1593.3796 | 1611.3474 | 1595.1441 | 1552.2709 | 1527.9631 | 1725.2133 | 1700.479 | 1568.1159 | 1436.3949 | 1282.8036 | 33444.1813
16.08.2024 | 1141.085 | 1098.4923 | 1060.4047 | 1048.2263 | 1065.5683 | 1063.8376 | 1189.4977 | 1284.5961 | 1317.6102 | 1409.2265 | 1438.6731 | 1450.2811 | 1430.1948 | 1442.9324 | 1512.3264 | 1509.6309 | 1488.8982 | 1449.3153 | 1477.4996 | 1643.0501 | 1684.8985 | 1599.6906 | 1476.1329 | 1317.5033 | 32599.5719
17.08.2024 | 1141.8351 | 1076.5749 | 1052.2559 | 1024.5452 | 1036.8612 | 1040.2459 | 1122.811 | 1241.3383 | 1322.9651 | 1435.4292 | 1461.3376 | 1492.7625 | 1496.0597 | 1521.9833 | 1586.1859 | 1598.6194 | 1562.936 | 1544.5116 | 1530.2711 | 1702.7141 | 1689.5662 | 1600.2923 | 1472.7039 | 1292.9192 | 33047.7246
18.08.2024 | 1178.9611 | 1111.516 | 1071.2834 | 1044.6988 | 1007.5279 | 1015.1803 | 1124.1409 | 1199.0344 | 1304.3028 | 1380.503 | 1436.8622 | 1489.5605 | 1541.0044 | 1566.9863 | 1566.456 | 1586.7358 | 1572.9386 | 1530.4619 | 1530.303 | 1671.4988 | 1686.6608 | 1578.4378 | 1427.6288 | 1294.138 | 32916.8216
19.08.2024 | 1170.1379 | 1103.4169 | 1019.5275 | 1000.7969 | 1033.3809 | 1046.9002 | 1163.0966 | 1286.1482 | 1346.5299 | 1397.756 | 1457.6496 | 1430.3085 | 1267.6758 | 1280.8409 | 1568.5132 | 1604.3756 | 1643.7483 | 1591.8441 | 1582.4433 | 1730.6692 | 1709.5044 | 1617.7841 | 1456.6207 | 1274.5931 | 32784.2618
20.08.2024 | 1145.6423 | 1084.7745 | 1055.5767 | 1048.3918 | 1068.8956 | 1088.3038 | 1202.5079 | 1314.1934 | 1372.5626 | 1466.0654 | 1518.4709 | 1628.8154 | 1656.0111 | 1647.1031 | 1699.2918 | 1737.6202 | 1742.6792 | 1684.5756 | 1677.4266 | 1839.228 | 1833.091 | 1719.4488 | 1550.2129 | 1327.9659 | 35108.8544
21.08.2024 | 1209.6322 | 1158.089 | 1105.9338 | 1060.2326 | 1075.7339 | 1106.0482 | 1208.77 | 1353.5833 | 1425.3285 | 1523.1871 | 1588.5681 | 1660.4247 | 1733.2202 | 1750.0543 | 1797.3042 | 1810.8998 | 1796.7316 | 1746.0238 | 1752.0737 | 1898.377 | 1893.3506 | 1729.9995 | 1538.3174 | 1400.2062 | 36322.0897
22.08.2024 | 1280.5759 | 1208.3128 | 1170.0827 | 1142.3644 | 1104.0614 | 1073.2498 | 1234.2103 | 1351.0238 | 1436.9175 | 1561.5976 | 1609.559 | 1665.0984 | 1697.0601 | 1616.3014 | 1515.6169 | 1497.2911 | 1552.3364 | 1535.799 | 1560.3146 | 1757.826 | 1747.0936 | 1637.3548 | 1472.9081 | 1274.3029 | 34701.2585
23.08.2024 | 1162.0693 | 1105.5431 | 1074.9443 | 1048.2502 | 1075.4274 | 1094.6547 | 1206.1733 | 1320.2915 | 1360.6176 | 1426.3504 | 1451.1977 | 1561.0248 | 1640.3676 | 1695.7777 | 1736.7776 | 1750.7181 | 1721.6501 | 1630.5411 | 1684.5509 | 1786.4819 | 1762.2389 | 1607.1379 | 1440.7817 | 1275.8083 | 34619.3762
24.08.2024 | 1150.9295 | 1100.3234 | 1071.7938 | 1051.2487 | 1072.6431 | 1082.9896 | 1128.1827 | 1258.3459 | 1358.1457 | 1429.7714 | 1479.7878 | 1482.9213 | 1514.3063 | 1526.1422 | 1521.5283 | 1502.1956 | 1483.6369 | 1509.7938 | 1663.1055 | 1681.7773 | 1603.9179 | 1478.6553 | 1356.7683 | 1222.8633 | 32731.7734
25.08.2024 | 1139.2861 | 1094.1559 | 1062.8794 | 1043.1679 | 1068.4273 | 1058.6948 | 1063.1727 | 1164.7133 | 1264.3301 | 1332.5618 | 1342.4396 | 1335.5696 | 1290.7712 | 1283.9154 | 1335.3048 | 1332.1634 | 1313.1708 | 1329.4319 | 1511.22 | 1610.7551 | 1594.4385 | 1459.6817 | 1325.286 | 1209.1792 | 30564.7166
26.08.2024 | 1117.5418 | 1018.8566 | 985.1723 | 964.8622 | 993.5321 | 1041.6134 | 1099.4489 | 1150.9134 | 1231.6389 | 1264.3722 | 1270.9102 | 1096.7083 | 1074.7219 | 1070.4034 | 1062.0502 | 1291.8079 | 1341.6137 | 1279.9906 | 1389.5585 | 1546.5689 | 1513.4504 | 1437.2461 | 1311.8463 | 1176.2913 | 28731.1194
27.08.2024 | 1078.92 | 1022.1133 | 999.5465 | 990.8363 | 1013.0862 | 982.1955 | 1049.6952 | 1199.3298 | 1278.4826 | 1342.8776 | 1370.8443 | 1348.8773 | 1406.5006 | 1393.5285 | 1426.3071 | 1425.8488 | 1423.674 | 1409.0955 | 1496.9637 | 1665.9269 | 1659.3904 | 1529.1207 | 1383.827 | 1230.1109 | 31127.0987
28.08.2024 | 1130.0962 | 1066.959 | 1027.4248 | 1007.7766 | 1032.2539 | 984.9131 | 1077.8179 | 1221.5044 | 1239.9664 | 1183.2358 | 1302.6676 | 1330.6959 | 1386.3754 | 1377.547 | 1366.4927 | 1396.9431 | 1393.3998 | 1374.5104 | 1467.1353 | 1678.8181 | 1628.3372 | 1519.3768 | 1406.1374 | 1230.9448 | 30831.3296
29.08.2024 | 1111.6737 | 1023.822 | 996.5222 | 976.8954 | 996.0343 | 1040.7971 | 1126.901 | 1242.7252 | 1309.1723 | 1335.3228 | 1218.0971 | 1187.3636 | 1245.9213 | 1401.4089 | 1504.6949 | 1521.1834 | 1519.3343 | 1494.9403 | 1580.7589 | 1736.8061 | 1703.8477 | 1579.6003 | 1427.576 | 1294.6611 | 31576.0599
30.08.2024 | 1165.0645 | 1067.3634 | 1039.5707 | 1012.0359 | 1031.5036 | 994.4203 | 1111.7762 | 1237.8884 | 1338.3489 | 1411.2337 | 1405.2668 | 1386.2384 | 1423.5855 | 1457.1005 | 1463.7978 | 1431.4962 | 1426.2763 | 1442.4393 | 1555.0451 | 1696.2053 | 1615.6177 | 1530.3729 | 1409.4162 | 1243.265 | 31895.3287
31.08.2024 | 1139.1823 | 1084.0068 | 1051.2517 | 1040.3686 | 1061.3023 | 1031.8983 | 1103.0283 | 1198.722 | 1299.6287 | 1397.2242 | 1414.6919 | 1406.4922 | 1425.1453 | 1434.2834 | 1445.9356 | 1413.2979 | 1398.0081 | 1397.8815 | 1534.8469 | 1660.2971 | н/д | н/д | н/д | н/д | 25937.4928
Итого | 36218.551 | 34189.9534 | 33030.8918 | 32353.2374 | 32587.7557 | 32505.2928 | 35637.0075 | 39021.8523 | 41708.8307 | 44219.6859 | 44956.2298 | 45547.4423 | 46581.4941 | 47454.0011 | 48606.2872 | 48729.745 | 48282.2262 | 47447.6006 | 48368.0324 | 52806.0534 | 51377.9407 | 48284.2347 | 43807.7985 | 38887.9691 | 1022610.1134
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /