## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 75517441.242 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 801.9859 | 768.8962 | 759.1822 | 751.4865 | 722.4712 | 704.4286 | 751.2351 | 827.484 | 965.2227 | 1169.7545 | 1288.2938 | 1278.8875 | 1300.2709 | 1332.0048 | 1315.74 | 1340.0473 | 1291.0535 | 1255.6915 | 1177.6131 | 1185.0849 | 1169.9918 | 1079.9296 | 958.7259 | 855.0087 | 25050.49
02.08.2024 | 793.7119 | 757.7848 | 738.1491 | 728.7483 | 707.5952 | 664.0198 | 734.2904 | 885.7291 | 1102.1585 | 1307.7972 | 1386.5961 | 1421.0909 | 1442.2759 | 1460.9117 | 1426.0293 | 1368.061 | 1334.3384 | 1292.6041 | 1202.9885 | 1250.4774 | 1237.5714 | 1135.0229 | 996.082 | 875.9295 | 26249.9635
03.08.2024 | 807.5121 | 771.1393 | 746.3535 | 737.9733 | 720.8755 | 670.0352 | 726.9175 | 857.1886 | 1054.9016 | 1237.8422 | 1339.1572 | 1386.2835 | 1426.0137 | 1434.5104 | 1374.3401 | 1378.2608 | 1335.6562 | 1281.4179 | 1232.5164 | 1263.6071 | 1214.6366 | 1128.0686 | 1000.5217 | 902.0626 | 26027.7917
04.08.2024 | 835.4642 | 796.0671 | 791.7489 | 773.4345 | 741.3397 | 685.5064 | 738.7122 | 841.6267 | 1049.5266 | 1211.0918 | 1323.1694 | 1391.9784 | 1430.3119 | 1429.0563 | 1423.5816 | 1424.5563 | 1404.1856 | 1351.7294 | 1286.1757 | 1317.7683 | 1273.3252 | 1203.0408 | 1074.2834 | 960.3944 | 26758.075
05.08.2024 | 875.532 | 828.0068 | 817.522 | 801.6048 | 764.3313 | 733.7333 | 803.3277 | 927.5891 | 1127.7079 | 1404.0571 | 1583.3367 | 1630.5709 | 1668.3613 | 1655.2991 | 1647.7327 | 1650.7689 | 1604.1351 | 1529.6524 | 1428.6877 | 1456.9628 | 1379.6386 | 1252.6499 | 1098.0498 | 964.1519 | 29633.4099
06.08.2024 | 897.6605 | 850.8452 | 831.7533 | 810.8022 | 800.5662 | 728.2718 | 789.3096 | 922.6407 | 1159.2006 | 1379.1159 | 1510.3799 | 1605.1939 | 1622.0099 | 1594.0654 | 1579.2926 | 1534.3174 | 1487.2516 | 1352.0269 | 1202.4935 | 1229.3097 | 1200.8998 | 1127.4668 | 1016.4856 | 899.9019 | 28131.2608
07.08.2024 | 846.1859 | 800.0706 | 779.7894 | 767.097 | 763.5533 | 705.103 | 775.2817 | 896.2802 | 1088.1134 | 1290.7016 | 1428.9577 | 1501.0798 | 1531.1136 | 1519.3381 | 1521.1563 | 1460.1846 | 1409.1797 | 1334.0628 | 1206.7538 | 1235.752 | 1196.5758 | 1070.3152 | 953.9873 | 867.6134 | 26948.2461
08.08.2024 | 800.909 | 772.1998 | 753.9483 | 748.3309 | 737.8471 | 692.9139 | 771.6401 | 895.6647 | 1094.8172 | 1306.1379 | 1402.9836 | 1448.2935 | 1511.2415 | 946.1346 | 0 | 865.3263 | 1576.7121 | 1457.1651 | 1314.6393 | 1346.1837 | 1269.2941 | 1151.0909 | 1053.9471 | 922.7128 | 24840.1335
09.08.2024 | 841.4797 | 796.3455 | 786.1609 | 766.8354 | 759.8111 | 704.1692 | 776.2998 | 880.5733 | 1113.7238 | 1340.7037 | 1395.0361 | 1410.0702 | 1431.8127 | 1497.3154 | 1518.2264 | 1462.6181 | 1424.8211 | 1361.8287 | 1298.3013 | 1316.0666 | 1265.7826 | 1162.9551 | 1052.614 | 917.4071 | 27280.9579
10.08.2024 | 845.1443 | 813.0094 | 787.0981 | 767.9656 | 759.4816 | 688.2506 | 746.3683 | 846.6753 | 983.1748 | 1140.2593 | 1247.8809 | 1346.8522 | 1393.1412 | 1388.8219 | 1361.6048 | 1370.1227 | 1319.3654 | 1282.7401 | 1214.6884 | 1285.1779 | 1230.6513 | 1125.6584 | 1000.2857 | 915.0102 | 25859.4286
11.08.2024 | 859.6364 | 816.8383 | 796.5121 | 782.6904 | 752.6783 | 688.1821 | 729.6914 | 846.4003 | 1024.4333 | 1196.796 | 1319.8353 | 1360.2601 | 1357.6202 | 1363.7067 | 1322.1715 | 1288.3891 | 1283.1706 | 1222.5368 | 1189.6148 | 1263.7026 | 1198.8488 | 1140.8111 | 1028.8562 | 915.2682 | 25748.6507
12.08.2024 | 841.8254 | 813.2435 | 794.4759 | 773.5765 | 778.2804 | 701.5103 | 790.1385 | 940.7727 | 1138.2988 | 1352.7899 | 1479.3649 | 1430.5638 | 1538.2119 | 1546.9421 | 1503.0363 | 1472.2818 | 1423.8659 | 1302.6174 | 1228.9392 | 1253.6969 | 1173.9707 | 1109.3563 | 977.4815 | 865.2914 | 27230.5321
13.08.2024 | 820.7624 | 788.1308 | 763.985 | 761.5488 | 773.8093 | 704.2313 | 777.5857 | 912.4221 | 1086.2878 | 1306.7843 | 1399.7085 | 1420.1358 | 1367.6815 | 1367.8841 | 1456.9538 | 1492.9288 | 1463.1368 | 1370.4666 | 1305.9831 | 1329.2758 | 1260.872 | 1156.0832 | 1035.2558 | 924.5553 | 27046.4686
14.08.2024 | 858.4568 | 810.25 | 790.3928 | 766.1819 | 764.6235 | 704.3063 | 779.7586 | 928.889 | 1109.7923 | 1325.5154 | 1358.7401 | 1382.7463 | 1479.2649 | 1481.9813 | 1461.1082 | 1429.7054 | 1319.425 | 1261.1616 | 1232.1956 | 1231.9489 | 1163.577 | 1081.0616 | 972.6638 | 871.2916 | 26565.038
15.08.2024 | 814.0812 | 772.9984 | 764.0277 | 754.2101 | 750.2893 | 691.118 | 754.7832 | 889.4887 | 1085.6354 | 1295.8184 | 1417.7234 | 1430.9149 | 1435.4602 | 1413.1662 | 1420.7739 | 1418.9216 | 1402.7563 | 1337.4538 | 1234.5065 | 1277.0515 | 1218.8043 | 1105.7429 | 958.3191 | 862.8714 | 26506.9164
16.08.2024 | 822.8278 | 784.482 | 764.7879 | 762.2173 | 772.68 | 708.47 | 761.4662 | 872.6761 | 1068.9247 | 1253.7129 | 1338.1647 | 1371.0117 | 1395.3476 | 1394.7371 | 1365.9014 | 1363.2683 | 1325.4137 | 1278.9393 | 1201.281 | 1275.6405 | 1194.3594 | 1103.1349 | 972.9813 | 888.2089 | 26040.6348
17.08.2024 | 830.0409 | 794.7186 | 769.1486 | 763.4371 | 737.1201 | 669.67 | 733.8547 | 835.8516 | 1026.9322 | 1208.1619 | 1312.4872 | 1329.8337 | 1342.0405 | 1327.48 | 1324.8923 | 1316.4686 | 1296.4818 | 1241.4449 | 1184.8592 | 1245.5414 | 1155.8314 | 1061.7025 | 940.7453 | 857.8685 | 25306.6127
18.08.2024 | 787.1394 | 747.4849 | 726.4592 | 715.7859 | 697.4331 | 624.5269 | 685.9013 | 789.3982 | 931.0029 | 1092.4226 | 1214.2754 | 1236.1333 | 1279.4088 | 1302.019 | 1276.3796 | 1250.0504 | 1247.4222 | 1230.2399 | 1187.809 | 1243.3522 | 1177.395 | 1089.5341 | 958.0035 | 864.6195 | 24354.1961
19.08.2024 | 789.1867 | 755.5034 | 737.8869 | 728.6872 | 730.7647 | 661.0519 | 757.6802 | 877.7727 | 1062.7782 | 1248.7007 | 1342.4345 | 1381.2858 | 1413.7494 | 1423.5649 | 1444.9901 | 1472.8478 | 1444.4712 | 1348.4376 | 1274.5664 | 1299.3106 | 1213.0496 | 1115.3546 | 980.5442 | 869.6596 | 26374.2791
20.08.2024 | 820.7974 | 786.2474 | 761.5932 | 751.3383 | 757.4647 | 689.3192 | 802.7441 | 930.8588 | 1151.9967 | 1381.5693 | 1482.9736 | 1541.9348 | 1557.8972 | 1545.5539 | 1571.8804 | 1570.7721 | 1544.6955 | 1458.1525 | 1382.745 | 1380.9499 | 1300.9429 | 1159.8419 | 1030.9598 | 911.647 | 28274.8756
21.08.2024 | 841.6364 | 793.6961 | 775.0473 | 762.6162 | 767.3837 | 710.0382 | 814.9186 | 910.8969 | 1150.7939 | 1380.4761 | 1507.1572 | 1559.8059 | 1616.4966 | 1647.8286 | 1615.6211 | 1625.2451 | 1599.6704 | 1544.5251 | 1444.1631 | 1460.6256 | 1353.6924 | 1225.4925 | 1080.5967 | 944.2565 | 29132.6803
22.08.2024 | 876.5313 | 836.8361 | 803.1175 | 789.5895 | 783.7103 | 722.864 | 841.8652 | 970.2501 | 1164.4448 | 1405.1049 | 1525.0642 | 1577.1933 | 1568.5319 | 1469.3331 | 1362.5164 | 1372.12 | 1397.3756 | 1335.9174 | 1283.5989 | 1332.9154 | 1249.6316 | 1148.1602 | 1009.3286 | 908.8412 | 27734.8413
23.08.2024 | 837.1758 | 807.6972 | 789.3 | 775.5183 | 779.4252 | 711.1573 | 809.4246 | 922.8907 | 1106.6461 | 1256.6992 | 1387.1546 | 1480.0661 | 1542.6892 | 1555.1318 | 1590.0795 | 1619.7218 | 1569.9587 | 1480.0043 | 1371.7942 | 1336.8759 | 1227.8026 | 1102.2999 | 987.9972 | 893.84 | 27941.3503
24.08.2024 | 837.1312 | 803.0659 | 787.5693 | 770.1591 | 770.253 | 717.3138 | 745.7376 | 841.5777 | 1038.0908 | 1201.7212 | 1293.239 | 1313.0032 | 1327.9086 | 1341.7504 | 1290.9219 | 1290.7687 | 1252.117 | 1248.9153 | 1283.2063 | 1202.1601 | 1132.275 | 1042.9607 | 955.4173 | 862.5576 | 25349.8207
25.08.2024 | 813.2959 | 784.3904 | 768.7435 | 745.0767 | 745.3751 | 705.163 | 704.6109 | 794.4477 | 946.6349 | 1081.3376 | 1135.0542 | 1159.7638 | 1178.0866 | 1157.6936 | 1121.6669 | 1119.147 | 1113.7167 | 1079.9206 | 1189.3164 | 1191.07 | 1122.6096 | 1059.1723 | 951.6617 | 854.086 | 23522.0408
26.08.2024 | 796.2761 | 757.5927 | 741.4731 | 726.6765 | 743.6926 | 727.0823 | 772.7967 | 93.1879 | 834.3447 | 1142.3799 | 1192.5505 | 1176.669 | 1158.4568 | 1158.074 | 1145.8786 | 1176.1726 | 1167.4688 | 1113.9019 | 1117.8898 | 1155.1324 | 1077.7134 | 1023.3511 | 906.9581 | 810.1723 | 22715.892
27.08.2024 | 749.7867 | 725.053 | 704.658 | 707.7975 | 716.266 | 654.8162 | 755.6432 | 869.0443 | 996.8518 | 1161.792 | 1255.7339 | 1268.5202 | 1288.1697 | 1320.5699 | 1282.7683 | 1314.2847 | 1263.9578 | 1214.1657 | 1197.0792 | 1252.2718 | 1161.6301 | 1076.3459 | 969.658 | 875.0936 | 24781.9575
28.08.2024 | 803.0815 | 775.5332 | 753.7154 | 745.3278 | 738.2894 | 684.7187 | 780.6398 | 885.1948 | 1018.1322 | 1160.9017 | 1206.2384 | 1259.9151 | 1291.5036 | 1255.7534 | 1283.6378 | 1299.4548 | 1295.0341 | 1247.5956 | 1220.0518 | 1223.6285 | 1130.6598 | 1060.2466 | 942.0241 | 834.4365 | 24895.7145
29.08.2024 | 783.1666 | 755.6179 | 732.5262 | 725.5872 | 722.7737 | 663.2381 | 749.3194 | 841.08 | 1049.5118 | 1198.9512 | 1198.1959 | 1274.5236 | 936.1174 | 0 | 1149.8193 | 1466.9288 | 1430.5747 | 1357.1009 | 1314.7926 | 1345.6573 | 1230.0161 | 1113.4366 | 961.5743 | 865.3578 | 23865.8672
30.08.2024 | 796.9724 | 770.0508 | 734.4138 | 731.4135 | 736.7183 | 670.3726 | 764.1081 | 885.1149 | 1074.9485 | 1229.7127 | 1329.1289 | 1331.0899 | 1341.0111 | 1384.0532 | 1349.8814 | 1307.6498 | 1307.4827 | 1279.0621 | 1318.9701 | 1285.8829 | 1193.2296 | 1077.3894 | 936.9093 | 849.2598 | 25684.8257
31.08.2024 | 793.9778 | 757.1383 | 731.3039 | 733.65 | 743.6418 | 686.0434 | 707.9261 | 824.4368 | 1001.805 | 1137.3119 | 1209.1829 | 1196.2559 | 1216.5076 | 1223.3481 | 1228.9009 | 1219.7011 | 1173.1229 | 1157.1021 | 1187.1433 | 1184.6023 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20113.102
Итого | 25519.3716 | 24390.9336 | 23782.8431 | 23427.3643 | 23240.5444 | 21471.6251 | 23633.9763 | 26444.1036 | 32806.8338 | 38806.1214 | 41810.1989 | 42901.927 | 43388.7141 | 41938.0288 | 41737.4834 | 42741.0916 | 42508.017 | 40608.5804 | 38915.363 | 39657.683 | 36375.2788 | 33487.6766 | 29762.9183 | 26609.3754 | 805966.0535
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /