## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 3281572.7462 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 276.824 | 275.3696 | 279.1396 | 280.0964 | 273.1202 | 250.2013 | 258.1694 | 248.3874 | 245.8916 | 262.8594 | 268.9313 | 262.5948 | 250.2711 | 211.1311 | 254.6078 | 251.7619 | 122.2727 | 246.3824 | 255.7771 | 269.9393 | 141.4046 | 271.2867 | 259.8842 | 259.3418 | 5975.6456
02.08.2024 | 256.4837 | 255.6411 | 255.2826 | 254.8204 | 250.4936 | 238.8648 | 225.4742 | 225.4493 | 117.905 | 269.2115 | 279.1105 | 272.3977 | 273.3663 | 274.8089 | 253.3378 | 272.3226 | 127.9926 | 250.1443 | 236.0782 | 259.9437 | 270.4519 | 248.4925 | 244.6977 | 242.1934 | 5854.9643
03.08.2024 | 238.7968 | 240.9953 | 236.8497 | 237.068 | 229.0869 | 207.6684 | 207.5285 | 209.6356 | 114.2477 | 233.8652 | 253.1765 | 257.7943 | 256.2628 | 240.8133 | 241.4374 | 268.8119 | 130.663 | 255.8488 | 225.6332 | 245.1266 | 264.3293 | 250.9801 | 250.3102 | 253.1509 | 5550.0803
04.08.2024 | 250.9614 | 251.1141 | 249.8415 | 251.3283 | 243.2812 | 217.9874 | 228.3567 | 221.6858 | 246.5924 | 251.7425 | 268.4345 | 268.8016 | 252.5833 | 259.9414 | 260.91 | 278.7237 | 272.1236 | 265.3305 | 246.5687 | 264.4135 | 263.5336 | 256.8004 | 250.6133 | 251.4588 | 6073.1281
05.08.2024 | 242.9457 | 240.0263 | 242.2884 | 242.0927 | 233.7998 | 212.7743 | 211.0556 | 220.2279 | 258.5441 | 274.2436 | 267.1613 | 266.8274 | 261.2345 | 273.5091 | 256.0816 | 293.9392 | 145.448 | 284.5609 | 263.6403 | 273.1705 | 279.6921 | 269.0751 | 254.068 | 253.943 | 6020.3494
06.08.2024 | 252.0219 | 253.8104 | 253.0169 | 248.6193 | 237.2958 | 218.7448 | 212.9404 | 211.7938 | 229.9711 | 260.7737 | 265.6741 | 277.571 | 132.3707 | 245.3527 | 236.4089 | 265.7754 | 129.7931 | 250.5405 | 233.6599 | 271.5313 | 269.0395 | 274.1931 | 271.0331 | 271.2393 | 5773.1709
07.08.2024 | 270.4169 | 268.4096 | 267.5636 | 268.1207 | 263.7565 | 240.3804 | 247.6982 | 249.2686 | 124.9213 | 274.8882 | 268.2506 | 267.7062 | 246.7363 | 245.0514 | 249.9061 | 239.2512 | 118.8115 | 264.058 | 236.8244 | 253.2826 | 128.783 | 255.1741 | 269.924 | 270.7195 | 5789.9031
08.08.2024 | 268.0887 | 269.1176 | 270.9489 | 271.9536 | 265.9639 | 241.8449 | 232.9948 | 228.9091 | 118.6741 | 267.8603 | 283.7624 | 264.9342 | 256.5173 | 249.6414 | 230.7983 | 263.7621 | 263.51 | 243.5862 | 234.6869 | 252.4012 | 131.5719 | 259.0483 | 253.084 | 252.1639 | 5875.8239
09.08.2024 | 253.2715 | 252.0991 | 253.8147 | 254.5374 | 246.4473 | 220.4317 | 219.5166 | 220.8645 | 112.5331 | 249.0512 | 254.4423 | 251.0036 | 248.339 | 241.4499 | 245.6969 | 239.2874 | 238.7114 | 227.1132 | 227.5091 | 271.5438 | 265.0135 | 254.1019 | 252.0596 | 250.6673 | 5749.5059
10.08.2024 | 253.0089 | 250.236 | 247.9942 | 249.8932 | 243.4101 | 215.8114 | 212.9702 | 213.4288 | 219.8274 | 231.9993 | 231.1721 | 236.5251 | 244.7272 | 243.7388 | 247.0125 | 230.6894 | 228.6651 | 224.5427 | 217.565 | 244.3494 | 249.8702 | 249.038 | 247.2845 | 246.6336 | 5680.3929
11.08.2024 | 247.1818 | 246.507 | 244.5883 | 244.2646 | 123.1265 | 214.3743 | 211.7871 | 208.5866 | 210.3791 | 234.5595 | 227.2033 | 233.4032 | 226.1415 | 223.2996 | 229.2711 | 224.3322 | 224.8279 | 220.2211 | 213.3646 | 242.6469 | 250.2692 | 249.8233 | 248.0301 | 245.0183 | 5443.2072
12.08.2024 | 243.3358 | 242.4615 | 241.0365 | 243.3373 | 238.0019 | 213.2109 | 217.3507 | 217.4288 | 229.1523 | 238.5518 | 263.9025 | 253.6201 | 275.8006 | 242.9313 | 235.3427 | 253.4922 | 241.1383 | 228.5272 | 217.377 | 241.8236 | 245.2731 | 241.5458 | 242.3931 | 240.5565 | 5747.5915
13.08.2024 | 241.1706 | 241.3711 | 240.6384 | 242.3635 | 240.4052 | 215.5855 | 209.4858 | 212.9387 | 244.9386 | 266.5428 | 259.2282 | 247.2057 | 247.1039 | 238.6852 | 234.8409 | 270.0844 | 263.2515 | 248.8625 | 228.782 | 248.1636 | 247.8875 | 242.6916 | 240.3756 | 239.3721 | 5811.975
14.08.2024 | 240.3346 | 240.9497 | 240.4602 | 238.6306 | 235.984 | 209.3148 | 209.5429 | 211.9126 | 215.617 | 227.5156 | 247.0026 | 241.143 | 224.7382 | 227.204 | 231.939 | 231.1663 | 223.9143 | 222.0739 | 237.1804 | 250.489 | 250.4209 | 249.7446 | 248.521 | 246.7518 | 5602.5511
15.08.2024 | 245.338 | 243.6034 | 241.4919 | 241.1728 | 240.5394 | 215.5613 | 211.5401 | 213.8852 | 228.5838 | 236.6737 | 249.6755 | 247.0792 | 247.3585 | 244.4199 | 231.3401 | 241.4319 | 243.7722 | 246.0726 | 218.8032 | 249.0353 | 249.353 | 246.3984 | 245.3672 | 244.4376 | 5722.9341
16.08.2024 | 241.6595 | 241.8825 | 242.333 | 243.8619 | 244.018 | 216.4534 | 210.6112 | 213.2402 | 216.1329 | 231.5887 | 243.0937 | 238.7699 | 253.2294 | 256.455 | 265.1943 | 265.2465 | 259.8549 | 265.4995 | 273.5497 | 296.0803 | 279.7075 | 254.3993 | 245.121 | 243.9514 | 5941.9338
17.08.2024 | 243.9553 | 243.4003 | 245.1518 | 245.907 | 245.9064 | 215.8299 | 214.4752 | 210.0785 | 213.9414 | 233.8546 | 253.6214 | 237.1059 | 254.1614 | 243.4717 | 238.5478 | 247.2423 | 249.9317 | 243.8804 | 233.5393 | 254.6791 | 255.3193 | 251.1867 | 250.9029 | 255.8417 | 5781.9319
18.08.2024 | 253.8432 | 251.1748 | 249.9194 | 250.9675 | 249.3709 | 219.9172 | 213.9077 | 218.386 | 224.4923 | 231.5992 | 225.3425 | 234.5019 | 240.4428 | 232.6717 | 233.12 | 236.4016 | 236.8091 | 243.3646 | 239.636 | 251.9274 | 253.5388 | 249.3302 | 244.898 | 245.0995 | 5730.6624
19.08.2024 | 242.0538 | 242.4099 | 242.7277 | 244.5016 | 241.4291 | 214.5569 | 219.8445 | 212.4809 | 214.1059 | 220.9133 | 231.9484 | 224.8887 | 229.3424 | 230.1561 | 230.8458 | 243.2086 | 256.6041 | 248.3814 | 241.6989 | 284.0943 | 277.3942 | 277.0057 | 270.8407 | 269.1683 | 5810.6014
20.08.2024 | 264.1583 | 262.322 | 263.7525 | 264.3418 | 266.3417 | 235.9511 | 231.3548 | 239.2979 | 251.1272 | 247.816 | 257.7848 | 258.9547 | 274.4637 | 265.759 | 261.7841 | 262.3696 | 266.7762 | 263.2126 | 248.4441 | 288.2686 | 276.3805 | 272.1683 | 265.8932 | 264.0421 | 6252.7647
21.08.2024 | 266.511 | 264.2768 | 264.7607 | 263.0143 | 263.7529 | 235.3234 | 230.6579 | 232.0872 | 237.5188 | 259.9002 | 254.4674 | 254.6198 | 257.3544 | 258.1854 | 260.0088 | 264.6891 | 266.8128 | 264.4847 | 258.344 | 288.9244 | 301.4215 | 282.5096 | 276.1114 | 274.8456 | 6280.5821
22.08.2024 | 272.6696 | 272.3781 | 270.8057 | 270.1435 | 270.625 | 245.4879 | 240.8542 | 243.1493 | 248.2386 | 257.3779 | 256.5221 | 271.3029 | 261.8959 | 261.3794 | 258.3789 | 261.7063 | 279.6683 | 283.8179 | 291.6844 | 314.2962 | 310.9893 | 312.8321 | 294.3732 | 293.3059 | 6543.8826
23.08.2024 | 294.9685 | 304.2812 | 299.0212 | 301.3187 | 299.8922 | 261.0353 | 258.8946 | 257.8986 | 272.314 | 269.993 | 271.4004 | 267.2314 | 286.3374 | 269.8684 | 274.0193 | 294.0772 | 282.2241 | 271.4736 | 267.0758 | 307.354 | 297.2235 | 282.9259 | 280.4374 | 279.2754 | 6750.5411
24.08.2024 | 281.1687 | 283.1222 | 281.0557 | 280.9784 | 277.7274 | 256.354 | 244.6331 | 250.7635 | 258.687 | 268.7097 | 277.4479 | 276.9968 | 268.4694 | 257.5384 | 276.3805 | 277.0923 | 273.561 | 272.949 | 272.3345 | 270.6331 | 270.1216 | 268.5184 | 267.0272 | 265.1119 | 6477.3819
25.08.2024 | 264.5088 | 265.3754 | 265.0057 | 265.1038 | 265.0175 | 247.556 | 237.3436 | 237.4818 | 239.7011 | 244.7355 | 232.6052 | 224.6634 | 240.3908 | 230.0619 | 246.1317 | 246.9181 | 240.5829 | 229.403 | 243.655 | 252.7447 | 252.6027 | 249.5384 | 254.5886 | 248.7579 | 5924.4735
26.08.2024 | 246.7494 | 245.8223 | 246.5254 | 247.9015 | 251.5762 | 244.4454 | 220.7943 | 156.8051 | 178.9374 | 186.8281 | 216.0651 | 218.9495 | 233.1567 | 221.488 | 226.2687 | 227.9279 | 235.9959 | 228.7077 | 233.5631 | 260.5965 | 259.1713 | 252.3752 | 250.8998 | 250.1396 | 5541.6903
27.08.2024 | 248.3362 | 251.1274 | 250.8414 | 251.9588 | 247.9175 | 235.1381 | 178.3514 | 219.9947 | 226.6194 | 234.2621 | 230.5494 | 226.9772 | 232.5547 | 239.3331 | 240.3073 | 234.965 | 231.8089 | 240.3077 | 243.4948 | 275.3963 | 288.72 | 264.8259 | 264.0853 | 262.3347 | 5820.2073
28.08.2024 | 259.8918 | 259.6163 | 261.6443 | 261.3758 | 261.1844 | 236.0837 | 229.7949 | 231.9074 | 238.3907 | 230.4967 | 238.1604 | 238.9949 | 239.8311 | 240.8701 | 248.3521 | 248.5783 | 258.9865 | 245.8159 | 248.3776 | 273.5344 | 275.5177 | 273.0565 | 268.3241 | 265.8844 | 6034.67
29.08.2024 | 265.44 | 265.4145 | 267.3679 | 265.8518 | 263.6503 | 238.6006 | 233.6138 | 232.4871 | 115.3246 | 246.3203 | 239.9506 | 243.9273 | 248.274 | 244.3876 | 250.0768 | 252.626 | 242.8023 | 243.7651 | 248.9575 | 289.4045 | 286.5091 | 268.8514 | 261.6155 | 261.2992 | 5976.5179
30.08.2024 | 261.2593 | 261.1196 | 260.9251 | 260.3797 | 260.9071 | 236.4892 | 227.792 | 234.5895 | 250.2489 | 245.4567 | 257.2742 | 268.0761 | 274.5925 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3299.1098
31.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7687.3534 | 7685.4352 | 7676.7928 | 7685.9048 | 7474.0288 | 6871.9782 | 6709.3345 | 6705.0505 | 6303.5588 | 7390.1903 | 7573.3611 | 7534.5678 | 7438.0482 | 7113.604 | 7148.347 | 7387.8806 | 6557.314 | 7222.9279 | 7037.8047 | 7745.7942 | 7391.5101 | 7577.9177 | 7472.7638 | 7446.7053 | 174838.1739
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /