## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 4218.375 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 29.394 | 26.4705 | 24.7945 | 25.216 | 24.1425 | 19.7695 | 22.3815 | 25.2275 | 27.574 | 27.44 | 27.3295 | 30.3605 | 29.6785 | 31.1325 | 27.5595 | 26.625 | 29.2715 | 28.468 | 28.97 | 34.072 | 40.9875 | 44.804 | 42.3025 | 36.041 | 710.012
02.08.2024 | 29.8045 | 25.38 | 24.889 | 24.532 | 24.7545 | 20.145 | 22.976 | 24.41 | 30.0835 | 29.2005 | 33.055 | 29.5645 | 28.8545 | 29.8385 | 27.3595 | 29.192 | 29.905 | 30.2135 | 30.45 | 35.0465 | 45.863 | 44.944 | 44.4715 | 39.184 | 734.1165
03.08.2024 | 32.075 | 26.986 | 25.8035 | 25.024 | 24.9465 | 20.491 | 23.9765 | 24.8605 | 25.046 | 31.16 | 27.4435 | 34.11 | 38.198 | 33.2505 | 32.8995 | 30.4255 | 32.164 | 28.9035 | 29.68 | 35.5305 | 43.663 | 47.3605 | 46.5715 | 40.909 | 761.478
04.08.2024 | 35.2865 | 29.9415 | 28.2695 | 27.046 | 26.5225 | 20.423 | 23.6325 | 26.4215 | 32.2345 | 32.193 | 32.072 | 31.201 | 32.0595 | 36.4035 | 35.983 | 35.403 | 35.48 | 34.228 | 35.551 | 40.155 | 45.726 | 46.086 | 43.8425 | 40.1065 | 806.2675
05.08.2024 | 36.294 | 31.8685 | 28.272 | 27.661 | 26.388 | 21.983 | 25.5595 | 27.894 | 28.1175 | 31.4605 | 32.6475 | 30.9955 | 31.446 | 30.8355 | 33.232 | 36.451 | 36.1765 | 37.5735 | 36.2835 | 44.711 | 52.834 | 50.547 | 47.9595 | 40.238 | 827.4285
06.08.2024 | 34.693 | 31.0265 | 28.8705 | 26.216 | 26.3105 | 22.497 | 28.211 | 29.1095 | 29.7565 | 28.017 | 28.668 | 29.1635 | 30.146 | 31.2575 | 34.8725 | 37.5885 | 35.993 | 36.872 | 40.1855 | 38.447 | 42.44 | 44.3185 | 46.58 | 37.874 | 799.1135
07.08.2024 | 31.8565 | 29.099 | 28.1225 | 28.4315 | 26.7545 | 23.7775 | 25.247 | 30.1715 | 30.447 | 29.209 | 29.0205 | 31.674 | 33.417 | 34.1685 | 33.8475 | 33.458 | 29.353 | 32.849 | 36.821 | 39.924 | 44.7425 | 46.043 | 42.065 | 33.773 | 784.272
08.08.2024 | 28.338 | 27.0425 | 25.735 | 24.881 | 24.2885 | 21.38 | 26.0565 | 25.5665 | 28.7545 | 28.208 | 27.1915 | 28.089 | 29.4355 | 32.6325 | 34.013 | 33.318 | 33.2715 | 31.6185 | 30.6975 | 38.618 | 44.5805 | 45.379 | 43.096 | 38.6325 | 750.8235
09.08.2024 | 32.346 | 28.687 | 27.7035 | 26.757 | 25.48 | 20.981 | 24.013 | 24.121 | 25.735 | 28.7975 | 29.104 | 31.2885 | 33.2105 | 32.399 | 31.301 | 30.005 | 27.0205 | 31.403 | 33.1695 | 39.419 | 44.124 | 48.0795 | 44.4705 | 41.638 | 761.253
10.08.2024 | 34.712 | 30.023 | 28.7215 | 28.3015 | 27.405 | 23 | 25.662 | 28.2285 | 32.131 | 33.578 | 31.4715 | 32.775 | 35.444 | 35.821 | 33.056 | 33.4535 | 30.0845 | 29.8955 | 28.9245 | 34.786 | 44.26 | 47.1 | 45.412 | 40.437 | 794.683
11.08.2024 | 34.955 | 28.211 | 26.1205 | 25.9805 | 25.1665 | 22.1015 | 24.667 | 27.226 | 30.6845 | 33.8875 | 35.302 | 39.712 | 37.014 | 39.413 | 38.324 | 31.1315 | 29.6315 | 31.1935 | 34.886 | 42.029 | 50.153 | 49.363 | 45.389 | 40.617 | 823.1585
12.08.2024 | 33.3715 | 30.328 | 28.1885 | 27.7055 | 26.903 | 22.1705 | 26.171 | 26.5505 | 28.2095 | 29.367 | 32.769 | 32.3905 | 30.95 | 31.792 | 31.808 | 29.1815 | 29.0885 | 29.5085 | 28.6155 | 43.7275 | 46.1095 | 43.661 | 41.2625 | 37.8885 | 767.7175
13.08.2024 | 31.3905 | 28.1375 | 27.6335 | 26.908 | 26.196 | 22.8535 | 24.723 | 25.7575 | 26.823 | 27.341 | 26.579 | 26.1645 | 29.0855 | 28.27 | 25.2745 | 24.4725 | 25.343 | 27.1075 | 28.807 | 40.667 | 45.1675 | 46.4325 | 41.959 | 36.192 | 719.285
14.08.2024 | 29.577 | 26.661 | 25.9935 | 26.06 | 24.4615 | 21.341 | 23.981 | 28.986 | 27.941 | 27.8535 | 30.0915 | 30.1945 | 30.5145 | 32.5745 | 33.062 | 26.637 | 28.2205 | 30.4475 | 34.8515 | 41.061 | 43.2745 | 42.382 | 39.882 | 34.1795 | 740.228
15.08.2024 | 29.589 | 28.2635 | 25.541 | 25.1645 | 24.246 | 21.0795 | 24.125 | 25.3785 | 25.3125 | 26.768 | 30.054 | 28.3625 | 26.3185 | 26.76 | 24.8975 | 24.2555 | 25.0685 | 26.027 | 27.4245 | 35.2695 | 40.679 | 43.412 | 37.9625 | 33.6735 | 685.632
16.08.2024 | 29.4235 | 28.359 | 26.217 | 25.2265 | 25.5275 | 22.552 | 23.918 | 22.612 | 24.2155 | 26.8745 | 27.2215 | 25.646 | 27.6075 | 26.579 | 29.075 | 31.557 | 28.91 | 25.824 | 26.8915 | 39.718 | 44.9655 | 45.137 | 40.136 | 34.393 | 708.5865
17.08.2024 | 29.969 | 27.1245 | 25.2695 | 24.787 | 24.3555 | 20.4685 | 22.1515 | 24.915 | 27.6625 | 31.323 | 28.525 | 30.1905 | 30.6975 | 28.6315 | 25.1825 | 28.084 | 28.4665 | 30.412 | 28.6555 | 39.679 | 47.118 | 45.8 | 42.5985 | 36.344 | 728.4105
18.08.2024 | 31.7965 | 29.6 | 27.555 | 25.904 | 25.9815 | 22.2575 | 22.6875 | 22.998 | 22.4995 | 29.005 | 30.573 | 31.5695 | 31.126 | 29.7365 | 29.394 | 27.9005 | 26.584 | 26.573 | 27.1655 | 40.187 | 44.4565 | 47.3165 | 41.9635 | 34.5765 | 729.4065
19.08.2024 | 29.256 | 25.649 | 25.2195 | 24.282 | 23.993 | 20.5115 | 24.6605 | 23.57 | 25.9905 | 26.888 | 26.213 | 28.1805 | 28.89 | 30.223 | 32.6815 | 31.8925 | 29.956 | 31.8535 | 33.4315 | 39.928 | 43.858 | 48.4965 | 43.4295 | 38.2405 | 737.294
20.08.2024 | 31.088 | 27.9795 | 25.829 | 25.3065 | 25.26 | 21.787 | 23.5375 | 23.3865 | 25.2085 | 25.778 | 25.608 | 29.8405 | 33.435 | 32.2495 | 29.9175 | 28.3325 | 33.89 | 31.5875 | 29.377 | 39.488 | 46.176 | 43.7865 | 42.498 | 37.1205 | 738.467
21.08.2024 | 30.898 | 29.263 | 27.1885 | 25.234 | 25.5785 | 23.455 | 26.3995 | 26.233 | 25.4115 | 28.2495 | 29.3035 | 30.2175 | 34.861 | 35.408 | 35.6485 | 34.939 | 35.6965 | 37.1465 | 34.863 | 46.933 | 47.8385 | 46.374 | 43.181 | 38.1815 | 798.502
22.08.2024 | 33.468 | 30.2725 | 29.0715 | 28.3775 | 27.651 | 24.3865 | 27.547 | 26.811 | 26.989 | 27.839 | 31.858 | 32.006 | 33.367 | 32.46 | 33.6305 | 30.2705 | 31.5295 | 32.5935 | 31.6135 | 42.877 | 46.5765 | 46.9315 | 45.3405 | 37.6625 | 791.1295
23.08.2024 | 30.273 | 28.305 | 27.776 | 27.261 | 26.088 | 24.294 | 26.147 | 28.323 | 29.8785 | 30.321 | 29.223 | 32.4285 | 32.313 | 34.6745 | 32.316 | 33.1535 | 34.4875 | 38.858 | 37.3755 | 45.181 | 46.697 | 45.482 | 44.654 | 37.5245 | 803.0345
24.08.2024 | 33.9795 | 29.281 | 27.886 | 26.7525 | 26.388 | 25.63 | 26.2915 | 25.2695 | 27.2325 | 30.1495 | 31.5645 | 33.505 | 29.726 | 34.3515 | 33.864 | 32.0255 | 31.013 | 33.5405 | 35.0505 | 44.311 | 44.7865 | 44.2635 | 37.686 | 35.6215 | 780.169
25.08.2024 | 32.089 | 28.2855 | 26.3055 | 25.9725 | 24.902 | 25.2415 | 22.208 | 25.2785 | 29.6395 | 30.051 | 29.821 | 32.453 | 24.818 | 9.245 | 9.714 | 24.3855 | 33.8965 | 34.872 | 37.668 | 44.901 | 45.888 | 47.217 | 40.451 | 33.4575 | 718.7605
26.08.2024 | 29.919 | 25.928 | 25.363 | 24.361 | 24.4365 | 23.552 | 24.221 | 25.21 | 27.0705 | 28.851 | 30.309 | 26.5515 | 26.965 | 26.4925 | 25.6915 | 24.557 | 27.8465 | 27.5695 | 30.7645 | 40.1645 | 42.091 | 43.322 | 40.967 | 33.8765 | 706.08
27.08.2024 | 28.6455 | 24.206 | 23.6235 | 23.1345 | 23.065 | 20.9215 | 21.377 | 26.6725 | 31.28 | 28.6585 | 26.2275 | 25.613 | 29.867 | 28.9305 | 23.8885 | 26.882 | 27.536 | 29.755 | 34.284 | 44.3915 | 45.5475 | 43.98 | 37.9585 | 32.6675 | 709.1125
28.08.2024 | 27.4025 | 25.686 | 23.783 | 24.318 | 23.146 | 21.1395 | 23.564 | 27.5515 | 26.9865 | 27.6775 | 26.5805 | 30.5015 | 26.411 | 27.3095 | 27.7605 | 29.1655 | 27.7985 | 28.0465 | 31.628 | 42.7205 | 41.667 | 41.356 | 40.998 | 34.965 | 708.1625
29.08.2024 | 29.477 | 27.32 | 24.716 | 23.83 | 23.8345 | 22.5865 | 21.315 | 24.2085 | 26.1465 | 23.541 | 26.448 | 29.4305 | 28.299 | 27.0935 | 27.045 | 28.448 | 30.5425 | 32.2225 | 35.0855 | 43.227 | 45.1315 | 45.9015 | 41.1565 | 35.205 | 722.211
30.08.2024 | 31.0105 | 25.54 | 24.967 | 24.2315 | 23.497 | 21.7495 | 24.8565 | 28.0945 | 29.8855 | 24.709 | 24.9045 | 25.424 | 27.2795 | 27.221 | 26.142 | 26.0105 | 26.8385 | 29.5455 | 36.9925 | 45.5615 | 45.7735 | 47.4635 | 41.9975 | 36.9225 | 726.6175
31.08.2024 | 30.785 | 26.1265 | 25.44 | 24.8755 | 24.5665 | 23.963 | 23.7355 | 25.983 | 28.529 | 37.3475 | 32.4645 | 31.705 | 30.204 | 30.1835 | 26.695 | 25.5435 | 25.4755 | 27.811 | 30.464 | 42.2495 | 43.071 | н/д | н/д | н/д | 617.218
Итого | 973.1625 | 867.051 | 820.8685 | 799.7385 | 782.236 | 688.4885 | 755.9995 | 807.0255 | 863.4755 | 901.7435 | 909.643 | 941.308 | 951.6385 | 947.3375 | 926.1355 | 924.7445 | 936.5385 | 964.519 | 1006.627 | 1264.9805 | 1396.246 | 1372.7395 | 1278.2415 | 1108.142 | 23188.6294
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /