## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 111327060.4108 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 904.7753 | 848.8176 | 828.7566 | 804.5 | 778.4602 | 761.3405 | 800.1805 | 885.5045 | 1062.5948 | 1260.7558 | 1466.8445 | 1499.6432 | 1450.1805 | 1362.7946 | 1466.7375 | 1398.8051 | 1304.3943 | 1269.0938 | 1216.9151 | 1321.0394 | 1292.7606 | 1249.1274 | 1140.717 | 1022.691 | 27397.4298
02.08.2024 | 927.0943 | 872.9205 | 834.3727 | 810.6172 | 778.2415 | 751.8141 | 832.8168 | 1004.6335 | 1164.8939 | 1416.6235 | 1525.9689 | 1490.5153 | 1419.7684 | 1363.2281 | 1408.1466 | 1467.7174 | 1457.6154 | 1428.1779 | 1377.3438 | 1377.9473 | 1336.7361 | 1282.4481 | 1165.3508 | 1050.3616 | 28545.3538
03.08.2024 | 939.2614 | 869.102 | 832.0534 | 809.0923 | 786.7513 | 745.3573 | 800.1128 | 945.2249 | 1160.6814 | 1437.6906 | 1530.4779 | 1568.5992 | 1512.7294 | 1522.5695 | 1553.8386 | 1530.462 | 1469.1279 | 1396.09 | 1353.2376 | 1419.1707 | 1310.7705 | 1271.8269 | 1190.152 | 1082.5024 | 29036.8821
04.08.2024 | 983.5416 | 907.6468 | 857.1017 | 833.4952 | 794.8355 | 756.988 | 817.5834 | 978.4083 | 1224.3253 | 1410.3012 | 1481.8884 | 1552.7293 | 1607.8016 | 1571.1264 | 1466.1556 | 1432.3313 | 1429.9108 | 1402.7887 | 1338.6914 | 1399.2534 | 1420.4117 | 1371.0993 | 1280.907 | 1120.5241 | 29439.8464
05.08.2024 | 1002.003 | 922.9315 | 879.8991 | 847.6413 | 826.6928 | 789.9742 | 857.0733 | 1029.9679 | 1442.5794 | 1470.6362 | 1458.1361 | 1524.782 | 1529.3769 | 1493.5802 | 1567.2363 | 1613.0956 | 1608.4129 | 1575.4985 | 1512.0672 | 1592.9227 | 1495.9997 | 1376.6717 | 1246.5383 | 1109.302 | 30773.0189
06.08.2024 | 1014.4169 | 946.3552 | 908.6757 | 887.9673 | 852.7638 | 810.7545 | 859.6446 | 965.8066 | 1149.6767 | 1444.4437 | 1537.8034 | 1557.3071 | 1661.8817 | 1605.0454 | 1622.2075 | 1678.0142 | 1621.8926 | 1583.3981 | 1437.8075 | 1408.1457 | 1377.1583 | 1320.2031 | 1227.7296 | 1091.7287 | 30570.8279
07.08.2024 | 988.1635 | 929.6763 | 897.8354 | 868.7146 | 851.816 | 820.9485 | 887.3991 | 1060.062 | 1211.8154 | 1440.9921 | 1521.1704 | 1549.0099 | 1531.1836 | 1499.7078 | 1577.2738 | 1519.0043 | 1388.3133 | 1391.5936 | 1322.6939 | 1368.0191 | 1316.712 | 1254.4806 | 1151.5946 | 1037.3059 | 29385.4855
08.08.2024 | 950.0211 | 886.6003 | 854.0427 | 837.4997 | 817.1486 | 791.3877 | 969.8336 | 1367.3491 | 1521.3792 | 1510.2944 | 1597.6955 | 1885.9613 | 1873.1053 | 1867.2993 | 1941.0306 | 1864.1307 | 1805.7001 | 1425.9684 | 1315.0757 | 1414.9499 | 1407.5566 | 1329.8218 | 1227.3611 | 1110.6793 | 32571.8921
09.08.2024 | 986.6531 | 924.2538 | 886.6834 | 855.7146 | 829.7078 | 808.9385 | 885.4731 | 1126.9154 | 1262.1284 | 1849.4334 | 1944.0334 | 1907.1195 | 1623.3617 | 1570.4078 | 1586.1349 | 1372.1011 | 1450.9169 | 1451.6661 | 1369.4537 | 1460.6736 | 1437.5754 | 1352.1414 | 1254.6306 | 1125.7742 | 31321.8919
10.08.2024 | 1017.0842 | 939.9959 | 905.8085 | 884.1754 | 843.9524 | 813.2112 | 874.8494 | 1010.9971 | 1199.8957 | 1396.5014 | 1498.2325 | 1534.3094 | 1510.0559 | 1428.8234 | 1478.7316 | 1452.7223 | 1409.3963 | 1360.9113 | 1297.1802 | 1361.1244 | 1360.7326 | 1301.4099 | 1203.1059 | 1101.7025 | 29184.9093
11.08.2024 | 1005.632 | 942.1896 | 900.511 | 877.3904 | 844.2475 | 803.8368 | 846.0916 | 997.7831 | 1174.6259 | 1312.0081 | 1413.7462 | 1466.3088 | 1504.5386 | 1484.4332 | 1421.11 | 1365.1237 | 1359.163 | 1350.2487 | 1303.2807 | 1388.9212 | 1403.6884 | 1356.7519 | 1235.0026 | 1099.6112 | 28856.2444
12.08.2024 | 1000.7982 | 930.0864 | 898.9263 | 882.1202 | 859.6577 | 819.8268 | 888.9474 | 1038.5084 | 1224.9636 | 1464.2765 | 1587.1423 | 1582.4994 | 1529.6146 | 1468.0111 | 1493.9924 | 1451.9645 | 1397.5664 | 1359.0049 | 1297.3595 | 1434.0051 | 1402.8895 | 1261.7342 | 1181.0319 | 1069.9997 | 29524.9269
13.08.2024 | 980.1845 | 914.8032 | 879.3503 | 856.498 | 844.8057 | 817.7969 | 903.9255 | 1068.4207 | 1185.7741 | 1394.7616 | 1498.8619 | 1514.8489 | 1471.0922 | 1448.2187 | 1499.9549 | 1536.7911 | 1481.5186 | 1366.1497 | 1327.2084 | 1453.9839 | 1414.2882 | 1342.6284 | 1251.4559 | 1149.0634 | 29602.3847
14.08.2024 | 1041.5998 | 970.4483 | 916.1242 | 886.7547 | 869.151 | 830.681 | 918.7949 | 1069.0622 | 1224.5297 | 1465.3411 | 1539.5587 | 1535.0931 | 1538.8494 | 1544.2149 | 1513.0539 | 1552.9099 | 1492.5659 | 1448.9641 | 1449.4172 | 1450.2941 | 1330.9985 | 1268.4501 | 1181.1615 | 1054.1171 | 30092.1353
15.08.2024 | 966.2119 | 916.0411 | 875.3747 | 856.2659 | 835.4474 | 799.7534 | 887.4642 | 998.8682 | 1158.1699 | 1402.0006 | 1562.6817 | 1512.2329 | 1505.0613 | 1472.6798 | 1828.8614 | 1840.2191 | 1773.4466 | 1455.1898 | 1294.2284 | 1401.7681 | 1361.1314 | 1298.1768 | 1187.1486 | 1052.0224 | 30240.4455
16.08.2024 | 951.0277 | 891.67 | 857.4873 | 847.1536 | 828.2056 | 800.9736 | 869.4923 | 1014.6999 | 1294.3669 | 1565.029 | 1656.3208 | 1706.3821 | 1651.5512 | 1644.5439 | 1704.5483 | 1723.9092 | 1678.7659 | 1497.1784 | 1249.8443 | 1337.3115 | 1315.7561 | 1257.8819 | 1185.9499 | 1071.9082 | 30601.9573
17.08.2024 | 964.5738 | 894.9792 | 847.867 | 824.5331 | 805.6103 | 769.1627 | 830.697 | 1226.7268 | 1535.9969 | 1661.3708 | 1717.0959 | 1725.9189 | 1715.3546 | 1664.8277 | 1683.1522 | 1743.3843 | 1654.4777 | 1322.8691 | 1221.5311 | 1357.1926 | 1309.6315 | 1267.7879 | 1159.9121 | 1048.9599 | 30953.613
18.08.2024 | 946.8117 | 885.606 | 838.803 | 821.1118 | 807.3742 | 758.667 | 794.1467 | 957.1334 | 1109.7661 | 1253.2935 | 1361.3372 | 1413.6439 | 1383.3756 | 1334.9564 | 1304.9709 | 1315.2091 | 1333.8909 | 1279.1189 | 1248.1967 | 1398.4354 | 1325.0716 | 1273.3424 | 1177.6209 | 1053.0498 | 27374.9331
19.08.2024 | 956.3115 | 882.7334 | 846.3575 | 822.7497 | 813.7927 | 790.448 | 870.9112 | 1070.6913 | 1234.6336 | 1338.2973 | 1405.3338 | 1440.131 | 1464.5433 | 1431.0135 | 1693.1462 | 1811.1995 | 1747.4964 | 1522.3507 | 1345.1218 | 1466.6851 | 1412.0957 | 1342.1846 | 1234.2676 | 1099.7708 | 30042.2662
20.08.2024 | 988.7193 | 921.6701 | 884.7876 | 858.6068 | 841.4965 | 813.3169 | 886.0882 | 1318.5642 | 1585.0031 | 1736.8294 | 1784.4625 | 1825.0289 | 1856.3741 | 1812.9462 | 1861.5448 | 1855.7812 | 1818.8581 | 1572.5615 | 1438.3842 | 1554.4616 | 1442.7135 | 1336.0785 | 1213.2809 | 1103.1707 | 33310.7288
21.08.2024 | 999.7959 | 932.2376 | 892.9075 | 870.6407 | 859.9287 | 832.7145 | 899.2801 | 1049.6775 | 1273.8049 | 1533.9713 | 1630.2804 | 1725.8809 | 1705.9497 | 1617.0109 | 1622.8403 | 1647.202 | 1679.2172 | 1580.9619 | 1473.9788 | 1568.5173 | 1461.4731 | 1360.9506 | 1257.5916 | 1127.8436 | 31604.657
22.08.2024 | 1035.5387 | 965.5739 | 926.1686 | 908.0153 | 883.3541 | 847.514 | 927.4363 | 1109.2803 | 1292.2458 | 1554.2959 | 1653.7996 | 1723.6372 | 1656.3815 | 1605.9634 | 1510.7091 | 1470.2816 | 1537.055 | 1558.5249 | 1436.5644 | 1481.3113 | 1445.5104 | 1346.9083 | 1231.0728 | 1118.1038 | 31225.2462
23.08.2024 | 1015.0126 | 952.2037 | 910.8671 | 886.1941 | 868.4518 | 825.4631 | 899.0043 | 1117.8031 | 1242.3853 | 911.184 | 885.9016 | 0 | 782.7243 | 1399.1264 | 1427.9339 | 1388.0168 | 1361.2702 | 1477.4814 | 1532.6175 | 1608.2404 | 1533.4127 | 1398.3194 | 1306.3002 | 1163.0979 | 26893.0118
24.08.2024 | 1045.8334 | 979.1429 | 932.5261 | 901.8351 | 884.3066 | 858.316 | 878.7798 | 1027.9313 | 1190.3686 | 1354.6136 | 1446.0722 | 1471.1672 | 1463.9568 | 1406.4123 | 1461.2762 | 1446.3083 | 1397.4214 | 1376.0633 | 1381.3889 | 1371.7579 | 1340.4168 | 1266.8214 | 1158.598 | 1059.2015 | 29100.5156
25.08.2024 | 985.9513 | 923.2608 | 886.4918 | 864.8834 | 854.4691 | 821.4746 | 850.8065 | 958.8477 | 1054.1021 | 1205.9026 | 1284.2613 | 1295.7393 | 1312.1783 | 1237.7129 | 1193.3014 | 1172.6401 | 1163.8719 | 1198.7349 | 1288.5916 | 1327.5699 | 1317.6529 | 1251.2981 | 1149.6607 | 1044.2259 | 26643.6292
26.08.2024 | 963.0322 | 899.6728 | 866.5156 | 854.4692 | 853.0938 | 830.7974 | 890.9436 | 1033.0878 | 1129.4281 | 1266.7604 | 1288.0846 | 1281.8637 | 1254.8477 | 1223.2384 | 1251.6198 | 1244.0926 | 1222.2097 | 1250.0881 | 1285.5236 | 1379.0731 | 1372.9824 | 1231.1616 | 1130.7817 | 1027.3801 | 27030.748
27.08.2024 | 939.4364 | 882.3803 | 861.171 | 837.8964 | 833.1475 | 825.13 | 878.1715 | 1035.0957 | 1195.3183 | 1289.2169 | 1232.0661 | 1297.6525 | 1339.3161 | 1263.1162 | 1299.5649 | 1284.4286 | 1295.2741 | 1305.9253 | 1332.2636 | 1418.896 | 1356.0626 | 1297.9288 | 1202.6156 | 1073.6673 | 27575.7417
28.08.2024 | 976.8272 | 904.6834 | 869.3871 | 861.8256 | 852.8277 | 820.5293 | 899.5154 | 1041.0561 | 1126.4871 | 1239.5471 | 1185.9885 | 584.8553 | 1047.0242 | 1277.3204 | 1326.2666 | 1297.4459 | 1297.8413 | 1311.8268 | 1282.8274 | 1367.8898 | 1319.5688 | 1241.3796 | 1139.0209 | 1023.737 | 26295.6785
29.08.2024 | 933.1409 | 873.8578 | 837.0956 | 819.0584 | 810.2213 | 794.5124 | 856.9168 | 990.0427 | 1099.6753 | 1235.5507 | 1295.1734 | 1357.1357 | 1375.3443 | 1543.8314 | 1749.8356 | 1718.2711 | 1684.2281 | 1462.5816 | 1359.5903 | 1403.6809 | 1320.5787 | 1250.7353 | 1157.9462 | 1037.8335 | 28966.8381
30.08.2024 | 928.2576 | 873.5068 | 848.8317 | 823.4934 | 810.768 | 775.241 | 879.1635 | 1039.4486 | 1539.7595 | 1642.834 | 1689.3006 | 1678.8849 | 1672.0191 | 1638.3086 | 1623.6547 | 1566.8093 | 1466.4209 | 1189.6045 | 1358.5038 | 1425.3074 | 1327.2353 | 1237.0859 | 1132.5566 | 1033.3855 | 30200.3812
31.08.2024 | 947.1707 | 880.1807 | 843.4928 | 825.0641 | 820.5247 | 785.3891 | 831.6121 | 917.4923 | 1043.2847 | 1240.4043 | 1295.2394 | 1311.2554 | 1362.3183 | 1302.5702 | 1323.6039 | 1324.2546 | 1292.3662 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18346.2233
Итого | 30284.8813 | 28265.2281 | 27106.2729 | 26425.9778 | 25841.2521 | 24872.2589 | 26973.1558 | 32455.0907 | 38314.6597 | 43705.1608 | 45974.9597 | 45520.1363 | 46311.86 | 46105.0391 | 47462.4342 | 47084.6262 | 46080.606 | 42170.615 | 40446.8884 | 42718.5489 | 41269.5715 | 38996.8359 | 35961.0629 | 32362.7211 | 902709.8434
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /