## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 46357357.4249 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 608.479 | 580.9372 | 562.9593 | 553.5837 | 532.2014 | 495.0374 | 536.1714 | 590.5242 | 633.1846 | 678.9151 | 723.4162 | 741.4019 | 719.9395 | 709.0763 | 736.9905 | 720.0106 | 703.0671 | 716.0211 | 725.8233 | 847.4756 | 896.184 | 867.891 | 788.8537 | 704.0647 | 16372.2086
02.08.2024 | 644.8565 | 595.7333 | 575.8347 | 562.1 | 520.0023 | 495.4898 | 548.1092 | 607.2587 | 664.2287 | 699.8929 | 746.126 | 704.4668 | 748.5324 | 781.8458 | 762.5802 | 749.8052 | 750.5866 | 761.6358 | 762.6331 | 883.4491 | 962.7953 | 930.4628 | 830.2009 | 723.34 | 17011.9661
03.08.2024 | 648.6528 | 605.647 | 579.8672 | 560.3069 | 523.7957 | 492.5873 | 535.5946 | 579.6641 | 661.2364 | 747.9677 | 785.6003 | 807.1121 | 828.1262 | 827.3335 | 831.0899 | 828.4918 | 810.5533 | 817.4366 | 830.3556 | 926.7351 | 971.1838 | 956.6901 | 872.5743 | 783.5253 | 17812.1275
04.08.2024 | 692.5704 | 641.1079 | 625.0075 | 610.5412 | 572.1717 | 532.9201 | 558.9259 | 623.4652 | 710.3476 | 789.6298 | 843.0608 | 893.9533 | 921.3186 | 932.5418 | 926.27 | 931.7986 | 928.4854 | 910.3709 | 882.0778 | 981.5485 | 1019.0599 | 1012.1537 | 908.9841 | 808.9276 | 19257.2382
05.08.2024 | 738.2223 | 689.7514 | 643.7002 | 624.4495 | 581.9598 | 546.5999 | 587.219 | 665.9215 | 730.6832 | 802.2286 | 842.5332 | 877.1745 | 923.1307 | 975.6377 | 1017.335 | 1035.9267 | 968.3642 | 949.2129 | 968.5784 | 1077.1984 | 1087.9978 | 1018.6688 | 917.4385 | 807.3518 | 20077.2842
06.08.2024 | 719.694 | 686.8637 | 656.0902 | 630.6277 | 597.3539 | 548.5769 | 607.8743 | 655.1002 | 712.8086 | 779.29 | 829.3237 | 847.3638 | 872.9082 | 898.1225 | 869.3103 | 843.6635 | 830.2061 | 823.2596 | 809.0325 | 909.6759 | 952.118 | 932.8486 | 863.8808 | 759.5878 | 18635.5809
07.08.2024 | 686.9457 | 642.388 | 622.8896 | 607.3709 | 573.9672 | 527.325 | 587.0413 | 641.3173 | 689.3218 | 716.9528 | 756.6582 | 750.1394 | 768.2462 | 783.312 | 804.3349 | 775.1095 | 796.9908 | 809.6893 | 813.0093 | 904.6291 | 944.5307 | 891.6604 | 787.5063 | 702.8869 | 17584.2227
08.08.2024 | 635.6087 | 611.0995 | 589.2031 | 575.0212 | 543.3635 | 496.9408 | 562.6975 | 626.9793 | 663.1921 | 706.5006 | 747.1993 | 754.7782 | 776.3259 | 777.4969 | 813.8185 | 822.8966 | 811.5067 | 805.7767 | 807.9528 | 914.494 | 974.6745 | 941.6433 | 852.3 | 750.1534 | 17561.6231
09.08.2024 | 654.5055 | 619.0092 | 607.6795 | 590.9297 | 559.4393 | 515.1001 | 574.7543 | 632.3148 | 693.6052 | 723.0785 | 786.268 | 788.6482 | 806.1899 | 837.4599 | 841.4143 | 808.1172 | 816.8999 | 813.2701 | 860.295 | 980.1554 | 992.5628 | 958.8334 | 857.3384 | 763.2873 | 18081.156
10.08.2024 | 689.8873 | 644.8547 | 626.6304 | 605.711 | 561.5966 | 509.3983 | 562.7508 | 619.0308 | 674.1511 | 696.1151 | 722.7225 | 776.5731 | 803.4695 | 822.6068 | 822.1464 | 795.2127 | 796.6676 | 785.3188 | 809.068 | 911.7724 | 942.0802 | 913.1197 | 839.4394 | 757.3373 | 17687.6605
11.08.2024 | 682.5875 | 639.3688 | 619.3808 | 607.9656 | 585.5388 | 536.569 | 553.7949 | 625.4765 | 716.2996 | 760.7771 | 811.243 | 836.6335 | 853.4885 | 856.0089 | 850.3724 | 835.7138 | 825.084 | 820.1957 | 838.5338 | 949.5227 | 964.8727 | 933.252 | 866.5187 | 763.1079 | 18332.3059
12.08.2024 | 686.363 | 650.657 | 625.9149 | 599.9421 | 574.1588 | 524.1238 | 584.9921 | 646.2821 | 707.8454 | 742.7196 | 768.355 | 777.1952 | 804.4915 | 849.8332 | 853.252 | 819.323 | 776.4617 | 782.0718 | 812.5796 | 923.54 | 940.5779 | 904.6245 | 819.2179 | 728.2094 | 17902.7315
13.08.2024 | 650.9137 | 617.4324 | 601.0301 | 591.7341 | 559.3122 | 504.6975 | 568.2658 | 644.8444 | 687.9393 | 713.4283 | 762.969 | 806.9355 | 795.9811 | 842.7365 | 835.8177 | 849.179 | 842.0645 | 830.9362 | 862.0355 | 963.5721 | 981.875 | 942.5618 | 863.9754 | 771.308 | 18091.545
14.08.2024 | 700.6895 | 655.2677 | 626.362 | 614.7655 | 571.7222 | 524.1448 | 582.9891 | 638.5276 | 677.1455 | 721.0536 | 772.2529 | 796.4514 | 794.7169 | 824.2051 | 826.5232 | 787.3912 | 770.1104 | 791.4027 | 835.0695 | 922.2507 | 932.7034 | 890.7447 | 786.421 | 716.0678 | 17758.9783
15.08.2024 | 640.6055 | 613.8547 | 596.8249 | 576.3421 | 547.9466 | 493.8603 | 566.9996 | 621.4854 | 668.8555 | 694.0793 | 742.6655 | 724.6038 | 722.5664 | 775.0091 | 788.0987 | 785.5034 | 776.9142 | 745.5247 | 784.0027 | 932.1341 | 936.823 | 878.9201 | 797.7371 | 711.6537 | 17123.0104
16.08.2024 | 625.7935 | 596.4433 | 580.987 | 568.8137 | 549.8173 | 497.0679 | 536.5655 | 590.5728 | 628.7468 | 671.7471 | 691.8242 | 709.6908 | 738.384 | 747.6306 | 776.3564 | 775.0807 | 754.7451 | 749.1057 | 800.6365 | 925.8478 | 930.6426 | 882.9479 | 784.5965 | 684.139 | 16798.1827
17.08.2024 | 634.6621 | 603.3303 | 581.3969 | 572.3266 | 542.9147 | 488.8072 | 529.6916 | 604.3163 | 648.6767 | 714.0239 | 729.0812 | 731.8876 | 751.231 | 774.3125 | 769.9404 | 777.526 | 773.3548 | 777.103 | 796.4111 | 931.0952 | 942.3203 | 892.6688 | 808.2346 | 713.5753 | 17088.8883
18.08.2024 | 633.347 | 599.8415 | 589.3768 | 565.7492 | 534.9905 | 481.834 | 512.1771 | 583.1151 | 643.0285 | 693.624 | 736.4531 | 762.0632 | 764.2272 | 776.7062 | 785.0772 | 796.2948 | 789.3242 | 777.3969 | 800.3082 | 903.1222 | 922.626 | 886.405 | 806.0733 | 711.033 | 17054.1944
19.08.2024 | 639.2908 | 597.8777 | 568.1577 | 554.3529 | 535.9693 | 499.6466 | 549.1532 | 599.6325 | 653.894 | 685.7073 | 716.6633 | 771.8221 | 802.31 | 826.1951 | 822.9065 | 830.493 | 822.0551 | 835.0009 | 837.7383 | 952.6723 | 970.5088 | 921.6222 | 826.1613 | 744.9443 | 17564.7756
20.08.2024 | 665.8464 | 615.8638 | 599.3958 | 579.6863 | 567.9873 | 507.4846 | 571.5672 | 633.0364 | 693.4635 | 744.2283 | 800.0189 | 833.315 | 876.6818 | 909.8347 | 814.7893 | 802.5579 | 847.7161 | 890.7331 | 940.2293 | 1032.8078 | 1004.0213 | 941.9468 | 853.4136 | 743.801 | 18470.4263
21.08.2024 | 668.961 | 637.8463 | 617.3486 | 585.1024 | 566.0244 | 524.9869 | 588.4233 | 650.2235 | 684.1015 | 749.7574 | 809.2756 | 831.1952 | 880.0204 | 907.0177 | 903.3326 | 920.1891 | 916.6183 | 891.7611 | 928.0347 | 1031.8976 | 1034.2092 | 977.4113 | 881.7268 | 783.4568 | 18968.9217
22.08.2024 | 701.1754 | 664.4107 | 636.2739 | 606.9565 | 579.8848 | 544.0802 | 605.3173 | 667.3709 | 732.4128 | 782.3108 | 819.4414 | 848.1628 | 861.2039 | 849.915 | 788.0237 | 719.7269 | 741.6565 | 759.4296 | 795.7613 | 928.5521 | 950.3525 | 895.8868 | 792.2695 | 705.608 | 17976.1836
23.08.2024 | 633.4956 | 603.7497 | 573.323 | 550.2418 | 522.9688 | 473.5337 | 539.0375 | 611.4847 | 643.5666 | 511.5613 | 783.3362 | 779.3449 | 838.3176 | 883.2375 | 892.5205 | 894.0699 | 877.5325 | 854.6048 | 931.2758 | 1017.6891 | 992.6129 | 937.7341 | 848.177 | 752.9357 | 17946.3511
24.08.2024 | 696.2299 | 658.2847 | 627.6519 | 605.8298 | 583.2962 | 534.9333 | 564.0619 | 628.1507 | 668.6996 | 733.8103 | 770.3076 | 779.7609 | 759.358 | 793.6142 | 784.4818 | 791.231 | 753.7579 | 782.5426 | 881.0568 | 944.2279 | 927.1552 | 873.2585 | 791.8259 | 706.9712 | 17640.4977
25.08.2024 | 659.7608 | 636.7632 | 610.723 | 582.6567 | 568.1829 | 528.8602 | 535.0459 | 585.7927 | 633.2673 | 662.3392 | 697.0549 | 700.0838 | 726.9423 | 721.839 | 696.0039 | 684.8484 | 693.6878 | 766.8288 | 847.9032 | 882.6967 | 883.0479 | 842.032 | 765.3011 | 689.1201 | 16600.782
26.08.2024 | 637.7994 | 591.788 | 575.2035 | 562.4462 | 547.1677 | 524.4979 | 560.7309 | 607.6176 | 643.9281 | 691.2425 | 723.8292 | 671.7354 | 677.0888 | 659.5937 | 660.47 | 667.6087 | 687.8463 | 689.3621 | 781.7828 | 888.2073 | 879.3808 | 831.4976 | 758.3905 | 679.1035 | 16198.3184
27.08.2024 | 613.3026 | 593.7609 | 573.8534 | 559.9569 | 538.9338 | 498.0218 | 544.3674 | 603.7483 | 675.893 | 681.5708 | 726.7725 | 733.2849 | 698.8928 | 713.7207 | 731.3502 | 697.8467 | 728.9753 | 736.5579 | 784.4011 | 915.0762 | 914.7499 | 884.678 | 789.7336 | 694.2674 | 16633.7163
28.08.2024 | 620.1511 | 595.08 | 569.8302 | 547.6915 | 530.649 | 488.7962 | 552.7814 | 592.3926 | 627.4164 | 648.3458 | 668.2181 | 687.3692 | 713.06 | 741.0603 | 722.2689 | 681.0801 | 684.9919 | 705.6237 | 791.4872 | 902.4841 | 909.5119 | 863.9895 | 774.517 | 696.3809 | 16315.1768
29.08.2024 | 640.6505 | 604.8533 | 569.8215 | 546.0517 | 545.7631 | 494.9375 | 560.7178 | 602.0675 | 630.9256 | 650.1875 | 700.9764 | 701.7868 | 744.2449 | 742.4816 | 744.9925 | 733.735 | 743.4191 | 747.7213 | 841.0274 | 941.1786 | 929.5554 | 877.3928 | 788.5368 | 701.0728 | 16784.0973
30.08.2024 | 630.9824 | 592.1174 | 569.0925 | 551.327 | 554.3245 | 504.2753 | 562.8222 | 617.802 | 657.752 | 659.3289 | 700.1207 | 707.0193 | 714.375 | 727.2033 | 727.9591 | 710.0339 | 734.9593 | 747.3642 | 870.2919 | 936.8983 | 933.5081 | 864.1729 | 785.8834 | 703.3933 | 16763.0068
31.08.2024 | 644.0829 | 604.6104 | 577.9466 | 552.6798 | 549.647 | 500.0645 | 538.1466 | 608.4261 | 683.5149 | 716.4588 | 737.2758 | 738.3858 | 718.5962 | 726.1936 | 715.3066 | 707.6912 | 695.9031 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11014.9301
Итого | 20426.1129 | 19290.5938 | 18579.7568 | 18003.2602 | 17223.0514 | 15835.1989 | 17368.7869 | 19203.9417 | 20840.1319 | 21968.873 | 23451.0427 | 23870.3384 | 24404.3652 | 24993.7819 | 24915.1335 | 24578.1563 | 24450.5059 | 23873.2587 | 25029.3923 | 28162.6062 | 28624.242 | 27347.7189 | 24707.2272 | 21960.6112 | 539108.0881
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /