## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 25400356.8328 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 249.1208 | 236.1139 | 232.7302 | 230.2427 | 232.3471 | 255.3099 | 266.2065 | 303.9439 | 376.1924 | 443.193 | 449.8665 | 466.609 | 448.394 | 390.1748 | 395.3446 | 374.867 | 342.6165 | 319.8577 | 307.4423 | 307.087 | 298.334 | 282.8779 | 253.5846 | 240.972 | 7703.4282
02.08.2024 | 222.3383 | 218.3613 | 218.3286 | 216.4553 | 214.3854 | 215.8923 | 230.11 | 262.6183 | 356.8412 | 391.337 | 474.328 | 487.2175 | 541.0982 | 452.0108 | 424.4171 | 387.1077 | 352.0264 | 321.8519 | 291.8816 | 286.3769 | 301.8839 | 273.6955 | 262.0498 | 238.5762 | 7641.189
03.08.2024 | 225.5496 | 220.0238 | 218.0422 | 213.8833 | 213.8881 | 214.8047 | 225.3011 | 235.3309 | 245.8677 | 266.441 | 275.9354 | 300.8478 | 312.705 | 310.2163 | 305.504 | 295.5131 | 299.3668 | 288.1883 | 288.1825 | 282.0842 | 273.6666 | 255.4798 | 243.5194 | 228.2535 | 6238.5953
04.08.2024 | 219.54 | 216.4797 | 217.9585 | 238.0475 | 237.4526 | 239.461 | 247.1586 | 257.231 | 249.5369 | 263.2865 | 280.8228 | 284.6176 | 290.2225 | 303.8855 | 301.0128 | 295.9563 | 289.6821 | 291.8135 | 293.0741 | 286.0583 | 276.1799 | 261.5519 | 250.8692 | 232.438 | 6324.3369
05.08.2024 | 217.6263 | 215.735 | 214.503 | 213.5419 | 212.3097 | 216.1204 | 227.2804 | 258.1009 | 387.1187 | 452.7006 | 478.7706 | 510.8935 | 545.8494 | 544.4263 | 473.2424 | 442.8222 | 403.3792 | 395.4975 | 372.8338 | 339.9053 | 323.4464 | 296.3378 | 276.0003 | 261.7534 | 8280.195
06.08.2024 | 239.0592 | 236.1785 | 232.0467 | 229.0579 | 228.9528 | 223.6492 | 234.9837 | 280.384 | 405.2831 | 450.3517 | 497.8247 | 503.252 | 500.5408 | 458.476 | 424.9201 | 404.9852 | 375.9427 | 347.8826 | 317.6004 | 306.5354 | 300.4379 | 283.2707 | 294.017 | 272.6177 | 8048.2501
07.08.2024 | 256.4792 | 254.3742 | 247.2863 | 229.7449 | 230.0176 | 232.2015 | 242.2125 | 269.6843 | 384.0528 | 424.6945 | 429.5717 | 480.3718 | 458.2532 | 416.5167 | 418.5403 | 370.5973 | 329.2884 | 325.7642 | 322.2289 | 301.7583 | 303.8739 | 289.08 | 272.2692 | 242.0725 | 7730.9342
08.08.2024 | 236.0918 | 223.3268 | 221.4938 | 220.6388 | 219.3612 | 224.0004 | 235.9858 | 263.7557 | 364.5968 | 420.9924 | 466.8108 | 519.741 | 512.6791 | 444.527 | 417.5932 | 383.379 | 373.5994 | 359.4669 | 332.034 | 320.8095 | 313.2627 | 286.7293 | 273.6457 | 246.6517 | 7881.1729
09.08.2024 | 231.8102 | 226.3628 | 224.381 | 222.5288 | 222.713 | 226.8819 | 241.5821 | 268.278 | 380.0616 | 429.7045 | 440.516 | 515.1301 | 494.5022 | 438.7878 | 401.0098 | 384.5525 | 356.9246 | 355.3148 | 334.3906 | 331.5158 | 314.2007 | 290.2217 | 253.398 | 232.044 | 7816.8125
10.08.2024 | 222.6874 | 215.7658 | 214.5888 | 214.4313 | 211.822 | 211.8432 | 224.1271 | 235.8358 | 252.0239 | 277.2113 | 287.4166 | 302.8198 | 317.5366 | 314.5149 | 307.2192 | 310.5576 | 298.7881 | 294.2351 | 281.1759 | 292.9259 | 287.7969 | 270.9805 | 254.1231 | 243.7718 | 6344.1983
11.08.2024 | 230.6093 | 222.7216 | 222.2631 | 221.8574 | 231.0122 | 249.92 | 256.2952 | 274.8313 | 286.4214 | 303.4492 | 315.4165 | 327.3245 | 341.1408 | 337.5711 | 332.7537 | 348.6021 | 346.8003 | 343.434 | 339.6304 | 327.6135 | 311.5097 | 299.9354 | 279.8776 | 258.9438 | 7009.9341
12.08.2024 | 249.8975 | 248.2432 | 246.7273 | 245.3171 | 244.9927 | 245.6527 | 264.742 | 294.7034 | 412.826 | 485.5679 | 543.7667 | 594.4721 | 603.4312 | 617.27 | 515.5472 | 457.3908 | 417.1347 | 390.6584 | 377.9037 | 354.372 | 345.7692 | 332.9096 | 313.4686 | 292.8693 | 9095.6334
13.08.2024 | 274.4592 | 271.3868 | 279.7685 | 295.0467 | 291.5846 | 293.9323 | 314.289 | 347.6841 | 438.0707 | 469.5681 | 488.5221 | 543.1522 | 549.8123 | 487.0757 | 475.6667 | 462.1158 | 408.4644 | 379.716 | 367.0878 | 357.121 | 351.1546 | 331.8238 | 308.6223 | 302.7447 | 9088.8694
14.08.2024 | 276.4054 | 271.6451 | 269.9702 | 267.1115 | 264.4665 | 262.0915 | 282.1261 | 315.5767 | 438.3721 | 496.5011 | 539.7171 | 584.2574 | 552.4444 | 526.5896 | 522.4498 | 472.7402 | 419.6688 | 376.5005 | 354.2026 | 331.7031 | 328.1772 | 316.3523 | 311.3321 | 287.7102 | 9068.1117
15.08.2024 | 276.2646 | 281.0797 | 273.2236 | 277.1067 | 265.6438 | 268.4569 | 282.5772 | 312.0463 | 419.3932 | 473.0123 | 507.446 | 556.4487 | 540.9161 | 503.4967 | 462.6928 | 435.8853 | 385.5455 | 362.1395 | 342.0501 | 349.9797 | 331.9855 | 334.4171 | 319.5664 | 284.2057 | 8845.5796
16.08.2024 | 276.3619 | 276.3908 | 252.9659 | 252.6092 | 251.9406 | 256.0507 | 269.5818 | 291.3115 | 380.124 | 444.0433 | 500.6431 | 520.9316 | 530.4928 | 464.3897 | 452.1818 | 432.1129 | 395.8631 | 369.9035 | 349.5816 | 341.1553 | 325.6434 | 310.7696 | 296.5804 | 265.6555 | 8507.2837
17.08.2024 | 256.637 | 254.1792 | 249.259 | 248.1487 | 247.0362 | 254.9566 | 278.9273 | 290.0169 | 312.9721 | 335.2967 | 340.7087 | 339.3145 | 348.5531 | 347.8472 | 343.8278 | 345.3481 | 341.858 | 334.2923 | 320.0718 | 318.8536 | 305.0303 | 298.1193 | 281.7131 | 259.7591 | 7252.7264
18.08.2024 | 246.4358 | 243.807 | 242.4343 | 242.0851 | 239.855 | 239.1729 | 248.552 | 258.6781 | 281.714 | 294.1584 | 311.9906 | 322.4131 | 331.966 | 336.4653 | 333.5031 | 331.0827 | 322.9122 | 326.3699 | 314.984 | 315.1189 | 328.8371 | 328.2073 | 305.0785 | 283.8528 | 7029.6743
19.08.2024 | 273.3789 | 246.2896 | 243.1562 | 240.0515 | 238.821 | 244.1814 | 264.4693 | 295.7611 | 410.5369 | 476.0592 | 521.5753 | 568.375 | 602.556 | 549.4171 | 480.2523 | 460.7886 | 426.711 | 382.707 | 363.5798 | 340.3291 | 335.0002 | 307.3641 | 288.5882 | 276.6183 | 8836.567
20.08.2024 | 265.3934 | 258.8312 | 256.4672 | 256.192 | 279.2619 | 278.1047 | 298.2632 | 348.7765 | 450.8934 | 481.1298 | 539.2069 | 601.7073 | 591.5867 | 530.3571 | 500.4956 | 474.9065 | 430.4789 | 395.5034 | 370.6843 | 368.3831 | 356.3198 | 323.3344 | 316.8494 | 282.6226 | 9255.7492
21.08.2024 | 268.3466 | 264.6749 | 264.9924 | 261.0437 | 260.6274 | 263.2051 | 288.3366 | 314.3568 | 412.3503 | 479.6032 | 521.7066 | 592.8551 | 618.3511 | 559.659 | 525.2591 | 497.2232 | 460.2832 | 396.4749 | 372.83 | 387.0107 | 353.4729 | 337.4041 | 307.244 | 292.557 | 9299.8678
22.08.2024 | 269.5695 | 265.8121 | 259.2775 | 261.3761 | 260.1769 | 261.8676 | 285.1427 | 328.6867 | 415.7684 | 492.4359 | 550.3658 | 565.961 | 593.729 | 524.9297 | 464.323 | 418.0482 | 410.7892 | 382.456 | 358.8394 | 366.8815 | 367.5724 | 345.3036 | 327.8735 | 306.9187 | 9084.1044
23.08.2024 | 290.0196 | 270.7106 | 268.2008 | 266.4601 | 265.4805 | 265.3165 | 282.8263 | 317.7491 | 414.797 | 387.4428 | 516.172 | 594.7499 | 581.6316 | 496.8202 | 485.1161 | 460.6029 | 415.9662 | 385.6532 | 372.0893 | 359.4856 | 351.9601 | 320.9356 | 300.0957 | 276.9546 | 8947.2362
24.08.2024 | 266.7108 | 263.8452 | 260.2735 | 258.1139 | 271.0377 | 281.0747 | 290.558 | 299.0069 | 314.7931 | 319.378 | 339.2556 | 334.9662 | 332.1283 | 339.7974 | 343.7428 | 345.3834 | 340.4701 | 327.877 | 319.0377 | 317.6693 | 307.9105 | 296.8324 | 280.7125 | 270.9456 | 7321.5208
25.08.2024 | 261.8911 | 260.5276 | 259.1612 | 257.418 | 254.301 | 255.4753 | 259.7161 | 265.4349 | 275.8299 | 285.1722 | 303.1953 | 310.7149 | 307.3698 | 312.8907 | 302.153 | 300.688 | 298.1501 | 298.8844 | 301.2837 | 318.0129 | 325.1989 | 315.4388 | 296.4726 | 281.6725 | 6907.0527
26.08.2024 | 261.3732 | 248.896 | 248.7862 | 247.8144 | 248.389 | 251.0546 | 263.0354 | 293.0407 | 385.5067 | 434.9846 | 484.4719 | 532.28 | 518.5768 | 467.4641 | 408.5794 | 388.9552 | 384.7065 | 373.8539 | 348.9045 | 347.354 | 328.6422 | 321.4655 | 300.3231 | 280.0453 | 8368.5032
27.08.2024 | 262.1438 | 259.0307 | 269.8461 | 262.3028 | 258.9985 | 262.1332 | 297.8202 | 345.3638 | 446.0595 | 482.2471 | 494.8296 | 532.9714 | 503.5764 | 453.5534 | 412.4283 | 407.0454 | 372.7156 | 366.9743 | 351.2025 | 342.2476 | 336.9782 | 313.5579 | 291.4768 | 269.2681 | 8594.7712
28.08.2024 | 262.0859 | 259.3957 | 256.5374 | 254.9373 | 252.768 | 256.6299 | 274.4279 | 291.6219 | 412.3288 | 455.4413 | 485.1713 | 487.6163 | 502.7463 | 494.9226 | 451.9109 | 439.0899 | 412.5982 | 377.4205 | 371.5101 | 355.109 | 329.5826 | 307.2261 | 301.6837 | 267.4832 | 8560.2449
29.08.2024 | 255.3934 | 250.2633 | 246.4545 | 246.6665 | 245.6851 | 246.1066 | 271.9672 | 292.9556 | 354.9701 | 429.3375 | 443.1413 | 505.4579 | 524.2181 | 473.327 | 441.8013 | 434.4142 | 412.1827 | 395.8817 | 366.4575 | 351.554 | 336.4227 | 326.8673 | 304.1542 | 283.6513 | 8439.3311
30.08.2024 | 276.1455 | 285.6164 | 283.5128 | 280.0392 | 280.7213 | 280.6031 | 279.0912 | 319.6573 | 409.2737 | 461.28 | 491.2164 | 527.5417 | 499.0231 | 459.387 | 445.3098 | 427.034 | 395.8708 | 367.5333 | 361.2735 | 353.0839 | 325.7793 | 309.2463 | 293.6486 | 270.5152 | 8682.4035
31.08.2024 | 259.2122 | 257.1302 | 256.1825 | 255.7211 | 253.0077 | 253.949 | 260.654 | 273.6962 | 305.7357 | 331.8353 | 337.3419 | 336.8148 | 347.2159 | 338.0261 | 323.4406 | 333.5974 | 327.0824 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5050.6431
Итого | 7879.0377 | 7723.1987 | 7650.8194 | 7625.9915 | 7629.0573 | 7730.0999 | 8188.3465 | 9006.1186 | 11380.312 | 12637.8565 | 13657.7238 | 14651.8255 | 14743.2468 | 13694.7926 | 12892.2387 | 12323.3925 | 11547.866 | 10634.1063 | 10164.048 | 9958.0944 | 9676.0298 | 9167.7356 | 8658.8376 | 8034.1444 | 247254.92
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /