## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 306.8372 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 29.763 | 29.34 | 26.154 | 25.596 | 25.929 | 22.293 | 22.581 | 28.953 | 32.211 | 33.399 | 31.923 | 34.578 | 30.762 | 36.297 | 35.253 | 41.049 | 37.602 | 37.773 | 32.76 | 36.648 | 44.901 | 42.192 | 39.15 | 33.291 | 790.398
02.08.2024 | 28.773 | 25.263 | 22.761 | 20.907 | 20.349 | 18.657 | 21.726 | 25.164 | 31.095 | 31.41 | 34.668 | 37.269 | 36.351 | 41.49 | 40.347 | 38.466 | 38.169 | 38.934 | 38.178 | 41.607 | 49.428 | 44.01 | 44.487 | 42.273 | 811.782
03.08.2024 | 34.857 | 31.158 | 25.668 | 23.976 | 23.202 | 22.599 | 24.822 | 31.356 | 35.937 | 43.794 | 42.777 | 43.29 | 43.776 | 40.572 | 39.771 | 35.055 | 40.581 | 39.618 | 36.576 | 41.526 | 51.507 | 46.908 | 42.039 | 39.285 | 880.65
04.08.2024 | 34.38 | 28.341 | 24.84 | 23.544 | 22.446 | 19.548 | 21.744 | 27.702 | 34.578 | 44.019 | 44.352 | 44.694 | 47.232 | 54.396 | 50.166 | 53.613 | 53.469 | 50.994 | 53.019 | 54.621 | 67.554 | 61.308 | 57.51 | 51.561 | 1025.631
05.08.2024 | 43.2 | 37.503 | 33.282 | 31.149 | 30.096 | 29.763 | 32.067 | 36.855 | 43.758 | 46.935 | 48.321 | 51.543 | 57.591 | 66.087 | 62.037 | 57.429 | 57.231 | 60.075 | 56.763 | 56.601 | 62.082 | 60.246 | 54.801 | 48.96 | 1164.375
06.08.2024 | 38.979 | 33.102 | 30.159 | 28.665 | 27.432 | 24.714 | 26.001 | 28.287 | 32.247 | 36.891 | 39.447 | 43.848 | 51.993 | 51.597 | 55.494 | 45.036 | 43.371 | 41.76 | 40.968 | 41.346 | 47.493 | 49.491 | 44.01 | 38.268 | 940.599
07.08.2024 | 31.59 | 27.918 | 25.992 | 25.173 | 25.722 | 23.004 | 23.589 | 28.251 | 32.454 | 35.289 | 34.596 | 34.929 | 43.047 | 47.061 | 43.569 | 40.914 | 41.166 | 40.887 | 41.571 | 43.056 | 49.41 | 45.558 | 38.349 | 32.724 | 855.819
08.08.2024 | 28.422 | 26.28 | 23.544 | 22.887 | 20.754 | 18.414 | 21.213 | 26.73 | 26.127 | 37.692 | 44.577 | 47.673 | 52.596 | 56.232 | 55.008 | 61.596 | 61.668 | 63.144 | 60.867 | 58.77 | 64.665 | 63.702 | 58.338 | 48.519 | 1049.418
09.08.2024 | 37.872 | 34.524 | 34.506 | 32.661 | 31.581 | 29.016 | 30.294 | 36.252 | 39.825 | 42.894 | 45.081 | 47.34 | 54.81 | 55.035 | 57.483 | 51.057 | 51.534 | 48.006 | 50.256 | 56.835 | 60.912 | 62.55 | 56.556 | 48.51 | 1095.39
10.08.2024 | 42.3 | 39.033 | 36.594 | 33.462 | 33.111 | 30.834 | 28.512 | 33.732 | 34.569 | 39.618 | 49.833 | 47.097 | 57.735 | 64.197 | 67.959 | 59.553 | 58.203 | 57.159 | 50.823 | 51.975 | 55.62 | 53.298 | 49.059 | 44.622 | 1118.898
11.08.2024 | 40.905 | 36.351 | 33.759 | 32.508 | 30.87 | 29.781 | 29.448 | 37.764 | 41.364 | 46.44 | 50.58 | 50.679 | 49.599 | 54.198 | 49.005 | 45.432 | 47.061 | 48.834 | 54.099 | 54.828 | 54.648 | 53.694 | 49.419 | 41.922 | 1063.188
12.08.2024 | 33.66 | 29.025 | 26.154 | 25.875 | 24.678 | 22.572 | 24.966 | 34.317 | 38.214 | 43.236 | 51.237 | 56.376 | 58.023 | 57.924 | 64.269 | 62.424 | 53.622 | 49.941 | 47.115 | 52.488 | 54.405 | 53.019 | 50.229 | 46.242 | 1060.011
13.08.2024 | 36.702 | 33.462 | 32.346 | 31.428 | 29.34 | 27.216 | 26.424 | 32.229 | 36.108 | 38.232 | 47.583 | 49.455 | 54.846 | 53.838 | 54.837 | 58.464 | 57.987 | 53.559 | 46.521 | 53.208 | 55.962 | 51.741 | 50.04 | 43.821 | 1055.349
14.08.2024 | 37.152 | 32.265 | 30.402 | 29.106 | 28.944 | 25.551 | 25.371 | 31.392 | 32.211 | 41.976 | 45.567 | 46.116 | 50.355 | 52.029 | 51.966 | 53.127 | 46.449 | 46.557 | 47.34 | 49.041 | 55.206 | 49.743 | 45.234 | 37.431 | 990.531
15.08.2024 | 32.112 | 29.493 | 28.053 | 27.189 | 27.495 | 23.454 | 23.211 | 31.734 | 33.741 | 38.826 | 41.184 | 44.118 | 42.669 | 44.442 | 44.046 | 43.227 | 43.776 | 42.552 | 41.841 | 46.368 | 48.771 | 44.199 | 41.454 | 37.008 | 900.963
16.08.2024 | 31.725 | 27.243 | 26.352 | 25.29 | 23.445 | 22.275 | 25.047 | 28.035 | 34.191 | 37.305 | 45.243 | 47.097 | 49.329 | 48.717 | 49.554 | 44.469 | 45.567 | 46.332 | 46.422 | 51.228 | 43.659 | 40.761 | 41.328 | 36.207 | 916.821
17.08.2024 | 28.683 | 24.84 | 23.265 | 21.006 | 21.222 | 17.991 | 21.105 | 28.611 | 34.29 | 38.448 | 41.202 | 44.748 | 49.527 | 53.955 | 60.543 | 54.666 | 56.556 | 51.219 | 49.869 | 58.788 | 58.995 | 53.082 | 50.643 | 43.74 | 986.994
18.08.2024 | 39.645 | 33.777 | 32.022 | 31.284 | 31.707 | 29.025 | 28.566 | 30.411 | 34.569 | 40.347 | 46.269 | 40.23 | 48.627 | 44.325 | 45.648 | 50.841 | 49.464 | 46.458 | 50.337 | 50.607 | 49.941 | 47.574 | 43.218 | 41.274 | 986.166
19.08.2024 | 32.139 | 29.871 | 27.027 | 26.424 | 24.822 | 24.003 | 25.2 | 31.869 | 34.731 | 36.855 | 43.083 | 45.315 | 44.784 | 44.829 | 45.441 | 48.123 | 50.904 | 49.743 | 47.061 | 52.281 | 57.267 | 52.884 | 44.604 | 36.486 | 955.746
20.08.2024 | 31.455 | 28.35 | 27.675 | 26.244 | 25.326 | 23.364 | 24.174 | 27.891 | 34.101 | 38.709 | 43.542 | 49.986 | 51.093 | 58.41 | 58.14 | 54.513 | 54.927 | 54.828 | 47.979 | 57.987 | 58.878 | 54.153 | 50.148 | 44.586 | 1026.459
21.08.2024 | 38.394 | 36.441 | 34.587 | 35.451 | 35.136 | 32.679 | 28.989 | 37.143 | 37.206 | 45.009 | 48.015 | 50.355 | 51.165 | 58.365 | 65.007 | 70.659 | 74.862 | 69.093 | 70.254 | 72.855 | 72.657 | 65.07 | 58.014 | 53.19 | 1240.596
22.08.2024 | 45.63 | 44.226 | 42.102 | 38.934 | 37.674 | 31.419 | 32.13 | 38.331 | 45.738 | 45.675 | 49.122 | 57.411 | 59.094 | 63.756 | 63.585 | 57.762 | 60.318 | 57.744 | 52.974 | 57.483 | 60.093 | 54.153 | 49.923 | 45.936 | 1191.213
23.08.2024 | 39.465 | 34.776 | 32.805 | 31.905 | 31.347 | 27.486 | 29.376 | 34.281 | 40.59 | 39.69 | 45.099 | 49.68 | 53.64 | 59.832 | 64.638 | 64.863 | 65.52 | 65.16 | 64.305 | 74.34 | 73.161 | 60.525 | 53.253 | 47.52 | 1183.257
24.08.2024 | 38.016 | 37.089 | 35.424 | 33.075 | 31.086 | 29.097 | 29.241 | 32.985 | 35.028 | 41.364 | 49.401 | 53.352 | 51.012 | 50.688 | 52.974 | 52.668 | 53.235 | 55.611 | 55.89 | 58.347 | 54.774 | 57.177 | 52.128 | 44.757 | 1084.419
25.08.2024 | 39.501 | 36.963 | 38.151 | 38.7 | 37.341 | 34.686 | 35.433 | 36.063 | 41.373 | 42.75 | 45.576 | 48.276 | 49.887 | 49.122 | 51.048 | 52.965 | 48.573 | 49.896 | 51.831 | 57.015 | 55.62 | 50.544 | 49.302 | 44.154 | 1084.77
26.08.2024 | 40.446 | 38.286 | 35.802 | 35.406 | 34.245 | 32.103 | 31.446 | 36.54 | 35.982 | 42.57 | 48.825 | 54.576 | 54.846 | 51.057 | 50.949 | 47.358 | 45.054 | 49.149 | 48.231 | 52.083 | 54.711 | 54.459 | 51.156 | 43.533 | 1068.813
27.08.2024 | 38.718 | 34.425 | 33.975 | 33.93 | 33.129 | 29.232 | 30.789 | 36.828 | 40.977 | 45.018 | 49.311 | 51.309 | 57.294 | 55.296 | 50.049 | 49.365 | 47.808 | 41.004 | 46.296 | 52.578 | 53.19 | 50.895 | 47.412 | 44.478 | 1053.306
28.08.2024 | 37.098 | 33.138 | 31.941 | 30.411 | 30.519 | 27.225 | 26.874 | 34.236 | 35.712 | 45.18 | 49.23 | 51.399 | 48.69 | 48.132 | 45.738 | 48.042 | 46.908 | 50.463 | 51.156 | 57.33 | 57.303 | 53.154 | 50.22 | 46.746 | 1036.845
29.08.2024 | 42.858 | 37.647 | 37.665 | 35.541 | 35.433 | 33.543 | 29.601 | 33.903 | 36.774 | 42.273 | 46.179 | 45.63 | 48.924 | 48.195 | 49.527 | 48.609 | 52.569 | 48.636 | 44.343 | 50.094 | 51.147 | 45.702 | 42.39 | 40.356 | 1027.539
30.08.2024 | 32.58 | 29.61 | 28.386 | 27.918 | 26.793 | 24.228 | 24.372 | 30.456 | 36.567 | 40.149 | 43.029 | 44.838 | 49.302 | 49.041 | 51.21 | 50.913 | 53.46 | 53.982 | 55.098 | 60.12 | 62.028 | 56.655 | 46.773 | 46.494 | 1024.002
31.08.2024 | 40.653 | 35.271 | 33.579 | 32.094 | 31.473 | 29.025 | 28.53 | 34.488 | 36.981 | 40.653 | 44.856 | 47.709 | 46.17 | 48.213 | 48.852 | 51.12 | 48.339 | 52.119 | 51.318 | 52.002 | 53.712 | н/д | н/д | н/д | 887.157
Итого | 1127.673 | 1015.011 | 954.972 | 917.739 | 892.647 | 814.797 | 832.842 | 1002.789 | 1119.249 | 1262.646 | 1389.708 | 1460.916 | 1544.769 | 1607.328 | 1624.113 | 1593.378 | 1585.953 | 1561.23 | 1532.061 | 1654.056 | 1739.7 | 1578.447 | 1451.187 | 1293.894 | 31557.105
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /