## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 13234.603 |  | 13274.229 |  | 39.626 |  | 23775.6 |  | 0.24
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 20.7 | 19.86 | 18.9 | 18.54 | 18.72 | 19.56 | 19.14 | 44.82 | 96.78 | 91.08 | 69.84 | 74.1 | 62.58 | 66.42 | 83.22 | 50.88 | 31.74 | 18.66 | 19.44 | 21.96 | 23.22 | 22.68 | 21.6 | 20.22 | 954.66
02.08.2024 | 19.38 | 18.96 | 18.6 | 18.48 | 18.6 | 18.42 | 18.66 | 19.56 | 44.22 | 72.66 | 93.54 | 66.96 | 71.94 | 66.54 | 89.52 | 60.84 | 34.2 | 20.16 | 20.7 | 20.94 | 21.9 | 22.32 | 22.08 | 21.9 | 901.08
03.08.2024 | 20.52 | 19.14 | 18.84 | 18.3 | 18.24 | 18.42 | 19.2 | 20.76 | 57.36 | 63.36 | 68.76 | 68.1 | 59.7 | 58.8 | 33.54 | 31.2 | 20.58 | 20.7 | 21 | 20.64 | 21.96 | 21.3 | 21.78 | 20.46 | 762.66
04.08.2024 | 19.2 | 18.66 | 18.42 | 18.18 | 18.12 | 18.36 | 18.78 | 18.6 | 21.66 | 24.24 | 25.98 | 21.6 | 19.2 | 20.46 | 20.46 | 21 | 20.22 | 20.28 | 20.28 | 20.7 | 22.38 | 21.36 | 21.66 | 19.86 | 489.66
05.08.2024 | 19.08 | 19.62 | 18.3 | 18.06 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 21.18 | 57.66 | 60.54 | 63.78 | 63 | 56.34 | 74.28 | 64.74 | 35.64 | 32.94 | 20.34 | 20.76 | 20.52 | 21.78 | 21.6 | 21.66 | 19.74 | 807.06
06.08.2024 | 19.92 | 19.38 | 18.66 | 18.54 | 18.78 | 19.14 | 19.26 | 31.56 | 67.32 | 64.26 | 59.16 | 62.28 | 75.12 | 72.42 | 73.38 | 65.1 | 55.26 | 21.42 | 20.7 | 19.62 | 21.78 | 22.38 | 20.94 | 19.98 | 906.36
07.08.2024 | 19.32 | 18.66 | 18.9 | 18.06 | 17.82 | 18 | 18.72 | 19.26 | 45.96 | 57.24 | 62.22 | 64.44 | 55.92 | 72.78 | 75.72 | 55.2 | 31.14 | 20.34 | 20.1 | 21.36 | 23.1 | 21.96 | 20.76 | 19.92 | 816.9
08.08.2024 | 19.38 | 19.08 | 18.3 | 17.94 | 18 | 19.5 | 18.36 | 19.62 | 50.1 | 40.86 | 55.2 | 67.5 | 57.06 | 61.5 | 66.42 | 49.8 | 26.7 | 20.1 | 20.46 | 21.72 | 23.46 | 23.46 | 21.72 | 21.18 | 777.42
09.08.2024 | 21.12 | 20.28 | 19.26 | 19.02 | 18.84 | 19.86 | 19.8 | 25.14 | 58.92 | 51.84 | 36.3 | 56.94 | 65.58 | 59.7 | 56.04 | 46.56 | 42.42 | 21.96 | 21.18 | 20.82 | 23.64 | 23.46 | 21.54 | 20.7 | 790.92
10.08.2024 | 21.06 | 19.86 | 18.84 | 18.96 | 18.48 | 19.56 | 19.02 | 18.96 | 23.16 | 28.8 | 50.46 | 46.8 | 25.44 | 27.6 | 31.32 | 27.42 | 20.04 | 19.62 | 20.28 | 20.64 | 22.26 | 21.6 | 21.6 | 19.26 | 581.04
11.08.2024 | 18.72 | 18.48 | 18.36 | 18.06 | 18.24 | 18.72 | 18.3 | 19.02 | 26.16 | 24.9 | 22.68 | 22.32 | 20.58 | 21.24 | 23.28 | 19.92 | 19.44 | 20.22 | 20.58 | 21.66 | 22.8 | 22.32 | 21.12 | 20.52 | 497.64
12.08.2024 | 19.56 | 18.6 | 18.66 | 18.78 | 18.48 | 19.38 | 19.14 | 21.42 | 51.72 | 63.48 | 69.06 | 59.76 | 62.16 | 58.62 | 49.56 | 28.38 | 22.08 | 20.58 | 20.64 | 21.84 | 23.1 | 23.94 | 22.26 | 21 | 772.2
13.08.2024 | 19.98 | 19.68 | 18.96 | 18.66 | 18.72 | 19.44 | 18.96 | 34.8 | 58.8 | 72.24 | 63.84 | 67.56 | 58.26 | 73.32 | 63 | 43.44 | 24.48 | 20.28 | 22.2 | 21.24 | 24.42 | 23.52 | 22.26 | 20.7 | 848.76
14.08.2024 | 20.88 | 20.28 | 19.2 | 18.9 | 18.72 | 19.02 | 19.14 | 20.58 | 36.96 | 39 | 28.92 | 54.54 | 61.92 | 58.8 | 65.04 | 59.64 | 27.84 | 20.04 | 21.72 | 22.56 | 23.46 | 23.34 | 22.08 | 21 | 743.58
15.08.2024 | 19.8 | 19.74 | 19.32 | 19.26 | 18.66 | 18.96 | 19.02 | 37.5 | 53.52 | 65.22 | 68.1 | 60.66 | 59.94 | 66.48 | 52.98 | 29.7 | 21.9 | 20.34 | 20.1 | 23.16 | 23.94 | 22.44 | 21.18 | 20.1 | 802.02
16.08.2024 | 19.86 | 19.26 | 18.84 | 18.6 | 18.42 | 18.3 | 18.96 | 21.66 | 45.42 | 54.24 | 56.34 | 70.62 | 63.24 | 73.44 | 59.46 | 55.86 | 67.38 | 43.5 | 20.4 | 21.06 | 22.74 | 22.98 | 22.56 | 20.94 | 874.08
17.08.2024 | 19.86 | 19.26 | 18.72 | 18.18 | 18.42 | 18.36 | 18.48 | 20.52 | 25.86 | 28.5 | 25.44 | 26.34 | 24.72 | 24.06 | 21.06 | 19.68 | 18.96 | 19.98 | 21.48 | 22.32 | 21.66 | 21.9 | 21.42 | 20.52 | 515.7
18.08.2024 | 18.78 | 18.42 | 18 | 17.76 | 17.94 | 18.12 | 18 | 18.36 | 26.4 | 26.1 | 24.48 | 24.78 | 19.68 | 19.02 | 18.42 | 19.5 | 19.38 | 19.8 | 19.02 | 19.98 | 21.9 | 22.68 | 21.3 | 19.86 | 487.68
19.08.2024 | 18.78 | 18.6 | 17.88 | 17.52 | 17.28 | 17.7 | 17.4 | 19.56 | 38.28 | 53.76 | 53.94 | 55.14 | 55.02 | 58.92 | 55.8 | 70.02 | 61.02 | 37.92 | 22.2 | 22.5 | 23.28 | 22.86 | 22.02 | 19.86 | 817.26
20.08.2024 | 19.62 | 19.32 | 18.54 | 18.12 | 18.06 | 18.36 | 17.94 | 20.22 | 37.92 | 54.96 | 56.82 | 59.22 | 51.66 | 55.44 | 56.16 | 53.58 | 50.34 | 50.1 | 27.36 | 22.02 | 21.96 | 23.28 | 23.16 | 20.7 | 814.86
21.08.2024 | 19.74 | 18.72 | 19.08 | 18.18 | 18.18 | 18.36 | 19.62 | 21 | 38.88 | 37.14 | 29.4 | 52.5 | 57 | 54.18 | 54.36 | 60.66 | 49.14 | 50.76 | 48.42 | 26.7 | 23.64 | 23.7 | 21.9 | 21.3 | 802.56
22.08.2024 | 20.46 | 19.92 | 19.32 | 18.84 | 18.42 | 19.08 | 18.9 | 37.8 | 61.14 | 70.26 | 51.96 | 66.9 | 62.82 | 79.68 | 61.2 | 49.26 | 53.34 | 40.2 | 20.82 | 22.8 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 20.88 | 898.5
23.08.2024 | 19.02 | 19.32 | 18.36 | 18.24 | 18.66 | 19.02 | 19.2 | 43.38 | 52.14 | 66.54 | 63.3 | 63.12 | 61.74 | 77.46 | 66.06 | 53.04 | 51.42 | 29.7 | 21.96 | 22.5 | 25.26 | 23.82 | 22.98 | 21.48 | 897.72
24.08.2024 | 19.98 | 19.5 | 19.38 | 19.14 | 19.02 | 20.16 | 19.32 | 43.98 | 37.98 | 40.68 | 45.84 | 70.8 | 48.48 | 52.44 | 45.12 | 22.68 | 20.94 | 19.5 | 21.12 | 22.92 | 22.68 | 21.84 | 21.42 | 19.98 | 714.9
25.08.2024 | 19.56 | 19.02 | 18.48 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.42 | 18.6 | 42.12 | 44.52 | 48.54 | 46.68 | 46.98 | 24.6 | 18.18 | 18.84 | 19.5 | 19.74 | 20.64 | 21.3 | 23.22 | 22.68 | 21.96 | 19.68 | 608.46
26.08.2024 | 19.2 | 18.78 | 18.84 | 18.54 | 18.48 | 18.96 | 18.9 | 23.16 | 49.68 | 53.04 | 55.2 | 60.3 | 54.06 | 55.32 | 57.06 | 52.14 | 28.02 | 21.12 | 20.1 | 22.86 | 23.16 | 21.72 | 21.36 | 20.04 | 770.04
27.08.2024 | 19.74 | 19.38 | 18.72 | 18.42 | 18.6 | 19.56 | 19.32 | 43.56 | 58.38 | 49.02 | 53.1 | 52.38 | 85.08 | 58.26 | 66.6 | 55.74 | 55.92 | 47.58 | 30.12 | 20.94 | 24.72 | 22.86 | 20.04 | 20.16 | 898.2
28.08.2024 | 19.74 | 19.38 | 18.72 | 18.36 | 18.06 | 18.78 | 19.26 | 38.64 | 56.82 | 56.58 | 49.32 | 66.3 | 61.2 | 85.26 | 70.62 | 69.42 | 62.64 | 51.42 | 30.72 | 21.18 | 21.84 | 21.78 | 21.06 | 19.38 | 936.48
29.08.2024 | 19.14 | 19.5 | 19.02 | 18.72 | 18.6 | 19.2 | 18.18 | 44.4 | 44.52 | 57.42 | 52.14 | 62.04 | 60.18 | 78.06 | 50.1 | 57.66 | 51.6 | 27.96 | 19.38 | 20.7 | 20.1 | 20.64 | 21.18 | 19.62 | 840.06
30.08.2024 | 19.56 | 19.08 | 18.66 | 18.3 | 18.48 | 19.08 | 18.96 | 21.78 | 61.32 | 61.44 | 71.76 | 55.02 | 21.96 | 60.42 | 60.18 | 53.46 | 24.48 | 21.18 | 20.64 | 20.46 | 21.78 | 20.28 | 20.64 | 20.64 | 769.56
31.08.2024 | 19.62 | 18.6 | 18.18 | 17.7 | 18.18 | 17.82 | 18.24 | 19.56 | 52.74 | 54.6 | 58.8 | 53.46 | 45.48 | 47.52 | 30.72 | 20.58 | 20.82 | 19.8 | 20.64 | 21.84 | 20.46 | 21.9 | 20.4 | 19.68 | 677.34
Итого | 611.28 | 596.34 | 580.26 | 570.66 | 569.82 | 584.4 | 583.2 | 828.96 | 1479.9 | 1628.52 | 1634.22 | 1742.16 | 1631.04 | 1763.04 | 1639.32 | 1356.84 | 1085.88 | 825.3 | 695.16 | 671.46 | 703.2 | 693.9 | 669.24 | 631.26 | 23775.36
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /