## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 55232881.2042 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 704.8784 | 662.2109 | 646.8126 | 630.847 | 621.7585 | 564.2626 | 596.7956 | 652.153 | 809.4929 | 931.09 | 1033.3916 | 1083.7713 | 1075.6994 | 1028.8142 | 1091.3177 | 1105.0564 | 1065.9801 | 999.9077 | 946.5377 | 983.7105 | 1008.67 | 955.6269 | 881.7312 | 793.2539 | 20873.7702
02.08.2024 | 722.8457 | 669.3868 | 647.4435 | 630.7135 | 612.2224 | 539.3871 | 581.7749 | 676.8411 | 844.1169 | 999.4676 | 1110.8257 | 1148.6939 | 1171.0875 | 1170.2406 | 1178.5382 | 1152.0724 | 1147.7404 | 1099.7672 | 1039.2417 | 1044.4669 | 1082.4606 | 1016.4943 | 955.2074 | 847.6633 | 22088.6996
03.08.2024 | 760.9636 | 700.4199 | 678.3555 | 654.5603 | 641.8537 | 572.1133 | 610.3319 | 687.3404 | 826.7798 | 981.4624 | 1093.4151 | 1212.9133 | 1238.8386 | 1210.3599 | 1157.1688 | 1140.7098 | 1131.8422 | 1083.5893 | 1037.2233 | 1098.2175 | 1088.3785 | 1014.8683 | 944.4711 | 867.2117 | 22433.3883
04.08.2024 | 787.311 | 712.6154 | 684.5222 | 672.2033 | 644.495 | 587.5214 | 632.6249 | 708.3967 | 834.6509 | 999.2122 | 1133.2649 | 1206.0989 | 1234.8131 | 1266.2404 | 1258.3199 | 1264.0394 | 1242.9528 | 1225.2958 | 1188.3326 | 1202.4173 | 1190.1925 | 1108.455 | 1017.7075 | 906.5351 | 23708.2184
05.08.2024 | 811.4638 | 744.1757 | 719.4641 | 699.1093 | 668.6522 | 606.0736 | 676.8921 | 770.7779 | 919.7306 | 1094.6102 | 1259.3451 | 1328.6485 | 1361.006 | 1383.0984 | 1424.4623 | 1432.2549 | 1407.7436 | 1361.0837 | 1292.6049 | 1252.5116 | 1197.56 | 1067.1826 | 1004.9038 | 910.1128 | 25393.4677
06.08.2024 | 812.7601 | 751.6207 | 726.9542 | 710.728 | 681.6993 | 602.3925 | 647.2497 | 715.7978 | 869.6626 | 1072.6623 | 1202.6239 | 1274.0996 | 1340.8502 | 1367.5026 | 1361.0212 | 1299.6616 | 1292.7246 | 1200.1967 | 1083.1673 | 1060.1285 | 1036.2305 | 969.467 | 916.5103 | 827.6496 | 23823.3607
07.08.2024 | 761.0088 | 714.8458 | 689.6903 | 676.7306 | 657.6301 | 591.1165 | 627.3492 | 690.4428 | 824.2252 | 986.3241 | 1113.7653 | 1165.7226 | 1192.0142 | 1201.1208 | 1224.8439 | 1195.0066 | 1168.233 | 1106.1567 | 1043.511 | 1044.3251 | 1033.7132 | 953.2683 | 873.2401 | 790.5222 | 22324.8066
08.08.2024 | 725.1144 | 681.9168 | 657.9162 | 644.7861 | 627.3468 | 562.7544 | 627.8176 | 706.2062 | 835.3188 | 993.9254 | 1116.2721 | 1150.7467 | 1159.5279 | 1181.5515 | 1242.8435 | 1252.2141 | 1229.3561 | 1151.9795 | 1049.2655 | 1074.9607 | 1069.6406 | 991.1245 | 931.7292 | 830.4018 | 22494.7165
09.08.2024 | 738.7467 | 680.6473 | 660.4974 | 644.8004 | 630.334 | 562.7896 | 620.0698 | 706.0588 | 831.4663 | 1000.6094 | 1128.9054 | 1208.8424 | 1216.3769 | 1262.7612 | 1268.5842 | 1227.776 | 1181.0005 | 1154.4009 | 1090.9979 | 1141.4394 | 1124.6894 | 1028.5696 | 942.7429 | 861.1392 | 22914.2457
10.08.2024 | 784.6408 | 728.1038 | 694.5817 | 676.9924 | 652.3634 | 592.6454 | 623.6365 | 710.6307 | 822.7958 | 948.115 | 1027.5879 | 1129.2284 | 1174.6751 | 1237.1169 | 1220.5467 | 1165.4117 | 1149.9123 | 1109.0611 | 1031.903 | 1081.7064 | 1062.6684 | 999.6024 | 924.2885 | 844.45 | 22392.6646
11.08.2024 | 769.3478 | 714.3271 | 682.1117 | 660.3601 | 652.6564 | 587.0892 | 621.9149 | 697.9816 | 813.3201 | 953.8935 | 1058.4007 | 1144.3085 | 1153.9442 | 1172.1381 | 1132.0181 | 1117.802 | 1131.2759 | 1081.1047 | 1037.0695 | 1083.9778 | 1069.9264 | 1003.7157 | 916.4708 | 831.3239 | 22086.4787
12.08.2024 | 763.0367 | 708.8517 | 687.6515 | 670.8555 | 655.2134 | 578.1142 | 633.1038 | 721.1653 | 856.5548 | 1071.6966 | 1184.1388 | 1207.8955 | 1286.6452 | 1290.7449 | 1331.0398 | 1244.3831 | 1194.1683 | 1110.9382 | 1050.3033 | 1087.7433 | 1053.9314 | 982.3716 | 890.7084 | 806.4303 | 23067.6858
13.08.2024 | 742.0427 | 699.281 | 668.59 | 653.9289 | 645.5027 | 579.5564 | 645.4456 | 755.2994 | 914.4081 | 1069.9689 | 1152.5677 | 1201.3326 | 1230.0332 | 1250.0929 | 1257.4238 | 1265.2736 | 1240.2594 | 1172.7499 | 1126.7993 | 1147.1176 | 1106.7762 | 1014.5193 | 944.6722 | 845.1357 | 23328.7771
14.08.2024 | 777.7107 | 717.2028 | 683.1488 | 666.3592 | 646.9718 | 578.0694 | 629.8796 | 715.1527 | 865.2671 | 1049.942 | 1131.6384 | 1211.4173 | 1233.8823 | 1251.9648 | 1264.1302 | 1208.6682 | 1123.2936 | 1067.6424 | 1078.1443 | 1071.8766 | 1012.6337 | 926.4923 | 853.7988 | 766.1094 | 22531.3963
15.08.2024 | 706.477 | 667.9829 | 642.3026 | 626.4753 | 617.4182 | 549.6071 | 591.1808 | 681.0231 | 820.9227 | 972.1821 | 1067.5068 | 1113.7061 | 1145.2866 | 1151.5194 | 1156.5129 | 1179.0009 | 1199.0241 | 1124.7021 | 1044.8252 | 1104.4616 | 1015.7637 | 946.8606 | 883.1764 | 784.1886 | 21792.1069
16.08.2024 | 727.9508 | 689.8782 | 653.0185 | 646.8492 | 645.9143 | 589.3562 | 598.8006 | 666.0526 | 807.0947 | 920.3474 | 1019.7147 | 1052.8722 | 1077.8582 | 1074.6253 | 1097.7946 | 1120.0184 | 1074.5291 | 1068.6247 | 1028.6831 | 1046.9651 | 1009.7281 | 940.5895 | 867.1236 | 780.4187 | 21204.8077
17.08.2024 | 705.5598 | 667.3749 | 635.0632 | 619.6003 | 616.4667 | 541.4172 | 591.1282 | 654.214 | 801.1112 | 939.5267 | 1092.3024 | 1115.9666 | 1147.5061 | 1112.8268 | 1115.8892 | 1106.7133 | 1117.2203 | 1060.9002 | 1003.9633 | 1040.6442 | 1000.0999 | 931.3659 | 846.3996 | 759.0336 | 21222.2935
18.08.2024 | 689.3068 | 652.1734 | 618.6101 | 601.2439 | 592.6421 | 522.0071 | 561.6422 | 613.2904 | 735.9934 | 875.5889 | 960.7837 | 1026.3046 | 1055.8922 | 1073.3801 | 1067.9562 | 1057.0572 | 1055.072 | 1005.2928 | 979.8825 | 1033.652 | 1009.4782 | 942.8672 | 870.5069 | 790.9574 | 20391.581
19.08.2024 | 717.561 | 664.7156 | 637.5594 | 619.4242 | 612.0202 | 536.7528 | 582.312 | 673.6722 | 813.4919 | 992.8597 | 1083.5551 | 1096.0728 | 1134.2918 | 1225.5081 | 1268.4969 | 1252.2839 | 1225.2465 | 1144.5236 | 1090.3534 | 1133.5363 | 1085.5239 | 994.564 | 917.5469 | 825.2292 | 22327.1014
20.08.2024 | 746.4337 | 691.6851 | 662.9242 | 649.9277 | 638.4 | 574.4401 | 632.1076 | 709.1068 | 838.8556 | 1004.0837 | 1128.4178 | 1202.3261 | 1259.8331 | 1273.5005 | 1328.3713 | 1354.1514 | 1307.1015 | 1195.1459 | 1107.6004 | 1153.725 | 1065.0324 | 996.4973 | 893.5443 | 804.0039 | 23217.2155
21.08.2024 | 721.4078 | 681.9478 | 657.8692 | 642.13 | 629.4136 | 578.2976 | 616.9529 | 705.3196 | 883.9491 | 1053 | 1192.3544 | 1275.9325 | 1294.9854 | 1346.7829 | 1361.8823 | 1365.1364 | 1346.6846 | 1307.4634 | 1217.6884 | 1245.4759 | 1127.5379 | 1052.8889 | 950.2004 | 856.9062 | 24112.2072
22.08.2024 | 784.9773 | 736.8986 | 698.2527 | 681.6962 | 663.8918 | 603.3027 | 654.2632 | 762.5771 | 920.5344 | 1105.2019 | 1234.7511 | 1321.3563 | 1315.7274 | 1295.4962 | 1173.3644 | 1140.0852 | 1176.6399 | 1162.8868 | 1102.2546 | 1151.4309 | 1098.3166 | 1014.0691 | 937.2696 | 844.7113 | 23579.9553
23.08.2024 | 755.513 | 710.5019 | 677.8561 | 659.9871 | 655.8621 | 599.3507 | 647.8335 | 737.1677 | 875.7652 | 853.0859 | 1040.7789 | 1230.4659 | 1281.8855 | 1342.7611 | 1357.1897 | 1353.7073 | 1300.8716 | 1198.1168 | 1158.0238 | 1189.4019 | 1122.596 | 1040.8224 | 935.9169 | 848.4011 | 23573.8619
24.08.2024 | 777.1725 | 724.3196 | 685.6491 | 679.5429 | 670.2772 | 630.2826 | 624.68 | 686.3165 | 821.3635 | 958.2328 | 1091.5983 | 1142.9436 | 1132.2811 | 1121.4389 | 1107.4989 | 1134.3982 | 1108.9252 | 1063.025 | 1115.4484 | 1142.2759 | 1058.3943 | 973.1404 | 893.4293 | 821.589 | 22164.2231
25.08.2024 | 760.2717 | 724.0217 | 689.5668 | 686.428 | 675.4814 | 641.6841 | 650.9559 | 688.2444 | 767.5516 | 902.9837 | 972.0214 | 1023.1043 | 1045.1203 | 1006.0403 | 987.953 | 987.0833 | 981.0848 | 1001.4568 | 1051.069 | 1060.5396 | 1026.8424 | 959.4535 | 886.5626 | 796.5866 | 20972.1073
26.08.2024 | 720.9516 | 685.9334 | 655.6863 | 657.5168 | 649.7574 | 626.0785 | 653.3122 | 703.8874 | 768.73 | 948.2293 | 988.5058 | 1052.4293 | 1036.0978 | 1019.9622 | 991.0641 | 1033.0976 | 1055.6703 | 1018.3881 | 1025.0662 | 1078.3067 | 1022.9922 | 953.8796 | 884.3407 | 800.8452 | 21030.7285
27.08.2024 | 729.5731 | 685.5642 | 658.3268 | 652.3476 | 646.3853 | 607.397 | 644.2803 | 748.2762 | 873.6159 | 1033.9732 | 1091.1356 | 1124.9209 | 1121.231 | 1094.9289 | 1075.4982 | 1081.1687 | 1072.8815 | 1020.2771 | 1000.4523 | 1077.1514 | 1021.799 | 937.1303 | 865.1241 | 800.09 | 21663.5282
28.08.2024 | 718.4872 | 671.441 | 638.2892 | 635.7293 | 624.4146 | 589.9799 | 635.4847 | 686.7236 | 799.0147 | 897.586 | 958.5082 | 1013.2241 | 1048.2773 | 1064.2534 | 1085.5021 | 1132.2131 | 1113.0034 | 1058.0451 | 1048.1501 | 1079.0169 | 1034.8623 | 968.5705 | 886.7802 | 801.2512 | 21188.808
29.08.2024 | 725.7906 | 674.0975 | 642.7885 | 633.1373 | 624.9855 | 579.3056 | 611.1097 | 682.8651 | 786.5387 | 901.9994 | 1006.3845 | 1072.3106 | 1104.9256 | 1117.7239 | 1142.4588 | 1190.7157 | 1182.9288 | 1136.1823 | 1098.6745 | 1118.7489 | 1047.457 | 970.6453 | 880.2884 | 802.1273 | 21734.1896
30.08.2024 | 725.6683 | 668.9908 | 640.7698 | 637.7331 | 625.8482 | 585.3233 | 617.8165 | 690.748 | 819.6257 | 925.6281 | 1010.1927 | 1058.8983 | 1120.7095 | 1141.4716 | 1171.2766 | 1138.7558 | 1090.1875 | 1054.0599 | 1107.234 | 1100.6212 | 1055.6273 | 951.3791 | 868.9907 | 806.3337 | 21613.8895
31.08.2024 | 736.5199 | 675.4164 | 654.6027 | 642.9176 | 636.4513 | 591.8931 | 605.2917 | 670.0942 | 821.8606 | 929.0762 | 1010.2412 | 1068.807 | 1101.1971 | 1073.511 | 1029.5595 | 1016.9781 | 1018.3687 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14282.7864
Итого | 23111.4936 | 21558.5488 | 20676.8748 | 20265.6611 | 19864.3296 | 18050.3611 | 19294.0382 | 21673.8233 | 25823.8086 | 30366.5646 | 33694.8954 | 35665.3606 | 36492.5 | 36809.4777 | 36930.527 | 36712.8942 | 36131.9228 | 33542.9642 | 32274.4703 | 33130.5528 | 31939.5227 | 29606.4813 | 27265.383 | 24650.6118 | 685533.0674
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /