## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 811.3143 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 280.692 | 274.716 | 274.356 | 272.16 | 272.952 | 223.236 | 246.456 | 250.596 | 259.128 | 308.916 | 329.472 | 297.612 | 309.852 | 291.42 | 304.02 | 301.428 | 277.416 | 261.36 | 251.568 | 284.004 | 294.3 | 294.192 | 305.46 | 281.556 | 6746.868
02.08.2024 | 274.176 | 270.396 | 267.084 | 264.996 | 255.816 | 211.32 | 248.148 | 247.824 | 286.704 | 321.048 | 380.952 | 396.36 | 337.176 | 331.596 | 329.976 | 343.116 | 290.88 | 278.28 | 264.888 | 298.224 | 327.708 | 331.776 | 322.416 | 297.468 | 7178.328
03.08.2024 | 294.3 | 287.604 | 284.328 | 280.728 | 275.616 | 213.84 | 241.524 | 249.12 | 285.516 | 264.204 | 302.472 | 280.872 | 290.844 | 294.156 | 283.032 | 284.472 | 274.536 | 271.98 | 264.816 | 295.308 | 320.256 | 328.392 | 318.672 | 304.272 | 6790.86
04.08.2024 | 298.152 | 292.392 | 291.132 | 287.964 | 274.716 | 213.048 | 243.144 | 245.412 | 281.304 | 267.408 | 299.016 | 285.696 | 289.188 | 296.784 | 289.584 | 287.856 | 282.816 | 279.36 | 277.848 | 313.452 | 349.776 | 345.816 | 342.864 | 310.5 | 6945.228
05.08.2024 | 311.58 | 298.908 | 289.476 | 288.504 | 273.42 | 219.708 | 251.748 | 265.788 | 319.176 | 356.328 | 385.74 | 375.984 | 367.992 | 372.708 | 369.216 | 357.588 | 339.228 | 322.272 | 326.628 | 354.78 | 377.496 | 362.412 | 345.024 | 342.252 | 7873.956
06.08.2024 | 324.144 | 301.284 | 299.628 | 297.936 | 289.008 | 227.88 | 254.556 | 255.708 | 306.504 | 368.388 | 371.052 | 362.556 | 348.768 | 344.736 | 358.524 | 325.476 | 300.888 | 293.76 | 283.896 | 304.848 | 336.312 | 333.36 | 319.464 | 318.78 | 7527.456
07.08.2024 | 322.2 | 301.212 | 298.872 | 322.524 | 297.108 | 236.7 | 262.476 | 296.316 | 285.912 | 325.26 | 324.972 | 323.46 | 333.9 | 347.004 | 348.732 | 312.372 | 289.368 | 280.8 | 276.192 | 294.228 | 324.396 | 340.812 | 311.076 | 306.18 | 7362.072
08.08.2024 | 301.932 | 295.704 | 292.896 | 291.06 | 281.376 | 218.448 | 252.324 | 277.812 | 317.16 | 317.16 | 350.28 | 330.516 | 304.128 | 348.876 | 301.428 | 232.38 | 242.532 | 246.492 | 298.008 | 316.98 | 330.552 | 329.94 | 328.896 | 301.572 | 7108.452
09.08.2024 | 295.128 | 292.932 | 292.5 | 291.6 | 281.196 | 219.78 | 272.628 | 281.772 | 338.976 | 314.136 | 338.688 | 327.996 | 332.856 | 335.52 | 315.936 | 296.676 | 275.508 | 271.152 | 279.252 | 335.952 | 350.316 | 349.092 | 332.532 | 310.572 | 7332.696
10.08.2024 | 321.516 | 294.444 | 291.24 | 291.348 | 282.996 | 217.44 | 246.42 | 255.96 | 277.74 | 293.292 | 264.132 | 272.772 | 300.996 | 296.64 | 292.932 | 283.824 | 278.208 | 271.26 | 269.784 | 312.192 | 332.1 | 316.692 | 336.06 | 301.824 | 6901.812
11.08.2024 | 299.412 | 314.46 | 289.332 | 288.936 | 266.724 | 157.356 | 174.888 | 170.208 | 173.016 | 183.276 | 184.788 | 176.904 | 179.856 | 186.012 | 177.516 | 170.064 | 164.016 | 169.164 | 170.244 | 219.96 | 241.668 | 244.512 | 243.504 | 236.052 | 5081.868
12.08.2024 | 227.844 | 223.092 | 221.904 | 224.1 | 220.464 | 153.18 | 181.62 | 179.568 | 186.408 | 203.904 | 221.796 | 200.16 | 189.756 | 286.416 | 264.924 | 263.196 | 240.624 | 226.224 | 230.292 | 293.616 | 293.04 | 270.936 | 295.344 | 274.176 | 5572.584
13.08.2024 | 266.256 | 275.832 | 254.556 | 253.332 | 272.808 | 194.436 | 208.944 | 221.94 | 243.468 | 237.168 | 255.924 | 259.92 | 226.944 | 254.952 | 243.684 | 239.004 | 229.896 | 222.3 | 196.2 | 283.464 | 294.984 | 271.404 | 289.692 | 263.916 | 5961.024
14.08.2024 | 259.632 | 255.744 | 249.912 | 249.624 | 245.592 | 172.656 | 216.612 | 215.784 | 216.288 | 241.704 | 269.928 | 249.336 | 265.608 | 255.096 | 192.816 | 172.8 | 167.58 | 160.092 | 182.16 | 234.612 | 236.124 | 238.068 | 233.244 | 227.628 | 5408.64
15.08.2024 | 220.824 | 219.132 | 216.684 | 216.396 | 212.832 | 149.4 | 176.904 | 171.504 | 180.324 | 255.888 | 261.324 | 260.748 | 240.444 | 239.292 | 250.56 | 233.1 | 195.048 | 203.4 | 205.524 | 244.476 | 274.932 | 263.412 | 252.144 | 250.344 | 5394.636
16.08.2024 | 242.568 | 234.468 | 233.136 | 236.124 | 239.688 | 179.388 | 212.724 | 195.876 | 194.4 | 239.616 | 232.164 | 230.148 | 208.08 | 252.36 | 234.864 | 189.864 | 222.336 | 205.74 | 185.832 | 270.468 | 267.264 | 258.336 | 254.592 | 247.068 | 5467.104
17.08.2024 | 235.008 | 243.9 | 230.076 | 234.036 | 230.22 | 164.196 | 189.108 | 201.744 | 235.188 | 249.876 | 244.656 | 225.18 | 227.916 | 257.328 | 214.632 | 223.74 | 228.42 | 215.1 | 188.028 | 257.796 | 268.776 | 264.42 | 258.012 | 244.98 | 5532.336
18.08.2024 | 234.72 | 227.088 | 231.228 | 234.324 | 224.748 | 164.808 | 183.672 | 197.856 | 207.252 | 215.604 | 237.168 | 214.848 | 223.38 | 238.356 | 235.26 | 231.192 | 222.192 | 216.288 | 214.308 | 247.608 | 263.592 | 263.484 | 258.804 | 253.62 | 5441.4
19.08.2024 | 246.24 | 228.744 | 233.496 | 231.192 | 223.74 | 162.972 | 188.712 | 189.648 | 210.96 | 226.548 | 233.64 | 242.604 | 238.248 | 223.164 | 238.932 | 233.136 | 228.168 | 220.284 | 222.048 | 279.072 | 259.2 | 262.44 | 277.488 | 251.82 | 5552.496
20.08.2024 | 243.72 | 240.444 | 241.596 | 229.608 | 238.248 | 169.38 | 195.66 | 201.096 | 223.668 | 284.544 | 246.924 | 251.856 | 271.404 | 276.732 | 268.236 | 262.656 | 241.128 | 239.544 | 234.468 | 283.356 | 272.088 | 270.612 | 260.784 | 255.816 | 5903.568
21.08.2024 | 249.264 | 247.86 | 248.004 | 240.264 | 248.22 | 167.436 | 203.4 | 205.164 | 227.124 | 260.1 | 266.112 | 239.724 | 303.948 | 283.248 | 271.332 | 272.7 | 260.028 | 233.892 | 234.864 | 300.636 | 275.904 | 278.46 | 283.032 | 260.604 | 6061.32
22.08.2024 | 253.656 | 247.464 | 245.628 | 247.86 | 248.076 | 184.464 | 186.588 | 200.304 | 217.656 | 271.008 | 269.712 | 236.988 | 263.844 | 259.56 | 232.884 | 228.42 | 233.604 | 225.288 | 221.076 | 260.1 | 286.56 | 272.304 | 259.704 | 252.792 | 5805.54
23.08.2024 | 248.544 | 244.116 | 241.56 | 240.192 | 239.76 | 189.576 | 201.888 | 211.104 | 239.868 | 237.492 | 240.048 | 261.936 | 266.796 | 263.124 | 263.88 | 256.572 | 243 | 224.64 | 237.6 | 288.972 | 277.272 | 284.004 | 254.916 | 255.924 | 5912.784
24.08.2024 | 251.712 | 246.78 | 245.556 | 246.816 | 245.916 | 205.164 | 201.024 | 199.656 | 209.268 | 203.616 | 233.316 | 208.512 | 234.648 | 208.836 | 211.356 | 222.3 | 200.556 | 202.824 | 232.596 | 263.772 | 268.344 | 263.808 | 268.344 | 253.044 | 5527.764
25.08.2024 | 249.876 | 246.42 | 244.44 | 243.108 | 240.948 | 202.212 | 203.652 | 198.504 | 201.132 | 199.152 | 201.348 | 201.636 | 206.676 | 204.876 | 221.184 | 203.508 | 191.304 | 192.96 | 220.968 | 262.548 | 266.004 | 263.88 | 257.904 | 250.704 | 5374.944
26.08.2024 | 244.62 | 241.416 | 237.024 | 246.888 | 241.596 | 208.62 | 209.952 | 207.576 | 214.488 | 208.692 | 220.5 | 227.592 | 215.064 | 219.96 | 206.496 | 200.448 | 203.292 | 180.576 | 196.236 | 265.212 | 266.616 | 264.6 | 257.4 | 254.556 | 5439.42
27.08.2024 | 245.88 | 241.056 | 239.256 | 238.14 | 235.98 | 194.796 | 198.432 | 196.308 | 228.312 | 236.556 | 233.496 | 237.708 | 209.592 | 214.128 | 240.372 | 201.456 | 210.24 | 197.46 | 189.36 | 285.084 | 261.9 | 258.876 | 253.8 | 248.292 | 5496.48
28.08.2024 | 243.648 | 241.344 | 232.092 | 234.756 | 232.416 | 179.532 | 196.92 | 199.008 | 210.06 | 279.288 | 256.788 | 227.304 | 248.796 | 253.476 | 251.964 | 231.624 | 245.052 | 221.832 | 228.996 | 269.028 | 264.996 | 263.196 | 255.204 | 250.74 | 5718.06
29.08.2024 | 246.24 | 242.712 | 229.644 | 240.228 | 227.7 | 186.66 | 187.92 | 200.232 | 221.652 | 237.024 | 246.024 | 237.42 | 255.024 | 252.18 | 255.492 | 248.04 | 237.42 | 231.876 | 201.204 | 285.84 | 264.42 | 259.596 | 256.572 | 248.436 | 5699.556
30.08.2024 | 245.7 | 243.036 | 227.772 | 238.752 | 228.708 | 188.172 | 192.132 | 201.456 | 227.376 | 245.232 | 247.644 | 220.716 | 215.46 | 241.776 | 253.584 | 224.712 | 231.156 | 216.072 | 220.5 | 293.76 | 269.964 | 264.276 | 257.616 | 251.532 | 5647.104
31.08.2024 | 245.376 | 241.452 | 239.4 | 238.752 | 236.88 | 185.868 | 196.02 | 210.636 | 216.684 | 224.244 | 214.956 | 203.4 | 213.66 | 210.24 | 209.988 | 184.356 | 185.328 | 204.624 | 203.724 | 261.432 | 267.012 | н/д | н/д | н/д | 4594.032
Итого | 8224.56 | 8056.152 | 7913.808 | 7942.248 | 7785.468 | 5961.672 | 6626.196 | 6801.48 | 7442.712 | 8076.672 | 8365.032 | 8068.464 | 8120.844 | 8340.552 | 8133.336 | 7718.076 | 7431.768 | 7186.896 | 7209.108 | 8760.78 | 8983.872 | 8613.108 | 8490.564 | 8107.02 | 188360.388
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /