## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 90564101.0442 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 769.7636 | 711.4304 | 701.6948 | 690.305 | 645.4146 | 621.8167 | 766.2878 | 884.4073 | 1002.9332 | 1161.3748 | 1122.1537 | 1200.286 | 1112.9599 | 1130.6326 | 1140.9889 | 1176.1169 | 1139.231 | 1164.8459 | 1115.1928 | 1264.9093 | 1217.9133 | 1177.4117 | 975.5016 | 893.4728 | 23787.0447
02.08.2024 | 774.7026 | 749.5531 | 714.4951 | 686.7063 | 643.0506 | 660.3454 | 773.8123 | 902.8227 | 1001.3742 | 1238.9872 | 1185.2358 | 1227.916 | 1225.6976 | 1297.2525 | 1237.3037 | 1193.7563 | 1133.9236 | 1250.2564 | 1242.7852 | 1305.8412 | 1277.7639 | 1204.6995 | 1089.3786 | 897.6765 | 24915.3365
03.08.2024 | 791.8704 | 738.1455 | 726.8723 | 719.2152 | 675.7495 | 642.2192 | 708.6955 | 976.6353 | 1064.3792 | 1175.8941 | 1185.6232 | 1353.6016 | 1355.6191 | 1255.9044 | 1262.7018 | 1274.1849 | 1276.6219 | 1221.5364 | 1164.8079 | 1391.0918 | 1266.1234 | 1240.2867 | 1041.3785 | 915.3564 | 25424.5144
04.08.2024 | 832.9755 | 775.0917 | 742.4198 | 743.8904 | 652.3224 | 634.8037 | 744.3542 | 914.3619 | 1039.41 | 1205.4239 | 1267.956 | 1383.3008 | 1380.6226 | 1446.1581 | 1410.1404 | 1338.6357 | 1408.235 | 1309.7895 | 1314.295 | 1389.6142 | 1383.3314 | 1269.7847 | 1187.0481 | 983.9532 | 26757.9184
05.08.2024 | 870.0552 | 791.4521 | 755.9939 | 746.8486 | 692.9961 | 712.1207 | 809.3643 | 959.9093 | 1132.2271 | 1210.3208 | 1279.8369 | 1366.7113 | 1515.3119 | 1429.5375 | 1482.1321 | 1485.9771 | 1451.8286 | 1489.27 | 1467.8251 | 1524.3132 | 1455.6255 | 1328.7928 | 1146.2921 | 1006.0662 | 28110.8083
06.08.2024 | 901.5358 | 825.5496 | 795.6667 | 781.5834 | 724.6034 | 792.7272 | 808.9063 | 1012.8597 | 1167.9629 | 1266.4634 | 1340.6047 | 1393.6859 | 1382.8485 | 1501.9191 | 1422.9141 | 1401.5085 | 1300.1546 | 1311.6728 | 1280.4876 | 1301.4812 | 1342.3759 | 1216.0502 | 1064.1125 | 936.4377 | 27274.1118
07.08.2024 | 874.9123 | 803.7191 | 798.5814 | 780.9206 | 725.5633 | 722.9606 | 858.2476 | 954.1788 | 1121.2499 | 1174.3283 | 1207.6134 | 1241.8912 | 1183.4986 | 1236.1388 | 1201.114 | 1193.9751 | 1267.6594 | 1216.7326 | 1243.1119 | 1269.6258 | 1176.5162 | 1169.5683 | 947.1358 | 851.2432 | 25220.4863
08.08.2024 | 752.9462 | 724.7879 | 685.502 | 711.8771 | 658.085 | 671.9094 | 750.5103 | 884.1325 | 993.8224 | 1114.6557 | 1177.6715 | 1254.5768 | 1301.1218 | 1295.7719 | 1288.9907 | 1301.4944 | 1310.5861 | 1216.4488 | 1165.5676 | 1373.6159 | 1247.0776 | 1138.0881 | 1093.6706 | 877.7118 | 24990.6222
09.08.2024 | 814.2946 | 733.6222 | 712.2514 | 702.8462 | 649.8935 | 662.9622 | 757.4615 | 923.7278 | 1072.433 | 1159.3314 | 1216.9947 | 1199.8112 | 1294.3189 | 1305.3476 | 1211.6758 | 1238.8624 | 1217.3102 | 1173.4147 | 1303.1756 | 1404.1836 | 1374.902 | 1225.8981 | 1066.9362 | 926.821 | 25348.4758
10.08.2024 | 831.1706 | 745.5783 | 733.0748 | 711.516 | 677.932 | 642.4881 | 767.1862 | 906.4198 | 1064.2019 | 1091.511 | 1173.6176 | 1250.0619 | 1315.5824 | 1290.6103 | 1209.5502 | 1265.0456 | 1176.8021 | 1197.1831 | 1208.9171 | 1314.0104 | 1302.9171 | 1174.0301 | 1062.6764 | 901.5344 | 25013.6172
11.08.2024 | 815.3758 | 763.3205 | 771.952 | 734.8226 | 661.4498 | 641.2497 | 726.0799 | 872.5088 | 1067.2601 | 1134.2991 | 1200.2678 | 1230.9562 | 1248.8057 | 1239.4854 | 1184.632 | 1184.3292 | 1247.2147 | 1155.2195 | 1185.9806 | 1260.7303 | 1196.3656 | 1281.5548 | 996.5018 | 855.5978 | 24655.9598
12.08.2024 | 772.429 | 725.6893 | 705.2449 | 695.7789 | 709.9006 | 670.7261 | 747.4894 | 887.1194 | 1052.2711 | 1188.8418 | 1200.0406 | 1212.4997 | 1224.3274 | 1269.5401 | 1228.0799 | 1155.1989 | 1195.7729 | 1161.5202 | 1251.6453 | 1234.2482 | 1148.2655 | 1144.4494 | 997.0979 | 845.0529 | 24423.2292
13.08.2024 | 760.0284 | 751.9228 | 695.7439 | 685.9945 | 651.8573 | 633.2248 | 726.9489 | 892.0374 | 1023.2188 | 1120.8596 | 1170.4047 | 1196.6156 | 1164.298 | 1221.3303 | 1220.8251 | 1287.0312 | 1299.3801 | 1140.0783 | 1272.2485 | 1337.2422 | 1272.8211 | 1198.1751 | 1029.6066 | 900.7068 | 24652.6001
14.08.2024 | 793.6679 | 728.4638 | 719.9113 | 685.5741 | 634.6061 | 664.8364 | 773.2394 | 906.2006 | 1013.9056 | 1109.399 | 1201.2349 | 1162.2661 | 1370.1556 | 605.6786 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12369.1394
15.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 11355.7279 | 10568.3263 | 10259.4044 | 10077.8788 | 9403.4242 | 9374.3902 | 10718.5837 | 12877.3212 | 14816.6494 | 16351.6902 | 16929.2555 | 17674.1804 | 18075.1679 | 17525.3071 | 16501.0488 | 16496.1162 | 16424.7202 | 16007.9682 | 16216.04 | 17370.9074 | 16661.9987 | 15768.7895 | 13697.3368 | 11791.6306 | 342943.8638
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /