## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 45046115.6704 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 576.6202 | 547.4877 | 526.5139 | 510.8262 | 502.9345 | 468.4115 | 491.5193 | 545.134 | 644.8981 | 764.91 | 799.4367 | 830.2817 | 835.2789 | 844.2757 | 839.1911 | 848.8828 | 824.5898 | 802.487 | 806.6339 | 887.6345 | 918.8822 | 868.9073 | 806.5672 | 712.9652 | 17205.2692
02.08.2024 | 634.6585 | 595.6068 | 552.5912 | 525.9891 | 500.4618 | 467.4739 | 505.6262 | 585.2549 | 704.5938 | 813.3895 | 878.1201 | 920.2396 | 945.3699 | 964.5716 | 936.1284 | 930.7977 | 908.8975 | 892.2797 | 863.867 | 908.6076 | 944.554 | 898.3037 | 822.1384 | 716.2413 | 18415.7622
03.08.2024 | 633.5853 | 595.4434 | 560.6803 | 524.6259 | 507.0428 | 463.8287 | 502.9115 | 585.1741 | 691.9764 | 795.4702 | 866.3657 | 900.271 | 915.0947 | 933.5577 | 930.4343 | 908.4198 | 867.9981 | 847.4523 | 832.0016 | 895.9631 | 923.1339 | 875.2355 | 808.1516 | 698.1316 | 18062.9495
04.08.2024 | 616.5287 | 573.3566 | 552.3799 | 533.3797 | 508.5518 | 471.5744 | 500.314 | 568.7509 | 688.0928 | 822.6569 | 900.7073 | 972.0631 | 991.767 | 1023.4198 | 1033.5498 | 1026.0263 | 1006.1019 | 1000.5265 | 966.1754 | 1031.2917 | 1056.5739 | 997.05 | 907.6535 | 795.4734 | 19543.9652
05.08.2024 | 692.5317 | 636.3388 | 601.1989 | 563.2703 | 529.6765 | 492.4672 | 540.5512 | 621.6841 | 774.3037 | 930.1364 | 996.5248 | 1000.5674 | 1047.6426 | 1055.3056 | 1102.2089 | 1086.96 | 1053.6264 | 1056.5342 | 998.9489 | 1050.3592 | 1026.0124 | 968.9836 | 881.7305 | 770.5434 | 20478.1068
06.08.2024 | 687.0348 | 615.8892 | 587.6426 | 568.9582 | 547.9833 | 502.1853 | 542.304 | 626.309 | 763.7826 | 903.0837 | 970.6232 | 1012.9656 | 1058.9971 | 1075.9651 | 1036.8305 | 1017.2931 | 984.0257 | 910.012 | 852.4246 | 946.5688 | 949.0897 | 893.3348 | 839.3202 | 717.7894 | 19610.4124
07.08.2024 | 638.3541 | 598.6017 | 575.3975 | 562.3705 | 544.1658 | 496.6935 | 525.0063 | 589.5989 | 674.8636 | 799.3986 | 877.7359 | 926.2505 | 952.9942 | 977.9577 | 955.7971 | 932.4373 | 902.3077 | 908.4655 | 840.7947 | 940.0034 | 940.8214 | 880.188 | 808.6853 | 706.8002 | 18555.6891
08.08.2024 | 612.6118 | 575.2949 | 557.7684 | 551.8448 | 529.6608 | 487.7086 | 526.9966 | 592.0855 | 676.3353 | 787.0323 | 847.6937 | 884.6794 | 903.2795 | 912.6618 | 951.9122 | 945.5552 | 930.6529 | 880.4135 | 873.8909 | 938.748 | 939.7489 | 908.0315 | 837.5385 | 711.4484 | 18363.5935
09.08.2024 | 637.1119 | 588.004 | 564.5476 | 549.7129 | 537.6672 | 494.4758 | 526.2728 | 609.1602 | 705.0689 | 807.8914 | 865.1447 | 901.7 | 915.698 | 935.3797 | 904.7684 | 913.1121 | 911.4486 | 880.4468 | 896.5234 | 974.1252 | 969.9111 | 933.8085 | 878.0241 | 759.3529 | 18659.3562
10.08.2024 | 660.3083 | 611.294 | 575.7191 | 551.004 | 536.5144 | 492.193 | 527.2922 | 589.223 | 655.0142 | 756.4533 | 797.8868 | 850.7216 | 915.4688 | 905.0596 | 897.7803 | 880.998 | 873.4238 | 866.8003 | 867.9072 | 965.7218 | 958.1658 | 922.7903 | 837.4958 | 735.1526 | 18230.3884
11.08.2024 | 655.7012 | 592.4372 | 572.9719 | 563.0992 | 543.7996 | 487.6859 | 498.4989 | 573.9351 | 659.0419 | 737.2805 | 814.9698 | 892.8167 | 899.5084 | 909.5007 | 875.6568 | 856.1144 | 872.82 | 854.9772 | 850.7117 | 917.4705 | 961.54 | 931.7467 | 864.1884 | 754.257 | 18140.7298
12.08.2024 | 655.6893 | 609.1277 | 574.8352 | 567.0507 | 545.4612 | 495.383 | 534.0609 | 607.8352 | 683.1747 | 803.4454 | 896.8309 | 931.4015 | 934.2546 | 933.9965 | 921.7047 | 890.7032 | 876.4806 | 847.661 | 812.0389 | 905.1861 | 926.0745 | 892.3548 | 824.3744 | 714.909 | 18384.0338
13.08.2024 | 628.9287 | 592.6426 | 573.8622 | 565.8833 | 550.6745 | 507.075 | 529.5825 | 604.1513 | 693.872 | 792.9039 | 850.1138 | 867.5359 | 896.7993 | 912.7961 | 936.2296 | 972.5946 | 953.6159 | 893.2331 | 869.8498 | 940.5899 | 954.3509 | 929.5916 | 832.6818 | 735.3916 | 18584.9498
14.08.2024 | 660.346 | 610.4803 | 585.3189 | 569.3327 | 549.8645 | 501.9151 | 544.2395 | 608.0454 | 677.8914 | 815.779 | 874.4307 | 909.2511 | 903.8341 | 892.5871 | 903.1864 | 860.8508 | 825.9796 | 793.6248 | 831.2233 | 920.1671 | 911.175 | 867.3936 | 796.2305 | 682.4654 | 18095.6122
15.08.2024 | 613.9413 | 576.2702 | 556.7751 | 544.8569 | 531.6871 | 473.4212 | 510.0276 | 581.7452 | 658.1201 | 784.7911 | 843.8321 | 892.8971 | 922.7701 | 929.1363 | 936.6747 | 932.8112 | 909.0052 | 855.4681 | 858.4812 | 954.0635 | 915.4084 | 868.1295 | 779.1221 | 681.4533 | 18110.8882
16.08.2024 | 619.6952 | 581.8543 | 570.5137 | 558.0935 | 552.2361 | 514.8204 | 510.7402 | 570.8368 | 691.1115 | 792.8984 | 846.2679 | 866.521 | 866.2763 | 854.9657 | 894.0748 | 873.4969 | 852.5502 | 802.3058 | 829.0539 | 933.2717 | 917.8885 | 870.7466 | 797.0895 | 681.7991 | 17849.1082
17.08.2024 | 617.5857 | 583.9045 | 554.4053 | 539.9326 | 525.0856 | 472.5913 | 511.1793 | 565.0174 | 650.3041 | 746.2786 | 798.9154 | 830.6935 | 837.4924 | 845.3617 | 825.3172 | 853.5101 | 851.2283 | 787.7277 | 785.6697 | 928.7102 | 924.973 | 885.0522 | 799.5176 | 678.9212 | 17399.3744
18.08.2024 | 599.5485 | 559.8823 | 532.6937 | 521.4162 | 513.0657 | 465.8594 | 485.7917 | 546.3988 | 654.301 | 768.2021 | 812.101 | 850.9456 | 862.1693 | 863.1486 | 853.7448 | 849.6326 | 843.3412 | 811.2378 | 810.0057 | 937.4921 | 919.1987 | 885.7771 | 794.5511 | 688.8337 | 17429.3387
19.08.2024 | 590.8776 | 554.2676 | 537.789 | 524.6864 | 513.484 | 465.9142 | 499.9937 | 562.2848 | 679.5294 | 789.0003 | 841.9398 | 894.615 | 910.7758 | 935.2271 | 949.8358 | 947.1628 | 922.1667 | 893.1159 | 893.2997 | 984.0431 | 944.2123 | 868.7848 | 794.5689 | 689.0545 | 18186.6293
20.08.2024 | 612.9964 | 581.1554 | 559.069 | 548.1273 | 536.2764 | 495.7142 | 530.8577 | 589.7767 | 699.7102 | 817.4053 | 888.7678 | 937.5355 | 979.6 | 1002.9069 | 1004.822 | 1011.9565 | 1006.4629 | 971.9414 | 964.6308 | 1040.7321 | 1012.2315 | 959.4347 | 854.3408 | 738.616 | 19345.0673
21.08.2024 | 650.9693 | 602.4772 | 574.6868 | 567.9233 | 549.9608 | 497.1862 | 543.5895 | 627.4205 | 747.8683 | 890.2482 | 959.9465 | 995.6649 | 1014.1425 | 1039.9235 | 1075.5615 | 1078.7127 | 1072.123 | 1035.4291 | 1012.1069 | 1081.4926 | 1051.1039 | 980.3355 | 877.4444 | 774.1047 | 20300.422
22.08.2024 | 705.1895 | 643.7294 | 598.6492 | 586.1996 | 569.9293 | 513.0119 | 559.9546 | 642.4177 | 751.6891 | 890.6695 | 965.4848 | 1020.9366 | 1017.4269 | 900.5629 | 808.2115 | 863.5614 | 914.452 | 880.5301 | 900.183 | 990.0248 | 959.8689 | 916.3705 | 827.1784 | 727.7457 | 19153.9772
23.08.2024 | 670.7646 | 599.9258 | 566.7933 | 559.4318 | 549.147 | 491.2968 | 513.7113 | 598.7723 | 664.7392 | 753.4334 | 829.8721 | 903.3529 | 964.3423 | 996.5528 | 1007.7336 | 1034.7041 | 1007.8813 | 906.1524 | 919.3139 | 970.0016 | 954.2215 | 884.8083 | 810.4893 | 707.8943 | 18865.336
24.08.2024 | 600.9093 | 550.0982 | 544.3209 | 535.5285 | 532.2499 | 498.6827 | 511.9974 | 563.2718 | 640.8545 | 734.2415 | 775.0814 | 802.1237 | 804.2431 | 817.8148 | 822.2283 | 824.0273 | 804.9536 | 800.066 | 882.3459 | 908.1793 | 898.158 | 837.2805 | 758.717 | 650.7345 | 17098.1079
25.08.2024 | 589.747 | 552.6289 | 532.7203 | 523.1517 | 521.5825 | 502.1197 | 496.8063 | 538.0752 | 625.0677 | 709.4207 | 740.9005 | 757.0476 | 738.3992 | 731.6363 | 724.1135 | 729.3162 | 741.9486 | 753.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.5364
26.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.08.2024 | 613.9387 | 554.8655 | 531.3055 | 521.3193 | 516.662 | 480.8573 | 517.2519 | 587.4455 | 675.4881 | 755.6122 | 816.0456 | 647.2077 | 845.4519 | 880.758 | 900.8088 | 860.8348 | 853.3355 | 796.1868 | 814.6982 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13170.0731
30.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 16476.1738 | 15283.0641 | 14621.1493 | 14238.0144 | 13845.825 | 12700.5462 | 13487.0771 | 15279.8044 | 17831.6923 | 20762.0325 | 22355.7392 | 23200.2862 | 23879.0768 | 24075.0291 | 24028.5048 | 23930.4718 | 23571.4169 | 22728.9293 | 21832.7802 | 22950.4479 | 22877.2984 | 21724.4394 | 19837.7993 | 17230.0783 | 468747.6768
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /