## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 54441552.1677 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 627.5393 | 596.4014 | 578.5967 | 570.2107 | 559.2123 | 502.3974 | 511.0954 | 545.633 | 596.2855 | 615.6581 | 630.6781 | 624.1967 | 614.7822 | 622.4746 | 569.5373 | 562.1253 | 573.2052 | 571.2788 | 574.2802 | 712.5826 | 819.617 | 810.1883 | 772.7032 | 698.5003 | 14859.1797
02.08.2024 | 643.7535 | 604.0144 | 587.9821 | 573.9535 | 556.9269 | 495.9364 | 523.7678 | 575.3407 | 610.3318 | 619.6762 | 631.212 | 660.3556 | 654.7137 | 640.7415 | 654.8693 | 666.5859 | 657.2346 | 634.2329 | 637.7405 | 719.3142 | 817.0103 | 762.9057 | 714.6761 | 684.4254 | 15327.7009
03.08.2024 | 631.6143 | 591.683 | 568.8599 | 560.0938 | 543.2881 | 477.7195 | 494.6998 | 564.28 | 618.7667 | 671.0918 | 689.6637 | 691.5368 | 673.7994 | 699.4712 | 698.6887 | 678.569 | 696.0976 | 687.3853 | 671.5868 | 758.8298 | 855.0758 | 837.9144 | 802.4876 | 700.4335 | 15863.6364
04.08.2024 | 634.319 | 602.2596 | 581.2441 | 566.9497 | 546.9403 | 482.0546 | 449.9857 | 528.2585 | 601.1772 | 681.4899 | 732.1555 | 754.1506 | 751.2861 | 765.6927 | 752.6947 | 760.6847 | 763.4874 | 772.4575 | 755.5545 | 806.4028 | 902.2825 | 878.3388 | 828.2962 | 745.8441 | 16644.0065
05.08.2024 | 681.4113 | 628.8997 | 601.5578 | 589.5946 | 568.3159 | 505.3417 | 539.3934 | 596.0514 | 644.8856 | 675.0863 | 694.5086 | 712.6825 | 725.4119 | 713.3882 | 727.0648 | 750.9843 | 747.218 | 731.6712 | 711.6467 | 787.9663 | 888.7549 | 877.2779 | 796.7099 | 715.1441 | 16610.967
06.08.2024 | 659.472 | 612.4243 | 591.5601 | 579.4561 | 562.1494 | 496.395 | 523.0545 | 570.0824 | 626.0172 | 671.1617 | 694.6077 | 725.1334 | 728.2695 | 731.1097 | 715.8078 | 666.5108 | 678.1699 | 281.7123 | 558.6156 | 736.1785 | 811.7088 | 805.0916 | 757.5635 | 701.9006 | 15484.1521
07.08.2024 | 652.7225 | 619.7492 | 593.7945 | 579.2802 | 570.6327 | 508.0455 | 512.1286 | 567.9234 | 620.4562 | 638.2838 | 665.864 | 682.5628 | 693.3096 | 679.1182 | 686.546 | 680.9532 | 683.6952 | 683.1377 | 657.0782 | 748.7914 | 822.6985 | 816.8 | 745.7776 | 675.9442 | 15785.293
08.08.2024 | 623.6846 | 593.1168 | 574.9338 | 565.2251 | 555.381 | 492.8146 | 518.6196 | 564.8989 | 606.3746 | 632.5548 | 654.0485 | 652.3401 | 643.7796 | 658.2594 | 626.6903 | 642.8036 | 678.3828 | 671.6509 | 663.8928 | 762.8747 | 835.1988 | 815.4847 | 766.4652 | 685.381 | 15484.8562
09.08.2024 | 644.0095 | 609.8023 | 581.8372 | 571.3648 | 553.8835 | 490.4604 | 516.8162 | 573.0359 | 616.8857 | 645.883 | 679.5088 | 689.2761 | 693.0583 | 664.229 | 653.286 | 699.4327 | 678.4278 | 674.04 | 704.7753 | 790.7502 | 851.0666 | 847.6491 | 786.2904 | 711.672 | 15927.4407
10.08.2024 | 661.3195 | 629.0239 | 603.8815 | 584.1609 | 570.6809 | 499.7161 | 521.9528 | 566.5968 | 614.9052 | 640.7817 | 672.4736 | 703.4021 | 696.4595 | 700.6394 | 677.259 | 675.2166 | 666.2293 | 664.3871 | 665.6093 | 755.4493 | 814.9165 | 814.9988 | 775.0185 | 714.2262 | 15889.3045
11.08.2024 | 655.8834 | 617.9298 | 593.9632 | 582.5454 | 559.9321 | 490.1414 | 504.6898 | 558.3503 | 617.4172 | 674.7887 | 700.3889 | 741.0835 | 730.1569 | 754.3357 | 733.8503 | 709.7134 | 702.4414 | 702.9577 | 710.9524 | 795.8248 | 876.9523 | 844.4713 | 786.694 | 717.2106 | 16362.6743
12.08.2024 | 665.1388 | 619.9266 | 603.3329 | 590.4384 | 583.3703 | 497.5377 | 537.752 | 600.4691 | 634.9573 | 626.741 | 710.1328 | 732.0728 | 711.2533 | 715.5479 | 688.864 | 655.1884 | 650.5273 | 656.3871 | 679.0609 | 800.8864 | 868.1445 | 832.8614 | 771.3276 | 695.6917 | 16127.6103
13.08.2024 | 647.9617 | 615.1327 | 597.9172 | 585.5893 | 582.7572 | 510.0858 | 535.6342 | 599.8435 | 661.6765 | 677.1223 | 703.2251 | 709.6012 | 726.1097 | 703.6308 | 711.4062 | 737.2985 | 734.5906 | 730.3064 | 725.1705 | 847.1349 | 889.5979 | 859.1553 | 818.2517 | 743.3257 | 16652.5251
14.08.2024 | 695.4592 | 648.6967 | 628.1026 | 615.5705 | 603.6542 | 525.5334 | 549.3723 | 604.7936 | 646.5344 | 667.1816 | 671.0831 | 653.8223 | 679.9892 | 665.0114 | 625.4973 | 0 | 517.2133 | 702.3161 | 739.4985 | 826.0225 | 853.4471 | 824.0445 | 769.7508 | 711.9955 | 15424.59
15.08.2024 | 657.6973 | 599.362 | 594.957 | 594.7823 | 586.6079 | 503.5278 | 544.4125 | 591.8458 | 621.8576 | 646.0181 | 655.8827 | 634.9544 | 660.1463 | 671.1495 | 678.7012 | 665.8342 | 673.4159 | 657.5444 | 660.2023 | 778.9264 | 827.4465 | 804.9316 | 749.8637 | 686.4469 | 15746.5145
16.08.2024 | 630.5587 | 597.1275 | 579.1202 | 566.2862 | 568.4287 | 502.3207 | 507.7842 | 542.0448 | 576.323 | 599.0251 | 604.742 | 595.5396 | 605.2716 | 634.0308 | 647.7087 | 649.5255 | 657.5923 | 651.3409 | 662.3147 | 803.2322 | 826.3484 | 807.9158 | 743.7431 | 687.5748 | 15245.8992
17.08.2024 | 632.6413 | 594.661 | 577.6202 | 561.5036 | 558.6585 | 466.0628 | 493.9065 | 562.1085 | 605.0517 | 633.2917 | 677.5826 | 695.2412 | 657.7526 | 679.3369 | 711.7868 | 723.4471 | 732.9621 | 724.5737 | 707.3185 | 842.2841 | 870.5603 | 844.9562 | 786.2392 | 718.9514 | 16058.4985
18.08.2024 | 651.9657 | 610.6309 | 590.5547 | 574.8511 | 572.4455 | 480.062 | 510.9701 | 570.03 | 622.3367 | 675.534 | 714.9346 | 711.8463 | 735.7271 | 744.7676 | 741.7914 | 734.1135 | 731.5545 | 719.4744 | 715.2241 | 841.3987 | 897.5406 | 865.2549 | 777.6717 | 698.7806 | 16489.4604
19.08.2024 | 643.5666 | 605.3815 | 584.9965 | 575.3147 | 573.782 | 499.9428 | 530.7587 | 581.8411 | 608.8799 | 620.4486 | 633.3377 | 647.0225 | 658.6241 | 632.6215 | 631.2227 | 650.9221 | 680.6943 | 671.5088 | 693.3698 | 831.1308 | 865.8194 | 844.7381 | 777.7651 | 703.9458 | 15747.6352
20.08.2024 | 643.1442 | 614.3367 | 596.3188 | 588.0653 | 591.2507 | 506.4924 | 527.1665 | 597.467 | 621.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6631 | 847.6356 | 818.087 | 785.5333 | 892.3063 | 913.7167 | 893.5375 | 813.684 | 731.5103 | 12386.2439
21.08.2024 | 671.8558 | 629.7049 | 610.3896 | 591.4706 | 588.2908 | 507.2079 | 531.184 | 603.0079 | 657.9932 | 647.7415 | 656.9936 | 687.4243 | 703.0076 | 721.1668 | 732.9247 | 754.4956 | 754.5868 | 753.3736 | 745.6094 | 877.3237 | 932.9687 | 883.5432 | 823.9391 | 741.157 | 16807.3602
22.08.2024 | 684.8831 | 646.2178 | 618.116 | 611.5511 | 613.4582 | 528.1654 | 564.8708 | 620.0646 | 665.7042 | 678.6116 | 690.7026 | 691.3083 | 712.2978 | 633.426 | 590.5535 | 671.3256 | 702.0351 | 691.491 | 729.6003 | 902.3315 | 913.4743 | 885.9086 | 820.2677 | 751.7231 | 16618.088
23.08.2024 | 698.0252 | 661.3215 | 634.3121 | 628.1222 | 631.0817 | 558.6002 | 574.3057 | 632.0721 | 657.7225 | 667.2804 | 678.843 | 710.9589 | 721.0798 | 758.2954 | 752.1411 | 757.9857 | 751.5519 | 717.3314 | 730.3893 | 875.5775 | 905.5296 | 863.0545 | 800.3289 | 732.7978 | 17098.7082
24.08.2024 | 685.1815 | 649.2608 | 586.7387 | 581.4771 | 582.3121 | 520.5528 | 508.2086 | 567.9758 | 640.8768 | 682.976 | 695.4057 | 703.5647 | 696.6377 | 690.1497 | 695.174 | 691.4176 | 696.4891 | 714.9763 | 793.4231 | 876.3426 | 860.9981 | 829.3202 | 791.8471 | 727.5705 | 16468.8766
25.08.2024 | 684.146 | 650.5847 | 628.6113 | 617.8183 | 619.4693 | 576.0394 | 549.3513 | 586.7983 | 641.5927 | 678.8731 | 670.84 | 681.0029 | 680.8357 | 680.428 | 654.7457 | 651.1865 | 652.5373 | 667.7239 | 725.1711 | 856.0092 | 858.8212 | 837.3244 | 769.9817 | 712.9248 | 16332.8168
26.08.2024 | 657.8352 | 626.5014 | 607.8202 | 604.442 | 610.6965 | 570.0256 | 556.4421 | 624.6146 | 660.1496 | 677.5724 | 658.4989 | 639.1246 | 621.7765 | 603.7984 | 587.9303 | 611.1828 | 628.2184 | 638.9079 | 676.6812 | 835.6823 | 836.1448 | 818.2849 | 772.6789 | 698.8962 | 15823.9058
27.08.2024 | 655.5239 | 619.7586 | 599.1451 | 593.647 | 602.2562 | 534.855 | 527.718 | 592.5113 | 653.9887 | 692.9078 | 583.0555 | 554.8843 | 548.3918 | 544.7174 | 587.8833 | 648.3886 | 669.3947 | 687.4413 | 707.6102 | 870.9337 | 886.8172 | 846.4352 | 790.9683 | 716.7 | 15715.9331
28.08.2024 | 662.4272 | 627.3646 | 606.1827 | 598.6391 | 603.3939 | 548.253 | 547.267 | 601.0041 | 660.6128 | 664.2064 | 660.1278 | 658.1628 | 668.7716 | 665.7273 | 671.3652 | 652.6709 | 663.7127 | 671.2795 | 705.4312 | 860.0751 | 856.7454 | 834.5217 | 781.4245 | 715.5499 | 16184.9166
29.08.2024 | 656.146 | 629.7612 | 607.4702 | 595.7836 | 598.0838 | 528.4161 | 535.6187 | 586.714 | 645.2861 | 665.558 | 674.9692 | 687.0283 | 678.1931 | 686.4107 | 691.8252 | 642.7693 | 635.8405 | 624.6812 | 681.1792 | 873.3994 | 891.1058 | 847.2938 | 784.5342 | 715.9612 | 16164.0289
30.08.2024 | 673.56 | 635.3121 | 614.2314 | 604.0239 | 605.0698 | 538.7707 | 549.6872 | 582.7002 | 628.7693 | 641.2269 | 681.4832 | 712.9712 | 707.9325 | 718.3446 | 725.0533 | 721.6003 | 713.8065 | 719.0269 | 796.7114 | 882.5475 | 888.5956 | 843.5027 | 792.1598 | 721.9102 | 16698.9974
31.08.2024 | 678.1443 | 635.7755 | 633.7151 | 626.6361 | 631.5573 | 589.1127 | 555.7873 | 600.5745 | 665.3989 | 707.5152 | 736.9822 | 720.316 | 723.6439 | 712.8053 | 710.0793 | 703.29 | 727.3155 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11358.649
Итого | 20391.5904 | 19222.123 | 18557.8633 | 18228.8472 | 18053.9676 | 15932.5868 | 16354.4011 | 18058.9321 | 19550.5432 | 19716.2877 | 20203.9318 | 20463.5669 | 20502.4688 | 20490.8253 | 20332.9482 | 20220.8846 | 21346.2636 | 20292.6832 | 20971.2311 | 24548.5096 | 25939.1042 | 25177.7052 | 23469.1091 | 21364.0951 | 489390.469
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /