## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 55278324.1075 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 539.3618 | 513.4072 | 499.1486 | 492.9675 | 483.1298 | 444.1546 | 450.9783 | 488.3199 | 558.9801 | 636.0869 | 668.08 | 552.5889 | 557.3919 | 536.342 | 543.1717 | 546.2137 | 589.6187 | 674.3521 | 678.4183 | 672.0436 | 705.5247 | 680.817 | 641.5814 | 597.7497 | 13750.4283
02.08.2024 | 545.7511 | 507.2628 | 499.5017 | 488.1551 | 476.3739 | 437.4292 | 456.7231 | 496.0485 | 609.1149 | 659.4976 | 695.5045 | 705.4092 | 721.217 | 706.183 | 724.0667 | 735.1868 | 727.3501 | 716.2029 | 695.6095 | 688.9707 | 722.9663 | 703.3269 | 647.8909 | 594.8634 | 14960.6057
03.08.2024 | 538.0734 | 505.2241 | 489.1482 | 478.6472 | 467.7699 | 424.5023 | 453.4611 | 504.3944 | 596.3558 | 689.4307 | 716.4711 | 731.0554 | 737.4567 | 743.6057 | 755.6395 | 739.7373 | 738.2455 | 699.6279 | 688.7564 | 707.8483 | 754.4181 | 721.5107 | 689.362 | 629.1929 | 15199.9345
04.08.2024 | 578.4274 | 537.7847 | 517.7598 | 512.3888 | 491.1131 | 448.0215 | 476.3554 | 520.517 | 607.2206 | 701.4392 | 740.3376 | 773.4964 | 773.2457 | 799.3584 | 820.6725 | 814.7438 | 817.66 | 794.0564 | 772.0568 | 763.265 | 778.4869 | 741.8234 | 699.6063 | 628.3865 | 16108.2231
05.08.2024 | 559.2846 | 516.6419 | 495.7412 | 479.9276 | 467.8567 | 431.4588 | 452.6856 | 506.1751 | 610.8284 | 687.9648 | 747.4071 | 780.2897 | 802.96 | 802.4455 | 792.7697 | 791.8652 | 787.4508 | 786.2361 | 771.4151 | 758.6006 | 793.9909 | 748.3773 | 692.4713 | 640.2157 | 15905.0595
06.08.2024 | 602.2126 | 576.5155 | 547.9412 | 538.9552 | 532.666 | 489.2167 | 503.8279 | 480.8614 | 610.3422 | 721.7609 | 769.4366 | 781.6808 | 798.5017 | 812.5724 | 799.524 | 778.2128 | 775.3336 | 756.0108 | 709.0847 | 703.038 | 734.2433 | 721.0377 | 676.7094 | 618.0203 | 16037.7058
07.08.2024 | 579.4577 | 544.0405 | 532.1444 | 517.1568 | 513.3432 | 469.5583 | 486.9644 | 540.0399 | 613.8908 | 676.4006 | 731.2009 | 760.5805 | 765.698 | 750.7752 | 751.2675 | 743.2288 | 745.4053 | 740.8991 | 716.7672 | 696.8563 | 695.4721 | 680.7844 | 616.8879 | 572.9148 | 15441.7347
08.08.2024 | 522.3365 | 495.3548 | 484.8649 | 476.615 | 464.2313 | 423.8775 | 447.1479 | 491.4638 | 577.3131 | 673.0758 | 705.3682 | 718.6593 | 738.9026 | 751.5359 | 761.1843 | 769.7613 | 754.1464 | 721.8278 | 690.7793 | 702.4664 | 714.2552 | 681.5167 | 645.5293 | 583.5456 | 14995.7586
09.08.2024 | 538.6907 | 507.3288 | 485.6674 | 478.5012 | 468.4036 | 426.3069 | 446.0455 | 467.4506 | 444.4765 | 522.4413 | 555.2591 | 575.4508 | 588.8165 | 583.6678 | 576.5265 | 582.5534 | 570.6783 | 582.5651 | 582.0496 | 659.876 | 691.7432 | 672.8592 | 637.9935 | 568.1692 | 13213.5207
10.08.2024 | 508.4363 | 472.0885 | 454.205 | 444.0768 | 432.1425 | 391.0986 | 404.1036 | 461.5526 | 571.1885 | 646.5312 | 666.2999 | 726.2108 | 788.8372 | 825.0164 | 802.9571 | 780.7471 | 758.7273 | 777.6171 | 777.8237 | 768.5838 | 756.468 | 712.755 | 654.331 | 608.6896 | 15190.4873
11.08.2024 | 565.3832 | 531.2108 | 514.4476 | 495.7246 | 485.098 | 447.2785 | 461.8408 | 521.5028 | 587.429 | 668.7272 | 722.8095 | 745.2956 | 755.0985 | 760.2237 | 729.0734 | 703.2313 | 712.3289 | 718.2138 | 697.7676 | 730.9717 | 751.6277 | 709.3102 | 657.5317 | 613.5527 | 15285.6791
12.08.2024 | 562.8965 | 529.6901 | 511.2802 | 499.201 | 495.3412 | 450.9371 | 488.6517 | 532.4482 | 551.8539 | 720.0472 | 787.7504 | 800.5186 | 801.1229 | 813.1179 | 808.5232 | 784.7473 | 751.8664 | 730.8109 | 676.7226 | 680.6598 | 738.5024 | 718.7094 | 674.168 | 615.4897 | 15725.0568
13.08.2024 | 570.8848 | 548.6292 | 537.5698 | 528.6043 | 517.7967 | 476.7119 | 468.3231 | 514.3375 | 595.8765 | 658.8214 | 739.016 | 776.1277 | 780.6689 | 792.8933 | 797.4225 | 796.8594 | 765.9662 | 755.7497 | 737.2708 | 783.1109 | 788.0403 | 748.396 | 712.0585 | 654.8718 | 16046.0075
14.08.2024 | 613.5802 | 576.4805 | 560.389 | 546.8543 | 542.1265 | 495.3172 | 524.7994 | 574.4559 | 647.3637 | 740.9438 | 776.6776 | 788.634 | 816.0069 | 811.9612 | 806.7453 | 767.8385 | 745.1927 | 730.3782 | 747.8682 | 784.6997 | 753.5795 | 734.738 | 682.7285 | 631.5608 | 16400.9195
15.08.2024 | 580.2321 | 559.1397 | 546.4399 | 545.3903 | 536.5703 | 491.3588 | 508.6696 | 560.612 | 635.076 | 699.0641 | 756.4679 | 773.517 | 782.0429 | 772.4338 | 759.1044 | 766.9 | 782.2175 | 760.4422 | 741.1781 | 748.8673 | 776.7839 | 731.4466 | 690.6136 | 626.6521 | 16131.2201
16.08.2024 | 590.6475 | 559.4277 | 547.4078 | 533.1769 | 532.1552 | 505.662 | 506.4618 | 536.4891 | 609.8558 | 691.108 | 747.357 | 758.4014 | 755.4378 | 766.0147 | 753.1509 | 756.4324 | 764.8474 | 741.068 | 711.415 | 756.6183 | 755.2923 | 720.8854 | 671.3669 | 627.3832 | 15898.0623
17.08.2024 | 585.8425 | 558.6431 | 544.1402 | 531.733 | 521.7101 | 478.6669 | 490.9671 | 547.8951 | 620.5522 | 698.9465 | 740.4441 | 773.7928 | 696.725 | 718.3687 | 718.2177 | 728.7717 | 740.0521 | 724.0254 | 698.849 | 713.0081 | 696.8729 | 658.6601 | 610.4842 | 550.1679 | 15347.5363
18.08.2024 | 505.6215 | 479.1923 | 467.0254 | 453.3598 | 450.3985 | 408.2803 | 428.8967 | 466.8481 | 536.9562 | 639.9849 | 701.9919 | 735.42 | 728.3083 | 745.8745 | 735.661 | 728.2074 | 722.9247 | 708.255 | 690.519 | 719.621 | 704.7948 | 678.0658 | 620.8818 | 568.8985 | 14625.9875
19.08.2024 | 517.0759 | 484.2594 | 473.6574 | 465.6804 | 458.6117 | 421.3346 | 454.2762 | 502.3241 | 582.8594 | 675.2842 | 713.4112 | 750.6021 | 746.1015 | 733.2733 | 731.0769 | 744.3426 | 742.5545 | 740.8221 | 715.1727 | 723.1271 | 709.9401 | 672.3695 | 631.1448 | 580.5582 | 14969.8599
20.08.2024 | 531.205 | 498.5935 | 486.2146 | 474.9914 | 468.7192 | 436.6815 | 459.5734 | 496.4383 | 575.4957 | 664.39 | 708.0155 | 717.7963 | 766.079 | 769.3666 | 778.5401 | 777.4456 | 775.7481 | 760.84 | 719.6728 | 755.8766 | 757.0681 | 714.6692 | 664.5893 | 595.7397 | 15353.7495
21.08.2024 | 546.5006 | 513.9117 | 496.4411 | 494.0795 | 479.8759 | 443.7971 | 476.4325 | 526.3768 | 597.1232 | 678.8141 | 729.2939 | 746.571 | 772.5157 | 785.5421 | 767.7283 | 773.7427 | 798.9637 | 773.0059 | 742.4933 | 776.294 | 787.5455 | 735.881 | 670.4829 | 611.1137 | 15724.5261
22.08.2024 | 555.0735 | 515.8978 | 499.7013 | 496.8317 | 484.9403 | 454.051 | 473.9904 | 525.8762 | 596.089 | 677.3749 | 729.3042 | 761.2662 | 769.1881 | 751.403 | 662.5733 | 672.9642 | 717.2328 | 701.6007 | 705.1159 | 753.1526 | 723.3929 | 691.6999 | 629.2281 | 579.6757 | 15127.6235
23.08.2024 | 524.6824 | 487.2661 | 471.2606 | 473.5496 | 466.4811 | 435.3703 | 450.8868 | 504.1859 | 564.0186 | 612.9397 | 668.7443 | 719.2649 | 743.8661 | 766.3193 | 762.3841 | 771.1858 | 777.8048 | 752.2095 | 707.1895 | 745.714 | 732.2922 | 684.8539 | 633.0302 | 571.5557 | 15027.0554
24.08.2024 | 532.943 | 501.1966 | 491.0707 | 487.5285 | 480.7494 | 452.9661 | 451.0874 | 488.9712 | 558.9131 | 637.0178 | 673.4926 | 689.3986 | 704.5561 | 701.2331 | 699.7475 | 679.9737 | 661.7642 | 676.8885 | 717.0556 | 712.6726 | 686.4596 | 662.5716 | 607.7622 | 565.6932 | 14521.7127
25.08.2024 | 528.7745 | 504.2731 | 487.6904 | 479.3775 | 472.063 | 454.1366 | 439.4641 | 469.9618 | 531.8414 | 614.0279 | 644.3145 | 651.0834 | 648.2457 | 637.441 | 636.2555 | 614.7382 | 626.83 | 614.1203 | 626.0906 | 676.3778 | 669.244 | 647.0371 | 594.3773 | 546.244 | 13814.0095
26.08.2024 | 509.0193 | 478.8436 | 469.3765 | 469.4689 | 460.4292 | 451.3293 | 441.4049 | 478.1604 | 542.7058 | 591.4729 | 622.344 | 648.9466 | 658.0094 | 619.9317 | 594.9305 | 625.0986 | 621.0104 | 651.0019 | 651.3934 | 693.5308 | 678.4758 | 653.0529 | 600.7925 | 544.6605 | 13755.3899
27.08.2024 | 508.0762 | 474.1538 | 460.9826 | 451.5152 | 450.0434 | 420.7345 | 428.3566 | 476.1069 | 529.4705 | 513.9164 | 515.6642 | 505.9019 | 542.5635 | 654.0603 | 662.5568 | 669.7632 | 679.3176 | 680.5314 | 683.4445 | 739.6916 | 699.0047 | 666.3608 | 620.5905 | 569.5057 | 13602.3127
28.08.2024 | 515.3658 | 487.5417 | 474.8074 | 462.2711 | 458.1087 | 438.3811 | 451.9876 | 490.3041 | 548.5086 | 603.7702 | 636.6311 | 653.2067 | 661.214 | 680.1 | 671.9212 | 673.8377 | 662.3195 | 665.6015 | 655.2807 | 705.0038 | 691.2085 | 667.684 | 622.5206 | 564.4151 | 14141.9906
29.08.2024 | 513.1284 | 481.7982 | 468.457 | 460.4926 | 453.2342 | 423.7871 | 431.3281 | 480.2956 | 550.0164 | 579.0665 | 504.9422 | 552.0232 | 548.7171 | 554.5638 | 559.1332 | 542.3068 | 511.9709 | 500.3108 | 500.4616 | 715.4046 | 790.9913 | 745.9995 | 692.3166 | 633.173 | 13193.9188
30.08.2024 | 582.6762 | 541.7128 | 527.3561 | 517.0428 | 511.9896 | 491.3511 | 511.3646 | 571.004 | 637.9779 | 691.2219 | 725.8976 | 746.3812 | 741.3851 | 606.2069 | 710.8011 | 737.4428 | 729.8071 | 765.9764 | 786.1656 | 799.6002 | 766.0807 | 717.8086 | 668.3177 | 605.0328 | 15690.6006
31.08.2024 | 573.9674 | 538.9418 | 516.1031 | 517.4328 | 511.142 | 496.5106 | 493.321 | 527.5509 | 594.6089 | 679.0827 | 726.8457 | 739.9898 | 732.3898 | 744.28 | 718.6958 | 731.5658 | 709.5451 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10551.9733
Итого | 17025.6085 | 16026.452 | 15557.941 | 15291.6974 | 15034.6143 | 13960.2678 | 14420.3764 | 15748.9679 | 17994.3028 | 20350.6512 | 21566.7804 | 22139.5607 | 22423.2693 | 22496.1111 | 22392.0224 | 22329.646 | 22264.8808 | 21401.2474 | 20993.887 | 21835.5512 | 22004.7659 | 21025.0077 | 19557.3488 | 17897.6916 | 461738.6497
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /