## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 323.5543 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 18.1645 | 16.4948 | 17.9039 | 16.1939 | 16.1708 | 14.5361 | 13.4633 | 16.0052 | 16.6176 | 16.178 | 15.2284 | 12.6184 | 13.1076 | 13.878 | 12.65 | 15.6164 | 14.1948 | 19.3471 | 21.6058 | 22.8121 | 16.3667 | 18.5508 | 16.4264 | 17.6087 | 391.7394
02.08.2024 | 17.4143 | 16.654 | 17.4434 | 16.1986 | 15.7932 | 15.8126 | 15.3932 | 13.2991 | 13.4093 | 12.0377 | 14.1919 | 14.1037 | 13.3751 | 14.0544 | 14.1059 | 15.5178 | 19.9544 | 22.1728 | 19.3327 | 23.1221 | 20.0117 | 19.6632 | 17.0122 | 17.086 | 397.1592
03.08.2024 | 18.7463 | 19.6466 | 17.6828 | 18.0104 | 18.1883 | 18.9551 | 16.2385 | 16.7828 | 19.0782 | 22.8532 | 22.1029 | 21.654 | 20.4037 | 17.8877 | 20.11 | 18.3168 | 15.4613 | 15.8742 | 19.4897 | 22.6152 | 22.4608 | 25.2644 | 24.7388 | 23.1282 | 475.69
04.08.2024 | 23.7427 | 22.2966 | 21.7094 | 21.145 | 19.9246 | 16.78 | 14.3935 | 16.5877 | 15.8843 | 15.6787 | 16.4221 | 15.0325 | 14.5746 | 14.7427 | 15.219 | 14.1196 | 15.5419 | 18.2826 | 16.3267 | 18.3535 | 20.7137 | 20.5884 | 21.4762 | 19.9127 | 429.4487
05.08.2024 | 18.4478 | 18.0842 | 18.4118 | 17.2534 | 16.8044 | 15.5873 | 15.0156 | 17.2951 | 13.1886 | 13.1918 | 12.3336 | 14.0195 | 14.6473 | 12.5748 | 11.6453 | 12.065 | 14.7712 | 16.0322 | 17.6256 | 22.8841 | 23.9623 | 20.8332 | 15.8101 | 16.7195 | 389.2039
06.08.2024 | 16.353 | 15.7172 | 16.2972 | 17.2271 | 18.6433 | 17.4938 | 14.5346 | 15.3364 | 17.0413 | 11.1568 | 11.6251 | 12.5399 | 17.8142 | 18.3816 | 17.5093 | 13 | 11.2396 | 12.6083 | 15.1513 | 24.9934 | 18.9245 | 21.7192 | 19.2924 | 16.2738 | 390.8732
07.08.2024 | 16.6259 | 16.1345 | 16.4815 | 16.7584 | 19.7449 | 15.3122 | 13.8686 | 12.5572 | 12.7069 | 12.4063 | 12.7152 | 13.1807 | 13.1198 | 12.105 | 12.1784 | 12.5424 | 12.0949 | 12.1673 | 15.7435 | 21.5204 | 21.033 | 17.0449 | 17.6108 | 17.7167 | 363.3696
08.08.2024 | 17.2001 | 17.2775 | 16.8098 | 17.2462 | 15.9242 | 15.0912 | 14.9828 | 12.9776 | 12.7631 | 12.2915 | 12.2573 | 12.3304 | 12.0323 | 12.3574 | 12.6346 | 13.1353 | 12.8848 | 13.0691 | 15.2831 | 21.8077 | 28.7734 | 21.4981 | 21.586 | 19.3417 | 381.555
09.08.2024 | 18.0558 | 17.4982 | 16.8289 | 16.8923 | 17.7296 | 17.3704 | 14.1757 | 13.9028 | 12.802 | 15.3112 | 15.7957 | 12.8452 | 12.9895 | 13.7401 | 14.3644 | 17.5054 | 14.7139 | 18.4111 | 17.9514 | 19.233 | 23.3492 | 24.0703 | 21.7336 | 23.891 | 411.1607
10.08.2024 | 23.8208 | 20.4023 | 21.6544 | 20.8948 | 20.4433 | 21.7364 | 21.0013 | 21.6155 | 23.0267 | 23.9188 | 28.4432 | 22.9183 | 21.4081 | 23.8414 | 24.3497 | 24.8677 | 24.6521 | 25.8415 | 26.7098 | 33.6787 | 27.788 | 29.1103 | 24.3518 | 23.899 | 580.374
11.08.2024 | 24.4836 | 24.8306 | 24.304 | 23.5325 | 23.918 | 22.1936 | 18.9137 | 19.7723 | 21.1666 | 19.6895 | 23.1304 | 20.0189 | 16.7558 | 16.9322 | 19.0958 | 18.7765 | 17.5932 | 21.649 | 28.2114 | 25.5226 | 24.3007 | 23.7647 | 19.0084 | 16.8044 | 514.3684
12.08.2024 | 17.4812 | 18.0601 | 17.667 | 18.423 | 19.7575 | 19.3403 | 19.449 | 21.807 | 20.507 | 13.9878 | 13.4662 | 14.3608 | 19.0271 | 17.4676 | 18.6718 | 19.1833 | 16.3296 | 22.2383 | 19.8281 | 22.8056 | 24.4973 | 24.0952 | 22.9882 | 21.3851 | 462.8239
13.08.2024 | 20.336 | 20.9254 | 21.5456 | 21.519 | 20.808 | 21.0514 | 19.7622 | 20.7716 | 18.3539 | 20.8559 | 15.6049 | 13.8596 | 15.6859 | 17.3498 | 14.7186 | 15.0858 | 13.5583 | 17.7667 | 20.3681 | 25.9322 | 25.8952 | 28.9724 | 27.4111 | 28.1261 | 486.2639
14.08.2024 | 24.7154 | 20.7126 | 21.6187 | 19.9516 | 21.2663 | 20.2972 | 19.8328 | 17.8668 | 18.652 | 17.8877 | 17.2822 | 16.4556 | 17.1065 | 14.5789 | 15.709 | 18.3917 | 18.5364 | 21.6385 | 29.3638 | 37.2672 | 39.2202 | 36.0648 | 29.565 | 25.0391 | 539.0197
15.08.2024 | 24.9062 | 22.4122 | 23.7766 | 21.618 | 23.5534 | 21.244 | 25.2882 | 27.2902 | 21.7094 | 19.2168 | 16.6208 | 16.6108 | 15.6452 | 14.9911 | 13.7884 | 16.5571 | 21.9607 | 23.6394 | 18.4493 | 24.4426 | 34.295 | 29.75 | 24.7237 | 23.5199 | 526.009
16.08.2024 | 21.4805 | 21.6745 | 21.4736 | 20.4883 | 21.1356 | 18.6901 | 18.3168 | 19.7816 | 20.34 | 22.1922 | 20.741 | 31.8326 | 13.1573 | 15.1168 | 14.2528 | 17.185 | 21.6972 | 23.6696 | 24.8612 | 24.6085 | 29.9675 | 25.0128 | 24.2942 | 22.3304 | 514.3003
17.08.2024 | 22.6307 | 21.3473 | 21.3286 | 21.3667 | 20.8516 | 19.3774 | 19.9098 | 21.6508 | 21.6878 | 19.2488 | 20.7536 | 18.2437 | 18.0814 | 15.8036 | 16.7987 | 16.3721 | 17.8574 | 19.143 | 18.4842 | 26.9471 | 28.3007 | 32.234 | 21.992 | 18.5512 | 498.9622
18.08.2024 | 19.111 | 20.4142 | 20.6723 | 20.0916 | 20.0131 | 19.9076 | 19.6322 | 19.8338 | 22.4312 | 21.1536 | 20.0034 | 18.9684 | 18.5634 | 16.852 | 17.4132 | 16.7652 | 17.2145 | 22.3747 | 24.57 | 26.7833 | 22.644 | 23.4796 | 22.2372 | 18.4417 | 489.5712
19.08.2024 | 18.0083 | 17.6389 | 17.1338 | 17.9042 | 17.3056 | 18.7247 | 15.0772 | 15.1214 | 16.8631 | 16.3868 | 16.0286 | 14.792 | 15.4408 | 18.7607 | 17.1295 | 20.376 | 15.3205 | 15.093 | 14.6725 | 16.0146 | 15.9091 | 17.4337 | 15.2939 | 15.611 | 398.0401
20.08.2024 | 15.0224 | 15.6928 | 15.1945 | 15.0631 | 14.7474 | 13.8312 | 15.0415 | 14.9893 | 19.777 | 25.9762 | 17.0219 | 13.806 | 13.3934 | 12.744 | 12.7771 | 12.4963 | 14.2855 | 15.8843 | 16.2677 | 18.5987 | 20.8958 | 19.4551 | 16.5013 | 16.043 | 385.5056
21.08.2024 | 14.7924 | 15.7486 | 14.211 | 14.171 | 14.468 | 13.487 | 15.2093 | 12.0028 | 12.033 | 13.8287 | 13.0529 | 11.6172 | 10.8922 | 11.7479 | 13.6696 | 11.3771 | 10.4713 | 12.0316 | 16.4243 | 19.2892 | 19.5595 | 19.1502 | 15.4058 | 13.9399 | 338.5804
22.08.2024 | 12.3368 | 12.182 | 13.0799 | 13.7048 | 13.4406 | 11.0812 | 12.1525 | 13.9734 | 16.5593 | 12.3192 | 10.611 | 10.8274 | 13.2566 | 13.6321 | 16.7324 | 14.6095 | 15.0775 | 17.6875 | 18.2927 | 16.7094 | 18.5717 | 20.5135 | 20.4548 | 19.8317 | 357.6377
23.08.2024 | 18.5436 | 18.2419 | 18.2081 | 17.2004 | 17.991 | 15.6204 | 19.678 | 22.2811 | 15.8177 | 15.8731 | 13.8892 | 14.0407 | 14.9321 | 14.5588 | 16.6871 | 20.4804 | 21.5802 | 14.3608 | 17.0698 | 22.0838 | 23.4418 | 16.6594 | 17.0474 | 16.5474 | 422.834
24.08.2024 | 16.506 | 16.5866 | 16.5092 | 16.7526 | 15.4555 | 16.3868 | 15.7939 | 21.276 | 17.9226 | 16.4639 | 15.304 | 15.7802 | 16.4084 | 14.5631 | 14.5055 | 14.8183 | 20.5978 | 28.4494 | 26.2429 | 28.8914 | 26.9827 | 25.5391 | 22.0615 | 19.976 | 459.7736
25.08.2024 | 19.4994 | 19.5401 | 19.3428 | 19.2121 | 19.0271 | 21.276 | 22.8992 | 22.5385 | 19.8796 | 22.5004 | 17.3617 | 18.2077 | 18.4615 | 15.7381 | 16.2781 | 19.1066 | 21.3498 | 22.316 | 21.7328 | 24.9602 | 25.7569 | 28.0094 | 27.8838 | 26.0093 | 508.8874
26.08.2024 | 24.4415 | 23.6092 | 23.4767 | 23.1581 | 23.4065 | 22.9608 | 26.3599 | 26.1972 | 24.1697 | 24.3792 | 24.3079 | 23.7186 | 22.2808 | 20.435 | 19.7021 | 21.1781 | 20.9542 | 23.4119 | 25.2713 | 26.2462 | 25.4675 | 24.9109 | 24.2183 | 24.4346 | 568.696
27.08.2024 | 23.8579 | 22.2358 | 22.2682 | 22.4129 | 22.6624 | 21.9791 | 20.7418 | 23.306 | 24.4786 | 21.5896 | 22.4316 | 16.358 | 16.7702 | 15.979 | 16.6345 | 21.0272 | 19.6697 | 17.4949 | 16.4225 | 21.1504 | 20.4952 | 20.7468 | 19.4504 | 18.6746 | 488.8372
28.08.2024 | 18.4122 | 18.8078 | 18.4846 | 19.3741 | 18.2002 | 17.7466 | 18.7229 | 21.8333 | 17.0636 | 18.4133 | 20.6449 | 19.0966 | 19.8086 | 18.797 | 16.2526 | 15.2014 | 15.4768 | 16.15 | 19.031 | 19.985 | 18.976 | 19.1981 | 19.2442 | 18.9846 | 443.9052
29.08.2024 | 18.414 | 18.5198 | 18.2344 | 18.6116 | 17.6922 | 16.4747 | 16.2346 | 15.4469 | 14.9098 | 13.6861 | 14.1347 | 13.8802 | 11.3645 | 12.0085 | 10.7536 | 10.5613 | 14.7157 | 14.8442 | 16.6464 | 19.9519 | 19.9372 | 18.4878 | 13.3751 | 12.1072 | 370.9922
30.08.2024 | 11.7565 | 12.091 | 11.7518 | 11.8422 | 15.3965 | 16.2169 | 10.6502 | 11.9405 | 11.597 | 11.7932 | 12.1622 | 13.4964 | 14.0368 | 12.523 | 13.0698 | 14.9792 | 16.4488 | 24.6726 | 30.3599 | 25.789 | 26.4028 | 31.8366 | 28.6722 | 25.1647 | 414.6498
31.08.2024 | 25.0312 | 22.6339 | 23.4749 | 23.3474 | 21.8862 | 22.0151 | 25.7566 | 23.549 | 21.3523 | 20.0934 | 20.1262 | 20.0873 | 19.4857 | 16.3969 | 16.5586 | 17.5424 | 17.771 | 19.9807 | 25.938 | 21.5957 | 20.9995 | н/д | н/д | н/д | 445.622
Итого | 600.3382 | 584.1112 | 584.9795 | 577.5653 | 582.3493 | 558.5771 | 548.4895 | 569.5891 | 553.7891 | 542.5592 | 525.7948 | 507.3012 | 494.0266 | 480.5392 | 485.9651 | 508.757 | 523.975 | 588.3023 | 633.7274 | 726.5948 | 735.8994 | 703.6571 | 631.867 | 597.0992 | 13845.8534
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /