## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808258;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808258 |  |  | 240 |  | 1509.159 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ АланияЭнергоСеть Верхний Мизур\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №1 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 16.908 | 17.6472 | 19.0368 | 19.0056 | 18.372 | 18.1536 | 21.9144 | 19.824 | 23.6832 | 22.3896 | 17.1384 | 15.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3128 | 24.1584 | 26.3712 | 23.6064 | 22.2192 | 18.372 | 20.0472 | 18.456 | 402.1944
02.08.2024 | 17.4624 | 17.7912 | 17.9928 | 16.7304 | 15.9192 | 15.3456 | 16.6344 | 18.5952 | 21.8592 | 23.8368 | 19.2432 | 19.6584 | 22.14 | 20.9784 | 18.4056 | 20.6112 | 19.6704 | 22.0848 | 29.1048 | 27.4752 | 28.2864 | 19.3272 | 17.7744 | 15.9648 | 482.892
03.08.2024 | 17.2368 | 17.928 | 15.3792 | 15.1968 | 16.2312 | 15.9576 | 22.2168 | 22.1544 | 21.2352 | 18.3912 | 17.8392 | 15.6984 | 18.7512 | 16.0128 | 19.3128 | 17.352 | 17.6424 | 19.9032 | 21.6984 | 21.06 | 23.1312 | 18.9024 | 16.6968 | 14.9688 | 440.8968
04.08.2024 | 14.688 | 14.6016 | 15.4032 | 14.8896 | 15.4344 | 18.6888 | 19.404 | 17.5464 | 18.0648 | 16.7256 | 15.456 | 19.7088 | 21.2928 | 17.832 | 16.2504 | 16.8816 | 16.3152 | 17.6976 | 19.4472 | 18.924 | 19.0848 | 19.5504 | 16.9032 | 15.9672 | 416.7576
05.08.2024 | 14.6016 | 12.6288 | 12.468 | 13.6656 | 13.0416 | 13.1016 | 14.7408 | 15.4968 | 19.3704 | 17.5944 | 15.828 | 15.9504 | 15.5568 | 18.9144 | 16.3848 | 16.2192 | 14.9112 | 15.9048 | 14.916 | 17.1192 | 20.5656 | 18.8856 | 20.8056 | 16.584 | 385.2552
06.08.2024 | 13.3776 | 13.6224 | 13.4424 | 14.5176 | 14.7888 | 13.3536 | 13.248 | 15.2352 | 15.3456 | 14.2296 | 13.9704 | 11.7648 | 11.5872 | 13.7352 | 17.8128 | 14.724 | 17.5056 | 19.1712 | 22.296 | 20.2272 | 16.116 | 17.7384 | 16.4472 | 15.3624 | 369.6192
07.08.2024 | 16.7424 | 16.6224 | 16.6728 | 15.0168 | 13.6056 | 13.7808 | 18.8088 | 19.4688 | 20.5536 | 19.2144 | 19.584 | 15.6888 | 16.7376 | 15.1608 | 14.8512 | 18.3456 | 17.6808 | 22.9344 | 19.152 | 20.6832 | 19.728 | 18.3936 | 18.3912 | 17.2056 | 425.0232
08.08.2024 | 15.1224 | 14.8944 | 14.8176 | 15.9504 | 14.8464 | 13.9416 | 17.3304 | 21.12 | 22.2024 | 18.7344 | 18.3432 | 18.1464 | 17.4 | 14.7504 | 14.6472 | 15.4992 | 14.2824 | 16.1472 | 17.544 | 19.7016 | 20.4432 | 21.7176 | 19.716 | 16.9128 | 414.2112
09.08.2024 | 14.0184 | 14.8752 | 13.4664 | 14.6472 | 13.9992 | 19.188 | 16.2264 | 15.4176 | 14.6184 | 18.2592 | 17.724 | 16.2456 | 16.6704 | 15.6816 | 16.4664 | 16.4184 | 14.796 | 18.0552 | 17.0208 | 23.0808 | 25.2648 | 22.3728 | 19.788 | 15.5256 | 409.8264
10.08.2024 | 14.4456 | 14.4168 | 13.1664 | 13.4664 | 13.8888 | 15.0912 | 16.5216 | 21.4896 | 23.3736 | 28.4688 | 29.6496 | 21.1752 | 22.8216 | 19.1664 | 22.7976 | 22.5312 | 17.988 | 17.3472 | 21.4176 | 23.388 | 20.7288 | 18.6456 | 20.3904 | 19.008 | 471.384
11.08.2024 | 14.8488 | 14.7456 | 15.5424 | 15.4464 | 14.4216 | 15.0096 | 15.8064 | 20.0184 | 19.9584 | 23.064 | 20.94 | 19.8168 | 17.1192 | 17.676 | 15.3144 | 12.7464 | 13.8552 | 16.5744 | 21.5448 | 26.028 | 21.0384 | 18.4176 | 20.6712 | 16.9368 | 427.5408
12.08.2024 | 14.1336 | 16.1424 | 16.5408 | 14.028 | 14.7552 | 13.7232 | 16.3272 | 19.368 | 20.4696 | 15.9048 | 16.3032 | 16.308 | 19.8672 | 18.8976 | 17.1144 | 18.3408 | 20.8632 | 21.1416 | 21.2928 | 24.624 | 29.2704 | 23.7984 | 19.1856 | 17.5128 | 445.9128
13.08.2024 | 16.2528 | 16.356 | 14.9208 | 14.7168 | 15.1704 | 13.9104 | 18.5496 | 15.1488 | 16.5792 | 17.7672 | 14.1744 | 14.4168 | 14.3664 | 19.692 | 15.276 | 20.6112 | 16.8504 | 17.4912 | 21.7128 | 27.3504 | 27.12 | 23.7624 | 17.8584 | 15.7776 | 425.832
14.08.2024 | 15.7008 | 14.4408 | 15.4224 | 14.7672 | 14.976 | 16.5912 | 20.604 | 21.5328 | 21.6432 | 20.4312 | 23.8152 | 20.3208 | 19.0128 | 18.42 | 19.2336 | 19.3752 | 20.1024 | 23.3952 | 26.5344 | 24.4008 | 22.7256 | 22.7664 | 23.3376 | 19.428 | 478.9776
15.08.2024 | 17.4384 | 16.9896 | 16.9896 | 18.1248 | 16.4928 | 15.1944 | 17.0112 | 20.3712 | 21.072 | 20.7696 | 18.7608 | 15.3576 | 16.7784 | 13.9056 | 13.2744 | 12.6288 | 15.5232 | 13.86 | 14.52 | 20.1648 | 22.4304 | 20.0904 | 19.1088 | 20.904 | 417.7608
16.08.2024 | 20.8848 | 20.6016 | 20.3664 | 18.6912 | 18.6216 | 17.2392 | 16.6104 | 17.208 | 18.1416 | 17.2824 | 16.1928 | 18.8424 | 19.5648 | 18.7824 | 19.4736 | 16.5288 | 20.2968 | 19.068 | 19.5504 | 23.28 | 24.7416 | 19.9848 | 16.7928 | 17.0736 | 455.82
17.08.2024 | 17.7144 | 17.592 | 15.0768 | 16.3248 | 15.108 | 15.312 | 16.788 | 22.0632 | 26.9304 | 24.4872 | 19.7616 | 17.6976 | 17.5992 | 17.1216 | 16.7544 | 17.04 | 19.608 | 16.2768 | 18.0696 | 22.416 | 19.4544 | 19.4976 | 20.0832 | 18.5232 | 447.3
18.08.2024 | 16.2144 | 16.8168 | 15.0552 | 15.0264 | 15.828 | 19.092 | 16.5624 | 18.8304 | 20.6232 | 21.876 | 20.2392 | 18.7896 | 19.776 | 17.5584 | 15.492 | 16.8984 | 14.7792 | 16.0992 | 17.3856 | 19.2096 | 23.0616 | 21.1968 | 20.2872 | 21.3384 | 438.036
19.08.2024 | 22.1184 | 21.0864 | 18.8328 | 18.8496 | 17.7816 | 16.1112 | 19.8288 | 20.5032 | 22.0848 | 20.5752 | 25.5264 | 22.3464 | 20.4792 | 22.668 | 22.4976 | 20.8704 | 19.7472 | 18.4512 | 18.0816 | 19.164 | 18.1584 | 18.984 | 19.896 | 17.2248 | 481.8672
20.08.2024 | 16.5072 | 14.8896 | 14.7096 | 13.7712 | 14.1432 | 14.5032 | 17.0376 | 16.4784 | 21.084 | 16.9608 | 16.4832 | 15.5184 | 15.6696 | 13.9584 | 13.5792 | 14.4336 | 16.6272 | 17.9592 | 19.9056 | 22.608 | 19.164 | 17.5848 | 15.9504 | 16.3848 | 395.9112
21.08.2024 | 16.1328 | 15.54 | 15.6144 | 15.0312 | 15.288 | 14.316 | 16.5312 | 21.684 | 21.5256 | 17.2464 | 13.0032 | 14.7192 | 14.7864 | 14.0976 | 16.776 | 19.1928 | 21.252 | 21.0864 | 21.5616 | 18.924 | 19.1112 | 16.7496 | 19.1472 | 20.964 | 420.2808
22.08.2024 | 17.736 | 15.9432 | 15.6192 | 16.0968 | 15.708 | 15.552 | 16.9368 | 20.784 | 20.9616 | 17.0688 | 17.5536 | 19.9992 | 20.532 | 21.8568 | 22.7568 | 22.2984 | 17.976 | 15.7488 | 16.2552 | 18.9 | 19.8864 | 17.4168 | 18.2304 | 19.3632 | 441.18
23.08.2024 | 15.7752 | 15.9312 | 15.6984 | 15.4848 | 15.2736 | 15.5136 | 16.4976 | 15.6024 | 18.2784 | 15.0648 | 14.628 | 14.076 | 13.5816 | 14.9784 | 13.452 | 15.2112 | 15.0264 | 14.268 | 15.948 | 15.9744 | 16.6152 | 20.4984 | 23.136 | 17.5728 | 384.0864
24.08.2024 | 14.3352 | 14.4408 | 14.52 | 14.9136 | 13.944 | 14.1528 | 15.7848 | 21.6864 | 25.1376 | 21.1776 | 19.3872 | 20.1744 | 17.3592 | 20.4696 | 20.6088 | 16.392 | 18.2016 | 18.06 | 20.6184 | 22.8432 | 20.5248 | 19.3296 | 18.5568 | 19.9056 | 442.524
25.08.2024 | 19.9704 | 19.8096 | 19.5048 | 18.948 | 18.2928 | 18.1008 | 22.188 | 25.2624 | 27.5784 | 23.4792 | 17.964 | 18.972 | 20.2632 | 16.7472 | 17.244 | 20.5104 | 20.4672 | 18.1968 | 19.4568 | 23.7528 | 19.8192 | 17.22 | 15.5664 | 16.6584 | 475.9728
26.08.2024 | 17.8392 | 17.7504 | 17.8536 | 15.0576 | 14.5584 | 14.376 | 15.984 | 19.1016 | 22.5192 | 22.2816 | 24.5112 | 19.1784 | 20.1696 | 23.2512 | 23.6424 | 21.1512 | 19.5096 | 17.2968 | 20.6304 | 21.8232 | 23.532 | 19.752 | 20.364 | 19.3224 | 471.456
27.08.2024 | 19.2312 | 19.056 | 17.4024 | 17.5992 | 17.2536 | 17.0688 | 21 | 27.4296 | 24.3168 | 19.8624 | 18.6528 | 17.9856 | 16.9776 | 14.244 | 15.636 | 16.0776 | 18.3192 | 23.2296 | 21.6696 | 26.1096 | 22.3896 | 19.7112 | 17.3352 | 15.9456 | 464.5032
28.08.2024 | 16.44 | 14.9112 | 15.072 | 15.0648 | 14.7672 | 14.0904 | 14.9184 | 18.132 | 22.0656 | 23.6736 | 23.628 | 18.144 | 27.7584 | 24.492 | 15.6264 | 16.2336 | 15.8472 | 15.1872 | 20.0352 | 22.9848 | 23.1096 | 20.3472 | 15.4776 | 28.3536 | 456.36
29.08.2024 | 31.1496 | 32.0448 | 31.6512 | 29.8296 | 30.204 | 31.7112 | 32.0496 | 34.4304 | 41.1072 | 40.836 | 38.6184 | 34.9536 | 29.3784 | 27.4776 | 28.2456 | 28.7544 | 27.7656 | 25.8912 | 17.016 | 21.0432 | 16.176 | 16.8216 | 18.3312 | 16.8024 | 682.2888
30.08.2024 | 14.1888 | 14.1504 | 15.372 | 17.4576 | 15.1512 | 13.884 | 20.3472 | 22.272 | 18.4176 | 17.9856 | 19.3872 | 21.7392 | 17.268 | 16.3296 | 16.5192 | 17.6616 | 15.6 | 13.7736 | 14.2488 | 19.0056 | 16.3344 | 16.1256 | 14.0184 | 13.5672 | 400.8048
31.08.2024 | 12.888 | 12.312 | 13.3464 | 12.3504 | 13.332 | 12.1248 | 18.132 | 20.1096 | 18.1824 | 17.3136 | 12.228 | 12.4992 | 15.0144 | 14.4216 | 15.888 | 16.4736 | 17.5392 | 16.0752 | 19.0776 | 21.1248 | 18.1056 | н/д | н/д | н/д | 328.5384
Итого | 522.1032 | 516.5784 | 506.9568 | 500.6664 | 491.1984 | 494.1792 | 562.5408 | 624.3648 | 668.9832 | 632.952 | 596.5344 | 561.4704 | 556.2792 | 539.2776 | 531.3336 | 538.0128 | 555.8616 | 572.5344 | 614.0832 | 676.9968 | 658.3368 | 583.9608 | 560.2944 | 535.5144 | 13601.0136
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /