## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 153406500.3581 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 931.122 | 871.5462 | 829.6989 | 800.6121 | 775.7959 | 777.3622 | 835.3097 | 962.178 | 1126.0314 | 1373.4604 | 1516.2337 | 1576.3316 | 1660.1074 | 1777.4014 | 1806.3244 | 1761.6416 | 1759.3901 | 1679.2334 | 1617.5601 | 1569.9616 | 1586.7301 | 1464.6325 | 1293.7612 | 1124.2163 | 31476.6424
02.08.2024 | 994.6406 | 911.2732 | 858.179 | 820.7341 | 803.8114 | 787.5478 | 856.8229 | 990.4106 | 1533.4196 | 2475.8191 | 2736.636 | 2879.837 | 3030.9185 | 3008.4672 | 3106.1354 | 3201.3848 | 3082.448 | 2857.79 | 2653.4686 | 2634.1751 | 2590.8638 | 2443.5712 | 2212.899 | 1970.7088 | 49441.9615
03.08.2024 | 1745.3267 | 1606.5047 | 1502.1067 | 1441.5324 | 1225.5157 | 837.371 | 878.0994 | 1033.5509 | 1251.5227 | 1483.5284 | 1699.1962 | 1844.4543 | 1942.5928 | 2070.6762 | 2103.8493 | 2129.3112 | 2125.1342 | 2054.0922 | 1891.6314 | 1854.1777 | 1824.189 | 1729.6782 | 1545.1559 | 1368.0235 | 39187.2205
04.08.2024 | 1229.0747 | 1096.6915 | 1029.8942 | 968.2488 | 911.8921 | 849.7453 | 909.2463 | 1044.4202 | 1291.4739 | 1570.6741 | 1826.125 | 2008.0871 | 2152.5034 | 2229.9571 | 2284.3463 | 2307.9512 | 2251.3583 | 2159.2782 | 2026.1151 | 1997.633 | 1994.3534 | 1872.2768 | 1657.5576 | 1423.1209 | 39092.0244
05.08.2024 | 1252.8962 | 1116.3761 | 1036.7032 | 975.7713 | 932.3178 | 897.0522 | 981.2121 | 1147.2076 | 1430.9631 | 1732.9279 | 1965.3018 | 2162.4802 | 2329.5289 | 2369.3225 | 2423.6715 | 2453.4168 | 2416.3088 | 2339.1119 | 2224.0824 | 2176.5811 | 1982.6067 | 1766.3722 | 1570.2522 | 1368.2545 | 41050.719
06.08.2024 | 1214.8023 | 1121.065 | 1066.7326 | 1027.6108 | 987.6748 | 949.4852 | 1013.9712 | 1167.7298 | 1469.5732 | 1691.6572 | 1899.5087 | 2090.85 | 2228.4001 | 2267.6392 | 2155.5022 | 2085.8911 | 1844.2301 | 520.6637 | 99.099 | 1390.7334 | 1412.8062 | 1355.3754 | 1293.5497 | 1208.8732 | 33563.4238
07.08.2024 | 1105.0485 | 1029.2757 | 976.586 | 943.285 | 904.5656 | 880.6822 | 932.5265 | 1032.7512 | 1204.4994 | 1330.1876 | 1423.7229 | 1524.679 | 1648.7662 | 1772.1018 | 1831.8631 | 1848.6111 | 1804.0229 | 1751.9279 | 1567.3813 | 1420.5902 | 1438.7165 | 1369.6138 | 1251.6078 | 1069.163 | 32062.1753
08.08.2024 | 953.7429 | 890.5151 | 847.0874 | 818.8593 | 794.8547 | 789.9583 | 873.1519 | 1028.6555 | 1248.1965 | 1436.6484 | 1562.0252 | 1660.4468 | 1802.283 | 1895.5223 | 1895.7989 | 1954.5971 | 1935.2635 | 1866.093 | 1706.0823 | 1663.6782 | 1636.0245 | 1554.5479 | 1415.078 | 1226.3608 | 33455.4716
09.08.2024 | 1084.7206 | 981.3896 | 933.9428 | 889.3096 | 852.0332 | 835.555 | 898.7681 | 1038.8541 | 1302.8358 | 1524.1192 | 1706.8657 | 1838.2301 | 2001.5076 | 2441.4072 | 2527.2474 | 2534.4703 | 2505.2303 | 2409.4701 | 2204.7995 | 2156.6386 | 2188.5213 | 2071.6594 | 1852.0937 | 1613.3261 | 40392.9954
10.08.2024 | 1424.5743 | 1283.4389 | 1183.1353 | 1119.2055 | 1061.0471 | 1027.8769 | 1063.3889 | 1183.9753 | 1342.5809 | 1514.4177 | 1647.3913 | 1804.3636 | 1916.0421 | 2101.3274 | 2291.5698 | 2329.0036 | 2264.3666 | 2139.4814 | 2033.0113 | 2057.1729 | 2069.7784 | 1927.5104 | 1731.7128 | 1523.0335 | 40039.4059
11.08.2024 | 1342.2795 | 1183.7609 | 1101.9681 | 1037.3528 | 1008.8613 | 975.6177 | 990.5782 | 1101.5539 | 1303.5739 | 1523.5244 | 1757.5846 | 1976.4946 | 2140.1595 | 2315.4933 | 2413.9363 | 2449.9892 | 2394.9386 | 2316.561 | 2219.9957 | 2231.7729 | 2175.366 | 1986.2529 | 1772.7573 | 1502.6785 | 41223.0511
12.08.2024 | 1313.2609 | 1178.852 | 1085.0427 | 1041.9729 | 1011.8555 | 996.8741 | 1084.4611 | 1285.6165 | 1500.0184 | 1736.1351 | 1934.7483 | 2122.7308 | 2323.5289 | 2444.3718 | 2233.873 | 2207.5918 | 2059.1555 | 1970.5466 | 1897.2032 | 1938.8744 | 1906.8997 | 1809.8298 | 1624.5152 | 1443.0644 | 40151.0225
13.08.2024 | 1296.6171 | 1178.7235 | 1123.5399 | 1069.9632 | 1008.8145 | 956.4687 | 1052.9207 | 1228.4567 | 1490.0668 | 1694.8338 | 1859.6815 | 2000.0885 | 2098.5101 | 2270.732 | 2304.4229 | 2350.3956 | 2282.4104 | 2195.9028 | 2042.4351 | 2027.8517 | 2003.9379 | 1897.165 | 1715.0554 | 1510.8278 | 40659.8219
14.08.2024 | 1341.1345 | 1191.9652 | 1085.3564 | 1033.2882 | 987.3003 | 961.5424 | 1027.6244 | 1205.9011 | 1476.7957 | 1659.1684 | 1902.4882 | 2022.2172 | 2135.5153 | 2058.6727 | 1949.8887 | 1823.0455 | 1722.1128 | 1649.104 | 1544.2837 | 1579.3071 | 1511.8036 | 1414.4866 | 1264.2335 | 1121.8169 | 35669.0523
15.08.2024 | 1004.8463 | 915.685 | 884.3947 | 856.9321 | 832.9958 | 817.1694 | 896.2668 | 1046.9961 | 1279.9388 | 1473.3064 | 1623.8418 | 1728.1915 | 1855.6879 | 1947.4771 | 1991.8543 | 2016.685 | 1978.074 | 1919.2179 | 1805.7078 | 1776.6014 | 1697.008 | 1570.2137 | 1393.6196 | 1222.8282 | 34535.5397
16.08.2024 | 1091.4224 | 978.9347 | 909.8067 | 876.8116 | 837.2169 | 807.8246 | 859.0457 | 1016.0742 | 1245.6681 | 1427.2245 | 1578.6368 | 1682.4548 | 1770.2898 | 1804.2635 | 1826.0484 | 1859.5317 | 1819.1527 | 1757.1359 | 1675.3166 | 1686.336 | 1659.6687 | 1494.0655 | 1335.4481 | 1146.1575 | 33144.5354
17.08.2024 | 1015.1029 | 912.2432 | 858.8171 | 812.1479 | 787.3781 | 758.3072 | 810.5706 | 930.6785 | 1153.1552 | 1316.7818 | 1470.1483 | 1613.298 | 1736.7088 | 1806.3877 | 1853.8929 | 1875.6734 | 1858.1871 | 1787.8783 | 1680.0251 | 1679.5459 | 1615.7389 | 1441.5607 | 1265.1495 | 1097.0275 | 32136.4045
18.08.2024 | 972.2842 | 883.309 | 824.207 | 793.1908 | 769.1801 | 731.8528 | 774.5645 | 879.9427 | 1095.8657 | 1296.7728 | 1439.679 | 1580.5862 | 1685.7226 | 1771.4494 | 1862.4498 | 1872.8946 | 1864.9833 | 1791.6243 | 1697.0885 | 1659.2163 | 1579.187 | 1447.7533 | 1297.1013 | 1135.4633 | 31706.3685
19.08.2024 | 1003.2028 | 907.1714 | 860.4113 | 831.2095 | 841.2061 | 840.7956 | 880.9407 | 998.0113 | 1129.7904 | 1307.8488 | 1508.6357 | 1736.4734 | 1940.9908 | 2023.0573 | 2079.0881 | 2096.5514 | 2166.5356 | 2092.9675 | 1938.3407 | 1923.0823 | 1813.8766 | 1667.5861 | 1476.4438 | 1265.0368 | 35329.2538
20.08.2024 | 1098.5966 | 993.1623 | 922.0742 | 891.9128 | 878.5309 | 856.3157 | 933.6303 | 1069.9645 | 1253.8453 | 1445.8047 | 1691.1304 | 1977.6135 | 2134.3658 | 2223.1691 | 2278.6313 | 2387.6497 | 2374.401 | 2262.6309 | 2047.6756 | 1918.6468 | 1796.7355 | 1636.9525 | 1474.2035 | 1238.139 | 37785.7819
21.08.2024 | 1096.7181 | 997.6956 | 944.6731 | 917.3075 | 911.0336 | 896.0613 | 954.8998 | 1066.9314 | 1169.4916 | 1303.4148 | 1567.1018 | 1882.5105 | 2118.5373 | 2301.4988 | 2436.2113 | 2448.5577 | 2381.7062 | 2207.1669 | 1999.6356 | 1958.0283 | 1835.1135 | 1674.7671 | 1483.8676 | 1273.5907 | 37826.5202
22.08.2024 | 1113.4369 | 1010.1025 | 947.3541 | 915.8245 | 913.3616 | 894.8873 | 948.0138 | 1135.0501 | 1363.0024 | 1610.0599 | 1793.8502 | 2047.0614 | 2208.0567 | 2244.0308 | 2084.1536 | 2177.3081 | 2210.8606 | 2150.7412 | 2072.9166 | 1976.3064 | 1878.2983 | 1850.3722 | 1633.4797 | 1377.7544 | 38556.2836
23.08.2024 | 1204.1204 | 1093.5546 | 1017.3457 | 982.9059 | 948.5887 | 926.4938 | 1004.9961 | 1162.1073 | 1406.4655 | 1665.5796 | 1858.7042 | 2082.0422 | 2125.3436 | 2173.9482 | 2298.6538 | 2297.8206 | 2265.8536 | 2088.6275 | 1975.2168 | 1971.346 | 1868.2588 | 1701.6785 | 1523.9964 | 1323.6234 | 38967.271
24.08.2024 | 1169.6528 | 1053.5434 | 990.4605 | 948.6918 | 924.7888 | 887.1228 | 902.2707 | 1039.5617 | 1228.6541 | 1385.094 | 1562.1136 | 1738.1739 | 1850.116 | 1832.2749 | 1886.9049 | 1909.0241 | 1895.0227 | 1799.0669 | 1769.6993 | 1803.2233 | 1735.0153 | 1606.3823 | 1359.6411 | 1167.0376 | 34443.5364
25.08.2024 | 1060.499 | 977.8025 | 913.4224 | 867.5987 | 852.4209 | 809.8093 | 844.1065 | 952.3735 | 1135.5472 | 1339.9746 | 1506.0739 | 1627.8272 | 1756.7635 | 1819.4501 | 1890.9862 | 1825.823 | 1725.1337 | 1627.3354 | 1617.1556 | 1661.186 | 1600.4348 | 1489.2829 | 1331.3299 | 1174.7599 | 32407.0966
26.08.2024 | 1034.971 | 933.8872 | 891.257 | 861.9726 | 850.1845 | 830.5098 | 872.9811 | 982.2025 | 1139.3663 | 1256.8562 | 1322.0906 | 1402.0534 | 1409.2184 | 1343.9429 | 1300.7247 | 1326.9428 | 1377.0977 | 1448.6775 | 1477.7218 | 1516.0887 | 1455.3648 | 1359.6504 | 1185.9635 | 1040.0065 | 28619.7317
27.08.2024 | 928.5919 | 835.8284 | 795.7744 | 778.7769 | 776.2148 | 765.3021 | 722.797 | 872.5873 | 1030.6832 | 1219.9904 | 1326.3924 | 1438.6779 | 1534.0534 | 1607.1048 | 1645.3393 | 1651.3237 | 1629.1879 | 1532.2621 | 1430.6922 | 1483.4752 | 1380.8069 | 1235.0687 | 1097.0334 | 939.5533 | 28657.5175
28.08.2024 | 831.2417 | 775.0869 | 730.6153 | 708.6464 | 705.6648 | 676.3055 | 745.6958 | 869.6154 | 1027.8133 | 1198.5046 | 1319.6812 | 1385.8954 | 1430.1657 | 1463.11 | 1590.0632 | 1644.9486 | 1599.3686 | 1538.8402 | 1510.8331 | 1510.0751 | 1438.3756 | 1281.3641 | 1141.1964 | 992.9713 | 28116.0782
29.08.2024 | 887.2892 | 818.2182 | 780.5928 | 757.4744 | 759.1559 | 736.1238 | 773.4637 | 892.6394 | 1075.2148 | 1270.6107 | 1415.881 | 1568.684 | 1726.7194 | 1821.8367 | 1856.6735 | 1838.3931 | 1705.7681 | 1590.8951 | 1494.647 | 1448.1794 | 1336.9762 | 1215.4491 | 1079.7516 | 940.4583 | 29791.0952
30.08.2024 | 838.0074 | 777.9935 | 742.7704 | 724.1921 | 717.0717 | 706.9995 | 878.3767 | 1063.8204 | 1199.6611 | 1250.8464 | 1356.5775 | 1521.8621 | 1591.7054 | 1684.3325 | 1712.2424 | 1728.4813 | 1688.5507 | 1546.8586 | 1431.2173 | 1407.4839 | 1314.9104 | 1218.1789 | 1086.029 | 941.3231 | 29129.4924
31.08.2024 | 854.0361 | 799.3058 | 752.2902 | 726.8138 | 712.6624 | 677.9636 | 709.6898 | 829.5646 | 997.4977 | 1170.9873 | 1252.0862 | 1374.753 | 1488.0847 | 1510.2652 | 1559.114 | 1555.1787 | 1534.1766 | 738.6132 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19243.0829
Итого | 34433.2607 | 31304.9017 | 29426.2401 | 28240.1554 | 27283.9954 | 26142.9829 | 27910.391 | 32259.3822 | 38903.2119 | 45686.759 | 51030.1336 | 55899.4494 | 59772.8935 | 62400.6912 | 63481.4612 | 63950.0884 | 62520.43 | 57789.7955 | 53351.0383 | 54077.9689 | 52328.3665 | 48553.2981 | 43364.4837 | 37749.199 | 1087860.5774
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /