## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 23491441.7457 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 326.6252 | 314.8982 | 302.487 | 287.7663 | 272.3648 | 263.1983 | 284.2675 | 345.463 | 401.0749 | 452.6403 | 512.2712 | 599.8059 | 623.2814 | 616.1607 | 627.0874 | 611.6519 | 584.9933 | 581.5383 | 550.9869 | 553.9999 | 561.672 | 511.6469 | 456.8629 | 401.7048 | 11044.449
02.08.2024 | 363.0839 | 336.5489 | 325.5739 | 301.5678 | 285.5293 | 281.1608 | 314.9587 | 363.7599 | 446.3141 | 548.2137 | 613.3229 | 663.9888 | 686.0611 | 742.1172 | 759.6298 | 735.0467 | 691.7468 | 678.3607 | 621.7935 | 637.4767 | 640.7532 | 609.7928 | 566.2767 | 505.3464 | 12718.4243
03.08.2024 | 439.4807 | 412.5381 | 383.9995 | 359.4229 | 332.0327 | 316.1996 | 333.1717 | 366.0155 | 444.2791 | 509.8779 | 607.9498 | 671.9378 | 709.9424 | 744.9463 | 749.6351 | 762.8185 | 775.4374 | 766.3675 | 737.4078 | 734.5815 | 694.2353 | 653.7006 | 624.648 | 553.6892 | 13684.3148
04.08.2024 | 493.2372 | 436.4173 | 409.244 | 390.3006 | 345.0718 | 340.1171 | 348.3087 | 403.399 | 472.6307 | 607.2767 | 688.237 | 739.4929 | 747.7595 | 819.7439 | 885.5478 | 861.2783 | 845.4473 | 814.4612 | 762.1679 | 745.4605 | 741.5543 | 686.0582 | 642.6717 | 559.5577 | 14785.4413
05.08.2024 | 501.6185 | 451.171 | 413.9646 | 390.3602 | 353.1775 | 351.5121 | 364.1302 | 453.3776 | 541.5395 | 655.0827 | 700.6637 | 781.7289 | 829.434 | 843.0736 | 843.7414 | 872.8291 | 825.4656 | 762.8574 | 762.9843 | 779.2006 | 710.9577 | 669.3112 | 618.1124 | 566.2313 | 15042.5251
06.08.2024 | 498.3699 | 476.9061 | 437.7514 | 423.335 | 385.2163 | 368.9611 | 406.2132 | 460.7264 | 558.5444 | 614.749 | 699.7043 | 757.0232 | 811.0737 | 823.0758 | 776.104 | 732.0458 | 599.1974 | 138.5099 | 63.7394 | 555.9874 | 548.4297 | 509.1949 | 469.5022 | 408.4714 | 12522.8317
07.08.2024 | 406.3654 | 381.112 | 382.8701 | 354.8759 | 341.3917 | 327.8127 | 327.5814 | 387.283 | 437.5726 | 490.6917 | 515.0572 | 537.8157 | 589.3521 | 653.0559 | 674.5598 | 638.909 | 604.5807 | 604.367 | 560.4587 | 502.4166 | 494.7096 | 479.6294 | 428.88 | 402.8823 | 11524.2305
08.08.2024 | 354.4772 | 339.379 | 312.1024 | 306.5348 | 286.5658 | 282.3961 | 314.6071 | 358.1271 | 455.9602 | 484.1681 | 546.2301 | 577.1567 | 627.4548 | 666.2344 | 664.8007 | 707.6147 | 651.1747 | 614.4277 | 573.7466 | 546.8993 | 562.8019 | 539.2947 | 498.1027 | 424.9046 | 11695.1614
09.08.2024 | 391.5031 | 369.307 | 351.138 | 341.3493 | 315.5334 | 303.9845 | 317.4785 | 397.6898 | 466.693 | 541.521 | 620.7455 | 658.1896 | 685.3845 | 778.9447 | 766.6742 | 761.4473 | 757.5644 | 654.1216 | 621.8164 | 645.0204 | 632.2887 | 609.32 | 556.516 | 510.608 | 13054.8389
10.08.2024 | 450.9623 | 427.9285 | 381.6009 | 371.6008 | 346.4525 | 316.537 | 342.3193 | 372.9242 | 443.332 | 475.049 | 505.9161 | 534.781 | 581.1712 | 650.4255 | 680.8551 | 700.9526 | 644.9783 | 613.1727 | 571.4092 | 615.7212 | 615.2838 | 584.3108 | 536.8531 | 477.0588 | 12241.5961
11.08.2024 | 422.234 | 382.2609 | 360.4383 | 344.8247 | 319.5093 | 302.6888 | 318.7074 | 358.9287 | 385.1112 | 436.6476 | 522.9697 | 583.55 | 640.4044 | 695.2223 | 703.1187 | 686.285 | 647.9149 | 617.9214 | 607.6453 | 617.1883 | 590.234 | 623.484 | 558.2424 | 495.4539 | 12220.9853
12.08.2024 | 450.5289 | 412.4062 | 376.575 | 357.5143 | 331.746 | 317.6169 | 334.0847 | 382.8554 | 492.1758 | 557.6628 | 618.4261 | 699.5983 | 743.2753 | 792.6212 | 691.2027 | 687.4222 | 627.7482 | 552.7819 | 567.0802 | 575.401 | 570.6317 | 553.4315 | 503.7132 | 467.2465 | 12663.7461
13.08.2024 | 423.2904 | 386.4098 | 370.1663 | 352.1071 | 313.1716 | 307.6555 | 328.8579 | 389.3938 | 476.6998 | 532.6019 | 593.2827 | 625.1889 | 635.3666 | 712.3301 | 703.7427 | 715.6572 | 668.1335 | 654.4533 | 611.6537 | 641.72 | 627.1939 | 591.9662 | 543.8429 | 480.0149 | 12684.9007
14.08.2024 | 428.0499 | 386.5052 | 354.2021 | 349.3918 | 311.09 | 300.4089 | 316.6796 | 371.8962 | 455.1115 | 525.5985 | 584.7558 | 634.6458 | 689.4008 | 677.3774 | 629.8248 | 580.6678 | 489.8338 | 489.0398 | 507.2612 | 495.1215 | 443.1546 | 425.6103 | 385.9326 | 336.3583 | 11167.9182
15.08.2024 | 319.8067 | 298.3723 | 294.3046 | 274.1087 | 275.0218 | 273.4964 | 283.81 | 340.9088 | 413.9674 | 463.1788 | 525.7773 | 562.1201 | 555.7795 | 597.0119 | 580.1436 | 520.7416 | 235.3751 | 412.6375 | 564.4138 | 564.8662 | 512.3169 | 476.608 | 446.1122 | 395.0892 | 10185.9683
16.08.2024 | 348.7274 | 329.7113 | 311.7914 | 286.9413 | 283.8456 | 269.6666 | 296.2995 | 352.5977 | 417.1114 | 471.1578 | 496.4948 | 543.3863 | 568.1516 | 580.5719 | 601.205 | 598.2234 | 576.2405 | 535.4678 | 487.7137 | 528.515 | 532.1232 | 471.5813 | 421.3612 | 366.3831 | 10675.2689
17.08.2024 | 334.5514 | 308.7528 | 286.3237 | 278.4268 | 266.2762 | 251.3814 | 275.9548 | 333.4516 | 405.6217 | 458.5745 | 518.587 | 560.1668 | 593.522 | 608.3682 | 588.4916 | 603.7282 | 560.8449 | 550.1594 | 508.3718 | 516.4078 | 488.5419 | 435.758 | 398.4418 | 362.8339 | 10493.5381
18.08.2024 | 314.0061 | 300.5093 | 274.5792 | 269.2374 | 260.3232 | 239.5489 | 263.9246 | 296.3623 | 359.8449 | 415.3501 | 474.0399 | 530.0215 | 542.18 | 576.9747 | 593.6164 | 575.3633 | 584.8195 | 550.1247 | 510.3677 | 515.4572 | 505.3277 | 437.201 | 394.1416 | 356.1159 | 10139.4371
19.08.2024 | 322.255 | 300.0409 | 296.2537 | 278.008 | 279.4788 | 264.8635 | 283.7936 | 315.372 | 390.168 | 451.1316 | 531.4892 | 608.0359 | 630.699 | 712.2794 | 741.9596 | 724.0375 | 703.119 | 646.8832 | 636.0936 | 623.8983 | 586.5632 | 532.9783 | 468.0907 | 415.8332 | 11743.3252
20.08.2024 | 367.2014 | 338.3232 | 322.0254 | 302.9765 | 302.4404 | 306.2141 | 329.8447 | 373.1524 | 431.4815 | 498.8498 | 552.1227 | 647.7127 | 702.5571 | 751.9919 | 747.2162 | 762.3884 | 707.4279 | 676.6664 | 655.5628 | 619.7359 | 577.5928 | 527.6348 | 480.3361 | 421.5327 | 12402.9878
21.08.2024 | 382.1939 | 361.499 | 333.8404 | 327.6222 | 321.3201 | 315.9003 | 315.1336 | 371.4551 | 412.9399 | 462.9293 | 568.279 | 664.735 | 693.9794 | 786.7782 | 817.604 | 753.0369 | 727.9376 | 676.221 | 615.074 | 629.5106 | 563.3206 | 517.019 | 467.8925 | 403.5413 | 12489.7629
22.08.2024 | 363.7088 | 328.892 | 325.788 | 326.0417 | 321.4843 | 301.0626 | 303.3194 | 372.4813 | 460.7491 | 537.1318 | 596.3373 | 647.3744 | 696.7866 | 721.5712 | 694.2938 | 650.9787 | 672.6599 | 621.0076 | 627.7982 | 661.782 | 625.1133 | 572.7509 | 527.7335 | 454.7894 | 12411.6356
23.08.2024 | 404.1218 | 377.5104 | 362.2879 | 346.7313 | 333.2106 | 308.3818 | 323.7713 | 389.6328 | 479.5663 | 525.1777 | 596.4736 | 669.4046 | 724.0498 | 713.917 | 739.9418 | 717.4797 | 709.3921 | 666.7931 | 618.2377 | 627.2429 | 592.661 | 540.4811 | 485.5171 | 418.4138 | 12670.3972
24.08.2024 | 387.0499 | 356.0674 | 335.7669 | 329.1344 | 319.4788 | 306.5155 | 304.659 | 351.587 | 426.7661 | 463.6657 | 486.7969 | 538.6489 | 564.7993 | 558.3364 | 577.6704 | 593.2644 | 559.1723 | 546.8341 | 542.3676 | 546.0961 | 527.0777 | 496.9257 | 433.4632 | 379.3692 | 10931.513
25.08.2024 | 342.4717 | 328.5082 | 321.4891 | 303.9191 | 295.7156 | 275.1151 | 297.3744 | 316.4017 | 404.1338 | 425.7703 | 490.195 | 497.242 | 539.9339 | 583.8637 | 582.3744 | 552.0373 | 531.2063 | 506.3684 | 531.4164 | 510.2193 | 494.7777 | 438.8376 | 421.9269 | 372.6588 | 10363.9566
26.08.2024 | 336.1877 | 317.6532 | 295.5027 | 294.0223 | 290.1389 | 265.2711 | 290.4639 | 336.9928 | 403.9654 | 418.6529 | 445.3217 | 447.5641 | 442.7742 | 426.6939 | 432.5465 | 413.4168 | 413.8513 | 390.7326 | 437.0421 | 437.4376 | 444.057 | 391.1614 | 355.3219 | 310.2099 | 9036.9821
27.08.2024 | 283.9862 | 273.7286 | 253.4371 | 254.0832 | 245.4521 | 248.1776 | 265.8933 | 328.6324 | 416.0472 | 429.5636 | 485.4652 | 535.2351 | 527.3904 | 566.2013 | 597.384 | 596.2597 | 558.6663 | 525.9748 | 532.397 | 515.7145 | 471.7955 | 441.0315 | 405.9496 | 353.864 | 10112.33
28.08.2024 | 317.8471 | 296.478 | 273.5111 | 275.6589 | 268.0431 | 264.6852 | 282.7559 | 330.1095 | 385.9365 | 441.2819 | 494.6393 | 468.6132 | 500.4378 | 504.8518 | 551.4679 | 565.8883 | 526.1874 | 500.8009 | 486.7039 | 539.468 | 491.0959 | 441.1251 | 396.2928 | 353.2531 | 9957.1326
29.08.2024 | 338.9243 | 318.9702 | 293.877 | 300.4439 | 281.599 | 271.8518 | 296.3688 | 333.2045 | 410.6933 | 470.4711 | 509.6715 | 590.0155 | 633.155 | 676.7675 | 689.7126 | 682.1185 | 576.5503 | 544.5417 | 501.7332 | 515.749 | 477.4311 | 449.5631 | 402.7649 | 344.6472 | 10910.825
30.08.2024 | 327.5706 | 292.0671 | 288.6788 | 278.5651 | 272.1911 | 268.0161 | 284.2945 | 311.5799 | 392.7034 | 423.5259 | 486.3732 | 561.6667 | 566.0868 | 623.0597 | 594.7101 | 576.1538 | 572.4455 | 516.8391 | 517.9444 | 505.4424 | 462.2706 | 443.5768 | 398.1943 | 350.6644 | 10314.6201
31.08.2024 | 315.1656 | 298.9632 | 300.3772 | 287.0665 | 269.9494 | 268.4517 | 278.515 | 333.669 | 397.2093 | 418.6228 | 456.792 | 530.7429 | 534.6664 | 543.9306 | 564.7498 | 552.8327 | 518.4919 | 243.4269 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7113.6229
Итого | 11755.6021 | 10939.8353 | 10331.9476 | 9943.9386 | 9424.8216 | 9078.8492 | 9627.5421 | 11199.4304 | 13485.9442 | 15206.8163 | 17044.3878 | 18667.5893 | 19616.3106 | 20748.4981 | 20851.6121 | 20492.5751 | 19148.604 | 17653.8598 | 16893.3889 | 17503.7377 | 16785.9665 | 15660.9851 | 14293.697 | 12648.7275 | 359004.6669
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /