## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 60389687.0511 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 473.8412 | 438.7912 | 436.2207 | 415.0435 | 415.2198 | 396.7681 | 417.9765 | 513.6626 | 624.7972 | 755.3979 | 839.1786 | 906.8049 | 921.6918 | 950.986 | 986.8446 | 973.5366 | 920.7071 | 882.9553 | 825.592 | 734.2256 | 739.4089 | 736.5172 | 692.597 | 600.91 | 16599.6742
02.08.2024 | 528.3482 | 478.3757 | 467.8598 | 447.5357 | 439.4638 | 398.7777 | 448.9762 | 539.897 | 687.8103 | 821.651 | 927.8824 | 979.5351 | 1052.3554 | 1057.5565 | 1048.7716 | 1063.2077 | 1034.4604 | 985.2381 | 865.3178 | 806.8874 | 848.5938 | 846.3023 | 766.1235 | 660.3454 | 18201.2725
03.08.2024 | 593.0571 | 555.8064 | 516.3454 | 489.4375 | 470.7094 | 427.4844 | 462.7052 | 511.5446 | 641.7826 | 780.6536 | 877.3455 | 940.2267 | 989.1471 | 1041.8161 | 1058.2203 | 1054.0441 | 1047.9152 | 1027.5645 | 948.2832 | 877.5543 | 896.523 | 880.6556 | 785.2921 | 697.9695 | 18572.0833
04.08.2024 | 638.5252 | 566.131 | 543.2863 | 504.7451 | 500.0856 | 461.6692 | 457.7603 | 523.8128 | 624.1327 | 795.5563 | 904.3912 | 973.7158 | 1022.1335 | 1093.1864 | 1125.38 | 1143.4757 | 1127.816 | 1063.9625 | 994.4195 | 951.6864 | 973.1427 | 961.6381 | 850.5554 | 745.7155 | 19546.9231
05.08.2024 | 658.2767 | 588.6417 | 555.8587 | 530.5492 | 503.4884 | 470.53 | 510.6724 | 597.1343 | 750.5716 | 941.0069 | 1083.0656 | 1180.3642 | 1237.2106 | 1285.7595 | 1321.4588 | 1314.7767 | 1289.3656 | 1176.2033 | 1076.0178 | 1035.1325 | 992.2979 | 898.1269 | 786.9186 | 690.7468 | 21474.1746
06.08.2024 | 611.3069 | 578.6101 | 568.2448 | 548.9038 | 527.7159 | 488.1353 | 527.5871 | 613.2326 | 769.8745 | 956.2612 | 1056.8588 | 1156.0818 | 1180.5965 | 1229.3893 | 1202.8717 | 1185.855 | 563.0061 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13764.5315
07.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
14.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.08.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 3503.3552 | 3206.356 | 3087.8156 | 2936.2148 | 2856.6829 | 2643.3646 | 2825.6776 | 3299.2837 | 4098.9689 | 5050.5268 | 5688.7222 | 6136.7286 | 6403.135 | 6658.6938 | 6743.5469 | 6734.8958 | 5983.2705 | 5135.9237 | 4709.6303 | 4405.4861 | 4449.9662 | 4323.2401 | 3881.4866 | 3395.6871 | 108158.6591
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /