## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 139675296.7402 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 1004.5086 | 959.7188 | 879.5288 | 864.0541 | 841.4949 | 815.2357 | 911.1268 | 1037.2152 | 1292.8343 | 1582.1619 | 1804.3628 | 1894.6264 | 1923.5147 | 1986.4029 | 2056.1225 | 1996.026 | 1940.4806 | 1913.3776 | 1785.4081 | 1665.8213 | 1632.7357 | 1553.004 | 1393.7755 | 1207.2454 | 34940.7826
02.08.2024 | 1045.3552 | 968.1734 | 922.5353 | 879.2106 | 860.5739 | 846.08 | 933.4286 | 1087.3125 | 1355.5197 | 1703.4297 | 1936.5719 | 2088.2206 | 2225.116 | 2301.908 | 2156.6631 | 2163.4092 | 2121.4273 | 1960.8761 | 1821.5326 | 1693.8149 | 1675.1593 | 1625.9653 | 1492.5332 | 1301.5969 | 37166.4131
03.08.2024 | 1156.839 | 1059.0876 | 998.5687 | 933.8268 | 903.4811 | 865.5261 | 941.8474 | 1062.0563 | 1336.578 | 1624.802 | 1862.1612 | 2038.9644 | 2132.2978 | 2128.3786 | 2082.7324 | 2125.9437 | 2192.6564 | 2105.3904 | 2002.3758 | 1828.0901 | 1732.4381 | 1644.0007 | 1502.1999 | 1334.3927 | 37594.6353
04.08.2024 | 1187.0137 | 1106.8084 | 1013.1502 | 957.8058 | 914.059 | 947.9028 | 1087.6726 | 1230.9732 | 1520.2748 | 1907.6708 | 2275.3793 | 2475.9183 | 2643.0852 | 2844.3629 | 2844.4623 | 2840.8856 | 2777.4126 | 2497.5785 | 2483.7402 | 2325.655 | 2295.7659 | 2131.541 | 1995.9704 | 1732.5549 | 46037.6435
05.08.2024 | 1501.3729 | 1366.1869 | 1283.2405 | 1233.1573 | 1189.7275 | 961.7689 | 1037.6341 | 1207.6588 | 1588.9045 | 2010.6645 | 2337.9118 | 2516.9148 | 2631.0035 | 2683.3209 | 2655.8803 | 2661.2488 | 2600.1013 | 2394.17 | 2249.1519 | 2149.3007 | 2016.3175 | 1823.3034 | 1604.1026 | 1405.6254 | 45108.6692
06.08.2024 | 1230.492 | 1137.3533 | 1103.884 | 1031.6326 | 1005.0697 | 956.3326 | 1038.0464 | 1213.0307 | 1632.1442 | 2054.2721 | 2287.6397 | 2415.728 | 2481.0579 | 2534.5858 | 2489.8316 | 2485.1508 | 2303.9892 | 1005.3661 | 0 | 1206.911 | 1397.9943 | 1374.8896 | 1470.9644 | 1410.898 | 37267.2641
07.08.2024 | 1320.8321 | 1260.4629 | 1175.0088 | 1124.2913 | 1076.3872 | 1100.2001 | 1191.877 | 1318.1218 | 1588.1374 | 1871.2437 | 1995.8224 | 2139.6501 | 2280.6385 | 2393.1298 | 2397.1376 | 2390.17 | 2296.1793 | 2164.0724 | 1992.0355 | 1747.5079 | 1704.0408 | 1666.6414 | 1470.3741 | 1299.5756 | 40963.5376
08.08.2024 | 1188.3119 | 1121.167 | 1010.0408 | 981.936 | 923.4124 | 906.9321 | 1063.327 | 1230.7484 | 1609.3497 | 1936.9682 | 2143.9358 | 2284.3528 | 2371.8883 | 2460.6677 | 2456.291 | 2495.435 | 2457.3182 | 2308.9422 | 2111.5316 | 1988.7668 | 1888.6408 | 1821.6068 | 1621.8763 | 1417.7175 | 41801.164
09.08.2024 | 1278.6937 | 1202.3698 | 1127.1188 | 1054.2072 | 1017.6302 | 984.0951 | 1077.0292 | 1273.355 | 1621.7467 | 1983.2711 | 2252.8843 | 2452.7823 | 2583.3185 | 2653.8864 | 2705.5204 | 2624.1493 | 2549.7022 | 2466.3759 | 2222.7042 | 2063.2852 | 1972.3056 | 1880.1717 | 1724.7828 | 1545.9122 | 44317.2978
10.08.2024 | 1327.4951 | 1229.1921 | 1154.3168 | 1104.0287 | 1055.3945 | 999.2359 | 1069.5199 | 1192.6532 | 1393.817 | 1605.9136 | 1787.6159 | 2005.7688 | 2121.8619 | 2278.8537 | 2409.4199 | 2356.0928 | 2285.2906 | 2220.156 | 2069.814 | 2017.6214 | 1927.8656 | 1874.9516 | 1683.7944 | 1484.1965 | 40654.8699
11.08.2024 | 1298.7286 | 1189.9636 | 1119.1485 | 1068.8493 | 1025.3371 | 971.3253 | 1021.8035 | 1123.1914 | 1291.3308 | 1557.28 | 1802.523 | 2092.9946 | 2219.754 | 2403.4078 | 2390.2559 | 2451.2552 | 2434.2805 | 2391.0487 | 2221.1112 | 2118.9846 | 2039.5522 | 1931.6632 | 1766.3568 | 1519.8339 | 41449.9799
12.08.2024 | 1326.9981 | 1201.4095 | 1131.3918 | 1101.5013 | 1047.002 | 1015.789 | 1143.5248 | 1334.2876 | 1669.5003 | 2063.1289 | 2324.2763 | 2550.9696 | 2669.0015 | 2794.7085 | 2651.7392 | 2519.8251 | 2399.5866 | 2211.1419 | 2065.6542 | 1999.219 | 1908.4744 | 1851.9304 | 1646.4315 | 1468.2499 | 44095.7415
13.08.2024 | 1316.1258 | 1247.243 | 1155.7423 | 1117.1854 | 1059.418 | 1004.4606 | 1131.0608 | 1337.0663 | 1655.6233 | 1983.058 | 2158.0632 | 2360.8936 | 2522.3196 | 2608.4276 | 2677.6817 | 2632.7208 | 2594.4623 | 2465.3074 | 2313.8151 | 2174.1445 | 2088.2245 | 1977.6218 | 1740.9892 | 1543.96 | 44865.6146
14.08.2024 | 1341.9215 | 1262.4515 | 1147.3472 | 1063.6436 | 1023.7942 | 1002.3026 | 1114.2145 | 1279.5465 | 1678.0174 | 2071.9236 | 2308.4555 | 2455.9739 | 2554.6752 | 2452.583 | 2271.9855 | 2158.6291 | 1863.4822 | 1750.1303 | 1650.8955 | 1647.6823 | 1579.0897 | 1497.3466 | 1351.3452 | 1213.5175 | 39740.954
15.08.2024 | 1122.1297 | 1007.2981 | 977.1616 | 939.0907 | 900.3747 | 908.1896 | 1017.6828 | 1176.4783 | 1454.8584 | 1761.2265 | 1927.598 | 2064.374 | 2185.062 | 2256.4318 | 2227.6093 | 2234.9665 | 2169.8796 | 2112.6388 | 1949.8498 | 1823.7711 | 1695.6768 | 1635.5312 | 1444.2819 | 1290.9862 | 38283.1474
16.08.2024 | 1146.2534 | 1088.2265 | 1038.4103 | 1002.779 | 937.3738 | 929.1149 | 1016.6417 | 1182.6718 | 1493.5102 | 1805.3528 | 1991.7703 | 2133.1086 | 2201.1242 | 2240.9663 | 2248.7721 | 2245.5755 | 2210.464 | 2092.3731 | 1927.1253 | 1830.0907 | 1766.3793 | 1696.9014 | 1517.5099 | 1325.7311 | 39068.2263
17.08.2024 | 1166.9035 | 1084.9146 | 1001.1824 | 955.5195 | 898.2851 | 854.9995 | 937.5835 | 1098.2529 | 1323.8258 | 1613.7362 | 1802.6806 | 1917.664 | 2098.0512 | 2139.2084 | 2163.8049 | 2214.1843 | 2207.067 | 2112.6057 | 1942.9674 | 1832.5757 | 1733.8668 | 1634.7006 | 1475.3382 | 1280.4627 | 37490.3806
18.08.2024 | 1163.0124 | 1037.3631 | 959.5513 | 911.9777 | 887.2356 | 831.0089 | 870.6882 | 984.3234 | 1215.4905 | 1439.1271 | 1723.6288 | 1877.8035 | 2014.2646 | 2108.4746 | 2084.0831 | 2102.9882 | 2061.86 | 2015.1531 | 1849.0825 | 1775.0147 | 1710.2363 | 1609.3765 | 1441.817 | 1270.1579 | 35943.719
19.08.2024 | 1164.1386 | 1058.9564 | 996.5579 | 959.5044 | 956.9079 | 954.0572 | 1065.4656 | 1171.6173 | 1403.7933 | 1718.215 | 2037.379 | 2251.6445 | 2478.0754 | 2646.8233 | 2669.7401 | 2621.8463 | 2543.285 | 2424.5155 | 2279.5142 | 2107.4396 | 1980.5209 | 1869.1806 | 1647.6858 | 1438.758 | 42445.6219
20.08.2024 | 1283.2591 | 1194.336 | 1129.3922 | 1084.3437 | 1015.1815 | 966.8774 | 1071.376 | 1239.435 | 1546.0568 | 1862.3279 | 2168.6987 | 2410.9257 | 2644.0793 | 2785.1485 | 2859.1244 | 2820.1238 | 2723.2711 | 2573.1851 | 2346.4245 | 2085.9619 | 1954.3129 | 1818.2929 | 1638.3837 | 1429.3217 | 44649.8398
21.08.2024 | 1258.4816 | 1185.5789 | 1126.2395 | 1094.6425 | 1016.0884 | 996.7707 | 1095.8739 | 1215.3826 | 1506.5774 | 1837.4226 | 2165.9455 | 2374.38 | 2636.791 | 2866.2386 | 2940.9081 | 2942.0764 | 2809.3728 | 2615.1733 | 2331.5206 | 2147.3205 | 2001.1218 | 1852.0243 | 1627.1764 | 1387.4556 | 45030.563
22.08.2024 | 1224.0611 | 1139.6946 | 1057.8122 | 1041.8772 | 1009.4667 | 1004.8923 | 1101.2493 | 1280.7527 | 1643.395 | 1983.7673 | 2275.9345 | 2489.0132 | 2602.2401 | 2687.5304 | 2605.0919 | 2530.6817 | 2503.0111 | 2392.5766 | 2337.522 | 2245.4699 | 2159.3053 | 1979.7692 | 1753.0996 | 1499.2553 | 44547.4693
23.08.2024 | 1322.0707 | 1222.8714 | 1155.9964 | 1133.683 | 1064.8146 | 1028.2307 | 1124.2229 | 1276.0345 | 1669.6476 | 2004.3234 | 2210.3646 | 2491.9094 | 2581.4362 | 2609.6143 | 2677.2431 | 2715.2095 | 2677.7718 | 2426.9665 | 2215.5812 | 2152.565 | 2024.574 | 1939.2457 | 1727.9496 | 1525.9938 | 44978.3198
24.08.2024 | 1294.7333 | 1215.7033 | 1106.9401 | 1064.529 | 1033.1808 | 984.5857 | 1025.9965 | 1139.4082 | 1403.2428 | 1754.0723 | 1919.2961 | 2066.1161 | 2170.4093 | 2155.9397 | 2186.5405 | 2154.1072 | 2128.369 | 2009.8886 | 1846.081 | 1889.6743 | 1805.9213 | 1751.0564 | 1480.4589 | 1302.5979 | 38888.8482
25.08.2024 | 1161.9362 | 1103.6307 | 1035.5877 | 1013.777 | 937.3442 | 882.7619 | 926.7144 | 1009.232 | 1196.2429 | 1429.6765 | 1666.3055 | 1832.0414 | 2012.4516 | 2096.6412 | 2094.9043 | 1972.6985 | 1861.3699 | 1760.7879 | 1717.7366 | 1801.93 | 1720.0539 | 1635.0083 | 1513.3278 | 1316.5988 | 35698.7592
26.08.2024 | 1116.6213 | 1048.7751 | 994.9003 | 977.1486 | 953.2663 | 917.4076 | 1001.2247 | 1110.6862 | 1341.1497 | 1572.6163 | 1691.1142 | 1796.3951 | 1841.7194 | 1849.5698 | 1830.1865 | 1791.1351 | 1765.6623 | 1673.4297 | 1672.9446 | 1731.6047 | 1633.4468 | 1556.2883 | 1385.7328 | 1225.6599 | 34478.6852
27.08.2024 | 1071.187 | 988.4991 | 946.164 | 903.3249 | 875.2485 | 884.5275 | 972.6105 | 1102.721 | 1412.303 | 1737.8961 | 1949.692 | 2086.6863 | 2165.9257 | 2215.0892 | 2324.6176 | 2356.9261 | 2246.4393 | 2085.1069 | 1970.2904 | 1925.1152 | 1821.4337 | 1711.6332 | 1493.6843 | 1277.4015 | 38524.5231
28.08.2024 | 1146.9897 | 1093.9745 | 988.2272 | 947.5894 | 910.8079 | 925.6832 | 1008.8748 | 1142.3461 | 1459.2981 | 1755.2666 | 1920.3066 | 2024.0578 | 2060.6202 | 2064.2325 | 2242.0735 | 2378.8232 | 2260.0949 | 2121.5408 | 1984.4972 | 1926.8191 | 1826.4912 | 1707.7431 | 1500.4675 | 1334.2878 | 38731.1128
29.08.2024 | 1203.3606 | 1138.4518 | 1049.9077 | 1038.2152 | 1028.4716 | 1012.6128 | 1097.657 | 1222.005 | 1517.6398 | 1845.9414 | 2003.15 | 2245.3678 | 2406.2264 | 2218.2902 | 1996.6317 | 1947.3567 | 1918.7431 | 2147.1729 | 1957.9414 | 1887.9562 | 1752.2991 | 1671.1007 | 1471.8555 | 1292.676 | 39071.0308
30.08.2024 | 1116.8401 | 1052.4043 | 1008.9829 | 972.1449 | 958.8701 | 927.7091 | 1010.6986 | 1194.1284 | 1520.4947 | 1838.6318 | 1986.4211 | 2127.1695 | 2267.2992 | 2346.1659 | 2407.5315 | 2415.1636 | 2293.726 | 2079.4917 | 1917.8992 | 1846.2234 | 1734.9738 | 1605.4332 | 1451.5267 | 1305.2657 | 39385.1956
31.08.2024 | 1142.3197 | 1075.5802 | 1002.1786 | 966.532 | 934.92 | 916.5749 | 961.0371 | 1095.8952 | 1362.2348 | 1627.4068 | 1686.1553 | 1899.2942 | 2089.3354 | 2102.2136 | 2080.4015 | 2096.588 | 2015.6138 | 965.1858 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 26019.4671
Итого | 37628.9863 | 35047.8465 | 32796.2149 | 31522.0086 | 30260.6193 | 29303.1905 | 32067.7101 | 36568.5878 | 45703.5392 | 55542.7945 | 62404.044 | 67861.7092 | 71814.6437 | 73913.2021 | 73884.9877 | 73441.3922 | 71212.3699 | 65461.7256 | 59236.7477 | 57636.3369 | 55179.2182 | 52327.9232 | 47035.7921 | 41387.8862 | 1239239.4763
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /