## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 105421488.5737 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 883.1598 | 807.4814 | 763.7999 | 745.6831 | 706.2876 | 738.8071 | 842.1143 | 937.5002 | 1003.5961 | 1099.0428 | 1021.5673 | 1086.3334 | 1262.2911 | 1649.674 | 1635.3223 | 1578.7917 | 1618.8828 | 1607.7585 | 1541.3499 | 1521.4036 | 1489.8457 | 1396.3563 | 1258.7444 | 1084.9166 | 28280.7102
02.08.2024 | 951.3182 | 857.0755 | 832.2475 | 779.9117 | 743.4569 | 784.7675 | 889.3544 | 998.896 | 1124.2207 | 1308.8118 | 1427.638 | 1540.6958 | 1727.7998 | 1814.5257 | 1821.7904 | 1874.5606 | 1877.3342 | 1737.7945 | 1660.8869 | 1679.4626 | 1663.5255 | 1583.6518 | 1429.3941 | 1249.0417 | 32358.1618
03.08.2024 | 1116.4758 | 1024.5809 | 992.416 | 914.6733 | 851.1926 | 836.7846 | 943.0764 | 1070.6933 | 1236.8034 | 1457.8353 | 1590.1062 | 1716.8498 | 1847.713 | 1915.5818 | 1991.8234 | 2076.6708 | 2016.9535 | 1984.5007 | 1868.6295 | 1825.714 | 1780.4419 | 1690.2457 | 1473.7647 | 1321.4793 | 35545.0057
04.08.2024 | 1212.0895 | 1058.9159 | 975.8612 | 918.4116 | 872.3238 | 894.3471 | 970.5021 | 1089.469 | 1330.2562 | 1561.3524 | 1720.0658 | 1898.4135 | 2012.4439 | 2089.396 | 2184.1106 | 2188.1534 | 2135.0406 | 2076.8145 | 1968.3721 | 1930.2874 | 1947.9672 | 1828.6257 | 1629.9005 | 1469.5187 | 37962.6388
05.08.2024 | 1267.0618 | 1111.3334 | 1044.7422 | 983.3741 | 955.3702 | 938.994 | 1043.1296 | 1207.4825 | 1381.5653 | 1615.3545 | 1823.1708 | 1969.4849 | 2095.6985 | 2178.1569 | 2182.075 | 2217.624 | 2185.5164 | 2134.447 | 2074.8315 | 2077.6653 | 1887.5763 | 1740.9903 | 1571.9805 | 1351.8458 | 39039.4706
06.08.2024 | 1254.8048 | 1168.2525 | 1115.988 | 1049.1552 | 1000.8853 | 1028.4212 | 1089.7856 | 1203.3051 | 1435.5455 | 1521.1775 | 1705.5818 | 1914.2344 | 2008.8772 | 2070.5956 | 2051.1957 | 1942.0796 | 1855.2883 | 217.8104 | 0 | 0 | 25.4832 | 145.672 | 105.1143 | 94.0158 | 26003.2691
07.08.2024 | 91.0133 | 89.3226 | 119.649 | 110.5086 | 112.0302 | 117.7241 | 184.436 | 356.8255 | 378.9786 | 516.6607 | 618.3792 | 495.7013 | 676.4024 | 862.5751 | 974.1117 | 1079.8934 | 1134.0939 | 329.5045 | 645.0159 | 955.2116 | 935.9004 | 899.5256 | 821.6322 | 750.2638 | 13255.3596
08.08.2024 | 676.6358 | 624.8931 | 602.2528 | 581.8262 | 576.5654 | 573.9814 | 643.4378 | 727.3805 | 846.516 | 922.4999 | 997.4453 | 1091.0975 | 1111.1177 | 1187.2693 | 1265.6801 | 1241.0611 | 1235.2435 | 1207.0577 | 1090.7685 | 1111.8783 | 1213.2427 | 1149.412 | 1038.9359 | 938.4001 | 22654.5987
09.08.2024 | 862.2829 | 776.8028 | 736.8043 | 692.4187 | 653.9447 | 664.7071 | 785.778 | 821.4039 | 897.5779 | 1037.8926 | 1145.38 | 1216.3894 | 1359.0718 | 1380.2931 | 1443.7079 | 1522.2631 | 1307.3071 | 943.1775 | 1242.8743 | 1433.1292 | 1434.1188 | 1339.5847 | 1180.3485 | 1053.293 | 25930.5513
10.08.2024 | 973.1067 | 881.0877 | 827.2471 | 799.1308 | 723.4116 | 724.1003 | 810.2876 | 866.6851 | 910.3417 | 1006.0244 | 1055.7471 | 1100.245 | 1234.718 | 1372.9734 | 1415.2071 | 1475.6131 | 1461.0622 | 1370.3318 | 1299.3973 | 1376.0868 | 1317.2758 | 1234.8755 | 1135.1705 | 1027.6009 | 26397.7275
11.08.2024 | 917.7135 | 820.4919 | 787.228 | 755.6033 | 721.1501 | 720.7758 | 757.6673 | 830.0047 | 916.6337 | 1030.5711 | 1153.1775 | 1261.9243 | 1357.5969 | 1457.9227 | 1499.4229 | 1550.5004 | 1536.3197 | 1486.6424 | 1400.1392 | 1407.2811 | 1389.599 | 1313.7166 | 1142.7673 | 1001.0101 | 27215.8595
12.08.2024 | 905.7202 | 833.1261 | 779.5642 | 731.5406 | 703.3094 | 725.6998 | 815.6645 | 863.0409 | 938.2572 | 1101.6276 | 1199.2581 | 1347.9746 | 1472.0654 | 1486.7921 | 1391.2863 | 1369.6352 | 1326.2742 | 1213.7421 | 1193.3866 | 1248.718 | 1212.5228 | 1133.5321 | 1085.4126 | 981.6477 | 26059.7984
13.08.2024 | 901.589 | 829.5649 | 808.4882 | 746.1024 | 688.7195 | 705.811 | 807.575 | 897.091 | 977.4662 | 1119.7987 | 1165.1391 | 1239.5596 | 1362.1173 | 1394.4624 | 1448.9785 | 1515.1644 | 1477.3885 | 1449.0069 | 1412.3401 | 1387.3184 | 1343.2953 | 1276.8657 | 1132.3044 | 1017.6641 | 27103.8108
14.08.2024 | 934.462 | 863.692 | 781.8429 | 732.6135 | 702.0918 | 736.7714 | 792.9794 | 859.2343 | 989.0987 | 1069.5379 | 1154.3626 | 1253.3637 | 1362.2152 | 1239.2546 | 1169.5557 | 1076.6532 | 1011.332 | 976.5528 | 946.5468 | 1018.1127 | 967.3891 | 896.511 | 851.7525 | 775.5062 | 23161.4321
15.08.2024 | 706.7279 | 645.8763 | 624.9356 | 616.6059 | 598.17 | 617.0008 | 691.9116 | 796.8304 | 866.1922 | 956.5814 | 1019.8389 | 1048.9296 | 1128.4999 | 1191.8646 | 1188.5848 | 1237.301 | 1243.6805 | 1272.7557 | 1185.1244 | 1151.5051 | 1153.5919 | 1041.6753 | 917.5476 | 825.5143 | 22727.2459
16.08.2024 | 769.7421 | 684.5598 | 649.7166 | 618.2376 | 599.9872 | 647.0924 | 695.0481 | 756.3435 | 849.5597 | 904.8163 | 969.6356 | 1040.9978 | 1069.2775 | 1132.7032 | 1173.6366 | 1178.4642 | 1181.1533 | 1136.084 | 1071.7418 | 1124.1385 | 1067.6946 | 962.9382 | 910.8876 | 811.6798 | 22006.1362
17.08.2024 | 708.8887 | 643.6406 | 619.6223 | 590.0511 | 597.232 | 605.7899 | 680.7317 | 786.925 | 840.9669 | 912.1009 | 991.5568 | 1044.9692 | 1109.0805 | 1166.1645 | 1195.192 | 1222.4104 | 1216.5685 | 1192.6725 | 1131.6535 | 1119.9535 | 1063.4062 | 991.7751 | 888.935 | 779.397 | 22099.6839
18.08.2024 | 703.28 | 642.4137 | 615.0809 | 583.655 | 560.113 | 588.6806 | 665.0648 | 704.6062 | 810.1525 | 929.7995 | 998.112 | 1065.3328 | 1144.596 | 1196.2609 | 1256.428 | 1267.9951 | 1264.0198 | 1235.2366 | 1136.5754 | 1110.1474 | 1079.4027 | 998.3558 | 891.6925 | 817.4397 | 22264.441
19.08.2024 | 723.119 | 660.5518 | 638.7506 | 626.0079 | 618.3792 | 669.0663 | 701.0635 | 762.6143 | 818.3643 | 879.1963 | 992.135 | 1129.4247 | 1134.612 | 1222.258 | 1272.8601 | 1354.6981 | 1409.2042 | 1362.3481 | 1294.3831 | 1314.4553 | 1216.2204 | 1093.5426 | 1001.2583 | 873.7455 | 23768.2584
20.08.2024 | 777.824 | 710.9116 | 690.5375 | 661.2713 | 633.0636 | 668.1703 | 742.0321 | 816.343 | 851.412 | 941.6694 | 1034.6814 | 1187.9589 | 1367.054 | 1474.3477 | 1472.1699 | 1497.1458 | 1506.7084 | 1431.3474 | 1340.0264 | 1312.6686 | 1201.3043 | 1116.9589 | 1006.3037 | 871.0556 | 25312.9657
21.08.2024 | 794.7241 | 749.4086 | 712.8232 | 699.6258 | 656.0569 | 705.3027 | 752.0034 | 800.9452 | 846.6981 | 905.6105 | 1092.257 | 1208.7125 | 1400.8852 | 1502.1259 | 1512.1117 | 1534.6452 | 1562.2021 | 1453.9126 | 1312.3581 | 1319.4686 | 1209.3801 | 1121.1277 | 1031.2568 | 891.2413 | 25774.8832
22.08.2024 | 814.4335 | 741.4923 | 715.3335 | 714.2523 | 668.5332 | 674.9787 | 752.6018 | 875.2017 | 960.7152 | 1082.0657 | 1189.4427 | 1294.4334 | 1405.0548 | 1446.4571 | 1425.4032 | 1364.4947 | 1394.1682 | 1352.4064 | 1343.6322 | 1375.0043 | 1362.7309 | 1222.8881 | 1081.7877 | 970.6656 | 26228.1771
23.08.2024 | 879.9684 | 782.0874 | 734.3727 | 714.1266 | 675.543 | 727.8083 | 791.564 | 857.9074 | 1007.928 | 1114.49 | 1136.9215 | 1338.1596 | 1364.817 | 1384.8079 | 1466.4639 | 1497.0043 | 1458.859 | 1396.489 | 1293.2228 | 1301.0555 | 1269.5875 | 1150.1537 | 1042.4849 | 952.5271 | 26338.3492
24.08.2024 | 826.3046 | 748.9806 | 711.6857 | 684.6756 | 680.9024 | 698.3183 | 730.5615 | 783.6651 | 892.9855 | 961.8899 | 1002.1171 | 1082.9437 | 1153.1892 | 1163.4255 | 1211.0219 | 1229.9205 | 1193.9327 | 1161.4372 | 1149.5108 | 1158.1573 | 1148.9714 | 1052.2159 | 914.673 | 826.4469 | 23167.9324
25.08.2024 | 746.5354 | 676.6124 | 651.8954 | 631.3202 | 618.9694 | 651.3214 | 673.0256 | 724.9263 | 846.2427 | 912.7573 | 966.4097 | 1076.4131 | 1133.0155 | 1210.1008 | 1241.2917 | 1152.3058 | 1089.4147 | 1047.168 | 1030.6284 | 1075.5777 | 1054.4101 | 968.0014 | 885.7965 | 817.7851 | 21881.9246
26.08.2024 | 749.2146 | 675.9751 | 645.476 | 634.9119 | 630.6728 | 645.061 | 715.887 | 708.4487 | 742.6434 | 816.3717 | 817.8572 | 832.1588 | 865.0811 | 864.7885 | 865.1332 | 861.3741 | 893.4861 | 872.1344 | 948.7756 | 1017.9433 | 958.224 | 885.483 | 816.5292 | 723.9994 | 19187.6301
27.08.2024 | 660.268 | 596.5381 | 577.0855 | 580.2744 | 545.5691 | 573.2945 | 671.4155 | 760.3288 | 823.9201 | 895.2507 | 940.691 | 998.5069 | 1053.5109 | 1124.1401 | 1134.2192 | 1143.3977 | 1136.4265 | 1113.7536 | 1168.6389 | 1183.2705 | 1083.43 | 970.3239 | 895.1179 | 775.5766 | 21404.9487
28.08.2024 | 706.0653 | 635.2715 | 609.2735 | 602.7766 | 581.137 | 607.5227 | 686.8118 | 775.8958 | 794.4537 | 868.8223 | 518.5496 | 389.6307 | 383.3182 | 421.0949 | 564.0557 | 1290.0509 | 1257.8847 | 1205.1331 | 1194.0895 | 1231.5145 | 1122.2306 | 1025.4068 | 947.5323 | 821.7518 | 19240.2735
29.08.2024 | 753.4984 | 689.2013 | 665.4705 | 637.8968 | 653.9902 | 657.595 | 751.0818 | 799.8557 | 868.7325 | 948.1407 | 1000.4314 | 1120.5233 | 1242.5966 | 1317.5627 | 1363.311 | 1363.9831 | 1277.8835 | 1169.8818 | 1115.4038 | 1110.9579 | 1047.9106 | 980.2583 | 915.8659 | 797.488 | 23249.5207
30.08.2024 | 720.0465 | 661.6105 | 631.2802 | 633.6398 | 612.2388 | 618.8353 | 712.8059 | 810.0662 | 863.546 | 935.9615 | 1017.0869 | 1065.2941 | 1157.7289 | 1258.0997 | 1285.596 | 1298.1245 | 1292.1124 | 1169.9308 | 1121.0457 | 1154.3133 | 1073.522 | 996.839 | 916.4576 | 792.6916 | 22798.8731
31.08.2024 | 722.2307 | 659.2728 | 633.0391 | 638.0603 | 604.3835 | 635.8333 | 696.526 | 788.2225 | 825.8571 | 923.0546 | 913.4076 | 1027.4068 | 550.5986 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9617.8929
Итого | 25710.3044 | 23351.0252 | 22294.5106 | 21408.3422 | 20545.6805 | 21183.3637 | 23485.9243 | 26038.1376 | 28877.2272 | 32256.7659 | 34378.1503 | 37084.063 | 39553.0439 | 41175.6748 | 42101.7465 | 43201.9793 | 42555.7416 | 38307.8324 | 37181.3488 | 38032.4001 | 36720.201 | 34207.5089 | 30921.3489 | 27465.2092 | 768037.5305
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /