## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 38385886.8469 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 725.4819 | 680.0651 | 658.4448 | 640.3581 | 618.9678 | 626.9554 | 719.675 | 803.208 | 1003.8346 | 1163.8378 | 1288.9909 | 1329.3728 | 1414.1643 | 1426.0813 | 1381.7577 | 1356.4591 | 1283.3108 | 1278.1156 | 1215.3512 | 1163.6934 | 1175.7914 | 1119.7305 | 991.53 | 873.1748 | 24938.3524
02.08.2024 | 766.9207 | 717.4381 | 686.3704 | 672.6055 | 638.0213 | 647.4968 | 724.173 | 844.4752 | 803.899 | 298.2888 | 333.9145 | 376.8049 | 393.1193 | 409.3511 | 423.2473 | 429.3886 | 414.7641 | 412.9971 | 403.615 | 436.4097 | 441.428 | 432.3306 | 387.2858 | 341.2638 | 12435.6086
03.08.2024 | 304.3172 | 278.9771 | 260.1625 | 246.0528 | 316.37 | 713.2201 | 753.9997 | 874.2368 | 1089.9406 | 1244.2638 | 1369.6886 | 1467.5164 | 1554.4309 | 1598.5807 | 1574.0542 | 1592.6994 | 1608.9206 | 1587.2299 | 1506.5852 | 1439.7833 | 1448.375 | 1367.3255 | 1248.2883 | 1083.8012 | 26528.8198
04.08.2024 | 952.5984 | 876.926 | 824.8496 | 795.9271 | 744.8548 | 707.7206 | 751.5306 | 870.7283 | 1043.8539 | 1252.2828 | 1403.3381 | 1477.1023 | 1579.1814 | 1644.3824 | 1717.1352 | 1708.7182 | 1699.5098 | 1630.5987 | 1535.9883 | 1495.5509 | 1524.9601 | 1428.558 | 1283.9723 | 1110.4335 | 30060.7014
05.08.2024 | 1000.0833 | 906.848 | 841.6768 | 815.6687 | 770.1628 | 750.5654 | 849.561 | 973.9284 | 1190.7357 | 1399.1501 | 1597.1282 | 1752.4859 | 1849.0711 | 1862.4857 | 1866.7439 | 1862.0105 | 1814.6733 | 1727.9412 | 1676.2135 | 1645.4336 | 1537.2663 | 1389.941 | 1219.0207 | 1070.5192 | 32369.3141
06.08.2024 | 970.455 | 914.1202 | 879.2127 | 857.0088 | 810.415 | 795.2769 | 883.8207 | 1016.7985 | 1273.0882 | 1465.2116 | 1574.4099 | 1675.9065 | 1742.5545 | 1794.6244 | 1738.722 | 1697.8398 | 1592.4877 | 541.3795 | 0 | 1101.6225 | 1124.3811 | 1079.7571 | 992.0643 | 900.656 | 27421.8128
07.08.2024 | 859.438 | 830.4484 | 791.3322 | 770.9652 | 739.8114 | 724.8196 | 798.6327 | 884.9148 | 1075.4612 | 1199.382 | 1231.1093 | 1311.4764 | 1356.8132 | 1470.8993 | 1483.3006 | 1464.1407 | 1455.6364 | 1388.3315 | 1233.8745 | 1086.7274 | 1095.2922 | 1066.9033 | 951.9736 | 841.7681 | 26113.452
08.08.2024 | 770.289 | 710.7797 | 690.8344 | 667.789 | 642.0219 | 639.2411 | 724.1423 | 856.5989 | 1053.5209 | 1250.7876 | 1325.6872 | 1367.6615 | 1440.871 | 1481.335 | 1506.8637 | 1483.5695 | 1462.4683 | 1410.3265 | 1348.1052 | 1267.0853 | 1274.5972 | 1220.8663 | 1085.9539 | 957.1522 | 26638.5473
09.08.2024 | 878.8621 | 808.5018 | 772.8162 | 740.1815 | 712.026 | 683.4708 | 783.0773 | 887.5367 | 1103.6615 | 1265.1184 | 1380.7471 | 1512.5732 | 1586.8934 | 1629.7781 | 1636.5983 | 1657.1653 | 1641.0243 | 1536.5033 | 1464.0831 | 1394.7059 | 1392.605 | 1285.4671 | 1145.7238 | 999.2313 | 28898.3514
10.08.2024 | 919.1603 | 862.964 | 825.2177 | 796.6444 | 753.7365 | 723.6537 | 786.5222 | 862.7665 | 996.5584 | 1143.4612 | 1192.3707 | 1217.4018 | 1295.0091 | 1396.034 | 1489.7621 | 1492.2345 | 1425.411 | 1375.2357 | 1286.8875 | 1321.8281 | 1324.0959 | 1274.214 | 1151.5342 | 1022.0563 | 26934.7598
11.08.2024 | 921.4127 | 830.4481 | 794.9281 | 763.9504 | 728.2822 | 689.398 | 740.4797 | 796.8081 | 921.6305 | 1078.6802 | 1185.5169 | 1313.9769 | 1401.9146 | 1499.7 | 1563.6966 | 1550.9972 | 1559.4352 | 1493.9413 | 1404.7433 | 1368.7396 | 1391.1487 | 1316.231 | 1174.0103 | 1002.428 | 27492.4975
12.08.2024 | 910.2861 | 855.0767 | 797.9332 | 772.126 | 734.9607 | 725.3975 | 801.8569 | 913.4429 | 1095.8331 | 1303.0611 | 1427.0372 | 1559.8677 | 1668.8836 | 1685.4328 | 1523.0935 | 1508.8292 | 1396.7809 | 1273.183 | 1231.9472 | 1247.9609 | 1244.0998 | 1173.0292 | 1044.7655 | 929.3964 | 27824.2812
13.08.2024 | 859.3002 | 796.2361 | 761.329 | 736.282 | 694.3812 | 677.3682 | 772.4679 | 892.3276 | 1104.337 | 1289.3305 | 1356.6136 | 1422.9891 | 1465.6485 | 1531.3181 | 1530.4831 | 1552.026 | 1518.3969 | 1474.3657 | 1357.1452 | 1336.6467 | 1325.0623 | 1237.0485 | 1098.3351 | 968.5568 | 27757.9954
14.08.2024 | 878.9149 | 805.8205 | 753.0135 | 713.725 | 685.2504 | 672.7714 | 758.7285 | 858.4073 | 1072.7234 | 1271.4887 | 1401.8162 | 1413.6467 | 1498.4996 | 1439.8178 | 1313.6231 | 1180.1085 | 1077.3274 | 1035.4177 | 998.6856 | 986.9806 | 964.9627 | 922.1362 | 830.9409 | 740.9472 | 24275.7538
15.08.2024 | 674.3557 | 631.572 | 606.7965 | 605.2442 | 594.3085 | 578.0342 | 663.6613 | 764.4609 | 952.6037 | 1103.4821 | 1173.0149 | 1192.0575 | 1243.5856 | 1297.9624 | 1277.1608 | 1293.4973 | 1296.3405 | 1292.3737 | 1238.1262 | 1172.8166 | 1133.5471 | 1086.5375 | 942.8852 | 833.5453 | 23647.9696
16.08.2024 | 746.7315 | 709.5286 | 666.6376 | 637.3355 | 622.5499 | 606.8241 | 656.7606 | 747.5961 | 946.5918 | 1090.3039 | 1153.5234 | 1181.6649 | 1200.9185 | 1206.2157 | 1208.1308 | 1251.7604 | 1212.6467 | 1136.8118 | 1087.8083 | 1058.9753 | 1047.7532 | 999.4791 | 899.6962 | 786.9366 | 22863.1806
17.08.2024 | 722.1932 | 658.817 | 621.4832 | 600.2387 | 583.9072 | 562.9703 | 635.2802 | 696.1485 | 824.6123 | 1020.4551 | 1108.2188 | 1142.2615 | 1193.033 | 1235.3463 | 1242.9194 | 1248.5175 | 1236.5767 | 1181.6539 | 1111.4157 | 1057.7508 | 1015.4363 | 961.1739 | 870.8145 | 761.2247 | 22292.4486
18.08.2024 | 703.1814 | 651.1149 | 612.2732 | 590.9546 | 579.5336 | 552.5257 | 594.7297 | 655.4837 | 794.3428 | 917.351 | 1023.0096 | 1073.2975 | 1141.436 | 1171.3131 | 1163.3676 | 1181.5484 | 1201.47 | 1182.5469 | 1122.5204 | 1084.2767 | 1059.2769 | 989.0923 | 894.8515 | 777.8542 | 21717.3518
19.08.2024 | 699.2379 | 653.2945 | 632.2247 | 615.6214 | 614.3814 | 614.066 | 697.8604 | 760.1544 | 879.8079 | 1048.2951 | 1199.8358 | 1325.1253 | 1464.4288 | 1516.3665 | 1487.8586 | 1493.7919 | 1460.875 | 1392.267 | 1319.2223 | 1264.8764 | 1228.7542 | 1133.1704 | 999.1179 | 863.8557 | 25364.4895
20.08.2024 | 758.8193 | 708.2279 | 665.007 | 636.9029 | 634.5174 | 638.4925 | 715.4171 | 802.1433 | 992.3007 | 1127.2139 | 1285.5598 | 1369.7105 | 1471.5506 | 1532.099 | 1565.124 | 1554.8182 | 1534.4514 | 1473.2102 | 1381.6567 | 1248.6846 | 1199.3558 | 1091.4822 | 957.8408 | 846.386 | 26190.9718
21.08.2024 | 771.5313 | 717.0961 | 693.2357 | 665.9137 | 650.3975 | 648.6112 | 712.2344 | 793.8363 | 944.7684 | 1107.1533 | 1245.1464 | 1388.3774 | 1505.7211 | 1522.8927 | 1446.8133 | 1554.2618 | 1635.2929 | 1510.7751 | 1377.0537 | 1305.843 | 1206.0229 | 1134.7101 | 982.9402 | 862.7291 | 26383.3575
22.08.2024 | 770.9917 | 714.5215 | 680.0769 | 675.4396 | 672.3356 | 662.5464 | 723.1836 | 826.4185 | 1037.2879 | 1236.0529 | 1330.016 | 1424.2866 | 1529.4013 | 1537.8739 | 1463.9598 | 1436.8547 | 1451.8407 | 1398.1872 | 1359.5915 | 1384.5134 | 1363.7067 | 1238.5303 | 1089.4498 | 945.2915 | 26952.3575
23.08.2024 | 847.8359 | 788.1148 | 742.3108 | 708.2522 | 690.022 | 662.491 | 735.0962 | 824.7381 | 1060.3757 | 1248.329 | 1350.1136 | 1463.4504 | 1500.5943 | 1522.3254 | 1564.9674 | 1576.5842 | 1520.2153 | 1398.0381 | 1309.4697 | 1282.4643 | 1245.2563 | 1164.8209 | 1011.6093 | 880.0704 | 27097.545
24.08.2024 | 813.3127 | 755.1298 | 718.1944 | 684.0233 | 662.0452 | 643.5908 | 699.1225 | 782.1581 | 944.8967 | 1109.6296 | 1129.3476 | 1147.9292 | 1253.9231 | 1251.825 | 1269.8227 | 1279.3078 | 1247.3366 | 1201.8935 | 1148.5966 | 1147.1395 | 1128.3772 | 1053.6139 | 912.7659 | 794.0289 | 23778.0109
25.08.2024 | 729.0475 | 690.2896 | 654.6777 | 623.8626 | 613.9742 | 592.1134 | 635.4813 | 680.1947 | 843.332 | 956.2459 | 990.4564 | 1067.3392 | 1168.5998 | 1224.2767 | 1216.1588 | 1170.9567 | 1092.6862 | 1058.6555 | 1055.3515 | 1043.2923 | 1046.3615 | 990.6051 | 886.8374 | 775.2265 | 21806.0226
26.08.2024 | 703.2205 | 657.6532 | 638.876 | 622.0235 | 609.2986 | 601.9895 | 680.1809 | 763.7133 | 859.9176 | 996.4328 | 996.9803 | 995.5142 | 1025.3976 | 1007.6358 | 973.1025 | 963.2088 | 955.3077 | 937.2075 | 963.2617 | 984.6411 | 962.6343 | 919.3891 | 812.7179 | 711.0463 | 20341.3505
27.08.2024 | 640.9956 | 598.6384 | 578.2299 | 559.522 | 556.2301 | 553.874 | 642.2577 | 747.7947 | 932.827 | 1026.3308 | 1126.5266 | 1176.366 | 1222.032 | 1251.3806 | 1216.0466 | 1250.6409 | 1249.7051 | 1230.2179 | 1213.412 | 1174.0388 | 1089.9913 | 988.0006 | 872.4835 | 764.7847 | 22662.327
28.08.2024 | 686.1661 | 620.528 | 593.0583 | 572.7389 | 562.4872 | 570.3625 | 642.0415 | 744.7818 | 880.9583 | 1048.6804 | 1119.14 | 1130.0216 | 1124.6178 | 1139.0449 | 1224.8071 | 1266.3057 | 1207.5773 | 1159.6648 | 1150.2863 | 1137.1314 | 1099.8346 | 1022.007 | 899.6367 | 776.5667 | 22378.4449
29.08.2024 | 716.7547 | 673.6452 | 644.073 | 620.3852 | 613.7272 | 629.2289 | 697.0404 | 809.1407 | 995.442 | 1149.4676 | 1204.6389 | 1290.9517 | 1418.6642 | 1636.7593 | 1657.2356 | 1648.0814 | 1542.8085 | 1190.4809 | 1117.5998 | 1080.3239 | 1066.2782 | 965.1572 | 838.6785 | 755.2018 | 24961.7649
30.08.2024 | 683.1193 | 624.6337 | 608.6706 | 592.0825 | 586.5975 | 585.0095 | 656.6903 | 803.2243 | 945.9135 | 1067.2168 | 1149.9349 | 1236.4334 | 1300.1699 | 1317.358 | 1330.3534 | 1312.1035 | 1282.8429 | 1166.3188 | 1070.7393 | 1051.1273 | 1004.047 | 925.4811 | 822.571 | 730.122 | 22852.7606
31.08.2024 | 666.3621 | 619.0116 | 602.9582 | 590.4591 | 583.0847 | 560.7184 | 619.9571 | 702.3199 | 889.5949 | 1017.7201 | 1030.2102 | 1100.1513 | 1219.1257 | 1220.5583 | 1229.9191 | 1244.2515 | 1190.3428 | 571.1738 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15657.9187
Итого | 24051.376 | 22346.4665 | 21296.9046 | 20590.2844 | 20018.6597 | 20040.8039 | 22255.6628 | 25240.4855 | 30554.651 | 34894.7047 | 37684.0416 | 39903.7202 | 42230.2539 | 43461.0544 | 43286.8288 | 43262.677 | 42268.4629 | 38647.0434 | 35689.3365 | 35771.0634 | 35160.6992 | 32976.7892 | 29300.295 | 25706.2551 | 766638.5194
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /