## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 53373880.8104 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 509.1503 | 466.8293 | 446.9523 | 440.0702 | 442.382 | 446.3804 | 481.5633 | 545.6716 | 657.9491 | 791.4602 | 851.28 | 910.9654 | 923.2406 | 923.7119 | 914.1065 | 913.0085 | 861.5153 | 821.2876 | 758.7899 | 730.1961 | 748.3932 | 699.9417 | 648.7191 | 580.514 | 16514.0784
02.08.2024 | 529.0242 | 484.4509 | 474.3214 | 450.2387 | 449.771 | 463.8486 | 499.0177 | 564.5818 | 727.7458 | 842.4627 | 932.1312 | 988.5456 | 508.492 | 999.6336 | 1011.2305 | 1022.3063 | 951.2644 | 873.5855 | 779.8724 | 786.8472 | 778.4711 | 755.2963 | 706.0541 | 624.5737 | 17203.7666
03.08.2024 | 579.5551 | 519.915 | 504.7511 | 497.5448 | 475.1098 | 476.4583 | 494.0545 | 551.5723 | 671.3332 | 762.5953 | 869.7458 | 939.1173 | 492.7972 | 1000.1948 | 935.01 | 963.5121 | 937.4428 | 917.0928 | 870.319 | 853.6992 | 873.3322 | 813.8524 | 752.1108 | 664.6956 | 17415.8114
04.08.2024 | 591.4277 | 541.6518 | 509.671 | 484.6657 | 474.8071 | 484.8944 | 512.4276 | 580.316 | 698.7685 | 795.3026 | 890.4838 | 987.2483 | 1013.5471 | 1015.0993 | 1000.2067 | 987.1768 | 1001.7987 | 948.7453 | 890.8915 | 871.1833 | 896.0933 | 843.0882 | 761.7319 | 678.8423 | 18460.069
05.08.2024 | 634.5037 | 548.9464 | 520.9739 | 498.1833 | 480.0286 | 492.4723 | 541.9237 | 628.3669 | 757.8756 | 912.9997 | 1042.9591 | 1118.4244 | 579.2746 | 1138.7103 | 1137.9493 | 1124.5276 | 1090.0104 | 1002.4955 | 928.4978 | 895.3445 | 845.9745 | 796.8383 | 759.7122 | 668.162 | 19145.1547
06.08.2024 | 616.5962 | 568.185 | 561.6415 | 526.9611 | 513.9705 | 497.7259 | 554.8777 | 627.3797 | 808.0827 | 954.0436 | 1069.6533 | 1123.6229 | 580.521 | 1130.6062 | 1117.4368 | 1062.999 | 950.858 | 193.3146 | 0 | 0.06215 | 0.09627 | 48.9133 | 105.2568 | 94.5378 | 13707.3422
07.08.2024 | 106.7957 | 94.2601 | 94.1475 | 107.1446 | 92.7341 | 101.4058 | 92.1612 | 93.5948 | 106.017 | 127.555 | 99.0716 | 112.1495 | 115.0062 | 99.7133 | 114.0538 | 99.9614 | 98.423 | 105.6244 | 90.9989 | 111.586 | 119.9564 | 107.305 | 93.9077 | 110.6894 | 2494.2625
08.08.2024 | 94.6518 | 94.0626 | 107.452 | 95.3524 | 93.5466 | 94.2805 | 92.2055 | 107.746 | 104.518 | 100.0991 | 111.1429 | 133.7343 | 100.1512 | 116.7174 | 103.6692 | 112.4407 | 97.3785 | 108.0416 | 95.4406 | 102.1664 | 111.7049 | 93.8158 | 101.9611 | 93.8612 | 2466.1402
09.08.2024 | 111.2759 | 95.055 | 95.384 | 95.646 | 99.2313 | 104.0486 | 93.6626 | 101.366 | 107.0479 | 101.6669 | 131.9222 | 142.7926 | 130.737 | 133.6745 | 128.251 | 122.3088 | 128.5931 | 124.9514 | 119.186 | 127.4716 | 120.9197 | 116.5485 | 126.184 | 127.006 | 2784.9306
10.08.2024 | 114.0406 | 113.8847 | 114.9244 | 121.7521 | 113.0254 | 112.389 | 125.242 | 118.9218 | 144.0871 | 126.248 | 130.2935 | 129.1226 | 143.8261 | 141.486 | 133.795 | 132.4696 | 134.4011 | 123.0721 | 128.9103 | 131.9332 | 124.5556 | 128.1592 | 123.3265 | 119.8253 | 3029.6911
11.08.2024 | 115.9434 | 127.4829 | 114.7506 | 114.6884 | 114.2373 | 125.2536 | 115.5803 | 117.0481 | 127.0752 | 143.1215 | 137.1327 | 134.4883 | 139.7727 | 123.5135 | 103.6136 | 127.4653 | 114.176 | 127.7319 | 115.1844 | 131.8551 | 143.3327 | 113.5053 | 130.2625 | 113.7884 | 2971.0036
12.08.2024 | 128.3606 | 113.9071 | 119.4472 | 120.542 | 113.8903 | 111.3843 | 126.2901 | 115.7142 | 133.0211 | 157.1303 | 136.153 | 137.8974 | 147.1917 | 135.5692 | 144.1596 | 145.3482 | 130.4911 | 135.7616 | 122.6471 | 118.3007 | 149.2152 | 122.7275 | 115.8919 | 136.2421 | 3117.2835
13.08.2024 | 122.3014 | 115.5581 | 115.6532 | 115.5838 | 130.8414 | 115.9198 | 114.58 | 122.2319 | 142.8386 | 140.0894 | 163.9863 | 162.7199 | 150.8213 | 137.8593 | 155.5092 | 142.0365 | 137.3987 | 133.9458 | 125.1054 | 130.5397 | 141.796 | 129.08 | 132.565 | 120.981 | 3199.9416
14.08.2024 | 131.5638 | 120.6307 | 121.1545 | 121.2483 | 120.5505 | 136.2128 | 122.5162 | 126.8778 | 168.2027 | 150.9475 | 150.5763 | 161.8281 | 161.483 | 148.177 | 130.6581 | 138.2639 | 146.3561 | 140.0138 | 132.9526 | 129.6498 | 148.2814 | 134.852 | 121.2305 | 131.6506 | 3295.8778
15.08.2024 | 120.702 | 131.953 | 120.7539 | 122.0907 | 122.0703 | 123.2914 | 128.7756 | 129.2551 | 142.5036 | 173.0763 | 164.8433 | 159.0561 | 149.4629 | 154.2568 | 146.8997 | 152.4727 | 142.9133 | 137.441 | 129.6058 | 144.7202 | 140.778 | 132.9926 | 126.1928 | 126.6872 | 3322.7943
16.08.2024 | 129.8813 | 122.8996 | 121.4338 | 121.529 | 131.2949 | 120.0246 | 122.8744 | 133.9969 | 142.214 | 136.4446 | 149.8525 | 151.9365 | 68.0252 | 142.0743 | 164.7935 | 142.6551 | 141.7033 | 129.1076 | 139.1682 | 133.5909 | 161.1893 | 124.5018 | 131.1068 | 124.4734 | 3186.7714
17.08.2024 | 133.9688 | 122.3137 | 132.9353 | 124.0088 | 124.0874 | 123.7969 | 240.1593 | 365.5957 | 445.0231 | 543.8933 | 589.2995 | 564.8519 | 303.315 | 562.5505 | 544.0979 | 525.9436 | 532.7506 | 501.8361 | 453.3898 | 454.8686 | 433.0381 | 423.3139 | 397.0799 | 363.675 | 9005.7929
18.08.2024 | 314.4668 | 309.4027 | 289.9156 | 284.5436 | 294.6509 | 279.178 | 306.8373 | 340.4496 | 413.3122 | 473.3248 | 542.3127 | 557.766 | 286.9271 | 574.2314 | 572.7117 | 526.2052 | 519.9238 | 480.1238 | 417.1684 | 396.4176 | 388.3221 | 381.7526 | 359.4882 | 346.1206 | 9655.5526
19.08.2024 | 316.8984 | 318.633 | 297.6477 | 293.9021 | 307.5526 | 294.3544 | 333.8308 | 364.8795 | 413.5899 | 506.7857 | 581.175 | 587.7034 | 305.4988 | 603.6729 | 637.7618 | 641.6589 | 605.0893 | 543.9936 | 479.0089 | 452.9633 | 455.5198 | 415.2219 | 386.8213 | 365.992 | 10510.1551
20.08.2024 | 335.9883 | 317.2866 | 314.7766 | 304.3177 | 311.0029 | 305.6117 | 342.339 | 377.8272 | 470.2511 | 619.2269 | 656.6351 | 706.7691 | 697.5943 | 692.549 | 658.7404 | 671.2692 | 630.7383 | 568.4068 | 481.4986 | 437.2537 | 445.5741 | 404.0304 | 378.9493 | 344.9476 | 11473.5837
21.08.2024 | 330.8613 | 318.5897 | 308.9025 | 309.468 | 312.4338 | 307.8496 | 330.0001 | 375.7631 | 438.2663 | 545.5704 | 654.7442 | 691.0283 | 703.152 | 709.8093 | 705.4976 | 675.4373 | 618.6439 | 576.855 | 483.0885 | 442.7811 | 441.6509 | 402.5293 | 388.7918 | 347.6986 | 11419.4127
22.08.2024 | 329.3116 | 311.574 | 313.7762 | 303.2189 | 312.0555 | 307.8608 | 341.7379 | 392.4798 | 523.5642 | 615.825 | 671.5089 | 711.7886 | 363.8093 | 716.6469 | 687.3692 | 659.1971 | 622.4672 | 554.2691 | 508.9991 | 469.7846 | 468.3895 | 436.5702 | 407.3476 | 370.9862 | 11400.5374
23.08.2024 | 355.0994 | 333.7276 | 325.2936 | 328.0293 | 325.3836 | 316.9681 | 357.067 | 407.0971 | 518.1109 | 643.3706 | 698.3948 | 726.1562 | 346.8724 | 650.0614 | 668.9675 | 637.8975 | 591.6566 | 526.6273 | 465.3875 | 470.7206 | 462.3892 | 442.4322 | 403.153 | 379.3591 | 11380.2223
24.08.2024 | 346.2046 | 342.0253 | 308.8039 | 311.6372 | 321.7665 | 321.2524 | 333.1148 | 388.9611 | 457.2759 | 504.2939 | 545.483 | 582.165 | 288.8421 | 550.443 | 550.8428 | 514.1777 | 534.6697 | 499.5778 | 444.6335 | 454.6221 | 486.7039 | 428.7053 | 400.264 | 372.5273 | 10288.993
25.08.2024 | 326.3141 | 308.3859 | 302.2712 | 304.7323 | 305.6218 | 304.7221 | 316.8787 | 351.5668 | 400.0558 | 464.1378 | 536.0975 | 528.3425 | 271.3737 | 522.2451 | 495.1795 | 451.8653 | 419.1365 | 395.4656 | 402.0793 | 398.8529 | 397.9128 | 379.7153 | 356.0042 | 342.6791 | 9281.6357
26.08.2024 | 309.0619 | 307.6633 | 292.9926 | 289.162 | 297.9294 | 295.0118 | 329.4265 | 361.2375 | 404.3338 | 396.3142 | 472.4182 | 482.4626 | 239.4761 | 466.9104 | 450.8051 | 456.6933 | 431.0214 | 403.8507 | 377.9161 | 371.5313 | 367.0302 | 352.1565 | 328.3189 | 315.8674 | 8799.5913
27.08.2024 | 288.9005 | 278.4836 | 275.4686 | 268.5192 | 277.7507 | 276.7221 | 429.3382 | 487.9454 | 591.1148 | 712.928 | 746.4268 | 788.5429 | 398.6869 | 822.8157 | 831.9729 | 836.0793 | 787.3218 | 727.5088 | 681.2382 | 688.4886 | 668.6013 | 594.0371 | 552.5506 | 484.6011 | 13496.0432
28.08.2024 | 443.7239 | 392.1288 | 394.263 | 384.9106 | 397.9253 | 406.2419 | 432.5305 | 503.0917 | 590.2792 | 697.2604 | 770.8384 | 832.7791 | 812.0291 | 785.1694 | 798.0497 | 823.5855 | 775.7964 | 707.6775 | 682.409 | 646.8354 | 665.5296 | 607.2057 | 549.4586 | 490.325 | 14590.0435
29.08.2024 | 456.1392 | 417.8004 | 414.7617 | 394.9556 | 407.9499 | 414.9518 | 457.2266 | 508.8633 | 614.4558 | 750.5533 | 831.6679 | 893.6662 | 494.9501 | 933.6043 | 930.6128 | 923.659 | 811.6286 | 740.0169 | 678.2404 | 663.9653 | 316.5485 | 591.6012 | 553.1635 | 494.578 | 14695.5604
30.08.2024 | 456.2607 | 409.0254 | 408.1253 | 398.2046 | 197.1865 | 388.1773 | 158.7708 | 164.3772 | 99.2164 | 682.7425 | 771.375 | 828.1314 | 423.1141 | 869.5803 | 887.7401 | 894.1472 | 843.5568 | 761.85 | 701.7964 | 669.3487 | 343.8145 | 624.3109 | 575.9803 | 488.8036 | 13045.636
31.08.2024 | 461.6657 | 418.0919 | 407.085 | 398.5417 | 413.6937 | 416.733 | 435.8241 | 488.1038 | 270.5114 | 646.9742 | 720.0539 | 781.2456 | 404.5858 | 785.5 | 753.7829 | 744.0867 | 719.5418 | 690.9335 | 658.9377 | 674.6542 | 343.7529 | н/д | н/д | н/д | 11634.2995
Итого | 9840.6388 | 9164.8041 | 8930.4311 | 8731.3928 | 8574.4816 | 8765.4224 | 9362.8341 | 10542.8798 | 12288.6407 | 15218.4438 | 16819.6587 | 17757.048 | 11744.5766 | 17786.7868 | 17615.4742 | 17370.8552 | 16508.6663 | 14701.2053 | 13343.3609 | 13092.2341 | 12188.867 | 11645.0005 | 10973.585 | 10024.6903 | 302991.9782
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /