## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 95052732.4557 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 1086.2278 | 1031.8487 | 986.1105 | 960.0594 | 927.889 | 892.4932 | 944.8881 | 1116.527 | 1417.4212 | 1654.0467 | 1803.0904 | 1930.3448 | 2079.4302 | 2164.7149 | 2184.4639 | 2156.8199 | 2090.5166 | 2014.6169 | 1846.8007 | 1825.1943 | 1854.1607 | 1750.0196 | 1545.3096 | 1362.7566 | 37625.7506
02.08.2024 | 1200.6857 | 1088.3936 | 1028.2433 | 995.3146 | 963.1151 | 912.8613 | 988.3518 | 1160.7013 | 1475.5706 | 1810.2814 | 2063.4493 | 2252.2265 | 1173.8863 | 2433.1679 | 2508.5326 | 2577.0608 | 2467.7376 | 2265.2905 | 2081.1484 | 2067.5297 | 2025.7537 | 1964.7435 | 1752.9235 | 1577.9225 | 40834.8914
03.08.2024 | 1397.8244 | 1286.2778 | 1217.867 | 1147.6334 | 1075.7036 | 1000.1374 | 1045.287 | 1189.094 | 1505.7857 | 1834.5817 | 2073.4754 | 2256.5699 | 1215.0954 | 2608.58 | 2647.912 | 2676.8402 | 2625.4392 | 2450.1524 | 2246.418 | 2138.935 | 2152.8064 | 2064.0692 | 1840.5482 | 1641.1556 | 43338.1886
04.08.2024 | 1488.1912 | 1371.8119 | 1259.54 | 1186.7479 | 1124.4277 | 1056.3087 | 1109.2535 | 1278.4045 | 1593.0877 | 1993.8019 | 2336.6385 | 2500.9809 | 2665.1261 | 2789.8582 | 2869.4181 | 2862.68 | 2776.7003 | 2627.3544 | 2422.0371 | 2324.4051 | 2310.5283 | 2215.4979 | 1993.3106 | 1757.877 | 47913.9873
05.08.2024 | 1554.9581 | 1412.1549 | 1318.1888 | 1263.9067 | 1173.667 | 1095.8578 | 1155.5607 | 1365.4398 | 1802.9888 | 2245.9611 | 2488.3629 | 2724.1448 | 1419.6149 | 2900.4246 | 2871.9783 | 2926.1838 | 2924.6982 | 2820.4094 | 2582.948 | 2587.6602 | 2422.9487 | 2201.2006 | 1974.2025 | 1736.4822 | 48969.9429
06.08.2024 | 1561.1038 | 1431.2793 | 1352.062 | 1306.5398 | 1242.7111 | 1143.791 | 1208.5692 | 1433.0733 | 1851.9516 | 2217.8265 | 2447.8173 | 2630.2656 | 1395.5736 | 2879.2904 | 2870.5195 | 2727.0976 | 2490.8704 | 496.8961 | 0.00617 | 0.00647 | 0.00697 | 0.00727 | 9.139 | 910.7664 | 33607.1702
07.08.2024 | 1090.6514 | 1016.2913 | 959.825 | 915.5961 | 885.7244 | 826.5289 | 862.3712 | 967.2053 | 1113.2115 | 1234.8456 | 1329.9187 | 1359.8568 | 1516.1711 | 1692.6431 | 1717.4229 | 1669.582 | 1672.5968 | 1841.7752 | 1685.2397 | 1484.9095 | 1502.4968 | 1456.4847 | 1369.6175 | 1244.0075 | 31414.973
08.08.2024 | 1137.8307 | 1066.2445 | 1001.3131 | 966.3431 | 939.281 | 900.065 | 980.1489 | 1155.4959 | 1468.6443 | 1729.5245 | 1862.0431 | 1978.2286 | 2110.6148 | 2207.9865 | 2247.9501 | 2285.6687 | 2276.5783 | 2136.1008 | 1977.2523 | 1873.8901 | 1865.0039 | 1776.6457 | 1608.3478 | 1401.0631 | 38952.2648
09.08.2024 | 1261.4231 | 1174.4863 | 1105.0227 | 1031.7969 | 996.3999 | 964.3827 | 1033.5292 | 1144.8143 | 1448.4387 | 1813.8926 | 2055.1953 | 2226.8112 | 2400.8353 | 2603.0016 | 2640.3701 | 2607.605 | 2590.0729 | 2446.8141 | 2263.6989 | 2160.9586 | 2100.9418 | 2007.2738 | 1804.5192 | 1578.5117 | 43460.7958
10.08.2024 | 1420.3853 | 1322.8765 | 1239.567 | 1163.1309 | 1074.1725 | 987.4149 | 1066.6448 | 1174.5024 | 1385.1807 | 1590.6053 | 1782.3356 | 1874.3004 | 2083.4976 | 2292.5999 | 2457.2706 | 2495.2048 | 2362.6883 | 2180.6865 | 2003.7571 | 2004.4436 | 2002.3933 | 1906.789 | 1722.9479 | 1549.2995 | 41142.6945
11.08.2024 | 1371.6425 | 1233.3888 | 1164.8926 | 1101.2424 | 1027.4293 | 957.4846 | 987.7368 | 1111.335 | 1350.1616 | 1639.0213 | 1894.6657 | 2095.682 | 2284.1864 | 2405.988 | 2499.8004 | 2519.2721 | 2474.8745 | 2319.8925 | 2163.8517 | 2064.9327 | 2060.1883 | 1944.2523 | 1750.7014 | 1493.8777 | 41916.5007
12.08.2024 | 1323.7825 | 1214.3922 | 1119.9059 | 1064.1578 | 1025.5985 | 971.7823 | 1063.0342 | 1253.5324 | 1530.1404 | 1856.0369 | 2072.9629 | 2215.5725 | 2464.5054 | 2567.7345 | 2325.5562 | 2275.2602 | 2091.5775 | 1890.6767 | 1799.7417 | 1859.3886 | 1809.3229 | 1764.3257 | 1595.0213 | 1430.311 | 40584.3203
13.08.2024 | 1315.0455 | 1222.4211 | 1134.774 | 1081.5412 | 1010.9666 | 942.6987 | 1035.9209 | 1184.4965 | 1477.9522 | 1793.4313 | 1977.5016 | 2119.8689 | 2298.5107 | 2397.81 | 2446.4335 | 2446.3739 | 2367.9737 | 2269.7341 | 2059.8384 | 1979.9507 | 1958.5666 | 1879.852 | 1673.2001 | 1489.964 | 41564.8262
14.08.2024 | 1322.6744 | 1215.6976 | 1121.5904 | 1065.0669 | 989.6356 | 911.5498 | 962.1517 | 1140.6336 | 1466.9128 | 1778.6812 | 1960.3403 | 2120.6729 | 2275.8397 | 2125.9308 | 1935.8964 | 1805.7971 | 1636.9677 | 1556.165 | 1492.552 | 1498.226 | 1445.4701 | 1341.7959 | 1213.6896 | 1096.2192 | 35480.1569
15.08.2024 | 1012.3077 | 949.6959 | 919.4015 | 879.0673 | 869.7745 | 813.6589 | 882.7583 | 1039.6912 | 1276.6383 | 1526.5207 | 1672.4545 | 1806.1715 | 1950.213 | 2062.9606 | 2105.5422 | 2103.7612 | 2090.0716 | 1928.841 | 1777.4239 | 1665.081 | 1640.1424 | 1538.5632 | 1347.1718 | 1196.7305 | 35054.6426
16.08.2024 | 1083.2525 | 981.813 | 917.9333 | 881.5228 | 881.8019 | 818.956 | 862.2099 | 1011.3837 | 1281.1508 | 1490.3014 | 1679.6879 | 1768.5827 | 939.4657 | 1978.6989 | 1997.187 | 2025.3549 | 1928.1349 | 1770.7625 | 1677.282 | 1663.4923 | 1615.4729 | 1494.1946 | 1312.2874 | 1139.8581 | 33200.7871
17.08.2024 | 1027.1809 | 941.0335 | 870.6184 | 840.0343 | 831.6908 | 775.1722 | 828.9816 | 960.7447 | 1228.1256 | 1451.3316 | 1587.7237 | 1714.7831 | 915.6489 | 1953.5417 | 1983.8646 | 2004.7013 | 1955.0671 | 1859.2206 | 1705.5539 | 1649.209 | 1554.7122 | 1436.5567 | 1259.5344 | 1114.8809 | 32449.9115
18.08.2024 | 1009.0782 | 924.9436 | 868.628 | 830.3039 | 808.8662 | 764.4957 | 813.1886 | 924.135 | 1172.4845 | 1447.5728 | 1662.1964 | 1799.0167 | 935.5329 | 2004.405 | 2051.6945 | 2033.7571 | 1975.4799 | 1894.4963 | 1756.292 | 1617.61 | 1549.7983 | 1439.3185 | 1275.3567 | 1137.5387 | 32696.1897
19.08.2024 | 1034.5262 | 960.1519 | 913.9491 | 893.8482 | 906.3353 | 847.168 | 902.4849 | 1030.2967 | 1144.4617 | 1330.2906 | 1513.5957 | 1893.6691 | 1057.9164 | 2315.5422 | 2386.5408 | 2399.1931 | 2317.9817 | 2208.0611 | 2050.0746 | 1978.8936 | 1855.5333 | 1708.1891 | 1492.9887 | 1300.6256 | 36442.3173
20.08.2024 | 1167.9167 | 1069.3538 | 1001.9098 | 961.4055 | 933.4237 | 871.0684 | 922.9388 | 1050.9051 | 1320.3653 | 1580.5627 | 1897.4433 | 2113.3676 | 2332.0539 | 2458.1006 | 2521.103 | 2538.5514 | 2449.6524 | 2290.948 | 2068.0062 | 1917.666 | 1808.9375 | 1669.1048 | 1444.1037 | 1265.3015 | 39654.1895
21.08.2024 | 1134.5757 | 1062.2025 | 999.5194 | 955.9931 | 925.8742 | 881.5465 | 902.207 | 1027.8481 | 1236.139 | 1428.2256 | 1775.26 | 2071.2956 | 2339.9776 | 2492.7772 | 2542.3788 | 2559.2153 | 2512.5476 | 2329.9894 | 2070.2231 | 1939.6437 | 1800.1222 | 1683.3792 | 1470.7783 | 1297.5082 | 39439.2273
22.08.2024 | 1158.41 | 1058.2886 | 1001.0017 | 969.346 | 960.7685 | 895.2392 | 942.7677 | 1083.0331 | 1411.2915 | 1710.9268 | 1921.9876 | 2124.0137 | 1135.5155 | 2369.1201 | 2331.0589 | 2224.3941 | 2219.7969 | 2159.5689 | 2089.6457 | 2113.1443 | 2005.0096 | 1874.4801 | 1617.1793 | 1411.6295 | 38787.6173
23.08.2024 | 1246.0595 | 1122.7631 | 1046.9749 | 994.902 | 980.0269 | 920.514 | 988.0215 | 1130.2524 | 1462.7736 | 1812.4044 | 2003.0877 | 2221.9657 | 1135.078 | 2362.3658 | 2476.059 | 2499.1208 | 2363.857 | 2130.9762 | 1950.6216 | 1904.0961 | 1784.3279 | 1671.7206 | 1488.6897 | 1311.5056 | 39008.164
24.08.2024 | 1194.0579 | 1107.5172 | 1038.037 | 987.9158 | 963.883 | 901.5269 | 920.5634 | 1067.6023 | 1350.806 | 1536.3587 | 1681.5774 | 1816.3441 | 979.905 | 1998.9694 | 2034.3095 | 2033.9137 | 1961.346 | 1783.371 | 1679.329 | 1683.7519 | 1644.8382 | 1563.0053 | 1315.034 | 1157.0374 | 34401.0003
25.08.2024 | 1057.8982 | 1010.9934 | 961.8504 | 945.6172 | 903.0786 | 854.1709 | 878.1446 | 972.6977 | 1207.4174 | 1437.2261 | 1607.3937 | 1720.1521 | 933.6576 | 1967.572 | 2000.4339 | 1859.7981 | 1736.3935 | 1627.4506 | 1619.1035 | 1632.9656 | 1557.4168 | 1474.7336 | 1311.5612 | 1161.7826 | 32439.5091
26.08.2024 | 1049.1841 | 970.2083 | 910.6301 | 872.2576 | 882.0458 | 822.4843 | 852.3716 | 960.5144 | 1136.3426 | 1301.7966 | 1390.7079 | 1418.2828 | 719.6195 | 1442.3085 | 1441.9548 | 1433.0022 | 1414.4403 | 1384.8552 | 1418.3039 | 1468.6801 | 1399.3168 | 1277.2898 | 1129.3408 | 986.9188 | 28082.857
27.08.2024 | 891.4669 | 825.4466 | 792.6441 | 770.2732 | 761.6745 | 724.4139 | 802.3925 | 920.6629 | 1155.197 | 1354.7868 | 1527.0944 | 1658.4556 | 883.1832 | 1865.8622 | 1924.757 | 1946.2484 | 1923.6808 | 1839.7763 | 1752.2157 | 1685.2146 | 1543.7539 | 1403.3114 | 1227.7336 | 1080.8533 | 31261.0988
28.08.2024 | 967.4535 | 884.255 | 846.1526 | 814.1986 | 794.0091 | 762.2199 | 809.0149 | 932.7766 | 1205.8011 | 1409.5347 | 1590.4494 | 1615.6962 | 829.0182 | 1771.5287 | 1929.2235 | 1983.4398 | 1899.9597 | 1777.37 | 1706.7456 | 1733.9628 | 1619.8639 | 1478.0315 | 1279.6283 | 1140.3212 | 31780.6549
29.08.2024 | 1040.5279 | 981.1206 | 925.1679 | 913.7429 | 892.7172 | 851.2084 | 895.6256 | 1004.2688 | 1244.9925 | 1484.1328 | 1614.4189 | 1827.0764 | 996.8842 | 2170.1268 | 2224.5024 | 2233.971 | 2001.2777 | 1813.1252 | 1659.3711 | 1619.0722 | 777.599 | 1398.9086 | 1240.5336 | 1109.2185 | 32919.5901
30.08.2024 | 990.3932 | 914.5424 | 873.8637 | 830.0633 | 406.3326 | 773.8364 | 844.9795 | 980.2847 | 1217.0108 | 1422.1153 | 1588.9325 | 1699.9017 | 891.8953 | 2010.819 | 2071.2591 | 2062.2653 | 1977.6406 | 1756.817 | 1627.8987 | 1605.5561 | 759.4163 | 1369.9481 | 1224.6702 | 1072.2749 | 30972.7167
31.08.2024 | 983.4617 | 916.9881 | 862.6151 | 831.6311 | 834.0523 | 792.7297 | 829.1899 | 981.8618 | 568.5462 | 1354.744 | 1479.5006 | 1682.1487 | 903.0207 | 1857.8425 | 1908.6264 | 1907.0399 | 1804.296 | 1629.2272 | 1567.2356 | 1548.6898 | 738.8467 | н/д | н/д | н/д | 25982.2941
Итого | 36580.177 | 33768.8823 | 31759.7995 | 30421.1996 | 28993.0764 | 27633.7655 | 29321.2882 | 33754.2144 | 41506.9916 | 50271.3693 | 56341.3087 | 61236.4488 | 47261.4731 | 69152.2719 | 70154.0201 | 69879.1739 | 67380.9154 | 61501.4213 | 56800.6163 | 55297.1598 | 51165.6964 | 48753.6922 | 43290.0698 | 39154.1991 | 1141379.2303
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /