## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 74319297.223 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 709.7037 | 678.7603 | 656.7322 | 646.4679 | 648.033 | 642.12 | 712.2581 | 825.2255 | 932.1764 | 1149.8585 | 1271.0407 | 1383.223 | 1402.3887 | 1406.3416 | 1422.5993 | 1404.3155 | 1357.8564 | 1300.2335 | 1167.4287 | 1142.0838 | 1121.3711 | 1079.3086 | 991.4746 | 896.1459 | 24947.1471
02.08.2024 | 775.2592 | 716.3169 | 674.9261 | 660.8609 | 651.2691 | 650.1875 | 734.2305 | 861.3598 | 1054.2983 | 1261.9698 | 1410.8722 | 1516.4956 | 775.2796 | 1606.8181 | 1618.4573 | 1634.9179 | 1549.7255 | 1406.5549 | 1294.8678 | 1255.376 | 1262.9834 | 1238.0813 | 1173.2796 | 1023.9219 | 26808.3095
03.08.2024 | 903.4164 | 820.072 | 773.6594 | 730.1214 | 707.6142 | 700.086 | 754.6909 | 888.7196 | 1066.3316 | 1276.341 | 1419.5135 | 1552.3077 | 817.273 | 1707.1125 | 1659.0319 | 1619.5943 | 1616.7706 | 1561.5579 | 1436.8401 | 1321.4792 | 1282.7839 | 1278.0564 | 1158.5321 | 1034.5287 | 28086.4343
04.08.2024 | 937.8067 | 850.5093 | 809.9565 | 757.8557 | 718.8482 | 710.7023 | 780.9681 | 929.1684 | 1112.0926 | 1361.5551 | 1571.3821 | 1718.7829 | 1804.6796 | 1796.3559 | 1773.851 | 1789.2295 | 1745.274 | 1652.791 | 1546.6841 | 1459.0561 | 1417.3297 | 1358.9071 | 1236.8112 | 1074.7279 | 30915.3249
05.08.2024 | 945.2522 | 866.7238 | 817.7654 | 802.8926 | 755.2019 | 724.7393 | 821.2817 | 928.7121 | 1124.6225 | 1393.0461 | 1562.94 | 1674.4641 | 890.5751 | 1891.777 | 1919.6893 | 1979.3516 | 1884.3012 | 1735.1201 | 1642.6855 | 1598.9764 | 1444.3081 | 1308.4443 | 1199.4783 | 1073.4251 | 30985.7737
06.08.2024 | 978.9419 | 907.9162 | 862.6529 | 849.9891 | 817.1752 | 784.0525 | 834.5755 | 980.0902 | 1224.1092 | 1474.6486 | 1629.4133 | 1742.3477 | 910.478 | 1849.0864 | 1708.2872 | 1648.4062 | 1533.3592 | 335.8138 | 0 | 514.671 | 843.1162 | 795.7538 | 808.5179 | 756.1147 | 24789.5168
07.08.2024 | 700.6473 | 715.8578 | 680.1389 | 672.0812 | 668.5494 | 658.6625 | 689.8703 | 747.5974 | 889.6782 | 1091.1655 | 1189.8978 | 1260.8612 | 1374.4946 | 1444.4931 | 1453.749 | 1454.975 | 1422.9339 | 1301.2907 | 1195.1345 | 1095.2965 | 1068.1663 | 1082.5608 | 982.8526 | 899.4331 | 24740.3878
08.08.2024 | 843.3076 | 744.7921 | 720.2281 | 694.1502 | 705.4089 | 716.282 | 805.7951 | 928.5213 | 1152.3551 | 1386.7257 | 1508.4423 | 1626.7755 | 1728.407 | 1938.0162 | 2045.26 | 2148.7308 | 2227.2388 | 2079.1497 | 1943.4021 | 1884.0046 | 1858.8059 | 1767.9674 | 1629.262 | 1439.523 | 34522.5511
09.08.2024 | 1271.5942 | 1149.2181 | 1099.2883 | 1052.563 | 1019.5608 | 1052.2194 | 1132.4979 | 1312.5296 | 1636.0127 | 1986.2756 | 2150.1387 | 1382.9009 | 1888.497 | 2221.1189 | 2226.3659 | 2227.263 | 2103.6025 | 2007.2643 | 1848.4995 | 1761.8526 | 1724.5949 | 1640.9664 | 1479.8262 | 1338.8984 | 38713.5489
10.08.2024 | 1200.445 | 1101.521 | 1022.7331 | 955.5982 | 914.7311 | 915.867 | 998.3 | 1103.0073 | 1300.1068 | 1543.7415 | 1713.0625 | 1800.8582 | 1939.6306 | 2045.4286 | 2053.1358 | 2057.9805 | 1892.3808 | 1771.1228 | 1636.4382 | 1623.7103 | 1551.6754 | 1484.3392 | 1373.2654 | 1234.425 | 35233.5042
11.08.2024 | 1122.197 | 1041.228 | 984.893 | 930.1399 | 913.591 | 886.8845 | 947.6786 | 1058.9371 | 1266.2946 | 1585.7656 | 1826.4605 | 2040.8365 | 2133.7749 | 2135.1171 | 2121.1946 | 2062.6355 | 1991.5534 | 1925.4732 | 1806.7246 | 1741.8289 | 1704.2209 | 1597.925 | 1447.1726 | 1258.6937 | 36531.2205
12.08.2024 | 1122.7313 | 1044.4204 | 971.7428 | 936.1635 | 934.3874 | 907.2433 | 1008.0321 | 1156.0726 | 1389.7266 | 1724.2243 | 1863.2776 | 1998.2189 | 2152.6812 | 2206.7407 | 2078.3857 | 2011.1184 | 1818.7724 | 1641.5599 | 1540.6995 | 1511.1668 | 1482.2891 | 1438.4194 | 1337.3387 | 1157.9629 | 35433.3758
13.08.2024 | 1082.234 | 1007.378 | 978.9691 | 947.3035 | 912.5335 | 875.3117 | 984.4906 | 1129.8606 | 1459.5852 | 1805.4237 | 1951.0128 | 2061.7887 | 2145.3952 | 2096.6634 | 2092.6663 | 2150.2285 | 2047.1818 | 1881.8629 | 1682.0201 | 1626.0265 | 1597.3731 | 1536.3274 | 1395.8574 | 1254.3047 | 36701.7987
14.08.2024 | 1147.7011 | 1053.7789 | 984.9252 | 937.9006 | 911.2968 | 875.4837 | 971.2318 | 1140.4235 | 1467.3705 | 1828.4425 | 1991.8145 | 2077.7948 | 2176.5398 | 2003.1564 | 1466.5482 | 1472.0377 | 1465.6519 | 1330.534 | 1237.084 | 1244.419 | 1206.875 | 1136.3982 | 1051.7246 | 969.1463 | 32148.279
15.08.2024 | 873.4781 | 828.2269 | 804.1977 | 798.268 | 810.4888 | 764.3136 | 867.3153 | 1024.5796 | 1278.4845 | 1554.9943 | 1714.3509 | 1784.482 | 1820.8035 | 1814.1776 | 1821.1028 | 1796.4133 | 1724.8678 | 1621.188 | 1462.4332 | 1399.4773 | 1362.5231 | 1302.2416 | 1171.0399 | 1045.9774 | 31445.4253
16.08.2024 | 947.5407 | 872.9532 | 828.6801 | 802.0316 | 824.1933 | 773.2468 | 854.686 | 1018.9201 | 1262.2897 | 1565.4095 | 1701.417 | 1755.9875 | 891.0481 | 1767.3963 | 1740.287 | 1725.513 | 1653.8744 | 1521.9653 | 1380.6033 | 1329.5893 | 1326.2255 | 1253.8841 | 1148.3444 | 1013.1399 | 29959.2263
17.08.2024 | 910.3554 | 847.4422 | 784.7607 | 759.3763 | 751.5909 | 737.507 | 712.6996 | 723.5862 | 853.337 | 1040.7681 | 1148.6037 | 1232.6406 | 641.7123 | 1278.6425 | 1245.75 | 1262.3621 | 1235.9652 | 1172.1082 | 1097.6984 | 1056.6903 | 1002.5999 | 932.9868 | 833.8717 | 739.1948 | 23002.25
18.08.2024 | 668.182 | 620.1551 | 586.5443 | 557.2394 | 548.6789 | 528.5599 | 595.3957 | 669.3638 | 833.4768 | 1003.8474 | 1115.9849 | 1195.8626 | 626.7295 | 1281.6355 | 1253.7521 | 1262.9082 | 1270.5637 | 1191.0994 | 1084.418 | 1028.9696 | 995.1405 | 955.0212 | 873.5213 | 774.0279 | 21521.0779
19.08.2024 | 691.4806 | 630.6387 | 619.5671 | 629.8311 | 639.3509 | 612.1219 | 659.0817 | 709.2785 | 814.4565 | 980.3971 | 1126.9318 | 1223.0545 | 645.4843 | 1417.5562 | 1492.4978 | 1493.713 | 1482.944 | 1414.1697 | 1304.845 | 1228.5525 | 1149.7752 | 1098.459 | 983.3779 | 850.2826 | 23897.8474
20.08.2024 | 749.2287 | 690.5378 | 657.0978 | 642.0164 | 652.5801 | 624.142 | 686.1017 | 793.9923 | 953.7039 | 1190.1169 | 1340.4701 | 1474.3071 | 1587.8303 | 1627.7895 | 1593.1478 | 1598.9922 | 1538.0829 | 1459.9741 | 1275.8436 | 1198.4245 | 1103.8405 | 1037.7603 | 934.9704 | 820.9426 | 26231.8933
21.08.2024 | 735.602 | 678.8793 | 646.8544 | 642.5353 | 640.3165 | 615.8296 | 674.4939 | 747.8592 | 901.0088 | 1110.4224 | 1280.0354 | 1471.9953 | 1628.9198 | 1674.3089 | 1683.9254 | 1681.4387 | 1584.1018 | 1456.7947 | 1264.8396 | 1195.8954 | 1117.07 | 1051.5609 | 939.695 | 839.2156 | 26263.5979
22.08.2024 | 748.4386 | 686.3591 | 649.9635 | 643.2218 | 664.0792 | 629.4926 | 665.3133 | 788.2523 | 1035.2506 | 1269.7711 | 1381.1118 | 1509.842 | 796.9426 | 1576.0303 | 1491.3103 | 1443.9455 | 1443.6411 | 1345.9837 | 1340.6255 | 1348.5821 | 1266.7434 | 1180.4498 | 1024.2105 | 898.362 | 25827.9227
23.08.2024 | 791.0391 | 725.3948 | 701.4042 | 691.9585 | 685.5846 | 663.7404 | 742.5851 | 875.2485 | 1090.6702 | 1371.1634 | 1439.1953 | 1571.5996 | 791.8308 | 1535.5036 | 1582.8188 | 1598.6832 | 1530.3419 | 1355.2739 | 1257.2387 | 1232.5274 | 1170.7856 | 1120.819 | 997.0521 | 871.1355 | 26393.5943
24.08.2024 | 781.5895 | 716.732 | 691.166 | 660.2237 | 655.9157 | 635.2457 | 669.7526 | 770.2268 | 928.302 | 1079.1802 | 1182.9886 | 1282.3151 | 683.3022 | 1306.2365 | 1261.138 | 1241.8339 | 1254.8819 | 1159.6563 | 1100.6053 | 1098.273 | 1052.0142 | 1011.5411 | 852.6934 | 764.93 | 22840.7435
25.08.2024 | 712.9973 | 667.5157 | 630.8628 | 615.2922 | 593.1371 | 582.993 | 655.8988 | 734.8842 | 879.1054 | 1041.1314 | 1161.0358 | 1214.6834 | 639.4891 | 1269.9769 | 1238.1008 | 1177.5843 | 1119.1047 | 1063.205 | 1030.0928 | 1016.8081 | 988.3851 | 940.0345 | 866.0606 | 771.0979 | 21609.4768
26.08.2024 | 698.777 | 639.812 | 611.6988 | 602.726 | 619.118 | 598.1688 | 639.4733 | 692.5678 | 776.7164 | 873.103 | 925.6678 | 955.4583 | 473.7013 | 954.8961 | 928.8475 | 937.2983 | 935.2497 | 907.878 | 896.0059 | 917.7795 | 914.7065 | 855.7477 | 770.2192 | 681.7327 | 18807.3494
27.08.2024 | 595.2449 | 550.6573 | 527.7897 | 523.3698 | 533.8168 | 520.199 | 594.5872 | 714.6554 | 877.8052 | 1054.2454 | 1133.8682 | 1206.6131 | 627.3392 | 1246.0319 | 1242.563 | 1223.4863 | 1240.0101 | 1195.102 | 1114.4255 | 1071.6577 | 972.6881 | 908.9209 | 809.4652 | 698.1385 | 21182.6804
28.08.2024 | 621.3408 | 582.0546 | 553.952 | 545.811 | 564.2779 | 550.5224 | 613.7639 | 713.018 | 842.1884 | 929.5565 | 1131.524 | 1182.711 | 585.8202 | 1180.4555 | 1261.2716 | 1316.3686 | 1243.4839 | 1163.7737 | 1103.2051 | 1094.2171 | 1015.5529 | 937.2044 | 840.9862 | 743.9311 | 21316.9907
29.08.2024 | 675.982 | 617.0418 | 603.474 | 602.0738 | 624.9072 | 605.2168 | 663.3956 | 759.3782 | 888.6291 | 1074.392 | 1180.0731 | 1335.3989 | 701.7168 | 1430.5847 | 1451.0277 | 1452.7554 | 1278.1669 | 1162.1051 | 1045.3446 | 1007.0953 | 479.9227 | 894.581 | 797.083 | 715.4225 | 22045.7681
30.08.2024 | 648.6659 | 593.6387 | 565.616 | 573.0202 | 291.7089 | 564.1345 | 794.3761 | 914.5351 | 546.3936 | 1062.8084 | 1163.211 | 1262.4443 | 657.585 | 1282.4215 | 1255.9341 | 1345.5089 | 1296.4511 | 1146.1214 | 1044.5884 | 1009.2947 | 483.1618 | 907.1164 | 825.489 | 734.1267 | 20968.3518
31.08.2024 | 644.4761 | 589.846 | 568.3795 | 561.699 | 277.2049 | 543.7291 | 603.1274 | 716.8205 | 392.6026 | 1010.2636 | 1062.5191 | 1198.4776 | 636.8548 | 1210.7068 | 1219.1115 | 1209.8517 | 1131.9213 | 1044.7503 | 986.4116 | 980.654 | 472.0202 | н/д | н/д | н/д | 17061.4276
Итого | 26235.6563 | 24236.3782 | 23070.6195 | 22424.7817 | 21655.1502 | 21649.0048 | 23867.9483 | 27357.3914 | 32229.1813 | 40080.7542 | 44248.2569 | 46695.5285 | 36577.2041 | 50202.5761 | 49401.8075 | 49429.4411 | 47620.2549 | 43311.4777 | 39767.7331 | 38994.4357 | 36439.0482 | 35131.7842 | 31933.473 | 28372.909 | 840932.7957
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /