## Лист1
Стартовал 01.09.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.09.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.08.2024 по 01.09.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 322.594 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.08.2024 | 17.469 | 17.091 | 17.01 | 16.848 | 17.901 | 17.946 | 18.009 | 21.564 | 17.73 | 17.946 | 19.134 | 18.099 | 15.417 | 16.704 | 18.657 | 20.142 | 21.861 | 19.836 | 20.088 | 21.024 | 22.914 | 22.428 | 22.14 | 20.133 | 458.091
02.08.2024 | 18.432 | 18.864 | 18.882 | 19.017 | 18.441 | 18.369 | 19.251 | 22.194 | 22.536 | 22.392 | 22.221 | 20.565 | 20.43 | 18.666 | 17.82 | 21.411 | 20.502 | 20.133 | 20.718 | 20.799 | 22.329 | 22.167 | 19.791 | 19.062 | 484.992
03.08.2024 | 17.892 | 17.577 | 16.596 | 15.489 | 16.128 | 16.335 | 17.451 | 20.403 | 19.566 | 19.323 | 19.494 | 21.555 | 18.549 | 17.352 | 18.558 | 19.827 | 20.565 | 22.014 | 23.184 | 24.534 | 25.875 | 24.642 | 25.164 | 22.401 | 480.474
04.08.2024 | 21.717 | 21.294 | 19.134 | 19.332 | 19.503 | 19.341 | 21.177 | 24.354 | 22.455 | 24.444 | 22.176 | 22.284 | 20.691 | 20.367 | 20.592 | 23.139 | 25.218 | 23.499 | 21.015 | 24.147 | 24.813 | 24.048 | 22.527 | 23.985 | 531.252
05.08.2024 | 19.854 | 16.785 | 17.478 | 17.136 | 16.722 | 16.902 | 20.664 | 21.087 | 21.051 | 21.249 | 22.068 | 19.485 | 19.854 | 18.954 | 20.511 | 23.355 | 23.877 | 25.146 | 24.3 | 25.047 | 26.685 | 27.837 | 25.659 | 21.708 | 513.414
06.08.2024 | 19.08 | 17.505 | 17.559 | 17.127 | 17.514 | 17.325 | 17.703 | 23.067 | 20.952 | 22.122 | 22.005 | 21.33 | 20.178 | 19.17 | 21.159 | 20.7 | 26.874 | 24.723 | 25.092 | 27.081 | 25.47 | 24.39 | 23.301 | 22.59 | 514.017
07.08.2024 | 19.404 | 17.928 | 17.919 | 17.793 | 17.946 | 18.954 | 19.629 | 22.824 | 20.943 | 19.17 | 21.312 | 21.096 | 23.904 | 22.446 | 22.356 | 23.913 | 22.851 | 23.364 | 23.697 | 24.021 | 22.122 | 20.97 | 23.463 | 22.014 | 510.039
08.08.2024 | 21.897 | 20.295 | 20.457 | 20.007 | 20.439 | 21.213 | 23.796 | 21.933 | 21.186 | 20.538 | 22.212 | 25.965 | 23.436 | 23.004 | 25.884 | 24.543 | 24.66 | 23.436 | 22.419 | 27.774 | 26.658 | 24.444 | 25.551 | 26.136 | 557.883
09.08.2024 | 21.69 | 20.007 | 20.214 | 20.07 | 20.385 | 21.051 | 24.048 | 22.356 | 22.689 | 21.879 | 24.084 | 23.769 | 22.122 | 19.602 | 20.394 | 20.763 | 21.852 | 22.347 | 23.265 | 26.55 | 29.16 | 27.333 | 27.819 | 23.058 | 546.507
10.08.2024 | 20.133 | 20.106 | 19.8 | 20.268 | 20.241 | 20.088 | 24.345 | 25.29 | 26.01 | 23.652 | 24.129 | 25.092 | 23.067 | 22.752 | 22.473 | 24.615 | 28.827 | 6.021 | 4.671 | 29.529 | 28.8 | 26.667 | 28.008 | 21.186 | 535.77
11.08.2024 | 22.149 | 21.204 | 19.494 | 19.827 | 19.629 | 20.016 | 22.104 | 24.849 | 24.615 | 24.156 | 21.744 | 16.722 | 14.427 | 16.083 | 17.28 | 18.288 | 15.912 | 17.046 | 18.927 | 22.104 | 22.248 | 20.259 | 20.313 | 18.072 | 477.468
12.08.2024 | 18.324 | 18.198 | 17.73 | 17.019 | 17.073 | 17.037 | 20.538 | 20.961 | 21.339 | 15.543 | 15.651 | 17.919 | 16.506 | 18.099 | 18.594 | 19.908 | 20.196 | 19.8 | 18.351 | 21.141 | 23.67 | 20.547 | 17.586 | 15.552 | 447.282
13.08.2024 | 14.247 | 13.869 | 14.283 | 15.723 | 15.741 | 18.9 | 21.402 | 22.482 | 18.99 | 21.699 | 17.955 | 19.548 | 13.392 | 0 | 19.8 | 18.225 | 19.035 | 18.81 | 18.486 | 19.377 | 20.835 | 21.483 | 21.213 | 18.846 | 424.341
14.08.2024 | 16.893 | 17.28 | 16.785 | 17.1 | 17.352 | 18.432 | 21.348 | 20.358 | 18.603 | 18.117 | 20.295 | 21.123 | 20.655 | 17.928 | 18.81 | 20.16 | 20.484 | 19.215 | 19.332 | 21.816 | 23.238 | 20.664 | 20.997 | 19.971 | 466.956
15.08.2024 | 18.594 | 18.135 | 18.792 | 18.819 | 19.026 | 20.61 | 23.364 | 24.948 | 23.472 | 18.945 | 18.486 | 20.727 | 17.622 | 17.298 | 17.406 | 18.837 | 20.241 | 21.6 | 22.635 | 21.807 | 22.752 | 22.14 | 18.837 | 16.677 | 481.77
16.08.2024 | 15.777 | 16.083 | 16.317 | 16.74 | 16.479 | 15.516 | 20.241 | 20.034 | 20.889 | 20.304 | 21.114 | 19.971 | 17.784 | 17.127 | 18.216 | 19.179 | 19.269 | 19.494 | 18.981 | 21.618 | 26.64 | 24.813 | 21.924 | 19.746 | 464.256
17.08.2024 | 19.737 | 21.591 | 22.167 | 21.213 | 20.664 | 21.051 | 20.745 | 22.842 | 21.195 | 19.305 | 18.171 | 21.294 | 21.915 | 19.314 | 18.207 | 22.14 | 19.836 | 20.565 | 20.052 | 19.962 | 20.628 | 20.259 | 17.883 | 18.261 | 488.997
18.08.2024 | 17.37 | 14.715 | 14.895 | 15.813 | 15.498 | 17.208 | 20.052 | 20.808 | 19.773 | 18.549 | 22.68 | 21.807 | 24.219 | 19.89 | 20.736 | 17.415 | 20.52 | 19.116 | 19.755 | 21.456 | 23.094 | 21.384 | 20.538 | 17.073 | 464.364
19.08.2024 | 15.885 | 16.434 | 16.515 | 15.804 | 15.885 | 17.811 | 20.583 | 23.328 | 18.954 | 16.623 | 17.487 | 20.034 | 17.982 | 17.856 | 17.433 | 19.179 | 17.172 | 15.318 | 16.047 | 19.323 | 22.257 | 20.313 | 22.266 | 18.072 | 438.561
20.08.2024 | 13.995 | 13.05 | 12.645 | 12.636 | 13.14 | 13.995 | 19.764 | 21.51 | 18.297 | 17.928 | 16.614 | 17.289 | 16.731 | 17.775 | 19.584 | 20.7 | 20.412 | 17.235 | 17.757 | 19.971 | 21.456 | 20.232 | 19.341 | 18.09 | 420.147
21.08.2024 | 17.379 | 15.57 | 15.543 | 16.119 | 15.84 | 17.712 | 18.261 | 19.863 | 22.842 | 21.465 | 19.989 | 19.44 | 22.077 | 20.034 | 18.981 | 16.443 | 18.738 | 19.422 | 18.576 | 20.691 | 20.583 | 21.33 | 18.459 | 14.904 | 450.261
22.08.2024 | 13.86 | 13.482 | 13.464 | 13.113 | 13.302 | 14.022 | 17.856 | 22.248 | 19.827 | 19.359 | 19.98 | 20.97 | 21.168 | 21.645 | 20.772 | 20.754 | 19.296 | 19.071 | 18.783 | 20.34 | 21.375 | 18.873 | 17.253 | 14.715 | 435.528
23.08.2024 | 13.347 | 13.689 | 13.455 | 13.302 | 13.266 | 14.382 | 18.513 | 20.835 | 19.539 | 19.737 | 19.908 | 18.873 | 19.368 | 18.558 | 21.663 | 22.23 | 19.62 | 19.17 | 22.14 | 21.096 | 21.735 | 23.976 | 24.246 | 18.99 | 451.638
24.08.2024 | 17.793 | 16.956 | 17.379 | 16.128 | 16.785 | 18.513 | 18.576 | 22.014 | 23.301 | 19.998 | 20.925 | 22.923 | 22.167 | 19.899 | 23.922 | 23.679 | 19.413 | 21.987 | 22.338 | 22.347 | 22.662 | 22.824 | 21.924 | 17.073 | 491.526
25.08.2024 | 17.028 | 16.992 | 16.731 | 17.163 | 16.344 | 18.162 | 18.972 | 19.971 | 22.833 | 21.267 | 21.078 | 22.266 | 20.142 | 23.697 | 18.45 | 21.015 | 23.76 | 22.59 | 21.843 | 22.788 | 22.14 | 20.826 | 18.414 | 17.172 | 481.644
26.08.2024 | 16.137 | 16.641 | 16.263 | 16.704 | 16.893 | 18.72 | 23.814 | 24.525 | 24.093 | 22.329 | 20.358 | 22.869 | 21.942 | 20.475 | 20.736 | 20.898 | 21.852 | 21.15 | 23.328 | 23.706 | 22.653 | 23.121 | 21.987 | 18.756 | 499.95
27.08.2024 | 15.804 | 15.705 | 15.435 | 15.426 | 16.299 | 16.884 | 20.331 | 23.913 | 24.543 | 21.69 | 19.053 | 17.451 | 17.856 | 20.619 | 18.945 | 17.001 | 17.973 | 19.746 | 17.892 | 19.206 | 20.412 | 21.015 | 19.44 | 17.388 | 450.027
28.08.2024 | 16.821 | 15.822 | 15.489 | 16.083 | 15.948 | 17.271 | 21.474 | 22.158 | 22.383 | 18.927 | 18.864 | 20.952 | 23.004 | 21.132 | 19.44 | 20.889 | 21.51 | 19.17 | 17.757 | 18.882 | 18.54 | 20.331 | 17.991 | 16.299 | 457.137
29.08.2024 | 16.2 | 16.335 | 16.128 | 16.704 | 16.218 | 17.712 | 17.433 | 18.333 | 19.215 | 18.963 | 16.551 | 18.189 | 20.367 | 18.486 | 19.854 | 21.384 | 18.675 | 18.486 | 18.144 | 16.848 | 18.288 | 17.829 | 16.083 | 16.821 | 429.246
30.08.2024 | 15.453 | 14.985 | 15.057 | 14.85 | 15.399 | 15.867 | 17.64 | 17.64 | 18.864 | 17.838 | 18.459 | 19.359 | 14.454 | 17.964 | 19.413 | 18.945 | 17.712 | 18.639 | 19.332 | 17.928 | 19.872 | 18.702 | 17.811 | 18.423 | 420.606
31.08.2024 | 17.037 | 16.776 | 17.289 | 16.065 | 15.516 | 17.379 | 18.513 | 20.079 | 19.674 | 18.378 | 17.217 | 16.929 | 14.904 | 16.002 | 17.019 | 16.902 | 18.009 | 18.054 | 16.668 | 18.207 | 20.511 | н/д | н/д | н/д | 367.128
Итого | 547.398 | 530.964 | 526.905 | 525.438 | 527.517 | 554.724 | 627.597 | 678.771 | 658.359 | 623.835 | 621.414 | 635.895 | 606.33 | 578.898 | 613.665 | 636.579 | 646.722 | 616.203 | 615.573 | 681.12 | 710.415 | 665.847 | 637.929 | 573.174 | 14641.272
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /