## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 6215.4771 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 38.5845 | 35.6045 | 35.687 | 35.214 | 33.8555 | 35.1225 | 36.371 | 39.6365 | 39.923 | 42.7295 | 43.9225 | 44.5385 | 42.591 | 43.213 | 43.119 | 45.4995 | 48.752 | 52.5705 | 56.896 | 57.506 | 56.8055 | 52.5245 | 48.1765 | 45.7855 | 1054.628
02.12.2024 | 40.492 | 36.805 | 34.4825 | 33.813 | 33.602 | 35.211 | 40.181 | 46.104 | 37.8955 | 37.244 | 39.176 | 35.759 | 33.6835 | 34.7465 | 36.864 | 37.0815 | 45.8955 | 54.1785 | 57.096 | 58.7555 | 54.5755 | 52.4785 | 52.788 | 44.741 | 1013.649
03.12.2024 | 42.3755 | 36.589 | 34.971 | 34.8125 | 33.1165 | 34.8975 | 40.229 | 40.168 | 36.684 | 33.2085 | 31.883 | 35.5605 | 35.58 | 34.9525 | 34.1385 | 37.324 | 42.047 | 56.067 | 58.988 | 57.1995 | 55.7205 | 54.81 | 44.834 | 41.542 | 987.698
04.12.2024 | 38.049 | 35.735 | 34.664 | 35.1565 | 33.9465 | 34.708 | 37.6095 | 40.555 | 39.1485 | 39.177 | 38.805 | 36.8235 | 36.674 | 36.0335 | 38.616 | 36.0565 | 41.8455 | 53.46 | 57.823 | 56.8555 | 55.9825 | 54.9755 | 53.4525 | 46.835 | 1012.987
05.12.2024 | 41.452 | 37.827 | 36.675 | 36.1375 | 35.79 | 36.749 | 39.228 | 42.427 | 38.0925 | 38.922 | 32.7025 | 34.997 | 32.1355 | 32.7295 | 32.4745 | 35.783 | 40.647 | 53.135 | 52.9815 | 55.717 | 54.977 | 55.6855 | 48.537 | 43.7195 | 989.5215
06.12.2024 | 41.067 | 36.5175 | 36.78 | 36.4315 | 36.568 | 37.088 | 40.4375 | 40.753 | 35.629 | 33.1715 | 32.948 | 31.68 | 30.2975 | 29.1055 | 29.145 | 35.032 | 46.533 | 57.1955 | 60.6055 | 61.66 | 57.384 | 57.1485 | 54.3065 | 45.685 | 1003.169
07.12.2024 | 36.6875 | 35.405 | 35.443 | 35.464 | 34.702 | 35.3425 | 39.275 | 43.3985 | 38.374 | 37.5975 | 39.451 | 36.6015 | 39.414 | 36.8625 | 39.8225 | 43.393 | 44.52 | 55.3885 | 55.9235 | 58.686 | 59.7495 | 55.2585 | 55.048 | 48.5335 | 1040.341
08.12.2024 | 42.4835 | 37.9465 | 35.182 | 35.342 | 35.115 | 36.383 | 38.5715 | 37.156 | 38.3465 | 38.6685 | 42.6305 | 43.715 | 45.384 | 49.5525 | 47.613 | 47.083 | 51.496 | 58.7265 | 58.874 | 63.7455 | 58.0175 | 54.679 | 50.1495 | 46.929 | 1093.7895
09.12.2024 | 38.431 | 35.5865 | 34.418 | 33.983 | 33.6205 | 36.222 | 40.324 | 42.393 | 37.3545 | 34.0985 | 32.482 | 29.1735 | 28.4785 | 30.002 | 30.506 | 32.8585 | 42.5385 | 53.891 | 55.079 | 56.03 | 56.8265 | 54.478 | 52.2375 | 43.8965 | 964.9085
10.12.2024 | 37.9355 | 34.9175 | 34.71 | 34.491 | 34.949 | 35.886 | 40.503 | 42.703 | 37.841 | 38.8415 | 33.9715 | 34.2795 | 32.6715 | 31.6975 | 32.5965 | 33.177 | 41.501 | 54.6505 | 57.477 | 59.094 | 56.9455 | 55.4035 | 53.4165 | 44.624 | 994.283
11.12.2024 | 39.389 | 36.7565 | 35.9155 | 34.3365 | 34.7365 | 36.2615 | 38.688 | 42.614 | 40.0205 | 36.6135 | 35.4625 | 36.188 | 38.25 | 36.791 | 33.6765 | 37.6405 | 46.7855 | 52.806 | 57.3975 | 56.7015 | 54.952 | 51.129 | 49.0355 | 43.4505 | 1005.5975
12.12.2024 | 36.314 | 35.335 | 33.7685 | 32.8835 | 33.1095 | 35.014 | 40.6255 | 44.5475 | 37.6785 | 35.945 | 37.7505 | 35.6585 | 34.435 | 35.911 | 37.532 | 42.016 | 46.86 | 53.8885 | 53.1635 | 58.284 | 56.947 | 52.988 | 49.4785 | 48.2875 | 1008.421
13.12.2024 | 43.8215 | 40.2155 | 36.2135 | 34.2455 | 34.564 | 37.3475 | 39.978 | 44.9835 | 39.731 | 38.5185 | 35.065 | 33.1105 | 35.756 | 42.348 | 41.1195 | 45.283 | 54.6295 | 62.386 | 63.8045 | 62.8555 | 61.9835 | 60.3995 | 56.863 | 53.619 | 1098.841
14.12.2024 | 50.73 | 44.133 | 42.3515 | 41.456 | 39.6945 | 40.925 | 45.042 | 40.848 | 39.57 | 47.967 | 42.175 | 42.6995 | 42.3235 | 41.3725 | 40.738 | 43.5075 | 49.2775 | 55.4935 | 60.1995 | 59.8425 | 57.1445 | 55.817 | 53.1335 | 48.595 | 1125.036
15.12.2024 | 44.4895 | 41.351 | 41.11 | 40.36 | 40.5525 | 39.983 | 40.65 | 40.916 | 44.731 | 49.7885 | 50.1155 | 47.502 | 48.7445 | 46.4925 | 45.006 | 49.029 | 58.882 | 64.698 | 63.6035 | 61.5525 | 63.577 | 59.3025 | 56.504 | 51.153 | 1190.0935
16.12.2024 | 43.809 | 40.194 | 39.1935 | 39.4135 | 39.236 | 40.6725 | 41.3905 | 49.0365 | 42.8595 | 44.849 | 42.799 | 41.4745 | 40.597 | 41.768 | 41.7245 | 43.979 | 45.86 | 58.432 | 59.568 | 60.184 | 57.7185 | 55.23 | 57.2325 | 50.923 | 1118.144
17.12.2024 | 44.57 | 40.7255 | 40.156 | 39.0845 | 39.186 | 40.723 | 42.844 | 45.343 | 40.2025 | 40.1485 | 39.514 | 36.89 | 34.4425 | 35.7495 | 33.92 | 41.7955 | 47.63 | 51.5965 | 56.1285 | 60.7645 | 56.721 | 53.8595 | 51.9585 | 49.3345 | 1063.2875
18.12.2024 | 41.326 | 39.0995 | 38.6125 | 37.2845 | 38.0495 | 40.0075 | 42.227 | 46.9165 | 39.8695 | 40.98 | 36.0555 | 33.9945 | 37.8205 | 39.404 | 39.2075 | 45.0775 | 53.103 | 57.8995 | 57.0965 | 60.8815 | 65.0035 | 57.6495 | 48.1935 | 43.768 | 1079.527
19.12.2024 | 39.825 | 38.683 | 37.5955 | 36.3165 | 37.266 | 39.405 | 42.6875 | 46.739 | 42.836 | 39.4385 | 34.807 | 32.297 | 35.426 | 36.249 | 34.965 | 37.5185 | 40.489 | 56.121 | 60.037 | 59.48 | 57.9595 | 53.8835 | 54.428 | 45.7325 | 1040.185
20.12.2024 | 39.896 | 40.1995 | 38.8535 | 38.58 | 38.618 | 39.055 | 42.805 | 44.6065 | 45.958 | 43.244 | 40.8625 | 35.624 | 34.0395 | 34.9915 | 36.097 | 37.3815 | 43.772 | 54.471 | 60.369 | 61.592 | 59.5465 | 58.7385 | 58.6145 | 51.9975 | 1079.9125
21.12.2024 | 46.4175 | 41.9225 | 40.561 | 40.436 | 40.654 | 40.3275 | 42.541 | 45.082 | 46.9445 | 46.0275 | 47.8555 | 50.375 | 44.8325 | 41.1295 | 38.743 | 40.2415 | 45.9455 | 56.3295 | 53.791 | 57.8685 | 58.3825 | 58.096 | 52.181 | 49.0065 | 1125.691
22.12.2024 | 42.3995 | 39.866 | 39.1995 | 36.009 | 36.038 | 37.909 | 40.5795 | 40.4005 | 42.6435 | 42.827 | 44.315 | 42.8275 | 42.431 | 39.807 | 39.637 | 37.8315 | 46.7385 | 56.8665 | 57.9015 | 63.401 | 62.1735 | 61.431 | 55.643 | 52.965 | 1101.8405
23.12.2024 | 48.097 | 46.868 | 44.2705 | 42.021 | 40.737 | 43.4325 | 46.3 | 44.577 | 38.734 | 40.3365 | 36.5725 | 32.7445 | 35.7155 | 36.4445 | 36.6445 | 35.7225 | 43.79 | 54.9835 | 55.683 | 55.3705 | 58.5165 | 57.7195 | 51.507 | 49.017 | 1075.8045
24.12.2024 | 44.0175 | 40.927 | 38.968 | 38.801 | 39.21 | 40.306 | 42.847 | 48.3535 | 42.3575 | 34.8265 | 37.967 | 34.979 | 39.4885 | 39.2025 | 42.0925 | 43.0665 | 50.208 | 55.6975 | 54.4705 | 56.4315 | 58.1285 | 63.4865 | 60.834 | 54.477 | 1101.1435
25.12.2024 | 47.6085 | 42.105 | 40.413 | 40.7945 | 41.3235 | 43.894 | 47.676 | 50.773 | 41.6375 | 38.8195 | 39.863 | 38.603 | 34.4915 | 38.305 | 38.284 | 38.02 | 45.9355 | 55.299 | 58.679 | 55.9565 | 58.1295 | 58.4615 | 55.119 | 48.57 | 1098.761
26.12.2024 | 42.978 | 38.882 | 38.8805 | 38.127 | 37.295 | 39.28 | 44.539 | 46.405 | 45.7945 | 45.4225 | 40.6055 | 36.91 | 37.749 | 37.198 | 39.267 | 42.759 | 48.4305 | 51.2655 | 53.6305 | 58.0925 | 58.5705 | 55.08 | 53.878 | 48.1485 | 1079.188
27.12.2024 | 44.0335 | 40.6815 | 39.993 | 38.9765 | 38.593 | 40.4285 | 45.664 | 47.0955 | 42.27 | 38.9345 | 35.7735 | 35.5565 | 35.591 | 35.542 | 36.0875 | 38.595 | 43.615 | 54.7405 | 60.8495 | 62.9165 | 57.4495 | 57.9245 | 56.61 | 49.174 | 1077.095
28.12.2024 | 42.385 | 37.4995 | 37.739 | 37.887 | 37.9585 | 37.6385 | 40.8705 | 46.456 | 42.552 | 48.462 | 42.776 | 41.432 | 39.0075 | 38.024 | 42.18 | 44.2185 | 47.9255 | 56.9865 | 56.7815 | 58.769 | 60.9145 | 64.434 | 58.485 | 55.352 | 1116.734
29.12.2024 | 46.815 | 41.5285 | 40.116 | 41.4055 | 38.8 | 40.0045 | 41.8055 | 43.1335 | 42.7365 | 41.925 | 43.9805 | 43.2335 | 42.444 | 42.614 | 43.2465 | 46.7725 | 46.4535 | 53.935 | 59.2395 | 58.4415 | 63.642 | 61.958 | 57.417 | 53.29 | 1134.9375
30.12.2024 | 49.4735 | 43.66 | 42.4725 | 42.323 | 41.4635 | 41.7755 | 44.3715 | 43.698 | 46.684 | 40.952 | 41.123 | 41.5375 | 43.599 | 41.218 | 43.8605 | 43.2625 | 49.7175 | 60.5015 | 64.915 | 58.47 | 57.326 | 56.8055 | 58.4055 | 56.314 | 1153.929
31.12.2024 | 44.7775 | 40.6595 | 38.6395 | 36.622 | 39.121 | 38.5235 | 40.1945 | 38.4565 | 45.2765 | 48.724 | 51.0785 | 51.718 | 49.4315 | 47.2745 | 50.6235 | 47.953 | 54.2885 | 65.8275 | 65.7395 | 70.0415 | 63 | н/д | н/д | н/д | 1027.9705
Итого | 1320.73 | 1214.2255 | 1178.035 | 1158.208 | 1151.471 | 1190.523 | 1287.0555 | 1356.275 | 1270.3755 | 1258.408 | 1224.4885 | 1188.483 | 1183.525 | 1186.731 | 1199.547 | 1264.9585 | 1456.1119 | 1739.4875 | 1804.7915 | 1843.1459 | 1814.77 | 1701.835 | 1608.467 | 1455.4655 | 33057.1131
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /