## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 468.0828 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 44.631 | 41.67 | 40.203 | 39.294 | 39.195 | 39.582 | 42.012 | 46.116 | 46.656 | 52.074 | 57.069 | 57.375 | 61.245 | 59.148 | 57.573 | 60.03 | 57.726 | 60.705 | 62.37 | 62.307 | 67.482 | 64.647 | 61.434 | 53.037 | 1273.581
02.12.2024 | 45.621 | 43.065 | 40.248 | 40.131 | 40.401 | 42.012 | 49.833 | 69.498 | 79.155 | 92.799 | 93.69 | 93.033 | 88.893 | 85.806 | 78.111 | 66.987 | 68.373 | 66.168 | 66.204 | 68.643 | 69.993 | 63.864 | 58.761 | 51.39 | 1562.679
03.12.2024 | 45.72 | 44.829 | 41.661 | 40.788 | 38.277 | 38.655 | 51.516 | 65.268 | 85.455 | 92.466 | 88.209 | 82.143 | 75.123 | 75.24 | 64.782 | 59.67 | 60.786 | 65.241 | 66.6 | 65.295 | 66.546 | 63.036 | 56.718 | 52.029 | 1486.053
04.12.2024 | 46.782 | 41.67 | 39.879 | 39.483 | 39.636 | 39.762 | 47.133 | 60.453 | 89.487 | 98.001 | 86.445 | 82.728 | 77.949 | 75.456 | 72.81 | 69.84 | 63.117 | 70.065 | 71.343 | 67.743 | 67.797 | 62.163 | 57.96 | 46.845 | 1514.547
05.12.2024 | 43.182 | 41.04 | 38.79 | 37.404 | 37.692 | 37.755 | 45.027 | 61.659 | 89.01 | 91.431 | 88.038 | 83.025 | 74.286 | 71.559 | 67.275 | 59.688 | 59.598 | 66.384 | 70.137 | 68.544 | 66.645 | 62.694 | 58.86 | 52.389 | 1472.112
06.12.2024 | 47.178 | 45.045 | 43.47 | 41.868 | 42.3 | 44.055 | 48.555 | 66.267 | 82.251 | 93.105 | 87.93 | 82.926 | 75.429 | 74.934 | 66.546 | 63.216 | 65.763 | 60.948 | 60.21 | 60.138 | 57.699 | 59.733 | 54.189 | 49.986 | 1473.741
07.12.2024 | 45.711 | 41.805 | 40.248 | 39.627 | 40.419 | 41.148 | 43.83 | 48.222 | 65.484 | 81.855 | 77.904 | 74.637 | 78.678 | 76.599 | 66.357 | 66.591 | 64.935 | 69.309 | 64.125 | 65.187 | 61.659 | 62.487 | 57.474 | 52.794 | 1427.085
08.12.2024 | 48.483 | 43.308 | 39.978 | 38.655 | 38.34 | 39.654 | 39.816 | 40.374 | 43.182 | 50.922 | 54.918 | 56.583 | 55.845 | 57.402 | 53.595 | 52.767 | 58.221 | 63.927 | 63 | 66.789 | 64.917 | 59.679 | 57.951 | 54.045 | 1242.351
09.12.2024 | 46.719 | 43.02 | 41.112 | 39.312 | 37.791 | 39.141 | 43.623 | 56.295 | 91.8 | 96.957 | 94.185 | 93.357 | 87.777 | 78.921 | 74.403 | 74.313 | 70.416 | 67.455 | 69.633 | 67.842 | 61.524 | 57.789 | 52.659 | 48.978 | 1535.022
10.12.2024 | 41.625 | 39.843 | 39.069 | 38.673 | 38.376 | 39.933 | 45.612 | 55.701 | 86.931 | 94.383 | 86.688 | 87.84 | 81.9 | 77.121 | 72.45 | 66.231 | 69.714 | 68.814 | 67.716 | 67.023 | 62.802 | 61.722 | 55.143 | 52.434 | 1497.744
11.12.2024 | 45.612 | 41.823 | 40.374 | 39.573 | 39.825 | 40.5 | 48.186 | 62.244 | 87.894 | 97.632 | 86.571 | 81.693 | 73.044 | 78.3 | 72.639 | 71.424 | 74.835 | 73.359 | 72.333 | 68.769 | 65.349 | 63.585 | 61.029 | 54.432 | 1541.025
12.12.2024 | 46.548 | 43.083 | 42.183 | 41.166 | 40.32 | 42.975 | 53.145 | 72.72 | 91.719 | 98.892 | 88.317 | 90.756 | 88.281 | 82.359 | 74.763 | 68.454 | 63.216 | 69.03 | 65.754 | 61.146 | 63.963 | 60.444 | 57.105 | 50.562 | 1556.901
13.12.2024 | 44.37 | 41.589 | 39.852 | 38.943 | 38.214 | 37.917 | 44.361 | 59.166 | 88.947 | 92.871 | 92.295 | 83.754 | 79.758 | 76.473 | 74.574 | 65.367 | 63.666 | 65.592 | 69.687 | 68.346 | 68.256 | 68.364 | 60.939 | 55.224 | 1518.525
14.12.2024 | 50.661 | 46.404 | 43.47 | 42.471 | 42.444 | 43.479 | 46.845 | 52.902 | 63.648 | 80.226 | 76.716 | 70.668 | 71.19 | 72.414 | 61.506 | 57.078 | 63.972 | 73.341 | 69.444 | 74.016 | 71.973 | 66.537 | 61.272 | 59.355 | 1462.032
15.12.2024 | 53.424 | 47.403 | 43.065 | 41.121 | 41.274 | 41.958 | 44.469 | 43.911 | 49.995 | 55.557 | 58.563 | 66.582 | 59.841 | 55.134 | 56.835 | 54.972 | 66.276 | 74.538 | 77.94 | 76.554 | 71.658 | 78.696 | 68.976 | 62.037 | 1390.779
16.12.2024 | 58.095 | 50.139 | 48.285 | 47.232 | 48.636 | 48.195 | 54.234 | 72.567 | 101.358 | 102.942 | 94.635 | 92.286 | 81.963 | 72.495 | 71.694 | 63.612 | 66.132 | 72.702 | 75.996 | 72.693 | 69.228 | 64.746 | 60.786 | 55.944 | 1646.595
17.12.2024 | 49.221 | 46.629 | 45.081 | 43.803 | 45.774 | 45.414 | 51.777 | 67.023 | 91.701 | 103.698 | 96.984 | 92.142 | 86.724 | 85.626 | 74.691 | 71.172 | 68.031 | 71.055 | 69.426 | 66.843 | 63.621 | 59.751 | 56.628 | 50.517 | 1603.332
18.12.2024 | 47.061 | 42.579 | 40.401 | 40.212 | 39.465 | 41.652 | 46.962 | 64.422 | 84.825 | 94.401 | 91.809 | 87.399 | 83.268 | 82.458 | 74.349 | 68.283 | 70.362 | 72.792 | 68.256 | 68.04 | 69.084 | 67.482 | 60.219 | 52.866 | 1558.647
19.12.2024 | 46.368 | 41.76 | 39.69 | 39.321 | 38.952 | 39.861 | 46.296 | 69.354 | 86.634 | 102.429 | 89.991 | 86.211 | 76.32 | 73.503 | 73.089 | 65.106 | 67.554 | 70.533 | 69.237 | 68.274 | 69.939 | 62.982 | 63.144 | 59.427 | 1545.975
20.12.2024 | 51.651 | 47.592 | 44.604 | 42.759 | 42.561 | 43.155 | 52.209 | 60.75 | 83.142 | 87.084 | 85.05 | 79.443 | 75.285 | 76.176 | 69.111 | 64.737 | 67.104 | 70.902 | 72.54 | 68.715 | 67.572 | 61.452 | 57.915 | 54.837 | 1526.346
21.12.2024 | 49.212 | 45.252 | 41.769 | 40.626 | 40.095 | 40.599 | 42.219 | 48.762 | 65.619 | 76.554 | 79.416 | 74.934 | 71.946 | 65.403 | 54.837 | 55.332 | 61.506 | 67.032 | 66.033 | 61.479 | 61.308 | 59.76 | 55.827 | 51.849 | 1377.369
22.12.2024 | 45.792 | 41.238 | 38.772 | 37.152 | 36.882 | 37.701 | 39.987 | 39.339 | 38.709 | 47.376 | 56.205 | 57.357 | 59.616 | 55.683 | 53.316 | 50.715 | 57.042 | 65.07 | 68.913 | 69.624 | 65.628 | 62.064 | 55.431 | 49.176 | 1228.788
23.12.2024 | 42.588 | 38.952 | 36.792 | 36.477 | 37.125 | 37.224 | 44.658 | 60.606 | 79.758 | 94.77 | 90.675 | 88.317 | 80.532 | 73.935 | 66.852 | 62.937 | 65.952 | 68.679 | 64.548 | 66.168 | 64.845 | 65.664 | 57.15 | 53.667 | 1478.871
24.12.2024 | 46.935 | 44.451 | 42.588 | 41.004 | 41.76 | 41.634 | 49.14 | 63.522 | 88.164 | 94.77 | 88.434 | 84.717 | 77.247 | 70.011 | 65.16 | 64.242 | 66.951 | 68.022 | 69.336 | 72.603 | 66.024 | 60.678 | 54.828 | 50.661 | 1512.882
25.12.2024 | 46.557 | 43.074 | 40.995 | 39.6 | 39.501 | 40.815 | 45.378 | 60.093 | 81.909 | 95.382 | 89.694 | 93.177 | 92.412 | 84.852 | 73.242 | 73.089 | 67.464 | 65.16 | 67.464 | 72.09 | 65.088 | 59.949 | 55.017 | 50.67 | 1542.672
26.12.2024 | 45.612 | 42.381 | 40.185 | 39.483 | 39.636 | 39.015 | 44.496 | 59.652 | 89.622 | 95.697 | 95.571 | 87.597 | 81.639 | 84.033 | 78.795 | 63.936 | 63.999 | 67.977 | 70.884 | 67.914 | 69.57 | 63.324 | 62.424 | 57.897 | 1551.339
27.12.2024 | 50.112 | 46.323 | 43.704 | 41.211 | 41.58 | 42.156 | 47.178 | 60.336 | 80.37 | 92.898 | 90.711 | 78.948 | 76.23 | 76.671 | 66.897 | 71.46 | 64.314 | 67.626 | 68.76 | 67.392 | 64.269 | 62.037 | 60.021 | 54.09 | 1515.294
28.12.2024 | 49.725 | 44.685 | 41.319 | 40.806 | 39.735 | 40.554 | 42.48 | 48.051 | 57.312 | 64.422 | 68.787 | 64.845 | 65.106 | 59.994 | 58.041 | 60.957 | 67.419 | 69.192 | 68.913 | 66.015 | 61.254 | 64.827 | 59.364 | 55.566 | 1359.369
29.12.2024 | 52.416 | 45.576 | 42.723 | 38.934 | 39.078 | 39.114 | 40.869 | 43.695 | 44.217 | 49.635 | 48.771 | 53.721 | 55.053 | 53.847 | 49.617 | 47.547 | 55.134 | 64.116 | 65.196 | 67.572 | 67.914 | 67.041 | 58.761 | 56.097 | 1246.644
30.12.2024 | 49.239 | 42.129 | 40.689 | 37.755 | 37.296 | 40.104 | 40.986 | 41.472 | 45.576 | 52.884 | 55.818 | 58.599 | 52.308 | 60.273 | 59.517 | 53.676 | 57.303 | 69.354 | 66.006 | 67.014 | 70.992 | 71.514 | 64.998 | 59.391 | 1294.893
31.12.2024 | 54.855 | 48.501 | 42.966 | 39.249 | 41.013 | 40.329 | 42.318 | 42.678 | 44.703 | 48.789 | 55.575 | 53.496 | 54.54 | 53.775 | 52.659 | 56.124 | 67.689 | 75.789 | 77.175 | 74.997 | 68.373 | н/д | н/д | н/д | 1135.593
Итого | 1481.706 | 1356.858 | 1284.165 | 1244.133 | 1243.593 | 1266.048 | 1425.15 | 1763.118 | 2305.233 | 2572.902 | 2495.664 | 2420.289 | 2299.428 | 2225.601 | 2056.086 | 1949.553 | 2004.57 | 2120.877 | 2125.179 | 2105.775 | 2052.972 | 1908.711 | 1762.983 | 1608.192 | 45078.786
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /