## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:10 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 13428.941 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 39.06 | 37.86 | 38.76 | 38.58 | 39.12 | 38.88 | 39.72 | 42 | 49.32 | 61.5 | 54.9 | 49.02 | 66.36 | 72.3 | 58.68 | 42.72 | 44.58 | 43.62 | 44.58 | 45.18 | 45.06 | 45.06 | 44.1 | 42.84 | 1123.8
02.12.2024 | 42.6 | 41.1 | 40.56 | 40.98 | 42.06 | 41.52 | 41.34 | 42.72 | 63.12 | 96.54 | 90.72 | 84.3 | 79.92 | 90.66 | 86.82 | 78.6 | 61.32 | 42.48 | 43.92 | 42.96 | 44.76 | 44.1 | 45.3 | 43.56 | 1371.96
03.12.2024 | 43.14 | 42.12 | 42.18 | 41.7 | 42.18 | 42.06 | 44.16 | 45.72 | 61.38 | 81.78 | 86.58 | 81 | 77.82 | 86.52 | 81.66 | 81.96 | 61.98 | 46.14 | 46.8 | 47.7 | 47.58 | 48.84 | 47.4 | 48 | 1376.4
04.12.2024 | 48.9 | 48.06 | 47.58 | 45.84 | 46.5 | 46.32 | 45.6 | 48.72 | 66.6 | 87.42 | 88.44 | 78.36 | 87 | 90.54 | 89.52 | 93.96 | 74.76 | 55.74 | 45.84 | 46.5 | 47.16 | 47.52 | 45.3 | 44.88 | 1467.06
05.12.2024 | 45.9 | 45.42 | 44.7 | 44.46 | 44.7 | 44.64 | 44.34 | 47.64 | 75.36 | 92.34 | 77.58 | 75.06 | 81 | 78.6 | 78.48 | 70.98 | 61.2 | 44.94 | 44.1 | 44.94 | 43.08 | 43.5 | 42 | 41.58 | 1356.54
06.12.2024 | 41.82 | 42.36 | 42.36 | 42.48 | 42.54 | 43.02 | 43.2 | 47.34 | 56.16 | 83.04 | 75.36 | 79.44 | 73.26 | 79.5 | 76.32 | 72.84 | 77.94 | 69.42 | 48.3 | 40.38 | 41.34 | 42.12 | 42 | 41.52 | 1344.06
07.12.2024 | 40.26 | 39.78 | 39.84 | 39.66 | 39.42 | 39.42 | 39.6 | 41.82 | 43.02 | 49.32 | 43.74 | 43.02 | 39.18 | 41.28 | 39.84 | 39.36 | 40.44 | 40.98 | 39.42 | 40.02 | 40.38 | 41.28 | 41.4 | 39.96 | 982.44
08.12.2024 | 39.18 | 38.16 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.28 | 37.74 | 37.98 | 41.64 | 48.36 | 43.68 | 46.2 | 47.1 | 42.18 | 43.68 | 44.28 | 43.98 | 44.4 | 45 | 45.66 | 45.78 | 44.52 | 42.78 | 42.3 | 1017.9
09.12.2024 | 40.38 | 40.2 | 40.08 | 40.74 | 40.86 | 40.68 | 39.66 | 44.04 | 61.92 | 72 | 78.9 | 74.76 | 71.94 | 83.88 | 83.4 | 77.46 | 76.14 | 63.18 | 41.94 | 40.38 | 40.92 | 43.08 | 43.68 | 41.76 | 1321.98
10.12.2024 | 41.52 | 41.94 | 41.16 | 40.86 | 41.28 | 40.44 | 40.56 | 74.64 | 94.02 | 98.22 | 98.34 | 102.9 | 92.88 | 109.68 | 73.08 | 55.14 | 51.3 | 44.7 | 43.2 | 44.28 | 43.62 | 43.38 | 41.34 | 40.2 | 1438.68
11.12.2024 | 39.9 | 38.88 | 39.42 | 38.46 | 39.48 | 39.36 | 40.02 | 69.24 | 114.42 | 122.88 | 127.8 | 114.42 | 100.02 | 89.7 | 83.16 | 75.3 | 58.44 | 39.96 | 39.72 | 40.32 | 41.7 | 42.12 | 40.32 | 39.72 | 1514.76
12.12.2024 | 39.78 | 38.82 | 38.52 | 37.86 | 37.44 | 37.38 | 37.86 | 49.98 | 69.72 | 78.72 | 82.44 | 86.94 | 76.32 | 76.08 | 73.74 | 68.94 | 56.16 | 41.7 | 41.4 | 42.84 | 43.74 | 43.32 | 43.26 | 42 | 1284.96
13.12.2024 | 40.8 | 39.6 | 39.48 | 39.66 | 39 | 39.24 | 40.38 | 42.66 | 62.34 | 77.04 | 78 | 82.92 | 77.1 | 78.3 | 74.4 | 75.18 | 57.48 | 42.24 | 45.18 | 46.08 | 46.68 | 47.52 | 47.28 | 45.18 | 1303.74
14.12.2024 | 43.92 | 44.76 | 42.48 | 43.44 | 43.98 | 44.16 | 43.98 | 45.9 | 73.68 | 78.06 | 79.86 | 77.94 | 71.34 | 61.74 | 46.5 | 47.4 | 48.06 | 48.36 | 48.96 | 48.72 | 50.88 | 50.58 | 51 | 49.62 | 1285.32
15.12.2024 | 49.32 | 48.9 | 48.12 | 47.34 | 46.56 | 46.68 | 49.32 | 48.54 | 47.46 | 47.16 | 47.1 | 47.82 | 44.58 | 46.68 | 49.62 | 49.8 | 49.5 | 51.9 | 52.74 | 52.92 | 53.28 | 51.3 | 51.54 | 51.18 | 1179.36
16.12.2024 | 47.94 | 48.18 | 48.18 | 47.52 | 48.12 | 46.26 | 47.16 | 48.42 | 74.34 | 78.06 | 79.86 | 76.98 | 80.64 | 76.32 | 77.16 | 76.2 | 63.66 | 52.56 | 50.4 | 50.04 | 50.46 | 51.6 | 49.92 | 49.86 | 1419.84
17.12.2024 | 51.3 | 50.76 | 50.7 | 51.36 | 51.06 | 50.46 | 51.54 | 52.44 | 86.1 | 94.98 | 93.06 | 100.26 | 88.2 | 90.84 | 92.76 | 78.78 | 64.32 | 48.48 | 47.1 | 47.04 | 47.64 | 47.52 | 47.4 | 46.74 | 1530.84
18.12.2024 | 45.72 | 44.4 | 44.34 | 44.34 | 45 | 45 | 45.24 | 46.08 | 70.68 | 84.96 | 89.64 | 88.44 | 82.08 | 89.4 | 82.14 | 72.18 | 51.84 | 45.9 | 45.72 | 46.14 | 46.5 | 48.12 | 47.1 | 45.72 | 1396.68
19.12.2024 | 45.18 | 44.82 | 43.8 | 44.1 | 44.28 | 43.86 | 43.5 | 50.16 | 55.2 | 59.28 | 71.76 | 82.8 | 81.24 | 87.78 | 79.62 | 80.82 | 75.96 | 49.98 | 44.16 | 45.54 | 44.7 | 45.96 | 45.96 | 43.98 | 1354.44
20.12.2024 | 43.26 | 42.36 | 42.84 | 42.06 | 42.36 | 41.88 | 43.92 | 47.94 | 75.9 | 80.88 | 86.34 | 90.36 | 79.08 | 75.18 | 80.64 | 69.6 | 56.16 | 47.4 | 46.56 | 46.26 | 45.72 | 42.9 | 43.44 | 45.24 | 1358.28
21.12.2024 | 44.88 | 44.4 | 44.58 | 44.46 | 44.4 | 44.4 | 48.54 | 47.28 | 48.9 | 54.96 | 57.84 | 56.7 | 49.56 | 45.54 | 56.76 | 84.06 | 84 | 66 | 56.64 | 41.4 | 40.98 | 42.48 | 44.64 | 43.62 | 1237.02
22.12.2024 | 42.6 | 42.18 | 42 | 42.18 | 41.28 | 41.4 | 40.2 | 40.8 | 40.68 | 40.44 | 39.78 | 41.22 | 41.58 | 41.58 | 41.22 | 43.08 | 42.6 | 42.36 | 42.24 | 42.12 | 42.84 | 41.7 | 41.7 | 40.68 | 998.46
23.12.2024 | 39.54 | 39.6 | 39.06 | 39.42 | 40.14 | 39.36 | 40.38 | 43.38 | 56.82 | 71.28 | 82.38 | 85.92 | 78.42 | 80.7 | 57.66 | 54.48 | 49.8 | 45 | 43.8 | 42.12 | 43.14 | 44.4 | 44.28 | 43.8 | 1244.88
24.12.2024 | 42.66 | 41.94 | 42.48 | 41.58 | 42.18 | 42.12 | 42.54 | 52.86 | 78.78 | 78.72 | 83.28 | 71.58 | 70.62 | 77.28 | 73.44 | 54.9 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.98 | 45.78 | 47.4 | 45.96 | 45.36 | 1308.48
25.12.2024 | 44.94 | 44.7 | 43.44 | 43.86 | 43.8 | 43.02 | 42.78 | 45.6 | 52.86 | 75.36 | 83.46 | 81.6 | 77.7 | 86.4 | 79.86 | 75.96 | 54.18 | 47.34 | 45.12 | 46.08 | 43.62 | 43.8 | 42 | 43.32 | 1330.8
26.12.2024 | 42.48 | 40.8 | 40.32 | 40.56 | 40.86 | 40.44 | 42.12 | 50.52 | 77.82 | 93.3 | 86.7 | 98.52 | 82.38 | 83.7 | 67.26 | 57.9 | 47.82 | 44.82 | 45.9 | 45.06 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 44.64 | 1352.22
27.12.2024 | 45.12 | 44.16 | 43.14 | 42.78 | 42.72 | 43.38 | 44.34 | 44.52 | 53.58 | 60.78 | 60.24 | 61.74 | 55.08 | 60.3 | 58.02 | 52.62 | 49.02 | 42.06 | 43.56 | 43.98 | 44.88 | 44.94 | 46.32 | 45.66 | 1172.94
28.12.2024 | 45.24 | 43.56 | 43.62 | 43.62 | 43.08 | 43.08 | 42.6 | 52.32 | 72.6 | 88.08 | 82.68 | 84.6 | 68.52 | 57.54 | 53.22 | 47.58 | 44.82 | 40.68 | 39.3 | 41.52 | 41.58 | 40.92 | 41.82 | 40.98 | 1243.56
29.12.2024 | 40.2 | 40.14 | 39.66 | 39.96 | 39.9 | 40.2 | 39.66 | 38.7 | 42.6 | 42.72 | 42.78 | 43.92 | 43.02 | 42.48 | 43.26 | 43.38 | 43.02 | 43.14 | 42.06 | 41.28 | 40.14 | 40.68 | 41.4 | 41.04 | 995.34
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 1257.54 | 1239.96 | 1231.74 | 1228.2 | 1232.64 | 1226.94 | 1242 | 1389.96 | 1867.02 | 2178.18 | 2193.24 | 2188.74 | 2063.94 | 2122.68 | 1981.92 | 1865.46 | 1637.16 | 1382.16 | 1310.34 | 1294.44 | 1300.14 | 1306.86 | 1296.54 | 1274.94 | 37312.74
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /