## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 4;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 85865957 |  |  | 1 |  | 2899426.2448 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 4\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | Осетия-Энергосети 4, №47 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 25.3358 | 23.5419 | 22.8928 | 23.6866 | 24.8807 | 22.9037 | 23.5203 | 24.0783 | 26.827 | 30.4976 | 30.2062 | 31.7128 | 32.5898 | 31.8896 | 32.2095 | 31.8023 | 34.2357 | 34.9331 | 35.3419 | 36.409 | 37.7498 | 36.3358 | 33.8129 | 31.3086 | 718.7014
02.12.2024 | 27.3102 | 24.3413 | 22.5544 | 21.8929 | 21.7672 | 24.079 | 23.4595 | 26.0267 | 28.4806 | 27.9885 | 27.7425 | 27.7991 | 28.0846 | 26.9511 | 26.9972 | 26.3233 | 28.6401 | 32.734 | 33.2918 | 33.5418 | 35.7029 | 33.5286 | 28.1305 | 27.4644 | 664.8321
03.12.2024 | 23.274 | 21.6248 | 20.6301 | 20.4407 | 21.7054 | 22.6622 | 23.554 | 26.5455 | 26.9668 | 28.2687 | 22.8303 | 22.9852 | 25.4388 | 24.4455 | 26.6178 | 28.2521 | 30.9424 | 31.0941 | 34.1839 | 32.5179 | 33.2553 | 32.6337 | 31.3272 | 27.6591 | 639.8553
04.12.2024 | 22.9505 | 22.6258 | 21.8758 | 20.8665 | 21.7593 | 21.2748 | 21.7498 | 24.9915 | 27.5421 | 25.5024 | 22.525 | 24.5086 | 24.0573 | 24.1198 | 22.132 | 25.4314 | 25.071 | 31.7244 | 34.9128 | 34.0338 | 35.4043 | 34.3419 | 30.5325 | 27.2593 | 627.1928
05.12.2024 | 23.1654 | 20.6069 | 20.1628 | 19.5796 | 19.7922 | 19.5032 | 21.5614 | 25.5154 | 25.6816 | 23.2456 | 26.0597 | 25.4664 | 25.0738 | 25.8316 | 24.9883 | 28.4802 | 31.0457 | 32.3783 | 35.4888 | 33.9583 | 33.3053 | 30.8746 | 30.8029 | 27.6171 | 630.185
06.12.2024 | 24.5224 | 21.5789 | 21.5004 | 21.389 | 21.2753 | 21.0096 | 22.784 | 25.333 | 25.2816 | 25.8059 | 26.0105 | 28.2986 | 27.2999 | 26.0028 | 25.4997 | 26.696 | 30.3427 | 31.9567 | 36.443 | 37.9491 | 39.1772 | 35.1716 | 33.6646 | 28.7287 | 663.7211
07.12.2024 | 27.3338 | 23.4629 | 20.8269 | 20.0806 | 19.8823 | 21.9746 | 21.3096 | 23.3424 | 28.0797 | 28.223 | 29.9438 | 31.0845 | 33.1594 | 30.5414 | 32.1016 | 32.9772 | 34.8986 | 34.9622 | 33.9205 | 33.367 | 36.4589 | 35.4081 | 32.4587 | 31.4925 | 697.2904
08.12.2024 | 28.2645 | 25.5051 | 23.0482 | 22.6146 | 23.0726 | 23.3177 | 23.3934 | 24.3212 | 24.6893 | 28.0039 | 30.15 | 31.7467 | 33.2789 | 33.0268 | 35.8041 | 34.4662 | 35.5849 | 37.6778 | 38.036 | 36.8058 | 38.0539 | 37.7857 | 33.3103 | 26.8706 | 728.8283
09.12.2024 | 25.1802 | 25.2839 | 23.4824 | 21.5829 | 21.0936 | 21.5879 | 21.654 | 23.9369 | 28.5075 | 29.1794 | 27.1493 | 25.4558 | 24.6103 | 25.3063 | 24.4356 | 25.1559 | 26.4261 | 31.0069 | 32.1927 | 34.7804 | 33.8879 | 34.6741 | 30.6211 | 29.8507 | 647.042
10.12.2024 | 24.3331 | 23.1783 | 22.8198 | 22.3611 | 22.2624 | 23.2248 | 22.9379 | 27.3148 | 27.2889 | 25.2425 | 25.1473 | 25.9324 | 25.2001 | 26.1779 | 26.2005 | 27.0817 | 27.2675 | 29.7228 | 34.6503 | 34.1389 | 32.8265 | 32.6223 | 33.0954 | 29.0155 | 650.0428
11.12.2024 | 27.792 | 24.8435 | 22.2729 | 22.6742 | 22.2653 | 23.289 | 24.6726 | 27.4941 | 28.6445 | 27.7585 | 25.6255 | 26.2992 | 27.6008 | 26.0495 | 26.0507 | 23.7175 | 25.1986 | 30.0546 | 34.8819 | 34.913 | 36.1017 | 34.6808 | 32.2907 | 26.882 | 662.0532
12.12.2024 | 23.4309 | 23.645 | 22.3287 | 21.8563 | 22.131 | 24.4193 | 23.3679 | 25.9293 | 28.4663 | 26.646 | 28.0878 | 28.8511 | 25.2575 | 25.6473 | 24.9024 | 27.8157 | 27.4093 | 30.1232 | 33.207 | 34.4446 | 34.5114 | 35.3614 | 33.3859 | 28.655 | 659.8805
13.12.2024 | 25.4096 | 24.6739 | 23.453 | 21.7989 | 23.6634 | 23.2521 | 24.1242 | 28.152 | 28.8505 | 27.3069 | 26.105 | 25.4958 | 24.5169 | 25.2863 | 25.9341 | 26.4035 | 30.7126 | 32.5873 | 34.0837 | 35.5155 | 34.0621 | 34.1571 | 29.6851 | 29.6531 | 664.8827
14.12.2024 | 27.1739 | 23.9732 | 22.5189 | 22.4323 | 22.3225 | 22.3702 | 22.9079 | 25.7546 | 28.9824 | 30.3791 | 31.2841 | 31.1877 | 34.1924 | 27.7316 | 31.2838 | 33.2006 | 30.3863 | 31.7934 | 35.6034 | 35.4179 | 35.6439 | 36.2889 | 31.3448 | 30.2748 | 704.4484
15.12.2024 | 28.2583 | 23.7139 | 22.4382 | 21.4076 | 22.4157 | 22.2326 | 22.788 | 24.8826 | 29.0237 | 30.3085 | 31.6912 | 34.1988 | 33.2215 | 31.9768 | 32.7226 | 31.8503 | 35.9951 | 40.5149 | 40.2151 | 42.8432 | 40.7676 | 34.8525 | 33.1677 | 29.8505 | 741.3367
16.12.2024 | 24.561 | 23.4837 | 22.9903 | 23.4468 | 24.8707 | 24.9124 | 26.4928 | 31.7126 | 32.1786 | 32.2111 | 32.4801 | 27.0419 | 26.7089 | 29.4537 | 35.8829 | 32.2253 | 33.1629 | 36.103 | 38.4231 | 35.6413 | 40.354 | 31.0368 | 28.7504 | 25.1739 | 719.2981
17.12.2024 | 21.5824 | 21.1027 | 20.4624 | 19.5861 | 20.263 | 21.7159 | 22.5127 | 26.1248 | 30.9156 | 29.1071 | 27.4856 | 24.0025 | 25.9077 | 28.6445 | 29.0228 | 27.4253 | 30.1415 | 34.5462 | 37.8227 | 37.4853 | 35.1045 | 37.3356 | 36.0281 | 31.3569 | 675.6818
18.12.2024 | 22.2332 | 21.1658 | 21.017 | 21.0414 | 20.7438 | 23.0494 | 24.602 | 27.0479 | 31.8393 | 26.0317 | 25.2879 | 25.0222 | 26.2306 | 25.6197 | 27.3838 | 28.8428 | 29.1437 | 36.5762 | 37.5713 | 39.7735 | 36.4902 | 34.4887 | 33.4909 | 26.5358 | 671.2289
19.12.2024 | 24.6376 | 23.8748 | 24.2011 | 24.3717 | 23.8332 | 24.5447 | 24.4557 | 28.3741 | 27.3283 | 28.7517 | 27.8493 | 25.3416 | 25.8186 | 24.6177 | 25.4094 | 25.5299 | 29.208 | 30.4681 | 35.8498 | 33.7435 | 33.52 | 32.2748 | 28.3406 | 24.3387 | 656.683
20.12.2024 | 21.2133 | 19.1272 | 20.0695 | 18.8987 | 19.2896 | 20.5132 | 20.1097 | 22.1085 | 25.0275 | 28.828 | 23.4002 | 23.1399 | 22.1018 | 24.582 | 27.8476 | 28.6451 | 30.1254 | 33.6864 | 34.7234 | 35.4554 | 31.5505 | н/д | н/д | н/д | 530.443
21.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 497.9622 | 461.3534 | 441.5455 | 432.0084 | 439.2893 | 451.8363 | 461.9573 | 518.9863 | 560.6017 | 559.2859 | 547.0612 | 545.571 | 550.3496 | 543.9023 | 563.4266 | 572.3223 | 605.9381 | 664.6437 | 710.843 | 712.7352 | 713.9278 | 653.8529 | 604.2402 | 539.9873 | 13353.6275
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /