## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 996.7655 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 250.38 | 245.412 | 244.188 | 243.216 | 244.656 | 244.224 | 263.124 | 220.608 | 199.692 | 209.484 | 213.264 | 203.04 | 201.204 | 202.968 | 198.216 | 201.708 | 242.208 | 272.556 | 275.292 | 276.552 | 272.052 | 274.32 | 262.656 | 252.972 | 5713.992
02.12.2024 | 246.06 | 242.028 | 239.472 | 240.66 | 240.444 | 244.26 | 277.74 | 230.184 | 219.276 | 239.832 | 261.432 | 231.012 | 231.12 | 225.972 | 218.916 | 220.176 | 242.424 | 279.576 | 290.232 | 270.576 | 276.66 | 268.38 | 263.412 | 257.688 | 5957.532
03.12.2024 | 254.088 | 250.452 | 248.58 | 248.004 | 247.14 | 249.624 | 278.496 | 232.524 | 226.188 | 238.824 | 244.116 | 235.332 | 244.944 | 230.724 | 218.016 | 210.168 | 244.548 | 277.632 | 278.676 | 277.992 | 270.9 | 266.436 | 265.896 | 260.856 | 6000.156
04.12.2024 | 251.964 | 248.904 | 247.032 | 245.484 | 246.636 | 246.348 | 272.7 | 213.696 | 226.62 | 247.14 | 245.376 | 247.536 | 239.508 | 226.944 | 241.308 | 243.864 | 273.708 | 273.564 | 274.14 | 272.304 | 266.94 | 269.568 | 263.088 | 256.356 | 6040.728
05.12.2024 | 251.568 | 247.14 | 248.004 | 248.112 | 245.916 | 246.204 | 279.288 | 250.488 | 222.948 | 238.212 | 253.296 | 260.712 | 265.968 | 265.644 | 247.752 | 247.644 | 257.328 | 290.088 | 286.236 | 282.24 | 284.184 | 283.392 | 275.652 | 265.932 | 6243.948
06.12.2024 | 263.196 | 260.388 | 258.948 | 259.776 | 257.76 | 255.708 | 293.76 | 236.664 | 229.932 | 268.704 | 268.092 | 250.596 | 256.896 | 247.824 | 238.572 | 214.704 | 243.396 | 277.092 | 282.744 | 278.388 | 277.02 | 274.752 | 274.212 | 269.496 | 6238.62
07.12.2024 | 266.04 | 258.948 | 254.448 | 254.412 | 254.772 | 257.724 | 287.316 | 248.832 | 227.988 | 256.176 | 272.052 | 249.948 | 254.412 | 261.216 | 247.932 | 248.004 | 273.888 | 282.744 | 280.512 | 279.936 | 278.748 | 281.088 | 276.12 | 270.108 | 6323.364
08.12.2024 | 264.492 | 257.76 | 255.924 | 253.476 | 253.44 | 253.116 | 289.584 | 239.58 | 231.984 | 244.8 | 248.976 | 232.56 | 219.528 | 217.224 | 211.86 | 209.304 | 236.772 | 280.08 | 285.264 | 279.972 | 287.928 | 288.18 | 280.98 | 269.28 | 6092.064
09.12.2024 | 262.764 | 256.14 | 254.484 | 252.9 | 252.54 | 254.34 | 286.308 | 255.744 | 238.932 | 251.352 | 256.716 | 252.468 | 236.304 | 234.864 | 229.932 | 220.176 | 245.844 | 286.704 | 282.852 | 281.556 | 282.06 | 280.044 | 271.692 | 266.976 | 6193.692
10.12.2024 | 259.956 | 257.22 | 256.464 | 257.58 | 255.96 | 258.912 | 282.132 | 240.948 | 236.736 | 245.052 | 250.992 | 235.188 | 235.548 | 227.16 | 222.552 | 227.772 | 239.616 | 287.46 | 288.432 | 291.456 | 282.204 | 278.532 | 274.104 | 267.876 | 6159.852
11.12.2024 | 258.516 | 251.928 | 252.612 | 252.504 | 255.708 | 258.228 | 287.28 | 231.876 | 224.172 | 244.44 | 260.28 | 233.388 | 248.436 | 236.484 | 226.332 | 223.452 | 256.716 | 288.432 | 289.584 | 289.872 | 284.832 | 279.072 | 271.116 | 263.016 | 6168.276
12.12.2024 | 259.632 | 259.884 | 256.968 | 255.096 | 253.8 | 255.816 | 292.5 | 286.74 | 229.356 | 258.66 | 251.1 | 249.588 | 246.672 | 235.26 | 214.488 | 213.12 | 237.6 | 282.528 | 284.796 | 280.26 | 281.808 | 273.96 | 268.884 | 264.996 | 6193.512
13.12.2024 | 261.072 | 258.768 | 257.436 | 255.42 | 254.088 | 255.744 | 280.908 | 246.456 | 242.46 | 266.544 | 259.704 | 240.408 | 231.984 | 235.548 | 232.056 | 217.152 | 253.908 | 294.876 | 290.52 | 287.388 | 191.412 | 0 | 129.852 | 241.452 | 5685.156
14.12.2024 | 230.22 | 227.52 | 223.524 | 223.488 | 224.316 | 225 | 247.644 | 234.792 | 219.744 | 219.6 | 225.36 | 202.104 | 223.128 | 221.652 | 211.788 | 213.66 | 223.38 | 252.828 | 254.376 | 251.568 | 246.816 | 246.708 | 246.78 | 241.2 | 5537.196
15.12.2024 | 234.648 | 229.32 | 227.232 | 225.936 | 222.732 | 220.536 | 251.172 | 220.644 | 220.212 | 227.916 | 216.036 | 218.592 | 216.108 | 221.472 | 215.028 | 212.904 | 218.628 | 259.524 | 258.444 | 260.712 | 251.136 | 250.74 | 246.204 | 233.604 | 5559.48
16.12.2024 | 231.192 | 224.28 | 220.932 | 221.904 | 223.164 | 222.3 | 251.928 | 231.228 | 245.916 | 273.816 | 290.088 | 272.556 | 266.436 | 256.824 | 250.848 | 238.104 | 231.732 | 259.704 | 259.848 | 255.168 | 254.88 | 254.988 | 245.376 | 237.348 | 5920.56
17.12.2024 | 230.652 | 225.252 | 223.956 | 224.136 | 223.632 | 224.064 | 254.556 | 242.172 | 247.824 | 252.36 | 253.8 | 254.916 | 221.256 | 172.836 | 227.664 | 235.296 | 231.444 | 283.32 | 290.52 | 290.664 | 297.18 | 293.508 | 283.644 | 273.096 | 5957.748
18.12.2024 | 270.432 | 265.428 | 263.016 | 259.884 | 259.452 | 261.864 | 292.32 | 270.828 | 239.868 | 255.42 | 256.32 | 234.864 | 252.252 | 248.652 | 226.656 | 228.528 | 255.276 | 294.624 | 293.472 | 293.94 | 298.764 | 293.94 | 278.892 | 267.876 | 6362.568
19.12.2024 | 262.188 | 260.136 | 261 | 257.868 | 257.904 | 257.328 | 294.408 | 254.916 | 237.672 | 256.212 | 241.056 | 246.744 | 239.184 | 235.872 | 243.108 | 236.592 | 243.9 | 296.208 | 286.956 | 281.988 | 282.888 | 275.544 | 271.008 | 267.3 | 6247.98
20.12.2024 | 263.016 | 259.308 | 257.76 | 256.716 | 257.616 | 257.724 | 290.052 | 243.684 | 239.904 | 275.976 | 253.26 | 236.376 | 242.424 | 246.204 | 231.012 | 214.992 | 225.108 | 269.676 | 274.932 | 274.5 | 276.696 | 279.54 | 271.008 | 261.252 | 6158.736
21.12.2024 | 254.592 | 252.612 | 250.056 | 248.04 | 248.472 | 250.524 | 279.72 | 228.78 | 217.62 | 218.196 | 239.076 | 236.484 | 240.984 | 244.512 | 222.156 | 209.304 | 226.584 | 275.112 | 281.844 | 282.384 | 281.304 | 282.6 | 275.508 | 267.012 | 6013.476
22.12.2024 | 265.14 | 260.208 | 255.672 | 255.744 | 254.16 | 256.356 | 286.092 | 234.216 | 211.14 | 215.208 | 219.888 | 219.168 | 219.636 | 218.88 | 209.52 | 211.104 | 236.628 | 281.484 | 289.548 | 290.232 | 292.5 | 284.364 | 278.604 | 270.864 | 6016.356
23.12.2024 | 263.664 | 258.84 | 256.428 | 254.376 | 255.348 | 259.812 | 298.332 | 252.216 | 237.96 | 261.828 | 263.16 | 285.588 | 283.716 | 269.964 | 237.564 | 238.824 | 250.236 | 286.02 | 284.58 | 285.444 | 286.776 | 285.516 | 276.804 | 268.956 | 6401.952
24.12.2024 | 264.168 | 262.836 | 261.18 | 256.356 | 256.932 | 260.388 | 294.696 | 259.812 | 232.992 | 255.168 | 238.392 | 247.932 | 248.292 | 249.876 | 237.78 | 240.732 | 250.56 | 286.272 | 282.96 | 283.968 | 282.96 | 282.852 | 275.256 | 265.248 | 6277.608
25.12.2024 | 263.376 | 257.832 | 255.132 | 255.492 | 256.788 | 258.336 | 281.268 | 250.92 | 227.268 | 268.38 | 267.66 | 247.392 | 252.972 | 243.504 | 217.584 | 214.488 | 242.028 | 283.608 | 283.32 | 277.884 | 279.936 | 284.724 | 269.604 | 260.964 | 6200.46
26.12.2024 | 261 | 258.588 | 253.512 | 251.244 | 250.056 | 258.12 | 291.564 | 260.568 | 225.504 | 236.736 | 247.536 | 234 | 246.888 | 251.748 | 234.072 | 242.1 | 258.732 | 279.396 | 289.188 | 291.924 | 289.404 | 283.356 | 271.692 | 263.736 | 6230.664
27.12.2024 | 263.412 | 261.792 | 259.056 | 255.312 | 256.284 | 258.552 | 294.336 | 264.312 | 240.984 | 234.972 | 234.18 | 233.46 | 245.556 | 237.168 | 234.108 | 236.34 | 244.188 | 286.02 | 284.436 | 286.668 | 289.98 | 287.712 | 282.636 | 275.112 | 6246.576
28.12.2024 | 270.144 | 265.428 | 258.408 | 257.148 | 259.236 | 259.992 | 284.688 | 263.016 | 227.808 | 248.544 | 261.252 | 268.488 | 257.832 | 234.828 | 260.028 | 228.6 | 240.624 | 292.14 | 294.552 | 289.692 | 286.056 | 279.864 | 277.632 | 272.664 | 6338.664
29.12.2024 | 266.652 | 264.348 | 261.828 | 259.632 | 259.164 | 259.56 | 277.74 | 241.632 | 198.864 | 203.364 | 209.232 | 209.772 | 211.176 | 212.436 | 214.452 | 211.572 | 230.22 | 296.46 | 290.412 | 291.6 | 287.604 | 285.192 | 283.536 | 276.012 | 6002.46
30.12.2024 | 270.792 | 265.464 | 261.216 | 260.352 | 257.796 | 259.992 | 263.196 | 245.268 | 209.844 | 231.3 | 241.452 | 222.228 | 213.804 | 220.536 | 223.092 | 269.1 | 229.5 | 285.984 | 286.452 | 283.5 | 286.308 | 281.016 | 279.792 | 272.772 | 6120.756
31.12.2024 | 263.016 | 259.416 | 259.2 | 259.812 | 257.436 | 259.416 | 261.108 | 253.116 | 211.032 | 214.092 | 233.712 | 225.684 | 215.532 | 213.336 | 210.024 | 211.248 | 222.264 | 288.756 | 293.508 | 285.444 | 280.728 | н/д | н/д | н/д | 5177.88
Итого | 7978.032 | 7853.58 | 7783.668 | 7750.08 | 7743.348 | 7790.112 | 8665.956 | 7586.46 | 7048.44 | 7558.308 | 7676.856 | 7418.124 | 7409.7 | 7248.132 | 7054.416 | 6990.732 | 7508.988 | 8730.468 | 8768.628 | 8705.772 | 8588.664 | 8049.888 | 7991.64 | 7882.02 | 187782.012
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /