## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:12 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:12
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012602157800449;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012602157800449 |  |  | 200 |  | 10754.2324 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
Севкавказэнерго ПСП\Алагирские РЭС\В Промышленной\ТП 1-52 Ф-1 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1 0,4 кВ\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 54.806 | 52.02 | 50.764 | 48.708 | 48.56 | 49.122 | 48.478 | 50.048 | 62.126 | 69.446 | 75.246 | 78.638 | 79.07 | 77.992 | 74.722 | 72.676 | 80.966 | 84.278 | 86.934 | 84.732 | 85.648 | 86.242 | 77.826 | 67.004 | 1646.052
02.12.2024 | 60.272 | 57.066 | 53.782 | 53.4 | 52.174 | 52.052 | 79.498 | 87.616 | 86.184 | 90.084 | 95.152 | 89.386 | 86.08 | 93.802 | 94.956 | 89.01 | 83.842 | 87.466 | 86.31 | 78.544 | 83.346 | 81.548 | 77.646 | 64.518 | 1863.734
03.12.2024 | 60.626 | 56.704 | 52.598 | 53.388 | 52.866 | 53.974 | 71.258 | 88.058 | 95.986 | 95.828 | 97.842 | 91.462 | 95.118 | 93.04 | 87.566 | 89.244 | 99.434 | 100.678 | 89.658 | 91.56 | 89.69 | 86.016 | 78.354 | 70.62 | 1941.568
04.12.2024 | 62.924 | 59.35 | 57.656 | 57.07 | 57.538 | 57.162 | 77.392 | 92.754 | 91.144 | 95.306 | 93.07 | 88.902 | 88.776 | 81.748 | 82.794 | 85.112 | 95.874 | 104.678 | 94.282 | 89.43 | 89.254 | 87.104 | 78.874 | 66.198 | 1934.392
05.12.2024 | 60.506 | 58.81 | 57.324 | 56.022 | 55.054 | 57.28 | 75.018 | 89.07 | 84.568 | 85.824 | 84.606 | 83.148 | 80.834 | 81.392 | 81.316 | 80.682 | 81.984 | 93.958 | 89.762 | 86.846 | 89.182 | 84.64 | 76.696 | 69.198 | 1843.72
06.12.2024 | 60.994 | 57.126 | 56.048 | 55.064 | 56.048 | 57.298 | 85.72 | 86.154 | 87.974 | 90.416 | 93.152 | 89.592 | 87.048 | 88.68 | 84.944 | 82.91 | 87.276 | 99.77 | 88.794 | 90.39 | 90.602 | 94.202 | 83.206 | 71.48 | 1924.888
07.12.2024 | 63.762 | 59.674 | 57.25 | 56.408 | 55.226 | 58.198 | 60.408 | 65.766 | 75.894 | 73.28 | 70.598 | 73.626 | 78.06 | 79.146 | 81.542 | 83.176 | 88.752 | 88.866 | 85.674 | 92.32 | 91.566 | 87.286 | 79.87 | 68.674 | 1775.022
08.12.2024 | 60.176 | 56.978 | 55.442 | 55.69 | 57.568 | 57.566 | 59.08 | 62.22 | 64.714 | 69.794 | 76.464 | 73.172 | 81.768 | 75.094 | 76.324 | 77.058 | 81.302 | 84.006 | 86.102 | 86.782 | 91.526 | 88.566 | 78.708 | 68.528 | 1724.628
09.12.2024 | 62.626 | 59.542 | 57.136 | 58.514 | 57.066 | 56.954 | 74.174 | 87.232 | 89.07 | 87.484 | 87.128 | 77.73 | 81.672 | 76.938 | 82.08 | 82.3 | 88.402 | 96.778 | 90.664 | 82.27 | 85.718 | 82.798 | 69.106 | 59.63 | 1833.012
10.12.2024 | 58.942 | 53.086 | 50.366 | 50.152 | 50.096 | 51.302 | 76.462 | 90.27 | 85.546 | 80.59 | 76.524 | 74.756 | 76.04 | 73.184 | 70.368 | 75.284 | 84.686 | 86.69 | 90.614 | 81.406 | 83.844 | 81.91 | 72.11 | 63.032 | 1737.26
11.12.2024 | 57.192 | 54.576 | 54.268 | 49.488 | 50.602 | 51.326 | 65.392 | 76.146 | 76.046 | 86.132 | 82.81 | 74.866 | 73.358 | 81.812 | 78.452 | 75.49 | 83.972 | 85.604 | 77.918 | 79.456 | 86.018 | 80.482 | 72.842 | 58.882 | 1713.13
12.12.2024 | 57.136 | 51.494 | 49.61 | 50.836 | 48.326 | 51.206 | 79.816 | 78.28 | 71.794 | 80.148 | 79.12 | 79.27 | 82.102 | 82.026 | 81.698 | 88.196 | 89.99 | 89.634 | 82.12 | 81.702 | 83.688 | 81.502 | 74.67 | 64.474 | 1758.838
13.12.2024 | 58.684 | 53.418 | 52.402 | 53.25 | 52.098 | 52.666 | 68.932 | 77.048 | 82.238 | 87.066 | 93.85 | 90.552 | 85.856 | 84.342 | 84.084 | 88.96 | 93.362 | 94.386 | 85.034 | 84.792 | 90.33 | 94.332 | 84.258 | 73.222 | 1865.162
14.12.2024 | 70.604 | 63 | 60.17 | 63.364 | 61.824 | 61.428 | 63.372 | 64.412 | 68.968 | 73.892 | 74.222 | 75.494 | 80.996 | 83.134 | 81.06 | 84.004 | 86.35 | 86.016 | 87.726 | 87.414 | 92.202 | 89.388 | 83.046 | 77.176 | 1819.262
15.12.2024 | 71.426 | 65.304 | 63.32 | 64.61 | 62.984 | 63.816 | 65.186 | 68.512 | 73.81 | 82.464 | 92.234 | 84.82 | 78.494 | 76.818 | 75.7 | 78.7 | 81.834 | 90.514 | 99.736 | 99.204 | 95.456 | 93.842 | 88.166 | 80.302 | 1897.252
16.12.2024 | 70.748 | 63.67 | 62.242 | 62.912 | 63.334 | 62.974 | 91.864 | 93.908 | 91.592 | 94.674 | 97.734 | 89.812 | 93.298 | 90.514 | 93.774 | 89.594 | 96.064 | 102.012 | 96.066 | 97.542 | 94.928 | 92.298 | 80.948 | 72.57 | 2045.072
17.12.2024 | 63.888 | 59.992 | 62.036 | 60.08 | 60.286 | 61.402 | 80.322 | 98.756 | 95.864 | 92.268 | 97.242 | 93.072 | 93.594 | 93.468 | 92.238 | 92.892 | 94.404 | 101.874 | 91.98 | 94.93 | 98.486 | 89.582 | 86.322 | 74.34 | 2029.318
18.12.2024 | 69.582 | 65.536 | 64.784 | 61.66 | 61.828 | 61.942 | 86.2 | 93.344 | 89.866 | 94.74 | 89.038 | 80.178 | 90.21 | 95.116 | 90.94 | 96.46 | 98.362 | 106.46 | 100.96 | 100.812 | 97.294 | 85.906 | 84.894 | 75.81 | 2041.922
19.12.2024 | 64.714 | 61.444 | 61.212 | 59.524 | 59.796 | 62.304 | 83.784 | 95.822 | 95.562 | 92.636 | 95.046 | 91.246 | 92.272 | 87.35 | 82.168 | 82.848 | 93.754 | 96.366 | 95.262 | 90.772 | 90.016 | 87.68 | 78.684 | 70.42 | 1970.682
20.12.2024 | 61.768 | 57.61 | 57.714 | 57.654 | 58.608 | 59.578 | 89.09 | 91.042 | 89.948 | 93.528 | 87.2 | 85.396 | 86.446 | 91.148 | 78.856 | 80.55 | 89.682 | 98.58 | 89.548 | 88.436 | 85.44 | 85.066 | 88.612 | 74.316 | 1925.816
21.12.2024 | 62.064 | 60.996 | 59.086 | 57.986 | 58.63 | 59.448 | 62.3 | 62.068 | 71.306 | 74.968 | 78.514 | 80.076 | 75.638 | 70.462 | 74.744 | 75.996 | 80.966 | 86.392 | 83.34 | 79.93 | 81.35 | 83.102 | 78.294 | 72.124 | 1729.78
22.12.2024 | 66.198 | 60.082 | 58.348 | 57.92 | 58.022 | 58.376 | 61.134 | 64.138 | 71.664 | 76.468 | 83.524 | 81.322 | 77.334 | 75.236 | 78.386 | 77.624 | 78.512 | 85.844 | 91.432 | 89.264 | 94.574 | 86.772 | 85.108 | 71.898 | 1789.18
23.12.2024 | 65.914 | 64.572 | 60.438 | 60.358 | 59.688 | 58.824 | 74.5 | 88.42 | 87.41 | 80.886 | 84.194 | 83.134 | 84.642 | 89.27 | 81.614 | 86.666 | 89.348 | 96.204 | 96.728 | 86.102 | 89.62 | 82.576 | 78.914 | 68.5 | 1898.522
24.12.2024 | 62.428 | 60.188 | 58.014 | 58.212 | 57.338 | 57.492 | 84.204 | 90.6 | 91.994 | 92.798 | 90.81 | 76.482 | 82.69 | 87.2 | 77.712 | 81.378 | 91.606 | 93.062 | 88.998 | 86.848 | 87.484 | 88.514 | 82.632 | 71.26 | 1899.944
25.12.2024 | 63.632 | 59.2 | 55.954 | 56.378 | 55.4 | 56.226 | 71.96 | 89.18 | 90.796 | 89.032 | 88.732 | 95.53 | 92.786 | 88.594 | 89.138 | 91.19 | 96.612 | 100.72 | 93.232 | 91.358 | 92.458 | 89.46 | 82.224 | 75.05 | 1954.842
26.12.2024 | 67.238 | 61.48 | 60.58 | 60.172 | 58.264 | 59.26 | 89.154 | 90.39 | 87.984 | 89.158 | 93.6 | 90.038 | 95.746 | 93.576 | 93.736 | 95.306 | 97.138 | 100.8 | 94.946 | 93.372 | 90.758 | 90.322 | 84.212 | 76.75 | 2013.98
27.12.2024 | 66.26 | 62.35 | 58.382 | 58.444 | 58.916 | 59.004 | 75.682 | 90.386 | 91.396 | 91.302 | 88.668 | 86.55 | 84.608 | 91.276 | 93.786 | 95.558 | 97.892 | 99.85 | 92.818 | 94.272 | 98.488 | 94.672 | 88.734 | 76.078 | 1995.372
28.12.2024 | 66.404 | 60.558 | 57.416 | 57.004 | 58.722 | 60.624 | 75.498 | 78.972 | 83.97 | 91.458 | 100.316 | 88.422 | 92.034 | 92.734 | 91.398 | 87.134 | 90.612 | 93.906 | 90.568 | 89.824 | 94.308 | 90.456 | 91.088 | 74.958 | 1958.384
29.12.2024 | 68.038 | 61.61 | 58.448 | 57.1 | 57.442 | 58.084 | 57.26 | 64.598 | 72.554 | 79.05 | 75.706 | 78.426 | 82.346 | 81.436 | 85.028 | 83.002 | 86.31 | 92.836 | 85.458 | 86.92 | 86.098 | 87.03 | 80.79 | 70.63 | 1796.2
30.12.2024 | 63.214 | 60.81 | 57.692 | 56.328 | 55.524 | 57.248 | 56.968 | 60.16 | 62.81 | 75.512 | 78.878 | 81.73 | 80.578 | 73.858 | 80.298 | 79.272 | 79.092 | 88 | 89.602 | 90.608 | 94.464 | 90.994 | 91.14 | 80.25 | 1785.03
31.12.2024 | 71.282 | 67.666 | 60.108 | 57.506 | 58.26 | 57.682 | 60.316 | 63.708 | 71.432 | 78.138 | 80.556 | 87.012 | 86.14 | 86.466 | 85.396 | 80.576 | 88.362 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1240.606
Итого | 1974.048 | 1845.912 | 1780.59 | 1765.202 | 1758.088 | 1781.818 | 2250.422 | 2479.078 | 2542.21 | 2634.37 | 2681.776 | 2593.84 | 2625.634 | 2616.852 | 2586.818 | 2608.848 | 2756.742 | 2816.228 | 2702.266 | 2657.838 | 2703.836 | 2624.288 | 2437.974 | 2127.892 | 57352.57
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /