## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:10 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ303, №009217074000062;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 009217074000062 |  |  | 1 |  | 333010.9267 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ППРСУ\ТП 8-14 Ф-8 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 4.4314 | 4.3034 | 4.3842 | 5.4299 | 4.2051 | 4.2361 | 4.0554 | 3.7158 | 4.1798 | 4.2314 | 4.1638 | 6.0964 | 5.2896 | 5.4425 | 5.5158 | 7.2712 | 7.1897 | 6.6346 | 6.0027 | 6.3042 | 5.2073 | 5.3383 | 5.0323 | 4.4429 | 123.1036
02.12.2024 | 4.274 | 4.1472 | 4.0295 | 4.4573 | 4.0748 | 4.2384 | 4.046 | 4.2483 | 3.3308 | 4.2891 | 4.005 | 4.3841 | 3.344 | 3.2733 | 4.2774 | 5.656 | 6.3857 | 6.4653 | 5.5907 | 6.6843 | 7.4508 | 5.2711 | 4.4045 | 4.3046 | 112.6322
03.12.2024 | 4.1852 | 4.0094 | 4.0769 | 3.959 | 4.2157 | 4.3098 | 3.3373 | 4.1896 | 7.1468 | 3.8491 | 3.7347 | 3.6208 | 3.7437 | 3.5865 | 3.6685 | 4.7457 | 5.7945 | 5.9397 | 6.0966 | 7.3247 | 7.2342 | 4.6607 | 4.7348 | 4.343 | 112.5069
04.12.2024 | 4.1029 | 4.159 | 4.1201 | 4.038 | 3.8067 | 3.7306 | 3.5358 | 3.2549 | 3.4745 | 4.4173 | 3.5912 | 3.7432 | 3.5727 | 5.042 | 5.6007 | 5.0213 | 5.0084 | 6.1377 | 6.4355 | 7.1528 | 6.335 | 5.5845 | 4.4763 | 4.2519 | 110.5929
05.12.2024 | 4.2749 | 4.3501 | 4.3222 | 4.0015 | 3.8685 | 4.4644 | 3.8094 | 3.8676 | 5.5199 | 4.1018 | 3.978 | 3.0623 | 2.8348 | 3.4479 | 3.4509 | 5.1278 | 6.096 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 70.578
06.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.6824 | 6.0422 | 6.218 | 7.0688 | 6.128 | 6.4586 | 5.6145 | 6.7223 | н/д | 48.9348
07.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.12.2024 | н/д | 4.0367 | 3.9982 | 3.9437 | 4.1269 | 3.7654 | 3.5169 | 5.073 | 5.0487 | 4.937 | 4.4306 | 4.983 | 4.1538 | 3.5465 | 4.7418 | 5.867 | 5.1329 | 6.4997 | 5.3874 | 6.7634 | 7.4021 | 5.326 | 4.3405 | 4.2087 | 111.23
14.12.2024 | 4.0771 | 3.8461 | 3.8188 | 3.8759 | 3.9001 | 3.4794 | 3.6478 | 4.5844 | 3.8922 | 3.0354 | 4.4579 | 3.3878 | 3.6169 | 4.6281 | 5.6142 | 5.6482 | 6.063 | 6.9465 | 8.6488 | 8.4112 | 7.6212 | 6.8707 | 6.4801 | 6.0654 | 122.6173
15.12.2024 | 5.0288 | 3.8896 | 3.9887 | 3.9367 | 3.8085 | 3.8906 | 4.4373 | 6.7891 | 6.9798 | 6.4768 | 5.9411 | 5.9092 | 5.932 | 7.6026 | 7.6254 | 9.7769 | 11.7349 | 11.3476 | 8.7815 | 7.6092 | 10.9982 | 9.4479 | 6.8925 | 4.9424 | 163.7673
16.12.2024 | 5.1467 | 4.9355 | 5.0754 | 5.7007 | 6.3288 | 6.7813 | 6.7365 | 8.2309 | 6.7829 | 6.5144 | 5.5837 | 6.6161 | 4.2853 | 3.9843 | 3.9658 | 4.7526 | 7.0569 | 8.4602 | 7.2735 | 7.2097 | 7.9927 | 5.3717 | 4.9136 | 4.8011 | 144.5004
17.12.2024 | 4.7279 | 4.8316 | 4.1376 | 3.9121 | 3.9707 | 4.262 | 4.6543 | 6.2966 | 5.3635 | 4.8561 | 6.0403 | 4.7573 | 4.6258 | 6.4825 | 7.3802 | 7.6231 | 6.6863 | 6.9649 | 6.9252 | 6.7635 | 8.4867 | 5.7862 | 4.5714 | 4.1482 | 134.2538
18.12.2024 | 4.1378 | 4.22 | 4.113 | 4.0791 | 4.5783 | 4.8777 | 5.0626 | 3.5235 | 3.8261 | 4.9143 | 5.6685 | 5.6837 | 4.6613 | 4.7738 | 5.7385 | 7.1491 | 8.7768 | 8.3212 | 8.4298 | 7.6915 | 6.5475 | 5.4093 | 6.1609 | 5.6382 | 133.9824
19.12.2024 | 5.2893 | 5.2938 | 4.28 | 4.4309 | 4.8575 | 5.143 | 5.098 | 4.6132 | 3.1633 | 4.3663 | 4.5059 | 4.9138 | 5.7622 | 4.5567 | 5.4708 | 5.6079 | 6.1106 | 6.5985 | 6.3813 | 6.1236 | 6.9828 | 6.6626 | 5.0853 | 5.053 | 126.3504
20.12.2024 | 5.0894 | 5.2466 | 5.2891 | 5.099 | 5.1301 | 5.4018 | 4.6462 | 4.0605 | 4.0352 | 5.3325 | 5.2696 | 4.3455 | 4.8296 | 4.5748 | 4.8839 | 6.6196 | 6.9589 | 6.9305 | 6.8711 | 6.2212 | 5.6981 | 6.1067 | 6.9252 | 7.152 | 132.7168
21.12.2024 | 6.7992 | 5.0895 | 4.0646 | 3.8413 | 4.7514 | 4.6527 | 5.4079 | 7.1452 | 7.7392 | 6.8945 | 5.8778 | 3.4238 | 3.4538 | 4.0299 | 4.5438 | 6.0936 | 6.2395 | 6.8174 | 6.0177 | 6.9558 | 6.0244 | 5.0107 | 4.6713 | 4.4242 | 129.9694
22.12.2024 | 4.4985 | 4.2557 | 4.2611 | 4.2943 | 4.2155 | 4.3845 | 4.219 | 3.9752 | 4.2613 | 5.2469 | 4.4425 | 4.3402 | 3.9575 | 4.4534 | 5.0244 | 4.8949 | 6.4655 | 7.6434 | 7.3765 | 7.9002 | 6.8697 | 5.9162 | 5.6926 | 4.3292 | 122.918
23.12.2024 | 4.0247 | 3.5449 | 2.9758 | 2.8154 | 2.9002 | 2.9447 | 4.2374 | 4.8882 | 5.1911 | 5.7981 | 4.3306 | 3.835 | 4.5079 | 4.0841 | 4.7083 | 5.238 | 7.3559 | 6.6208 | 7.325 | 6.9941 | 5.328 | 4.6105 | 3.7632 | 3.3214 | 111.3435
24.12.2024 | 3.3202 | 3.2721 | 3.3374 | 3.4249 | 3.2228 | 3.5286 | 3.8239 | 3.5007 | 3.2044 | 3.1719 | 4.2869 | 1.8475 | 3.5871 | 4.4905 | 4.3255 | 7.1193 | 5.8043 | 7.0646 | 7.0113 | 6.4918 | 6.2049 | 4.793 | 4.2845 | 4.1389 | 105.2571
25.12.2024 | 4.0374 | 3.9049 | 4.4434 | 4.1269 | 4.2647 | 4.425 | 4.3057 | 5.4433 | 4.8136 | 3.4499 | 5.025 | 3.7558 | 3.7637 | 3.6338 | 3.8478 | 5.1082 | 6.4626 | 7.8186 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 82.6302
26.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 77.4455 | 77.3362 | 74.7161 | 75.3666 | 76.2264 | 78.5158 | 78.5774 | 87.3998 | 87.953 | 85.8828 | 85.3332 | 78.7056 | 75.9215 | 81.6333 | 90.3836 | 114.0028 | 127.3647 | 129.4292 | 117.6235 | 118.7292 | 118.8422 | 97.7806 | 89.1513 | 75.5649 | 2199.8851
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /