## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:11 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:11
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 4836.3569 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 84.616 | 79.358 | 75.86 | 72.914 | 72.394 | 71.356 | 74.108 | 76.29 | 93.478 | 101.976 | 106.172 | 107.41 | 108.074 | 109.066 | 110.794 | 104.052 | 119.306 | 123.882 | 125.006 | 127.614 | 123.416 | 114.826 | 103.694 | 94.048 | 2379.7099
02.12.2024 | 84.876 | 79.476 | 77.966 | 73.856 | 73.35 | 74.794 | 77.63 | 88.01 | 91.82 | 93.028 | 97.79 | 98.028 | 94.622 | 86.99 | 89.542 | 97.11 | 109.446 | 118.182 | 121.786 | 122.458 | 124.482 | 121.398 | 106.536 | 94.018 | 2297.194
03.12.2024 | 85.018 | 80.928 | 79.782 | 78.568 | 79.1 | 80.266 | 82.108 | 90.104 | 96.85 | 92.344 | 92.246 | 91.592 | 97.712 | 93.584 | 98.74 | 98.894 | 110.274 | 118.526 | 128.088 | 127.77 | 118.66 | 123.464 | 115.772 | 100.61 | 2360.9999
04.12.2024 | 93.752 | 88.85 | 86.432 | 86.024 | 86.664 | 87.284 | 89.158 | 97.226 | 109.552 | 107.33 | 111.212 | 99.838 | 95.004 | 96.112 | 95.078 | 96.248 | 105.36 | 117.302 | 123.676 | 119.796 | 118.918 | 113.002 | 105.728 | 94.036 | 2423.5819
05.12.2024 | 85.076 | 80.458 | 79.588 | 78.966 | 80.318 | 81.586 | 84.752 | 92.016 | 101.994 | 99.488 | 93.842 | 87.872 | 87.114 | 86.568 | 91.342 | 107.436 | 114.75 | 123.644 | 127.052 | 129.244 | 128.726 | 119.664 | 102.736 | 90.582 | 2354.8139
06.12.2024 | 85.324 | 79.472 | 76.73 | 76.82 | 76.558 | 78.034 | 82.348 | 94.106 | 102.616 | 95.932 | 94.262 | 96.42 | 96.262 | 90.494 | 90.864 | 90.934 | 102.552 | 115.47 | 116.64 | 119.14 | 120.716 | 116.158 | 115.116 | 100.936 | 2313.9039
07.12.2024 | 90.046 | 83.746 | 81.616 | 81.094 | 80.262 | 82.03 | 83.464 | 86.432 | 98.564 | 101.978 | 109.052 | 106.132 | 106.414 | 104.468 | 106.798 | 110.126 | 114.962 | 121.098 | 121.98 | 121.654 | 123.434 | 115.09 | 107.336 | 98.294 | 2436.0699
08.12.2024 | 85.432 | 80.514 | 78.276 | 77.872 | 75.76 | 76.99 | 78.76 | 81.16 | 101.73 | 110.592 | 116.034 | 118.69 | 110.832 | 105.506 | 107.744 | 108.934 | 121.986 | 124.982 | 126.7 | 122.86 | 125.688 | 117.622 | 101.004 | 91.296 | 2446.9639
09.12.2024 | 81.964 | 79.97 | 78.442 | 77.33 | 75.636 | 76.408 | 79.502 | 84.584 | 93.868 | 96.074 | 102.422 | 102.096 | 103.928 | 93.544 | 86.948 | 102.376 | 111.708 | 117.514 | 120.81 | 122.672 | 125 | 114.818 | 101.802 | 95.576 | 2324.9919
10.12.2024 | 86.166 | 80.328 | 79.31 | 77.266 | 76.374 | 77.48 | 81.716 | 90.15 | 100.432 | 92.492 | 91.042 | 89.632 | 90.28 | 88.772 | 89.78 | 93.422 | 98.318 | 115.308 | 118.336 | 125.852 | 122.6 | 124.798 | 112.642 | 96.28 | 2298.7759
11.12.2024 | 86.288 | 82.548 | 78.724 | 79.422 | 78.374 | 78.832 | 81.658 | 86.834 | 93.354 | 94.618 | 92.57 | 89.522 | 88.16 | 84.706 | 88.286 | 88.462 | 96.392 | 110.556 | 119.438 | 121.268 | 120.424 | 116.278 | 108.222 | 93.718 | 2258.6539
12.12.2024 | 84.408 | 78.684 | 76.948 | 77.628 | 77.962 | 78.09 | 79.154 | 98.52 | 97.888 | 95.548 | 93.458 | 95.084 | 95.292 | 95.76 | 98.802 | 115.066 | 114.022 | 118.834 | 121.66 | 123.608 | 123.09 | 111.736 | 102.748 | 94.27 | 2348.2599
13.12.2024 | 85.9 | 84.27 | 81.514 | 79.636 | 79.23 | 80.1 | 84.968 | 89.096 | 98.828 | 100.466 | 102.98 | 101.206 | 101.438 | 106.532 | 112.674 | 116.646 | 128.922 | 137.996 | 137.406 | 134.746 | 139.482 | 138.32 | 122.734 | 112.008 | 2557.098
14.12.2024 | 99.596 | 97.174 | 95.464 | 96.082 | 94.502 | 95.394 | 97.366 | 105.9 | 112.064 | 115.3 | 111.742 | 110.992 | 120.508 | 119.028 | 120.5 | 120.984 | 127.59 | 134.548 | 140.964 | 141.166 | 138.112 | 138.316 | 127.758 | 111.258 | 2772.3079
15.12.2024 | 96.196 | 89.362 | 87.9 | 86.862 | 86.628 | 86.94 | 89.96 | 101.65 | 112.334 | 120.856 | 120.582 | 123.27 | 123.216 | 119.866 | 118.978 | 117.732 | 130.592 | 140.944 | 138.496 | 138.304 | 138.706 | 129.656 | 117.126 | 107.468 | 2723.6239
16.12.2024 | 100.768 | 93.5 | 91.458 | 93.41 | 91.498 | 92.432 | 96.852 | 106.452 | 110.604 | 113.5 | 103.954 | 105.064 | 104.386 | 100.004 | 106.488 | 112.956 | 119.98 | 124.264 | 132.388 | 138.976 | 134.302 | 134.4 | 115.044 | 106.136 | 2628.8159
17.12.2024 | 96.066 | 92.17 | 91.27 | 90.482 | 90.246 | 92.014 | 94.632 | 103.126 | 106.508 | 99.918 | 100.168 | 104.83 | 105.66 | 103.57 | 104.792 | 111.738 | 119.412 | 135.694 | 140.018 | 142.604 | 141.438 | 133.422 | 120.326 | 110.95 | 2631.0539
18.12.2024 | 99.196 | 93.488 | 91.292 | 90.006 | 88.858 | 90.898 | 94.204 | 99.206 | 102.166 | 96.74 | 104.234 | 104.17 | 107.936 | 109.214 | 101.078 | 101.28 | 115.97 | 126.15 | 126.976 | 127.392 | 131.208 | 123.308 | 111.172 | 103.31 | 2539.4519
19.12.2024 | 97.198 | 89.044 | 89.878 | 88.946 | 86.782 | 87.362 | 90.752 | 96.56 | 102.642 | 98.87 | 99.37 | 98.984 | 95.95 | 91.244 | 93.63 | 90.558 | 97.444 | 123.074 | 126.762 | 132.194 | 129.114 | 124.812 | 117.782 | 103.27 | 2452.2219
20.12.2024 | 97.658 | 94.24 | 91.034 | 90.062 | 88.592 | 90.586 | 92.946 | 102.022 | 106.412 | 108.95 | 101.864 | 97.392 | 96.42 | 94.286 | 94.032 | 100.658 | 119.134 | 127.344 | 127.04 | 129.986 | 135.172 | 128.404 | 121.178 | 110.538 | 2545.9499
21.12.2024 | 99.572 | 91.29 | 87.964 | 87.16 | 87.336 | 88.998 | 91.74 | 93.86 | 99.258 | 102.514 | 103.69 | 104.136 | 97.864 | 93 | 91.432 | 97.884 | 101.132 | 115.412 | 123.352 | 129.976 | 133.756 | 126.682 | 114.654 | 101.61 | 2464.2719
22.12.2024 | 97.066 | 93.026 | 92.67 | 90.59 | 91.168 | 91.056 | 90.512 | 90.686 | 100.452 | 106.402 | 116.702 | 116.018 | 110.68 | 110.2 | 109.326 | 111.846 | 118.512 | 129.05 | 129.534 | 132.84 | 132.644 | 126.574 | 112.164 | 100.91 | 2600.6279
23.12.2024 | 90.156 | 84.846 | 83.066 | 80.688 | 80.732 | 79.966 | 84.778 | 99.774 | 101.33 | 98.284 | 99.65 | 101.926 | 94.926 | 93.54 | 96.202 | 96.594 | 106.3 | 119.034 | 122.138 | 123.882 | 123.85 | 117.696 | 111.29 | 101.534 | 2392.1819
24.12.2024 | 93.354 | 88.754 | 86.074 | 85.322 | 85.502 | 86.478 | 88.632 | 95.744 | 95.832 | 95.028 | 95.082 | 92.878 | 95.244 | 98.356 | 95.04 | 100.044 | 110.632 | 120.126 | 122.232 | 127.47 | 129.304 | 122.466 | 113.074 | 105.064 | 2427.7319
25.12.2024 | 95.856 | 90.162 | 87.794 | 87.704 | 88.34 | 90.384 | 92.438 | 100.438 | 102.61 | 99.184 | 103.46 | 109.546 | 105.392 | 102.756 | 101.718 | 106.184 | 111.614 | 124.426 | 130.56 | 135.68 | 135.892 | 122.422 | 113.22 | 104.75 | 2542.5299
26.12.2024 | 97.882 | 91.918 | 91.034 | 89.342 | 87.554 | 90.22 | 92.89 | 101.45 | 105.434 | 101.452 | 106.19 | 104.686 | 108.036 | 109.71 | 107.624 | 113.716 | 119.192 | 130.932 | 134.342 | 136.71 | 129.728 | 129.104 | 123.37 | 112.474 | 2614.9899
27.12.2024 | 102.15 | 99.124 | 93.364 | 92.416 | 92.508 | 93.048 | 97.798 | 102.882 | 104.72 | 100.44 | 105.72 | 104.074 | 105.146 | 105.822 | 103.772 | 109.796 | 114.282 | 132.304 | 135.32 | 134.674 | 134.332 | 137.41 | 131.324 | 115.73 | 2648.1559
28.12.2024 | 107.324 | 102.06 | 98.604 | 98.756 | 94.058 | 95.194 | 95.182 | 101.126 | 115.758 | 109.616 | 112.664 | 108.092 | 104.206 | 105.48 | 109.522 | 118.756 | 124.34 | 134.034 | 135.332 | 134.276 | 133.86 | 134.804 | 122.454 | 110.758 | 2706.2559
29.12.2024 | 98.886 | 93.29 | 91.402 | 92.208 | 92.544 | 92.55 | 94.592 | 99.232 | 106.94 | 115.714 | 118.446 | 122.942 | 122.752 | 121.37 | 116.444 | 120.712 | 128.69 | 134.166 | 128.898 | 127.914 | 128.934 | 123.092 | 117.302 | 107.32 | 2696.3399
30.12.2024 | 98.818 | 96.328 | 93.644 | 90.91 | 88.092 | 87.154 | 89.938 | 94.034 | 96.408 | 111.686 | 110.296 | 116.194 | 110.226 | 115.21 | 113.196 | 110.144 | 119.652 | 134.258 | 134.72 | 132.674 | 133.538 | 128.948 | 128.414 | 116.282 | 2650.7639
31.12.2024 | 103.442 | 98.444 | 94.146 | 90.814 | 90.83 | 92.13 | 95.588 | 98.372 | 103.324 | 108.866 | 124.806 | 131.044 | 128.658 | 131.892 | 129.64 | 122.724 | 133.552 | 138.564 | 147.718 | 142.04 | 139.03 | н/д | н/д | н/д | 2445.6239
Итого | 2890.0499 | 2736.8219 | 2669.2459 | 2639.1559 | 2617.7519 | 2646.0539 | 2730.1259 | 2947.0419 | 3165.7699 | 3185.1859 | 3241.7019 | 3239.7599 | 3212.3379 | 3166.6499 | 3180.8059 | 3294.0119 | 3566.0179 | 3887.6179 | 3985.3679 | 4027.4399 | 4017.5559 | 3728.6899 | 3423.7219 | 3085.0339 | 77283.916
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /