## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:10 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308; №012289162915124;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915124 |  |  | 80 |  | 2079.3799 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\Алания ЭнергоСеть пос. Тамиск\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №9 | [15 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 15.22 | 14.8952 | 14.6608 | 14.7112 | 14.6216 | 14.2496 | 14.2848 | 12.5384 | 13.1416 | 12.948 | 12.1936 | 16.0072 | 14.6128 | 14.1688 | 12.5168 | 12.3752 | 15.2232 | 18.7256 | 18.9256 | 17.8864 | 17.3336 | 16.0112 | 15.796 | 15.9008 | 358.948
02.12.2024 | 15.172 | 14.3224 | 14.4704 | 14.364 | 14.2816 | 14.3728 | 16.016 | 13.4144 | 11.9 | 9.4008 | 8.9824 | 10.0472 | 11.4616 | 10.244 | 10.432 | 9.996 | 13.928 | 17.0504 | 19.5336 | 17.9272 | 18.1776 | 17.148 | 18.2792 | 15.532 | 336.4536
03.12.2024 | 16.1856 | 15.9768 | 14.8896 | 14.7808 | 14.9024 | 15.2968 | 16.0696 | 15.4624 | 12.3104 | 12.0712 | 9.1328 | 11.4144 | 11.652 | 11.1552 | 10.2736 | 12.1024 | 14.9904 | 17.9744 | 18.4608 | 16.8952 | 17.6368 | 16.8752 | 16.296 | 16.9776 | 349.7824
04.12.2024 | 14.7432 | 14.4464 | 14.872 | 14.1384 | 14.5944 | 14.24 | 15.6664 | 13.408 | 12.2096 | 12.8128 | 11.4336 | 13.5112 | 15.5824 | 15.4912 | 12.3856 | 11.1848 | 13.7288 | 17.9872 | 20.0512 | 18.8984 | 18.752 | 18.5952 | 19.1048 | 17.4784 | 365.316
05.12.2024 | 16.7736 | 16.4144 | 16.0968 | 16.3064 | 15.9888 | 16.6152 | 17.2968 | 15.1104 | 13.9152 | 13.7728 | 11.4376 | 15.3648 | 15.824 | 15.1832 | 13.8792 | 10.8264 | 15.0592 | 18.5696 | 22.0064 | 19.3328 | 19.1552 | 18.7824 | 18.336 | 17.4408 | 389.488
06.12.2024 | 17.6336 | 17.4208 | 17.5672 | 17.0504 | 17.1208 | 17.6192 | 18.4248 | 16.3808 | 14.072 | 13.9896 | 11.6984 | 11.7936 | 10.2368 | 10.196 | 10.796 | 9.3496 | 13.4808 | 16.7368 | 20.4464 | 18.3424 | 18.548 | 17.5088 | 17.0728 | 15.7024 | 369.188
07.12.2024 | 15.6728 | 15.8384 | 16.0128 | 15.9624 | 15.5896 | 16.136 | 16.1304 | 14.9488 | 11.744 | 13.2184 | 13.3352 | 15.7224 | 15.6384 | 16.8096 | 13.8352 | 13.9464 | 19.3144 | 21.4744 | 19.648 | 19.7536 | 19.2408 | 19.9768 | 18.6064 | 17.4072 | 395.9624
08.12.2024 | 17.6024 | 16.1896 | 15.9344 | 15.3416 | 15.704 | 15.5144 | 16.1664 | 15.1464 | 13.8032 | 15.0408 | 14.5368 | 15.9936 | 15.5664 | 15.4744 | 14.5128 | 14.5136 | 17.9928 | 21.5344 | 19.2712 | 18.7472 | 18.712 | 19.1192 | 17.4936 | 17.2616 | 397.1728
09.12.2024 | 16.6728 | 16.08 | 15.5144 | 15.7832 | 15.7072 | 15.516 | 16.8256 | 15.3144 | 14.1176 | 13.256 | 11.6288 | 12.6808 | 11.6312 | 12.3984 | 13.6008 | 13.1744 | 13.8112 | 20.1312 | 18.5376 | 20.2352 | 19.4296 | 18.7688 | 18.6664 | 17.7784 | 377.26
10.12.2024 | 16.5592 | 15.7672 | 15.8096 | 16.2408 | 16.0672 | 16.0832 | 17.1304 | 14.5216 | 13.7576 | 12.9264 | 13.3888 | 13.7576 | 12.9424 | 10.7008 | 10.5672 | 10.7272 | 13.368 | 18.1144 | 18.9584 | 19.044 | 18.5616 | 18.3544 | 18.808 | 17.0344 | 369.1904
11.12.2024 | 16.3808 | 16.1936 | 15.7184 | 15.548 | 16.2536 | 15.4456 | 16.6488 | 13.9568 | 11.5824 | 12.4744 | 12.6792 | 11.404 | 10.924 | 13.2672 | 13.5864 | 11.6752 | 15.4728 | 19.4672 | 19.2904 | 19.0136 | 20.1872 | 19.108 | 17.9408 | 16.2848 | 370.5032
12.12.2024 | 15.924 | 15.4688 | 15.8464 | 16.1592 | 16.0184 | 15.7024 | 15.9 | 17.4128 | 13.7904 | 12.7768 | 11.8536 | 10.4016 | 10.4232 | 10.4504 | 11.9296 | 11.7968 | 15.7792 | 18.4536 | 18.9216 | 18.3392 | 18.3184 | 17.4016 | 17.32 | 17.5632 | 363.9512
13.12.2024 | 15.5968 | 16.1072 | 15.9936 | 15.5608 | 15.9288 | 15.7024 | 15.8616 | 15.4808 | 15.6768 | 16.684 | 14.6984 | 12.8032 | 10.4224 | 12.632 | 11.0064 | 11.5264 | 17.8736 | 19.6496 | 20.1208 | 19.4464 | 19.2904 | 19.616 | 18.7688 | 18.088 | 384.5352
14.12.2024 | 17.6592 | 16.876 | 16.584 | 16.7304 | 16.8608 | 16.2456 | 16.9168 | 14.6616 | 15.0688 | 15.1456 | 15.4504 | 15.7328 | 14.344 | 16.7 | 14.58 | 12.36 | 15.9544 | 19.0808 | 18.2136 | 17.9784 | 19.4536 | 18.1168 | 17.8464 | 17.9024 | 396.4624
15.12.2024 | 16.8616 | 15.7936 | 15.3704 | 15.3224 | 14.9328 | 15.1056 | 16.0376 | 12.6792 | 12.8096 | 13.6984 | 16.0352 | 14.7664 | 15.5712 | 17.0792 | 14.1984 | 12.1024 | 16.4888 | 19.3552 | 18.9376 | 19.6048 | 17.7624 | 17.0424 | 17.384 | 16.8712 | 381.8104
16.12.2024 | 16.4544 | 15.8024 | 15.7896 | 15.5448 | 15.5944 | 15.9424 | 16.904 | 15.7208 | 14.42 | 12.9152 | 12.672 | 11.2808 | 11.7096 | 13.16 | 12.1208 | 11.8224 | 13.82 | 18.7024 | 17.9832 | 17.9 | 17.6576 | 17.8496 | 17.32 | 15.788 | 364.8744
17.12.2024 | 16.068 | 15.7496 | 15.6208 | 15.4736 | 15.5432 | 15.7624 | 15.6944 | 16.9248 | 13.7168 | 12.5784 | 12.568 | 11.7896 | 13.28 | 13.9072 | 11.748 | 13.9232 | 15.2816 | 17.7512 | 20.256 | 18.1136 | 19.284 | 17.756 | 17.4528 | 17.2128 | 373.456
18.12.2024 | 16.8144 | 16.0488 | 15.7496 | 15.8248 | 15.4736 | 15.6848 | 15.6888 | 16.7264 | 12.3864 | 11.4832 | 11.1 | 10.9304 | 12.6592 | 13.2584 | 12.7384 | 13.1296 | 13.7608 | 18.4872 | 18.3248 | 19.8624 | 19.8656 | 19.6624 | 17.5416 | 17.5776 | 370.7792
19.12.2024 | 17.0632 | 17.5896 | 17.4816 | 17.136 | 17.1624 | 16.8504 | 18.0288 | 16.8656 | 14.4 | 12.672 | 13.8056 | 12.4992 | 14.8296 | 15.7824 | 14.3968 | 13.044 | 15.2384 | 19.7184 | 19.8512 | 18.352 | 17.8056 | 18.172 | 19.012 | 18.2792 | 396.036
20.12.2024 | 16.8008 | 15.1056 | 14.7984 | 14.7936 | 15.3648 | 14.5808 | 14.8928 | 16.2768 | 13.4584 | 12.7496 | 11.2272 | 11.8424 | 9.7064 | 10.1008 | 11.9072 | 10.98 | 12.9232 | 17.5016 | 18.7176 | 17.2944 | 17.0248 | 16.9792 | 15.8984 | 15.4568 | 346.3816
21.12.2024 | 15.1192 | 14.6888 | 14.68 | 14.8136 | 14.9264 | 14.3336 | 15.1232 | 14.368 | 11.6704 | 11.3544 | 11.644 | 9.7576 | 9.3336 | 11.5944 | 11.2288 | 12.072 | 14.2208 | 17.7104 | 18.3256 | 17.464 | 17.9264 | 18.0256 | 16.8288 | 16.5152 | 343.7248
22.12.2024 | 15.5208 | 14.9168 | 14.9952 | 15.1144 | 14.5968 | 14.8064 | 14.844 | 13.016 | 11.8504 | 14.256 | 13.7456 | 14.1856 | 12.7024 | 16.6048 | 13.1408 | 13.984 | 15.236 | 19.1328 | 16.4832 | 17.0944 | 17.2792 | 17.0224 | 17.2896 | 15.8848 | 363.7024
23.12.2024 | 15.4456 | 15.4296 | 15.2576 | 14.8952 | 14.8552 | 15.3512 | 15.8032 | 15.0008 | 11.0216 | 11.4392 | 12.3616 | 12.9512 | 14.8152 | 16.056 | 14.4944 | 11.492 | 13.9832 | 18.0832 | 18.3 | 16.6952 | 16.5112 | 16.6304 | 16.9288 | 15.44 | 359.2416
24.12.2024 | 15.4168 | 14.5984 | 14.1344 | 14.7088 | 14.2384 | 14.0848 | 15.0112 | 13.8384 | 12.6616 | 10.6016 | 10.524 | 9.9216 | 9.452 | 10.3864 | 10.6656 | 11.4936 | 12.668 | 17.2192 | 16.7648 | 18.6936 | 17.8144 | 17.2104 | 18.0432 | 16.4296 | 336.5808
25.12.2024 | 15.5688 | 16.4056 | 15.8312 | 15.0808 | 15.9224 | 15.0896 | 16.4832 | 14.7336 | 13.3896 | 11.2824 | 12.0712 | 10.528 | 11.8616 | 11.9896 | 10.6928 | 11.4728 | 12.7832 | 15.6576 | 15.084 | 16.132 | 19.0608 | 17.7568 | 17.2096 | 15.6456 | 347.7328
26.12.2024 | 15.5584 | 14.8856 | 15.02 | 14.9704 | 14.8504 | 14.9944 | 15.4944 | 13.9144 | 12.4592 | 11.7648 | 10.1056 | 9.332 | 13.8928 | 12.0448 | 10.3512 | 12.0864 | 14.1864 | 18.1264 | 18.2336 | 18.4592 | 17.444 | 16.224 | 17.5968 | 15.5128 | 347.508
27.12.2024 | 14.3016 | 14.8648 | 14.2952 | 14.1096 | 14.3472 | 14.0384 | 14.4784 | 14.24 | 12.8352 | 10.7376 | 11.7416 | 11.2224 | 10.0336 | 10.6216 | 11.7784 | 10.4776 | 14.8032 | 20.0984 | 19.2232 | 17.6944 | 18.0984 | 19.344 | 17.3408 | 16.3744 | 347.1
28.12.2024 | 16.616 | 15.1216 | 14.5208 | 15.32 | 14.9112 | 15.0824 | 14.9024 | 15.836 | 12.8328 | 11.9728 | 11.5104 | 10.5744 | 11.376 | 14.0936 | 13.6008 | 13.152 | 14.2784 | 17.3352 | 17.7232 | 18.6504 | 19.0272 | 18.3144 | 18.8416 | 17.5888 | 363.1824
29.12.2024 | 17.5848 | 17.0872 | 15.296 | 15.048 | 15.2656 | 15.28 | 15.6704 | 13.9072 | 12.1248 | 13.0128 | 13.2984 | 12.3592 | 12.6112 | 13.4704 | 12.9032 | 12.1608 | 13.8232 | 18.056 | 18.6576 | 18.8992 | 18.416 | 17.6864 | 16.62 | 16.3168 | 365.5552
30.12.2024 | 17.2928 | 16.0488 | 15.6912 | 15.7624 | 15.0496 | 15.3144 | 14.904 | 13.6232 | 14.1456 | 13.8272 | 11.8632 | 12.8296 | 12.172 | 12.24 | 11.6656 | 12.0808 | 14.1256 | 18.2816 | 17.948 | 18.1736 | 18.0176 | 17.8256 | 17.2112 | 15.696 | 361.7896
31.12.2024 | 14.9648 | 14.664 | 14.9288 | 14.8816 | 14.7712 | 14.6952 | 15.8944 | 13.5328 | 13.6192 | 15.0688 | 16.1968 | 15.5888 | 12.9152 | 12.4376 | 13.5112 | 13.1272 | 15.4248 | 21.7192 | 21.5064 | 19.384 | 19.064 | н/д | н/д | н/д | 327.896
Итого | 501.248 | 486.7976 | 479.4312 | 477.4776 | 477.4448 | 475.736 | 495.1936 | 458.9616 | 406.8912 | 397.932 | 384.92 | 388.9936 | 390.1832 | 409.6984 | 385.044 | 374.1552 | 459.0224 | 577.8856 | 584.7056 | 570.3072 | 570.856 | 538.884 | 528.8544 | 500.9416 | 11321.5645
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /