## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 102172330.1749 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1553.1432 | 1482.8862 | 1444.9472 | 1428.2657 | 1462.8919 | 1495.39 | 1571.7511 | 1594.1784 | 1710.113 | 1870.761 | 1946.0739 | 1950.8867 | 1973.8767 | 1952.1568 | 1978.4078 | 1992.1295 | 2112.8773 | 2159.7115 | 2162.2865 | 2136.9776 | 2081.8036 | 1975.3321 | 1837.8611 | 1678.1807 | 43552.8894
02.12.2024 | 1534.8116 | 1493.4394 | 1460.4133 | 1438.2528 | 1475.0853 | 1504.094 | 1702.2339 | 1847.6439 | 1832.0112 | 1881.9234 | 1888.3881 | 1847.9983 | 1855.6548 | 1863.3836 | 1868.6852 | 1909.5525 | 2067.2503 | 2165.9331 | 2137.2331 | 2118.5106 | 2065.9584 | 1955.0703 | 1841.5518 | 1678.7819 | 43433.8608
03.12.2024 | 1581.8623 | 1481.7417 | 1455.213 | 1446.4769 | 1496.7795 | 1575.9846 | 1699.5602 | 1870.2331 | 1880.1375 | 1882.2074 | 1894.5187 | 1863.2552 | 1834.2303 | 1849.8959 | 1855.6437 | 1892.9704 | 2027.5566 | 2154.2511 | 2125.762 | 2106.8149 | 2084.5142 | 1989.1081 | 1840.1747 | 1696.5073 | 43585.3993
04.12.2024 | 1583.8019 | 1500.9448 | 1474.3712 | 1462.6312 | 1500.8665 | 1563.9877 | 1712.007 | 1842.1777 | 1820.3906 | 1883.7646 | 1878.8627 | 1800.0748 | 1759.8654 | 1733.9967 | 1736.2163 | 1730.8777 | 1908.34 | 2124.2816 | 2123.8815 | 2083.5864 | 2037.1097 | 1975.307 | 1861.3308 | 1699.7989 | 42798.4727
05.12.2024 | 1563.0809 | 1488.5372 | 1457.6458 | 1452.647 | 1482.7761 | 1520.2442 | 1682.4169 | 1840.2049 | 1841.2383 | 1848.5749 | 1863.7193 | 1810.533 | 1765.0873 | 1743.4225 | 1776.6137 | 1797.3329 | 1995.4244 | 2168.943 | 2216.507 | 2181.2636 | 2090.997 | 1979.8365 | 1825.5338 | 1685.5536 | 43078.1337
06.12.2024 | 1553.3443 | 1484.9774 | 1437.057 | 1432.7587 | 1484.6499 | 1558.2387 | 1671.7226 | 1822.2312 | 1794.3873 | 1831.1176 | 1825.2976 | 1815.267 | 1810.6517 | 1787.7993 | 1822.8331 | 1848.686 | 2001.0444 | 2104.4534 | 2102.4674 | 2073.1045 | 2068.6496 | 1979.0376 | 1864.7587 | 1724.5174 | 42899.0524
07.12.2024 | 1591.5647 | 1475.3606 | 1459.6431 | 1447.0165 | 1465.7666 | 1502.0545 | 1610.0909 | 1669.818 | 1740.9253 | 1861.8559 | 1857.2063 | 1861.1972 | 1836.5936 | 1835.0713 | 1828.7217 | 1861.7089 | 1984.6853 | 2090.5158 | 2100.4102 | 2094.7712 | 2058.9803 | 1956.0169 | 1845.5216 | 1700.5176 | 42736.0141
08.12.2024 | 1593.6275 | 1487.9161 | 1440.2652 | 1427.6969 | 1455.1901 | 1492.7448 | 1569.4066 | 1587.7865 | 1676.5121 | 1793.2392 | 1859.1468 | 1854.2993 | 1856.9871 | 1821.1798 | 1843.5127 | 1849.9133 | 2037.823 | 2140.8151 | 2138.7078 | 2109.4319 | 2072.3638 | 1974.5062 | 1848.9464 | 1720.4039 | 42652.4221
09.12.2024 | 1572.0845 | 1472.1154 | 1430.4321 | 1435.2719 | 1500.2264 | 1555.9969 | 1669.9215 | 1837.4133 | 1799.5734 | 1784.4646 | 1702.5073 | 1665.5974 | 1693.3189 | 1787.6672 | 1837.7929 | 1808.5461 | 1923.3578 | 2096.2806 | 2105.6562 | 2086.9061 | 2035.6324 | 1953.9363 | 1801.9376 | 1660.4413 | 42217.0782
10.12.2024 | 1535.1325 | 1458.5822 | 1430.0307 | 1422.0791 | 1437.7024 | 1467.431 | 1651.915 | 1806.8787 | 1808.4182 | 1871.5769 | 1895.2589 | 1881.863 | 1846.4766 | 1797.2841 | 1807.914 | 1843.0929 | 1976.2002 | 2102.4106 | 2117.6461 | 2089.1836 | 2059.2259 | 1991.6386 | 1843.8163 | 1692.187 | 42833.9446
11.12.2024 | 1533.7348 | 1466.1974 | 1449.1329 | 1451.3212 | 1456.8919 | 1539.6674 | 1687.0573 | 1843.7348 | 1816.7324 | 1879.8381 | 1813.4977 | 1799.262 | 1779.6377 | 1751.6219 | 1776.7653 | 1805.5924 | 1980.1049 | 2122.8716 | 2122.5359 | 2097.7848 | 2094.6937 | 2016.9468 | 1858.1848 | 1699.4184 | 42843.2261
12.12.2024 | 1550.8616 | 1490.7479 | 1471.0435 | 1463.8191 | 1527.4569 | 1598.9544 | 1709.8538 | 1866.6498 | 1809.6194 | 1863.5745 | 1669.2628 | 1630.3131 | 1607.9707 | 1682.3425 | 1817.7931 | 1896.1535 | 2034.4629 | 2156.4846 | 2148.6427 | 2143.4761 | 2119.6001 | 2027.4702 | 1888.4416 | 1715.8748 | 42890.8696
13.12.2024 | 1587.9234 | 1502.0715 | 1469.6936 | 1479.1522 | 1494.8392 | 1556.4826 | 1708.84 | 1842.6763 | 1854.9443 | 1901.7694 | 1889.402 | 1879.4266 | 1858.5648 | 1868.388 | 1907.6163 | 1983.1126 | 2136.5561 | 2210.0107 | 2191.8899 | 2145.5899 | 2141.8888 | 2081.8297 | 1959.9656 | 1785.72 | 44438.3533
14.12.2024 | 1636.8749 | 1562.2656 | 1529.5042 | 1510.376 | 1540.7769 | 1581.5522 | 1686.4699 | 1751.0066 | 1904.6181 | 1963.4292 | 1963.0951 | 1998.2313 | 1964.7359 | 1966.2057 | 1973.4426 | 1997.1078 | 2172.1391 | 2330.8539 | 2318.9612 | 2279.0366 | 2271.1689 | 2188.8384 | 2091.2101 | 1901.081 | 46082.9811
15.12.2024 | 1820.0718 | 1731.5937 | 1665.2429 | 1660.5141 | 1670.6212 | 1690.2651 | 1779.9139 | 1792.5151 | 1935.4484 | 2067.8327 | 2096.5155 | 2097.3761 | 2102.1194 | 2059.6348 | 2074.8035 | 2123.6575 | 2236.9136 | 2325.1229 | 2331.8066 | 2384.8436 | 2328.6929 | 2230.5442 | 2102.79 | 1918.9861 | 48227.8256
16.12.2024 | 1796.8637 | 1737.4697 | 1667.7018 | 1656.2785 | 1665.9199 | 1712.4006 | 1870.1251 | 2028.3606 | 2006.0971 | 2076.5048 | 2091.4229 | 2040.9664 | 2030.2673 | 2013.1169 | 2024.7353 | 2018.8882 | 2154.9169 | 2298.5028 | 2291.2654 | 2283.8463 | 2286.9648 | 2204.5474 | 2063.5519 | 1921.9735 | 47942.6875
17.12.2024 | 1797.8514 | 1720.1261 | 1654.7096 | 1703.3766 | 1724.9885 | 1768.6274 | 1901.0473 | 2012.7738 | 2017.4887 | 2135.7593 | 2152.0132 | 2131.6391 | 2065.7766 | 2026.0261 | 2055.1846 | 2120.0042 | 2206.6834 | 2338.0896 | 2350.9794 | 2382.7609 | 2316.0541 | 2180.6311 | 2041.8817 | 1874.8374 | 48679.3099
18.12.2024 | 1797.5363 | 1736.4022 | 1689.0822 | 1678.5415 | 1685.0216 | 1724.3908 | 1865.6582 | 2003.6318 | 2005.2184 | 2051.7439 | 2016.069 | 2004.2267 | 2052.6404 | 2020.1935 | 2030.7257 | 2110.9249 | 2228.092 | 2342.4069 | 2328.9453 | 2273.3176 | 2250.6934 | 2141.3109 | 2014.2639 | 1856.4471 | 47907.4841
19.12.2024 | 1735.2061 | 1696.8032 | 1663.8214 | 1658.4413 | 1681.3188 | 1734.2238 | 1880.2296 | 1966.7111 | 1933.7806 | 1969.006 | 1941.4227 | 1894.8346 | 1868.2024 | 1864.6616 | 1914.792 | 1907.7895 | 2080.5208 | 2234.9485 | 2281.6221 | 2265.4434 | 2219.1341 | 2108.0356 | 1998.0896 | 1848.684 | 46347.7229
20.12.2024 | 1747.8367 | 1685.0184 | 1649.862 | 1658.4901 | 1670.4604 | 1726.552 | 1862.4675 | 1976.4961 | 1964.199 | 1992.8592 | 1995.2406 | 1922.7674 | 1907.6037 | 1869.3608 | 1864.2483 | 1901.48 | 2033.9084 | 2197.7499 | 2266.4546 | 2234.8114 | 2199.5536 | 2101.03 | 1973.856 | 1838.8631 | 46241.1692
21.12.2024 | 1740.6492 | 1675.3053 | 1636.5004 | 1628.9559 | 1647.1289 | 1689.9145 | 1766.4642 | 1823.3374 | 1909.319 | 1969.9531 | 2022.6021 | 2024.1784 | 1995.4587 | 1983.3737 | 1977.4681 | 1999.8293 | 2140.3216 | 2300.562 | 2273.3598 | 2276.6028 | 2191.9558 | 2117.3962 | 2013.1823 | 1864.2967 | 46668.1156
22.12.2024 | 1761.2483 | 1682.2532 | 1641.0867 | 1640.7066 | 1649.1832 | 1672.4615 | 1739.8371 | 1790.9766 | 1908.7996 | 1996.3184 | 2053.6379 | 1992.9252 | 1988.2712 | 1970.5554 | 2016.459 | 2017.8184 | 2167.7164 | 2282.3625 | 2283.5345 | 2271.6531 | 2227.0687 | 2151.8573 | 2031.01 | 1874.8282 | 46812.5687
23.12.2024 | 1751.8501 | 1689.1069 | 1650.7607 | 1624.1624 | 1615.3379 | 1679.1226 | 1874.5935 | 2014.2352 | 1995.7583 | 2004.2603 | 1971.4646 | 1912.7421 | 1903.5764 | 1927.8869 | 1933.5113 | 1929.1695 | 2057.218 | 2200.6494 | 2165.2987 | 2173.9059 | 2139.0701 | 2071.1711 | 1962.2236 | 1809.9356 | 46057.0109
24.12.2024 | 1700.5416 | 1639.9807 | 1608.4661 | 1612.9328 | 1627.9774 | 1682.4037 | 1813.2001 | 1961.6702 | 1917.937 | 1927.3057 | 1988.9759 | 1911.5089 | 1931.9879 | 1925.9182 | 1923.0264 | 1961.0572 | 2110.564 | 2190.0171 | 2253.2271 | 2242.2261 | 2239.0114 | 2167.9489 | 2031.8727 | 1867.2001 | 46236.9574
25.12.2024 | 1756.7137 | 1678.2066 | 1641.9094 | 1641.1988 | 1659.5932 | 1700.8414 | 1829.2477 | 1948.5281 | 1952.1294 | 2027.2218 | 2007.9558 | 2025.9858 | 1973.0524 | 1964.7641 | 2006.5048 | 2029.4229 | 2175.3574 | 2274.8809 | 2287.779 | 2285.6582 | 2204.12 | 2149.0649 | 1996.9367 | 1809.8117 | 47026.8846
26.12.2024 | 1698.6456 | 1643.0719 | 1619.9019 | 1612.6796 | 1633.9044 | 1706.8335 | 1835.1904 | 1981.2777 | 1913.6082 | 1750.5075 | 1731.0664 | 1774.9592 | 1940.4233 | 2007.2601 | 2031.0617 | 2062.3856 | 2206.3286 | 2298.926 | 2320.4513 | 2284.9601 | 2250.5986 | 2156.8469 | 2036.4758 | 1896.2044 | 46393.5687
27.12.2024 | 1780.9444 | 1674.5084 | 1635.2951 | 1635.9118 | 1666.6154 | 1735.1834 | 1851.5858 | 1960.697 | 1972.5401 | 2011.8133 | 1984.2514 | 1968.4605 | 1975.7784 | 2003.8602 | 2011.7499 | 2025.5749 | 2142.7609 | 2233.9386 | 2262.9804 | 2221.7514 | 2197.7181 | 2159.8815 | 2044.1976 | 1896.1109 | 47054.1093
28.12.2024 | 1775.1423 | 1702.7503 | 1658.8479 | 1646.7382 | 1663.3191 | 1719.6109 | 1815.7679 | 1919.095 | 1957.9225 | 2045.1756 | 2102.6756 | 2060.0758 | 2055.8793 | 2025.0738 | 2029.1977 | 2055.5189 | 2212.2846 | 2299.6635 | 2306.1217 | 2302.875 | 2249.0874 | 2187.116 | 2088.5478 | 1961.2461 | 47839.7329
29.12.2024 | 1818.966 | 1746.8061 | 1692.6321 | 1667.9651 | 1681.0046 | 1709.0856 | 1741.0955 | 1760.3733 | 1880.9228 | 2000.931 | 1995.1614 | 1973.5321 | 1973.6985 | 1997.362 | 2003.3331 | 2048.6658 | 2169.2984 | 2302.4825 | 2303.9378 | 2254.0256 | 2212.3891 | 2143.1891 | 2068.063 | 1896.5128 | 47041.4332
30.12.2024 | 1758.6616 | 1685.6559 | 1642.9263 | 1622.2965 | 1636.6546 | 1670.8071 | 1725.7769 | 1799.1662 | 1902.2296 | 1979.5998 | 2002.0956 | 1997.0956 | 2009.3422 | 2009.974 | 2020.2976 | 2050.421 | 2186.362 | 2327.9566 | 2352.2204 | 2322.5991 | 2271.9049 | 2207.5518 | 2128.566 | 2016.006 | 47326.1672
31.12.2024 | 1861.7563 | 1743.968 | 1674.8938 | 1655.9527 | 1667.5619 | 1690.6258 | 1744.2794 | 1804.069 | 1922.0634 | 2006.1084 | 2046.0452 | 2075.4607 | 2063.6746 | 2042.9443 | 2030.5431 | 2090.2094 | 2283.1411 | 2487.916 | 2460.7639 | 2404.0159 | 2323.9366 | н/д | н/д | н/д | 42079.9295
Итого | 52072.3333 | 49716.8099 | 48503.033 | 48302.9077 | 49028.5109 | 50526.1726 | 54229.7269 | 57566.5473 | 58385.0832 | 60130.9973 | 60144.8528 | 59466.9395 | 59281.4042 | 59152.3819 | 59779.6004 | 60669.5935 | 65150.2104 | 69063.9924 | 69233.3354 | 68611.7343 | 67390.5399 | 62522.9974 | 58804.7432 | 54190.9273 | 1401925.3749
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /