## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 64685345.9631 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1093.8008 | 1043.7031 | 1014.9236 | 1004.2018 | 1004.9856 | 1013.6237 | 1060.0292 | 1085.4828 | 1188.0816 | 1284.5725 | 1331.1089 | 1368.4096 | 1378.4448 | 1362.6342 | 1373.995 | 1418.4685 | 1537.4052 | 1581.6571 | 1572.7226 | 1569.5881 | 1518.5424 | 1417.5873 | 1301.4864 | 1198.9813 | 30724.4358
02.12.2024 | 1116.2237 | 1076.955 | 1046.8657 | 1039.0238 | 1039.9272 | 1072.1654 | 1190.9137 | 1256.1018 | 1239.9435 | 1311.6756 | 1283.5761 | 1318.9524 | 1327.1777 | 1289.9256 | 1324.7726 | 522.1138 | 1120.7754 | 1520.5206 | 1532.5883 | 1510.9299 | 1504.031 | 1421.4843 | 1307.9942 | 1182.4676 | 29557.105
03.12.2024 | 1120.5396 | 1071.5969 | 1033.3008 | 1030.3824 | 1024.9469 | 1068.1134 | 1161.5704 | 1252.6514 | 1288.6981 | 1312.2862 | 1321.8696 | 1333.4117 | 1338.396 | 1288.5234 | 1279.8861 | 1297.2107 | 1422.5169 | 1486.4031 | 1525.8621 | 1530.3971 | 1537.2284 | 1459.0992 | 1341.3802 | 1222.3846 | 30748.6552
04.12.2024 | 1137.0257 | 1096.7649 | 1077.9447 | 1069.7288 | 1062.6088 | 1086.1311 | 1179.7859 | 1271.1523 | 1287.7713 | 1303.6404 | 1290.6862 | 1295.5169 | 1273.7103 | 1276.0281 | 1259.1134 | 1262.7939 | 1423.5226 | 1529.4904 | 1552.2023 | 1540.5031 | 1494.1394 | 1463.1278 | 1332.1401 | 1207.8285 | 30773.3569
05.12.2024 | 1121.3673 | 1066.3286 | 1053.9772 | 1047.2437 | 1052.8059 | 1081.9244 | 1188.4394 | 1270.8474 | 1298.0339 | 1318.1472 | 1286.3799 | 1274.9265 | 1250.8621 | 1231.0871 | 1233.6684 | 1273.1223 | 1435.3959 | 1558.0187 | 1581.2053 | 1569.7477 | 1521.379 | 1439.32 | 1305.0003 | 1198.0572 | 30657.2855
06.12.2024 | 1123.3617 | 1065.4274 | 1042.623 | 1036.7999 | 1043.6227 | 1059.9765 | 1166.2407 | 1241.2404 | 1265.7508 | 1277.3724 | 1266.131 | 1261.1288 | 1248.6197 | 1246.3653 | 1214.1289 | 1266.0135 | 1446.395 | 1514.1869 | 1535.8079 | 1540.3644 | 1537.3104 | 1459.1197 | 1346.725 | 1212.2717 | 30416.9836
07.12.2024 | 1119.1207 | 1066.1468 | 1052.1024 | 1041.9634 | 1046.959 | 1072.2373 | 1124.7156 | 1175.6244 | 1245.7413 | 1303.5654 | 1317.5694 | 1324.0497 | 1342.0911 | 1327.8896 | 1303.5314 | 1316.1715 | 1476.2444 | 1533.0661 | 1537.0756 | 1520.894 | 1490.7401 | 1437.9884 | 1321.9352 | 1212.9608 | 30710.3839
08.12.2024 | 1117.3353 | 1063.0649 | 1035.3317 | 1025.1045 | 1028.2651 | 1044.6572 | 1089.4681 | 1113.6643 | 1191.0403 | 1279.9354 | 1352.5005 | 1353.2887 | 1341.7151 | 1325.7513 | 1307.0421 | 1299.806 | 1480.9009 | 1580.7879 | 1599.015 | 1558.7826 | 1527.3881 | 1453.9163 | 1333.6004 | 1218.1419 | 30720.5034
09.12.2024 | 1111.3126 | 1063.1633 | 1036.875 | 1019.2073 | 1029.9268 | 1055.3633 | 1158.4565 | 1246.2925 | 1279.875 | 1290.7386 | 1304.2399 | 1273.4415 | 1249.1341 | 1262.134 | 1262.1729 | 1248.0209 | 1387.0403 | 1529.6917 | 1544.9937 | 1541.6405 | 1495.3975 | 1396.6478 | 1295.3898 | 1167.9849 | 30249.1405
10.12.2024 | 1082.0348 | 1033.2845 | 1010.1058 | 1000.4367 | 1005.6798 | 1033.9411 | 1133.9823 | 1233.4568 | 1256.7237 | 1288.0083 | 168.6946 | 125.3198 | 335.2018 | 1404.1173 | 1294.2332 | 1308.7852 | 1432.6016 | 1545.5584 | 1549.9748 | 1532.1193 | 1513.9566 | 1453.0989 | 1315.1775 | 1197.6401 | 27254.133
11.12.2024 | 1101.6934 | 1055.6157 | 1035.5241 | 1028.2608 | 1026.4462 | 1060.8012 | 1173.0737 | 1277.5543 | 1295.5223 | 1290.3774 | 1260.1878 | 1262.7013 | 1252.3165 | 1233.903 | 1262.5821 | 1287.8719 | 1434.4026 | 1531.3719 | 1543.8516 | 1550.8693 | 1535.939 | 1466.2286 | 1331.1999 | 1194.6316 | 30492.9263
12.12.2024 | 1108.1796 | 1068.6504 | 1051.4231 | 1040.2147 | 1030.5615 | 1065.695 | 1171.8722 | 1285.0269 | 1289.7038 | 1301.7282 | 1306.8835 | 1301.3882 | 1279.6639 | 1270.8715 | 1262.6032 | 1328.6234 | 1452.2663 | 1517.6607 | 1513.1598 | 1518.7512 | 1515.5624 | 1447.4987 | 1327.9629 | 1193.0028 | 30648.954
13.12.2024 | 1095.0948 | 1054.4109 | 1025.5667 | 1021.8463 | 1028.6502 | 1054.93 | 1169.3969 | 1255.442 | 1280.6117 | 1310.6756 | 1299.8488 | 1306.8425 | 1324.0545 | 1292.2647 | 1320.7389 | 1397.8802 | 1507.4017 | 1571.2451 | 1597.9956 | 1567.4456 | 1569.6747 | 1501.7291 | 1382.7768 | 1257.6819 | 31194.2051
14.12.2024 | 1174.1003 | 1111.6139 | 1086.1612 | 1077.089 | 1079.6016 | 1084.0781 | 1154.3064 | 1195.8115 | 1297.1069 | 1364.5488 | 1373.8644 | 1365.1701 | 1351.0151 | 1329.4907 | 1316.1269 | 1388.3102 | 1549.1399 | 1687.6505 | 1692.4883 | 1685.4644 | 1659.5057 | 1581.8224 | 1483.2574 | 1376.9515 | 32464.6753
15.12.2024 | 1273.8749 | 1233.2768 | 1198.9879 | 1185.1163 | 1184.29 | 1192.3371 | 1226.2009 | 1259.6736 | 1354.4571 | 1436.1551 | 1487.9846 | 1491.3718 | 1466.0929 | 1453.8951 | 1430.0057 | 1468.2842 | 1608.4343 | 1694.7666 | 1717.0087 | 1718.2673 | 1702.1494 | 1601.3113 | 1468.6204 | 1342.4576 | 34195.0194
16.12.2024 | 1258.5216 | 1215.2468 | 1191.8997 | 1193.3422 | 1190.7779 | 1212.7423 | 1345.6117 | 1412.5268 | 1418.5166 | 1472.0886 | 1449.897 | 1430.0014 | 1411.4842 | 1377.7564 | 1380.4798 | 1396.4983 | 1533.0052 | 1627.7775 | 1678.0028 | 1676.8157 | 1647.2829 | 1556.7854 | 1431.6559 | 1303.3924 | 33812.1092
17.12.2024 | 1236.3054 | 1182.7274 | 1164.0512 | 1154.7967 | 1154.0552 | 1198.1292 | 1313.6566 | 1372.5971 | 1365.5248 | 1478.4164 | 1457.9253 | 1419.9178 | 1403.948 | 1418.9974 | 1427.7759 | 1436.0173 | 1550.9924 | 1666.2279 | 1696.8254 | 1738.5301 | 1686.3294 | 1584.8776 | 1465.6674 | 1333.2293 | 33907.5211
18.12.2024 | 1246.1862 | 1192.1511 | 1168.2788 | 1151.2608 | 1155.4252 | 1189.6913 | 1287.3044 | 1369.1941 | 1383.8832 | 1409.6529 | 1378.1474 | 1391.8067 | 1389.9899 | 1383.0116 | 1386.8119 | 1446.1425 | 1560.1176 | 1651.7474 | 1643.1514 | 1650.3566 | 1614.8044 | 1531.2598 | 1414.5769 | 1269.3401 | 33264.2922
19.12.2024 | 1184.656 | 1128.7698 | 1104.9124 | 1103.2256 | 1107.3334 | 1147.3667 | 1253.3963 | 1348.6664 | 1376.4202 | 1367.2085 | 1354.8879 | 1301.2621 | 1305.1009 | 1282.3791 | 1298.0524 | 1332.7016 | 1480.0422 | 1584.5738 | 1617.3613 | 1609.7767 | 1587.7238 | 1510.7889 | 1408.2049 | 1276.6337 | 32071.4447
20.12.2024 | 1177.5519 | 1130.5906 | 1112.9864 | 1105.4323 | 1114.7489 | 1152.4804 | 1264.2781 | 1342.6907 | 1344.4497 | 1375.9752 | 1365.0681 | 1339.1807 | 1331.8131 | 1282.7313 | 1297.56 | 1316.123 | 1428.5201 | 1569.6973 | 1597.8869 | 1598.0484 | 1585.6223 | 1498.7916 | 1396.0402 | 1286.1368 | 32014.4041
21.12.2024 | 1203.8882 | 1144.8881 | 1116.1761 | 1106.6934 | 1104.4524 | 1132.4957 | 1181.8184 | 1237.7834 | 1313.9154 | 1377.1546 | 1398.874 | 1365.2442 | 1337.3023 | 1344.7496 | 1336.3623 | 1360.0377 | 1506.8255 | 1618.9434 | 1626.8488 | 1637.2696 | 1588.2863 | 1504.4804 | 1395.9911 | 1278.0841 | 32218.5649
22.12.2024 | 1193.9154 | 1129.7401 | 1110.3532 | 1094.2782 | 1100.6387 | 1111.7529 | 1153.6306 | 1186.7806 | 1290.0568 | 1346.7466 | 1337.618 | 1295.4724 | 1306.3261 | 1336.5727 | 1383.2264 | 1404.2399 | 1506.7367 | 1628.3799 | 1645.2656 | 1616.3751 | 1615.6234 | 1537.927 | 1421.1678 | 1289.8462 | 32042.6702
23.12.2024 | 1196.9295 | 1145.0847 | 1124.0383 | 1108.0049 | 1115.5301 | 1164.9203 | 1292.2793 | 1355.8246 | 1345.8536 | 1343.6181 | 1354.4209 | 1372.4876 | 1355.746 | 1309.8307 | 1284.3744 | 1295.6531 | 1416.0582 | 1515.0724 | 1551.6727 | 1559.3407 | 1544.7759 | 1483.3975 | 1378.7867 | 1248.5544 | 31862.2549
24.12.2024 | 1171.5229 | 1120.4937 | 1104.6427 | 1095.8285 | 1097.9948 | 1128.9533 | 1247.1479 | 1357.8096 | 1349.6693 | 1336.5529 | 1338.8537 | 1343.2201 | 1377.5553 | 1345.1594 | 1343.2327 | 1381.6725 | 1491.9726 | 1577.9891 | 1626.5141 | 1643.4091 | 1555.0083 | 1500.4481 | 1396.9204 | 1267.1348 | 32199.7059
25.12.2024 | 1185.1936 | 1124.8131 | 1111.0321 | 1106.543 | 1108.3944 | 1161.3394 | 1253.5012 | 1334.4446 | 1332.1753 | 1375.3741 | 1360.3374 | 1359.5799 | 1338.8173 | 1350.7947 | 1358.7497 | 1374.9407 | 1527.3025 | 1589.7023 | 1609.9741 | 1622.6492 | 1596.0059 | 1528.2566 | 1411.6351 | 1274.2563 | 32395.8126
26.12.2024 | 1173.5487 | 1128.9585 | 1101.6239 | 1099.9559 | 1096.6009 | 1139.2236 | 1224.7828 | 1335.0939 | 1354.0788 | 1395.8703 | 1349.969 | 1370.9296 | 1368.3999 | 1406.6872 | 1389.7835 | 1426.0487 | 1569.5791 | 1611.0984 | 1627.1341 | 1626.5371 | 1595.6224 | 1531.3474 | 1417.1289 | 1287.0234 | 32627.0262
27.12.2024 | 1206.511 | 1149.9069 | 1119.4163 | 1111.8923 | 1111.0981 | 1152.1227 | 1252.4253 | 1322.6058 | 1365.5511 | 1430.9382 | 1391.3789 | 1386.1404 | 1374.0886 | 1382.925 | 1366.9489 | 1399.6766 | 1518.9832 | 1616.2765 | 1635.6802 | 1619.2784 | 1596.7749 | 1548.4817 | 1420.2584 | 1311.2249 | 32790.5845
28.12.2024 | 1211.4482 | 1161.4907 | 1123.0434 | 1117.1618 | 1116.6094 | 1141.0871 | 1203.531 | 1261.9288 | 1380.5817 | 1404.4143 | 1397.2691 | 1380.1662 | 1371.4619 | 1382.8577 | 1401.4816 | 1422.3603 | 1547.2888 | 1650.2668 | 1639.9742 | 1643.1997 | 1624.0891 | 1569.8896 | 1480.6316 | 1350.068 | 32982.3012
29.12.2024 | 1261.5998 | 1180.3253 | 1154.8359 | 1133.0597 | 1118.7696 | 1136.4347 | 1188.2832 | 1188.6341 | 1292.4999 | 1371.4676 | 1388.3073 | 1371.3596 | 1377.5769 | 1386.4608 | 1389.3649 | 1415.5943 | 1537.9654 | 1662.8459 | 1667.5769 | 1635.4856 | 1619.2525 | 1529.3223 | 1427.6733 | 1320.7497 | 32755.4454
30.12.2024 | 1215.6767 | 1152.6765 | 1103.9575 | 1084.4771 | 1082.6356 | 1089.4964 | 1156.2201 | 1221.7707 | 1320.4446 | 1404.8628 | 1450.8776 | 1479.2719 | 1439.1305 | 1442.5739 | 1457.9617 | 1482.6046 | 1586.5087 | 1695.509 | 1713.5154 | 1694.7166 | 1671.4453 | 1602.3786 | 1528.1729 | 1412.0014 | 33488.886
31.12.2024 | 1288.4648 | 1211.1471 | 1145.814 | 1125.9604 | 1126.3563 | 1144.3532 | 1191.5254 | 1243.1274 | 1366.8527 | 1463.0282 | 1492.1062 | 1501.4509 | 1507.4292 | 1497.2273 | 1485.7924 | 1502.2041 | 1655.5006 | 1829.4876 | 1832.1739 | 1743.5596 | 1690.6341 | н/д | н/д | н/д | 30044.1952
Итого | 36306.9851 | 34669.0133 | 33858.775 | 33558.5322 | 33590.6984 | 34448.564 | 37157.8442 | 39311.5011 | 40659.5351 | 42026.7962 | 40917.4631 | 40763.4111 | 40754.6657 | 41525.5958 | 41432.5596 | 41475.9915 | 46131.8421 | 49477.6708 | 50005.5093 | 49771.1127 | 48942.225 | 45018.4122 | 41589.1582 | 37891.1197 | 981284.9814
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /