## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 78893798.3369 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1121.7358 | 1092.7121 | 1076.2259 | 1067.2994 | 1059.7564 | 1052.4854 | 1085.6358 | 1118.0306 | 1246.4093 | 1408.8284 | 1494.6245 | 1538.7866 | 1540.844 | 1527.7584 | 1506.9643 | 1548.0877 | 1639.3669 | 1653.9668 | 1623.018 | 1583.3774 | 1532.1228 | 1441.5362 | 1328.8481 | 1227.0574 | 32515.4782
02.12.2024 | 1174.9562 | 1117.6208 | 1093.6024 | 1091.7921 | 1102.9507 | 1131.1183 | 1298.2796 | 1429.9074 | 1610.1351 | 1735.9184 | 1782.4636 | 1778.1059 | 1766.4738 | 1739.6756 | 1677.1258 | 1685.872 | 1800.6923 | 1761.741 | 1675.7321 | 1607.0212 | 1535.4058 | 1451.034 | 1335.8048 | 1242.9111 | 35626.3397
03.12.2024 | 1192.8963 | 1149.3881 | 1127.0429 | 1129.6856 | 1120.8942 | 1199.7059 | 1346.683 | 1443.6224 | 1655.5667 | 1800.6599 | 1830.3677 | 1837.4434 | 1789.5485 | 1773.7012 | 1698.156 | 1685.6366 | 1795.0665 | 1791.3392 | 1703.3247 | 1656.8408 | 1569.1482 | 1502.9636 | 1374.2392 | 1269.0972 | 36443.0179
04.12.2024 | 1205.2922 | 1155.3429 | 1141.6546 | 1134.5281 | 1146.6716 | 1172.2957 | 1338.0552 | 1442.684 | 1623.4776 | 1751.2527 | 1791.7486 | 1734.7487 | 1663.9496 | 1618.0936 | 1587.4169 | 1558.9838 | 1709.3156 | 1754.7563 | 1687.1176 | 1621.3831 | 1560.7575 | 1485.1054 | 1353.459 | 1231.3799 | 35469.47
05.12.2024 | 1151.079 | 1120.7281 | 1107.3843 | 1107.8978 | 1121.6941 | 1168.0103 | 1350.756 | 1429.8572 | 1588.6668 | 1737.1546 | 1740.7869 | 1747.0187 | 1688.5189 | 1662.9656 | 1634.3103 | 1635.0816 | 1757.4784 | 1781.2213 | 1680.7516 | 1633.0061 | 1547.8354 | 1447.6216 | 1336.9131 | 1239.5045 | 35416.2421
06.12.2024 | 1178.9969 | 1115.9349 | 1100.2861 | 1094.6376 | 1099.8119 | 1143.4745 | 1299.7489 | 1417.2788 | 1620.2102 | 1755.3296 | 1779.8544 | 1756.9891 | 1735.3614 | 1713.5961 | 1685.5288 | 1655.274 | 1753.6002 | 1769.3631 | 1687.3763 | 1614.4643 | 1578.8981 | 1470.1839 | 1351.8332 | 1261.2799 | 35639.3123
07.12.2024 | 1193.7593 | 1143.4727 | 1126.0294 | 1114.7749 | 1107.3178 | 1119.5632 | 1174.8152 | 1220.5302 | 1370.6286 | 1549.0449 | 1644.1384 | 1651.0918 | 1654.8733 | 1613.7016 | 1596.2177 | 1583.6167 | 1687.1681 | 1702.9314 | 1644.2276 | 1595.795 | 1536.1368 | 1459.8006 | 1352.5819 | 1239.0869 | 34081.3041
08.12.2024 | 1172.1758 | 1116.3214 | 1098.6723 | 1093.6398 | 1111.1161 | 1104.5485 | 1159.6661 | 1171.9299 | 1284.1414 | 1432.3799 | 1513.3883 | 1530.3182 | 1531.5359 | 1484.1564 | 1501.7209 | 1485.9403 | 1606.2919 | 1682.5896 | 1655.9127 | 1611.9706 | 1531.4506 | 1443.0155 | 1336.0928 | 1248.328 | 32907.303
09.12.2024 | 1150.8273 | 1111.3276 | 1093.4512 | 1089.222 | 1105.4745 | 1156.0082 | 1356.5207 | 1409.0108 | 1556.5556 | 1658.497 | 1643.0072 | 1605.1841 | 1612.8937 | 1609.1067 | 1568.2424 | 1564.6225 | 1688.6046 | 1693.8058 | 1640.2631 | 1570.7108 | 1507.4774 | 1414.6988 | 1292.8511 | 1177.2191 | 34275.5821
10.12.2024 | 1118.0048 | 1098.7727 | 1068.8325 | 1073.3927 | 1081.1479 | 1106.3691 | 1268.2238 | 1387.9029 | 1556.4502 | 1739.2186 | 1840.9469 | 1847.3698 | 1804.7379 | 1671.8714 | 1610.9669 | 1608.2084 | 1742.9697 | 1764.0493 | 1688.9949 | 1587.9565 | 1555.0204 | 1476.048 | 1328.894 | 1249.0231 | 35275.3724
11.12.2024 | 1168.6726 | 1147.3603 | 1131.3944 | 1118.6977 | 1122.7475 | 1179.5644 | 1353.7811 | 1421.9831 | 1564.9102 | 1700.1625 | 1723.1385 | 1698.4305 | 1679.0796 | 1644.204 | 1581.3018 | 1588.7845 | 1744.8384 | 1759.336 | 1674.9117 | 1631.8695 | 1560.5552 | 1474.9251 | 1355.7973 | 1261.8391 | 35288.2851
12.12.2024 | 1182.0774 | 1144.283 | 1124.8117 | 1126.8 | 1127.9719 | 1163.1218 | 1365.015 | 1463.8812 | 1583.1443 | 1765.4889 | 1822.3788 | 1769.0946 | 1737.6736 | 1684.8205 | 1634.4248 | 1650.5522 | 1787.8702 | 1816.8063 | 1686.7846 | 1637.3737 | 1562.3524 | 1462.3778 | 1340.096 | 1243.3792 | 35882.5801
13.12.2024 | 1187.6739 | 1140.3553 | 1109.2111 | 1103.2589 | 1127.6367 | 1162.701 | 1368.5484 | 1442.2726 | 1616.1511 | 1788.7143 | 1822.8857 | 1815.1651 | 1807.3816 | 1758.2648 | 1756.4643 | 1762.5788 | 1863.3849 | 1852.7934 | 1747.3744 | 1676.8369 | 1630.1999 | 1531.0029 | 1414.3188 | 1329.0128 | 36814.1876
14.12.2024 | 1243.2884 | 1205.9373 | 1189.2838 | 1183.7435 | 1172.4488 | 1181.9264 | 1232.8927 | 1273.1933 | 1435.8514 | 1607.6782 | 1652.1428 | 1668.4853 | 1678.2343 | 1648.2787 | 1606.6796 | 1622.7966 | 1725.7981 | 1797.0004 | 1745.0678 | 1700.9672 | 1650.1681 | 1559.9648 | 1441.1817 | 1347.7341 | 35570.7432
15.12.2024 | 1289.6768 | 1247.1647 | 1230.287 | 1222.0168 | 1219.4451 | 1232.8824 | 1257.0989 | 1270.0559 | 1417.969 | 1593.8726 | 1659 | 1684.3439 | 1687.8171 | 1689.9036 | 1661.2143 | 1657.6566 | 1763.2503 | 1826.446 | 1769.0101 | 1740.2199 | 1665.9036 | 1569.4725 | 1466.9702 | 1370.7186 | 36192.3958
16.12.2024 | 1298.9031 | 1252.5666 | 1227.912 | 1227.0428 | 1251.1557 | 1272.2362 | 1449.7415 | 1537.9917 | 1657.1727 | 1811.2045 | 1833.0137 | 1821.1359 | 1834.1281 | 1763.8484 | 1728.6126 | 1727.5744 | 1833.6091 | 1871.8547 | 1791.1358 | 1711.4957 | 1650.7185 | 1570.1846 | 1433.0874 | 1342.7796 | 37899.1053
17.12.2024 | 1269.7323 | 1238.7719 | 1226.6492 | 1225.1186 | 1221.0344 | 1286.7233 | 1466.1694 | 1533.2895 | 1696.7501 | 1845.2241 | 1919.642 | 1892.9723 | 1857.1174 | 1847.9936 | 1812.9951 | 1810.0716 | 1879.856 | 1898.2881 | 1823.5949 | 1755.9266 | 1694.1161 | 1595.2789 | 1485.4057 | 1388.4234 | 38671.1445
18.12.2024 | 1311.8454 | 1269.6741 | 1247.6706 | 1222.4881 | 1217.4666 | 1245.1474 | 1385.9124 | 1534.5238 | 1689.0427 | 1848.7036 | 1845.1161 | 1803.7541 | 1822.465 | 1827.4845 | 1787.4442 | 1778.4903 | 1842.4356 | 1858.252 | 1785.6606 | 1700.8791 | 1617.2047 | 1572.1074 | 1444.6401 | 1338.438 | 37996.8465
19.12.2024 | 1270.5775 | 1239.8891 | 1213.441 | 1212.5156 | 1202.361 | 1249.588 | 1430.4227 | 1492.1921 | 1688.6923 | 1797.2386 | 1833.2369 | 1769.1022 | 1721.7754 | 1678.3063 | 1656.3771 | 1659.1919 | 1761.8279 | 1827.6769 | 1727.5307 | 1686.2281 | 1603.6086 | 1498.7542 | 1372.8271 | 1300.4203 | 36893.7818
20.12.2024 | 1240.5672 | 1208.1976 | 1191.7517 | 1186.2055 | 1181.1854 | 1231.1089 | 1395.0232 | 1442.002 | 1620.9146 | 1767.1063 | 1759.7527 | 1751.8561 | 1734.3067 | 1643.337 | 1605.5853 | 1634.1161 | 1733.4824 | 1762.2873 | 1709.6609 | 1649.5352 | 1581.9212 | 1479.2065 | 1364.6192 | 1281.0277 | 36154.7568
21.12.2024 | 1218.0306 | 1178.0934 | 1149.3719 | 1147.1302 | 1147.7699 | 1156.883 | 1208.63 | 1273.566 | 1439.2364 | 1634.6429 | 1687.9382 | 1673.1076 | 1624.8528 | 1589.4038 | 1583.6451 | 1605.4735 | 1728.2637 | 1794.3714 | 1740.6806 | 1694.0942 | 1609.9146 | 1529.4754 | 1405.3718 | 1312.3594 | 35132.3063
22.12.2024 | 1247.7871 | 1210.5554 | 1187.337 | 1178.8974 | 1174.0956 | 1175.9752 | 1211.8692 | 1241.1656 | 1377.5458 | 1514.0381 | 1593.6016 | 1595.8211 | 1619.1982 | 1588.2902 | 1581.2579 | 1587.7554 | 1711.6603 | 1774.9771 | 1737.0222 | 1719.3386 | 1627.9648 | 1551.5986 | 1441.6641 | 1346.7301 | 34996.1464
23.12.2024 | 1278.3518 | 1241.0836 | 1219.7991 | 1223.5038 | 1210.9879 | 1256.9951 | 1470.5596 | 1518.5057 | 1639.305 | 1767.8198 | 1780.5297 | 1707.4552 | 1692.4821 | 1666.9857 | 1634.9976 | 1632.9774 | 1725.5989 | 1808.5194 | 1717.4438 | 1682.8242 | 1595.8216 | 1508.9817 | 1382.8937 | 1289.1709 | 36653.5932
24.12.2024 | 1228.7734 | 1200.0407 | 1177.58 | 1171.2661 | 1171.2937 | 1214.241 | 1369.1878 | 1448.0166 | 1662.357 | 1777.0269 | 1800.8242 | 1827.4124 | 1825.3467 | 1791.1288 | 1734.3456 | 1735.7608 | 1813.5432 | 1819.6947 | 1754.012 | 1687.1857 | 1623.15 | 1536.4869 | 1429.9027 | 1316.6633 | 37115.2404
25.12.2024 | 1245.2986 | 1194.0556 | 1177.8598 | 1191.2314 | 1202.7825 | 1264.1872 | 1445.7801 | 1501.2119 | 1698.5656 | 1854.2712 | 1877.0046 | 1834.3946 | 1833.8134 | 1777.4133 | 1778.3546 | 1800.6434 | 1872.6801 | 1877.7206 | 1779.9268 | 1701.3921 | 1624.1614 | 1529.7493 | 1410.8557 | 1280.7722 | 37754.126
26.12.2024 | 1238.898 | 1199.7893 | 1190.7374 | 1182.0824 | 1181.5802 | 1225.1713 | 1361.6766 | 1490.637 | 1672.2695 | 1819.8066 | 1837.3008 | 1833.8062 | 1837.4566 | 1827.3721 | 1807.1021 | 1784.6061 | 1862.3067 | 1834.4652 | 1749.1611 | 1708.1719 | 1625.9894 | 1550.4286 | 1433.2236 | 1347.6536 | 37601.6922
27.12.2024 | 1266.4533 | 1229.9454 | 1199.659 | 1187.0186 | 1194.062 | 1256.3354 | 1435.6348 | 1498.3294 | 1634.7103 | 1804.6363 | 1851.8694 | 1840.0577 | 1817.804 | 1772.5844 | 1761.5888 | 1741.4934 | 1849.4076 | 1840.4482 | 1778.3113 | 1705.7297 | 1675.9977 | 1586.3379 | 1463.3057 | 1346.4392 | 37738.1596
28.12.2024 | 1265.1686 | 1219.3659 | 1196.74 | 1193.0947 | 1197.2852 | 1198.2979 | 1290.9752 | 1368.1534 | 1548.0921 | 1730.7416 | 1828.4801 | 1793.6261 | 1781.0693 | 1781.8458 | 1790.3904 | 1790.0902 | 1850.7707 | 1852.5666 | 1796.7461 | 1743.197 | 1657.8192 | 1574.0449 | 1482.5963 | 1383.9983 | 37315.1557
29.12.2024 | 1282.7057 | 1233.677 | 1210.5467 | 1198.3751 | 1189.2227 | 1199.7552 | 1238.5959 | 1249.4072 | 1397.1395 | 1580.5979 | 1659.4509 | 1638.0722 | 1650.4942 | 1661.2376 | 1677.3511 | 1675.3056 | 1763.0707 | 1822.4023 | 1758.3918 | 1694.943 | 1629.8373 | 1561.7967 | 1430.7027 | 1338.3226 | 35741.4015
30.12.2024 | 1247.2859 | 1201.9772 | 1180.5659 | 1167.3751 | 1154.4839 | 1166.7818 | 1217.1302 | 1262.6191 | 1439.1082 | 1591.3867 | 1695.9111 | 1710.2997 | 1733.6741 | 1678.2093 | 1668.3424 | 1713.0094 | 1821.8736 | 1836.0136 | 1766.4959 | 1689.6006 | 1655.4431 | 1609.1051 | 1479.6756 | 1391.0345 | 36077.4019
31.12.2024 | 1301.1442 | 1232.5641 | 1203.3903 | 1193.4076 | 1210.5253 | 1255.7996 | 1302.0828 | 1341.5094 | 1455.42 | 1655.6365 | 1727.3679 | 1743.2383 | 1731.9359 | 1688.0984 | 1656.4407 | 1644.4623 | 1737.0096 | 1852.9731 | 1843.3914 | 1741.2636 | н/д | н/д | н/д | н/д | 30517.661
Итого | 37942.6354 | 36656.9687 | 36019.1811 | 35858.1399 | 35934.3773 | 36929.0018 | 40935.1118 | 43075.2605 | 48046.5892 | 52824.2819 | 54271.9124 | 53898.6874 | 53496.8431 | 52423.6371 | 51571.5654 | 51614.7142 | 54853.0921 | 55740.6571 | 53569.0332 | 51741.5983 | 47997.1006 | 45443.2874 | 41870.6527 | 38941.8038 | 1111656.1324
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /