## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 4202695.6458 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 423.6755 | 421.5115 | 420.8151 | 419.2706 | 419.1454 | 417.471 | 420.8551 | 398.995 | 382.1134 | 386.4898 | 389.9621 | 384.384 | 405.3265 | 409.1522 | 403.3923 | 403.8457 | 434.0322 | 441.3165 | 441.9538 | 437.7062 | 432.5995 | 434.6132 | 442.1341 | 449.8308 | 10020.5919
02.12.2024 | 450.0494 | 446.686 | 444.6419 | 445.076 | 444.5211 | 441.853 | 445.19 | 417.5298 | 411.4432 | 418.7585 | 420.4761 | 421.6208 | 428.4953 | 439.9211 | 438.7258 | 437.8297 | 456.9642 | 453.9794 | 450.8439 | 446.2723 | 444.6487 | 435.0585 | 439.9664 | 437.7692 | 10518.3204
03.12.2024 | 439.9246 | 440.1304 | 438.2196 | 443.1115 | 441.9374 | 439.2598 | 440.6098 | 408.0028 | 406.4421 | 419.9277 | 398.3203 | 408.812 | 415.0535 | 403.7719 | 415.2133 | 422.8631 | 439.6001 | 445.246 | 455.7358 | 452.0477 | 442.7332 | 431.7558 | 428.7212 | 441.0413 | 10318.4807
04.12.2024 | 444.2241 | 441.251 | 442.5334 | 443.4262 | 445.2509 | 444.3749 | 441.3338 | 410.9851 | 406.4661 | 427.8322 | 431.0854 | 425.8974 | 414.935 | 416.8003 | 402.2688 | 420.0691 | 434.6032 | 451.1237 | 449.8737 | 437.8646 | 440.498 | 439.9543 | 437.5809 | 442.5864 | 10392.8183
05.12.2024 | 439.5943 | 438.433 | 441.4811 | 441.5025 | 441.9691 | 442.544 | 441.3546 | 417.4105 | 408.4435 | 417.0885 | 419.2534 | 403.8751 | 399.3981 | 395.762 | 397.0927 | 407.4097 | 439.2586 | 465.6234 | 466.4803 | 470.0035 | 458.1919 | 444.7755 | 434.1636 | 427.4784 | 10358.587
06.12.2024 | 447.1411 | 444.8482 | 441.928 | 440.6217 | 441.7811 | 445.5767 | 442.7805 | 418.568 | 405.1794 | 425.6864 | 416.5912 | 394.243 | 398.3549 | 394.9602 | 386.3531 | 381.034 | 430.927 | 456.119 | 442.15 | 443.854 | 433.012 | 434.3129 | 429.1484 | 436.6005 | 10231.7712
07.12.2024 | 430.6947 | 434.4973 | 434.5872 | 434.7107 | 434.5654 | 436.4255 | 437.2868 | 403.3859 | 385.485 | 395.2348 | 397.6408 | 390.7385 | 392.4499 | 402.4669 | 416.2094 | 414.9069 | 442.1618 | 455.5812 | 445.9988 | 439.8178 | 429.9085 | 426.9256 | 435.6529 | 440.6626 | 10157.9949
08.12.2024 | 441.0039 | 441.9085 | 444.0173 | 441.8752 | 442.3867 | 442.6226 | 447.0611 | 417.8304 | 399.0609 | 395.3513 | 393.2306 | 400.6278 | 198.692 | 408.3774 | 404.3366 | 396.4484 | 427.6254 | 453.5185 | 451.4146 | 453.3517 | 450.938 | 445.2392 | 442.0885 | 435.7663 | 10074.7728
09.12.2024 | 436.2651 | 434.8676 | 435.2861 | 435.2761 | 438.4929 | 441.4666 | 445.6007 | 419.9763 | 419.6943 | 409.0173 | 414.6533 | 401.3906 | 418.7344 | 432.2386 | 412.819 | 427.6246 | 446.0681 | 457.1001 | 447.4255 | 452.2551 | 445.1138 | 436.0078 | 429.8837 | 430.3358 | 10367.5937
10.12.2024 | 430.7938 | 437.189 | 440.5239 | 443.1272 | 443.3714 | 444.4021 | 445.9267 | 417.8125 | 410.263 | 434.3961 | 410.7886 | 396.7507 | 444.2471 | 429.9633 | 436.0972 | 438.6207 | 456.3018 | 467.8656 | 455.1314 | 449.0632 | 452.032 | 452.9441 | 452.6771 | 455.7653 | 10546.0536
11.12.2024 | 451.8693 | 454.733 | 456.2171 | 455.2771 | 457.6753 | 457.6752 | 451.6013 | 419.0335 | 412.9554 | 438.8079 | 426.1857 | 402.4276 | 413.6969 | 420.7774 | 420.8749 | 424.236 | 448.9201 | 454.3883 | 456.0933 | 457.3228 | 456.6558 | 459.2261 | 456.7968 | 457.0033 | 10610.4501
12.12.2024 | 457.6139 | 459.0477 | 461.003 | 460.0829 | 462.9899 | 462.5289 | 459.5852 | 432.9556 | 421.567 | 446.5388 | 442.4744 | 428.5368 | 435.9062 | 435.6003 | 421.0746 | 425.8241 | 446.3213 | 457.3436 | 447.505 | 450.5248 | 454.23 | 438.9531 | 442.3177 | 443.1757 | 10693.7003
13.12.2024 | 443.5481 | 444.5834 | 442.0158 | 443.7852 | 443.3337 | 449.2326 | 450.2292 | 426.8977 | 420.3967 | 444.3548 | 440.4784 | 449.0296 | 455.4332 | 440.248 | 437.7814 | 442.4178 | 469.748 | 483.4451 | 480.31 | 473.8578 | 263.9148 | 385.778 | 463.4408 | 464.2615 | 10558.5217
14.12.2024 | 468.9425 | 466.2741 | 463.7973 | 468.0072 | 472.2468 | 476.3955 | 481.2874 | 445.2834 | 446.787 | 450.5971 | 442.6448 | 443.0753 | 445.8778 | 446.3386 | 454.4088 | 458.8854 | 472.5533 | 494.0794 | 493.3322 | 497.0796 | 495.7916 | 495.4292 | 494.9546 | 495.6451 | 11269.7142
15.12.2024 | 496.3499 | 497.5353 | 495.5856 | 496.0118 | 494.1154 | 492.46 | 493.447 | 461.9644 | 458.3369 | 453.9025 | 446.2222 | 450.9958 | 226.5539 | 456.3118 | 447.4365 | 445.9784 | 470.5254 | 496.3539 | 490.9515 | 499.9404 | 499.0609 | 500.715 | 500.6327 | 502.4543 | 11273.8416
16.12.2024 | 499.1443 | 496.5857 | 496.9146 | 496.5189 | 494.8236 | 493.2602 | 490.044 | 461.5227 | 459.6179 | 467.6476 | 464.6429 | 464.7859 | 376.4895 | 377.4401 | 434.8945 | 425.2183 | 443.9448 | 472.278 | 476.369 | 472.9727 | 470.6197 | 435.0655 | 460.5629 | 477.733 | 11109.0965
17.12.2024 | 476.4907 | 469.8658 | 468.7596 | 470.9881 | 468.3109 | 470.1208 | 470.1477 | 424.7356 | 421.2939 | 440.6412 | 441.5971 | 442.1417 | 441.6497 | 443.8421 | 430.3748 | 431.3718 | 441.8216 | 458.9981 | 465.7166 | 469.2084 | 465.6846 | 467.3462 | 460.2086 | 451.0036 | 10892.319
18.12.2024 | 454.5821 | 457.5205 | 459.2621 | 455.1757 | 447.5826 | 452.2394 | 452.9074 | 445.0497 | 438.6244 | 428.2408 | 426.3368 | 425.3611 | 211.5974 | 430.417 | 430.3059 | 426.9107 | 450.6167 | 478.4053 | 473.1832 | 470.6712 | 464.0194 | 463.2569 | 464.4567 | 459.1156 | 10565.8388
19.12.2024 | 459.1234 | 457.6585 | 457.9231 | 457.3292 | 454.395 | 454.02 | 458.1928 | 432.476 | 418.9968 | 420.0695 | 420.0789 | 404.8111 | 403.0957 | 399.0206 | 398.3277 | 396.0291 | 441.1348 | 473.3421 | 474.8183 | 475.8125 | 474.5023 | 475.1939 | 474.3387 | 478.6412 | 10659.3315
20.12.2024 | 475.3848 | 477.5828 | 482.4675 | 483.6381 | 481.755 | 483.0407 | 479.2518 | 441.149 | 439.3996 | 418.494 | 423.7151 | 422.7201 | 407.1848 | 403.6529 | 409.8562 | 398.7877 | 446.3055 | 472.5913 | 466.9615 | 466.5434 | 453.9139 | 450.399 | 453.8131 | 454.7139 | 10793.3218
21.12.2024 | 457.7511 | 455.8652 | 454.661 | 458.0223 | 458.1575 | 459.0537 | 455.3274 | 431.9994 | 428.6542 | 405.567 | 415.4229 | 420.7571 | 427.9655 | 402.3837 | 405.0112 | 404.6895 | 429.008 | 463.6384 | 462.5938 | 460.873 | 462.1058 | 456.1784 | 455.3008 | 453.8458 | 10584.8327
22.12.2024 | 456.5158 | 453.7816 | 454.6533 | 452.5264 | 453.2434 | 457.7247 | 455.9158 | 439.708 | 422.5992 | 426.6688 | 427.2433 | 417.539 | 411.6079 | 416.0377 | 416.981 | 417.5817 | 444.595 | 475.6016 | 475.0582 | 479.6845 | 476.408 | 475.6695 | 472.9925 | 468.3175 | 10748.6542
23.12.2024 | 468.4088 | 470.7329 | 466.5847 | 467.7216 | 467.3535 | 466.488 | 460.289 | 429.3578 | 417.5431 | 426.8142 | 409.5605 | 404.6128 | 395.3114 | 390.4928 | 380.8739 | 378.1932 | 400.8019 | 433.0732 | 430.4813 | 433.8499 | 442.3932 | 436.7225 | 437.9678 | 435.7859 | 10351.4139
24.12.2024 | 435.5931 | 436.3663 | 436.2648 | 436.1087 | 437.5348 | 435.885 | 438.8841 | 417.821 | 402.4221 | 413.3459 | 421.3983 | 425.3916 | 422.2574 | 414.571 | 410.9349 | 420.9603 | 452.2342 | 460.6749 | 457.8079 | 455.1106 | 453.5841 | 454.8522 | 453.4206 | 454.6798 | 10448.1033
25.12.2024 | 454.7838 | 451.3098 | 448.7037 | 449.5068 | 451.2879 | 450.7441 | 450.534 | 427.7397 | 409.2069 | 411.9383 | 412.6834 | 407.5767 | 403.936 | 400.8149 | 406.4752 | 399.0289 | 429.2317 | 447.0392 | 445.7026 | 435.3983 | 431.1994 | 431.2021 | 432.2153 | 430.6512 | 10318.9101
26.12.2024 | 430.8982 | 431.6486 | 432.2104 | 434.1848 | 432.6439 | 431.9735 | 432.1995 | 412.522 | 405.71 | 409.4059 | 410.1337 | 419.5152 | 430.4023 | 427.978 | 422.7277 | 425.2311 | 450.6003 | 451.4102 | 454.4499 | 457.0811 | 450.9845 | 449.5706 | 448.8075 | 446.1121 | 10398.4008
27.12.2024 | 450.9865 | 446.9251 | 448.6239 | 446.0164 | 449.7222 | 448.193 | 446.2032 | 431.7784 | 424.6449 | 425.9805 | 420.2939 | 263.7699 | 0 | 132.9168 | 405.6539 | 407.8329 | 427.64 | 439.0354 | 440.8568 | 443.2042 | 431.2973 | 431.9107 | 426.1044 | 428.7065 | 9518.2968
28.12.2024 | 430.1113 | 427.1103 | 427.0237 | 429.4375 | 429.2051 | 430.1096 | 431.5 | 419.4141 | 404.5753 | 432.3257 | 438.0505 | 425.0762 | 431.764 | 435.3186 | 437.8416 | 439.8747 | 461.8433 | 460.56 | 460.0704 | 461.9627 | 461.0258 | 457.7411 | 463.1437 | 463.4912 | 10558.5765
29.12.2024 | 460.1678 | 459.7922 | 456.6728 | 457.801 | 457.0098 | 457.0646 | 461.2666 | 438.08 | 424.1463 | 422.6332 | 425.5751 | 420.481 | 211.7347 | 428.9754 | 428.3546 | 425.2437 | 444.9311 | 468.0169 | 460.5761 | 458.4697 | 461.6449 | 460.4062 | 457.8481 | 449.3032 | 10496.1949
30.12.2024 | 441.6544 | 443.6642 | 445.1008 | 449.0837 | 451.5475 | 449.8753 | 451.5667 | 421.7774 | 407.239 | 423.6058 | 414.3347 | 410.8238 | 410.058 | 407.8723 | 410.1535 | 411.2374 | 437.4949 | 457.2123 | 460.658 | 457.4051 | 453.416 | 450.8027 | 447.6746 | 448.1725 | 10462.4305
31.12.2024 | 447.0797 | 450.1349 | 451.2206 | 449.2036 | 450.8047 | 453.8629 | 451.255 | 427.7671 | 409.9192 | 409.2717 | 403.6559 | 410.8196 | 200.4433 | 399.737 | 390.1736 | 387.7255 | 404.4607 | 438.4771 | 441.8841 | 446.5451 | 445.3556 | н/д | н/д | н/д | 8769.797
Итого | 14000.366 | 13990.0404 | 13989.6994 | 14004.4245 | 14009.1602 | 14027.9438 | 14029.634 | 13219.5291 | 12929.2266 | 13146.6339 | 13064.73 | 12788.5878 | 11478.652 | 12644.1606 | 12913.0244 | 12943.9101 | 13722.2752 | 14283.4377 | 14222.3875 | 14205.7538 | 13897.4831 | 13458.006 | 13539.0146 | 13560.6496 | 324068.7305
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /