## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 48540356.2906 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 786.0889 | 746.8061 | 730.9958 | 724.7097 | 721.8529 | 724.3517 | 754.8577 | 773.7514 | 823.1823 | 892.1709 | 934.8908 | 946.9806 | 978.1193 | 960.3557 | 943.5515 | 973.6409 | 1103.3305 | 1156.5857 | 1147.0726 | 1155.5447 | 1138.3818 | 1075.2151 | 993.9825 | 887.7206 | 22074.1394
02.12.2024 | 811.6837 | 760.2151 | 737.9072 | 725.3906 | 725.4721 | 753.932 | 874.8261 | 914.8489 | 923.9672 | 965.8592 | 982.1612 | 962.8185 | 949.0035 | 944.2321 | 971.3818 | 980.3044 | 1095.5721 | 1172.4136 | 1142.525 | 1132.9423 | 1119.6067 | 1046.7887 | 964.9303 | 859.1132 | 22517.8956
03.12.2024 | 810.1241 | 767.0281 | 748.8562 | 745.9531 | 735.5166 | 756.2637 | 859.8097 | 911.474 | 926.9184 | 935.7487 | 956.5616 | 932.5984 | 946.7668 | 940.716 | 917.6435 | 948.7918 | 1073.09 | 1143.8928 | 1134.5356 | 1118.8014 | 1093.1409 | 1046.9564 | 951.2713 | 872.2737 | 22274.7329
04.12.2024 | 805.9755 | 765.1789 | 737.5943 | 724.2195 | 736.5324 | 761.4044 | 857.4202 | 911.9037 | 936.0016 | 965.0614 | 948.3839 | 910.255 | 899.6809 | 887.46 | 891.0204 | 889.3885 | 689.7359 | 863.2347 | 1121.9178 | 1118.8879 | 1104.6753 | 1089.9394 | 1004.1377 | 911.5402 | 21531.5497
05.12.2024 | 848.5683 | 814.5679 | 780.4996 | 771.9082 | 761.9197 | 786.4989 | 892.149 | 896.7204 | 919.4349 | 950.6104 | 962.9604 | 920.7063 | 925.708 | 903.7412 | 931.5332 | 937.1056 | 1046.596 | 1128.4747 | 1109.4956 | 1121.59 | 1120.0819 | 1080.6376 | 983.9708 | 896.7414 | 22492.2203
06.12.2024 | 826.9201 | 785.3775 | 766.483 | 743.2969 | 747.688 | 756.5779 | 824.7317 | 861.9968 | 911.5868 | 950.946 | 907.152 | 897.5235 | 873.0115 | 865.7217 | 884.1177 | 908.763 | 1019.7175 | 1062.117 | 1079.4919 | 1052.9701 | 1049.0566 | 1014.7941 | 938.7226 | 857.2229 | 21585.9869
07.12.2024 | 792.7522 | 739.3858 | 718.5561 | 699.8508 | 696.0618 | 703.7753 | 756.3788 | 774.715 | 840.2487 | 877.7462 | 891.6346 | 929.0385 | 923.9373 | 903.5595 | 924.133 | 941.5584 | 1053.2298 | 1101.5357 | 1083.4636 | 1092.4474 | 1067.3131 | 1023.1776 | 939.9223 | 838.6508 | 21313.0724
08.12.2024 | 763.7122 | 721.7604 | 716.6971 | 695.3607 | 691.1777 | 697.819 | 722.6517 | 719.6213 | 781.1439 | 872.3315 | 908.6824 | 959.2496 | 943.1739 | 919.7903 | 925.3637 | 913.862 | 1040.9061 | 1131.7306 | 1145.1447 | 1104.2084 | 1065.246 | 1018.007 | 928.3776 | 829.7478 | 21215.7659
09.12.2024 | 761.0458 | 713.9414 | 692.7047 | 681.3094 | 692.5328 | 722.6142 | 825.1323 | 852.4404 | 911.8951 | 927.8138 | 901.5914 | 892.4915 | 882.6948 | 895.3982 | 883.646 | 916.8688 | 1025.7506 | 1109.5511 | 1126.1067 | 1130.0716 | 1126.0228 | 1066.8066 | 973.9479 | 869.3225 | 21581.7005
10.12.2024 | 838.9554 | 801.4944 | 780.1151 | 772.9788 | 778.722 | 795.5512 | 897.6788 | 904.5912 | 964.1136 | 950.2792 | 958.6652 | 963.7253 | 945.2976 | 928.1868 | 904.899 | 918.7675 | 1046.656 | 1134.0873 | 1133.4562 | 1111.3819 | 1111.3366 | 1074.1917 | 991.2847 | 932.3784 | 22638.7939
11.12.2024 | 854.1237 | 817.3389 | 795.3066 | 778.8404 | 790.2148 | 806.7036 | 901.5669 | 920.6964 | 916.0294 | 973.1371 | 935.5861 | 901.2333 | 899.9986 | 896.1703 | 875.526 | 901.3634 | 1029.8837 | 1120.4132 | 1128.4123 | 1125.1948 | 1104.5062 | 1064.6322 | 999.3703 | 895.4837 | 22431.7319
12.12.2024 | 833.4272 | 793.5508 | 777.5458 | 765.9879 | 756.036 | 784.9077 | 891.7591 | 940.8417 | 924.5337 | 935.2682 | 942.4982 | 954.0437 | 953.471 | 961.9748 | 934.995 | 963.7323 | 1045.1106 | 1153.8516 | 1160.2297 | 1156.5744 | 1116.207 | 1064.0247 | 972.7436 | 877.6771 | 22660.992
13.12.2024 | 801.0477 | 772.4985 | 752.9478 | 742.3056 | 736.6336 | 786.1848 | 868.5234 | 906.0219 | 956.1752 | 973.9342 | 988.1615 | 960.9886 | 958.8098 | 939.7779 | 930.101 | 973.0094 | 1098.9108 | 1175.2413 | 1197.9949 | 1210.5128 | 1201.2331 | 1187.9979 | 1081.3681 | 982.8859 | 23183.2656
14.12.2024 | 920.1619 | 857.8868 | 835.8336 | 818.9611 | 810.4262 | 820.9024 | 864.8436 | 874.7203 | 954.4717 | 1004.4894 | 1004.9969 | 1019.1756 | 986.7575 | 967.3988 | 962.3193 | 986.5458 | 1132.2427 | 1246.1296 | 1263.024 | 1250.7251 | 1231.7004 | 1181.9614 | 1101.5663 | 1008.6506 | 24105.8909
15.12.2024 | 950.8162 | 895.4329 | 864.6547 | 843.1406 | 847.1387 | 846.9405 | 873.6489 | 871.6033 | 945.1964 | 997.4365 | 1020.7902 | 1020.177 | 1002.6724 | 980.8809 | 980.363 | 1003.7024 | 1146.9619 | 1241.212 | 1233.2217 | 1229.7661 | 1220.4537 | 1193.0725 | 1118.0786 | 993.0472 | 24320.4084
16.12.2024 | 910.0653 | 848.2667 | 829.0205 | 825.7372 | 824.6102 | 844.237 | 953.6454 | 985.129 | 1009.3698 | 1043.5182 | 1054.3871 | 1008.4937 | 985.8393 | 957.9071 | 942.8004 | 959.0622 | 1102.847 | 1186.6014 | 1203.4965 | 1237.5474 | 1228.5298 | 1171.2066 | 1065.5927 | 970.2701 | 24148.1805
17.12.2024 | 907.4933 | 873.3073 | 849.3882 | 836.3949 | 833.358 | 860.8502 | 969.8558 | 1001.9312 | 1039.6934 | 1072.3174 | 1064.5745 | 1023.9793 | 1022.1104 | 1009.901 | 1006.4192 | 1020.3033 | 1115.2829 | 1221.1784 | 1233.5359 | 1230.3384 | 1205.8516 | 1157.3135 | 1060.8798 | 958.8208 | 24575.0789
18.12.2024 | 903.5074 | 867.1333 | 846.1807 | 825.5024 | 812.884 | 840.6529 | 942.7067 | 987.7418 | 1037.484 | 1072.6022 | 1042.5711 | 1041.1446 | 1037.7051 | 1029.2638 | 1013.5553 | 1020.4585 | 1131.3079 | 1197.6754 | 1204.0596 | 1213.1814 | 1165.9561 | 1113.2249 | 1035.359 | 920.119 | 24301.9774
19.12.2024 | 853.6271 | 817.5757 | 797.0707 | 786.5831 | 784.9674 | 799.2133 | 914.5171 | 949.0793 | 987.3007 | 1043.0475 | 994.2614 | 985.0027 | 969.8199 | 950.8549 | 956.0805 | 964.6903 | 1086.5397 | 1180.9485 | 1191.5029 | 1173.5022 | 1169.4565 | 1120.7241 | 1029.3144 | 954.4769 | 23460.1567
20.12.2024 | 888.4765 | 837.9148 | 810.4426 | 804.1601 | 793.8921 | 836.7561 | 917.8858 | 930.6988 | 972.2126 | 997.2623 | 969.1105 | 931.6741 | 938.8759 | 925.1625 | 934.9469 | 924.8289 | 1059.8698 | 1162.9651 | 1170.7836 | 1166.6018 | 1151.9804 | 1107.8361 | 1025.3306 | 940.4021 | 23200.07
21.12.2024 | 881.1245 | 841.8293 | 813.9505 | 800.402 | 797.762 | 806.9771 | 846.2503 | 837.7545 | 896.753 | 975.1188 | 985.6878 | 967.5108 | 937.1063 | 932.4238 | 921.4609 | 951.773 | 1083.4223 | 1189.5231 | 1193.5051 | 1187.5569 | 1167.4344 | 1108.8635 | 1035.7069 | 929.0896 | 23088.9864
22.12.2024 | 872.9312 | 827.2041 | 805.2278 | 793.8074 | 789.5477 | 789.8627 | 826.8553 | 814.8965 | 887.6622 | 926.509 | 987.0739 | 980.2803 | 973.9775 | 968.6247 | 964.6964 | 992.0271 | 1099.6053 | 1211.4821 | 1207.0214 | 1184.538 | 1174.2133 | 1116.4676 | 1048.625 | 950.605 | 23193.7413
23.12.2024 | 869.7589 | 817.3853 | 798.6227 | 794.4813 | 789.0892 | 825.3988 | 946.9629 | 951.2953 | 1010.4334 | 1020.2245 | 1009.8696 | 997.2988 | 951.5982 | 918.6458 | 932.0994 | 944.5475 | 1061.795 | 1164.868 | 1168.7398 | 1172.1378 | 1162.7261 | 1115.5244 | 1009.5062 | 901.0878 | 23334.0966
24.12.2024 | 837.3964 | 795.5245 | 778.1595 | 769.8324 | 770.487 | 807.3633 | 894.644 | 963.0306 | 991.2202 | 1010.7274 | 987.1674 | 968.6879 | 972.1303 | 961.8864 | 958.6094 | 994.7679 | 1102.8319 | 1152.5469 | 1182.1523 | 1165.9096 | 1152.2377 | 1122.2111 | 1012.4243 | 934.0859 | 23286.0343
25.12.2024 | 862.8617 | 811.2546 | 793.7476 | 784.2413 | 796.5548 | 819.6249 | 915.9555 | 952.6811 | 988.3694 | 1004.33 | 996.5034 | 976.1 | 871.0109 | 962.64 | 972.1986 | 998.2541 | 1113.0073 | 1177.5532 | 1189.2811 | 1216.4162 | 1177.6672 | 1119.8188 | 1025.947 | 918.8832 | 23444.9018
26.12.2024 | 853.2575 | 812.5837 | 783.6115 | 776.9808 | 770.489 | 808.3411 | 888.8989 | 943.1685 | 987.552 | 1048.2377 | 995.9975 | 1011.0375 | 1012.7671 | 977.8836 | 997.758 | 1022.2824 | 1121.5947 | 1166.1212 | 1184.7676 | 1176.1879 | 1161.2468 | 1121.2272 | 1034.0823 | 949.4066 | 23605.4808
27.12.2024 | 858.5224 | 814.3492 | 780.289 | 768.0155 | 771.7475 | 791.2588 | 853.0593 | 897.0918 | 966.6609 | 995.1227 | 1011.5849 | 1007.7365 | 989.6078 | 986.0848 | 971.8023 | 984.5395 | 1089.1661 | 1157.6191 | 1188.3451 | 1187.7794 | 1163.9771 | 1130.7181 | 1059.2162 | 947.6459 | 23371.9397
28.12.2024 | 865.425 | 811.5434 | 782.5188 | 770.5612 | 768.8458 | 803.7221 | 864.4832 | 894.8317 | 961.523 | 1020.0068 | 1012.5631 | 1044.6698 | 1026.6273 | 1007.3423 | 998.3524 | 1007.0954 | 1095.5742 | 1170.3984 | 1189.8966 | 1182.5596 | 1182.1046 | 1150.6221 | 1070.1228 | 967.737 | 23649.1263
29.12.2024 | 888.5477 | 817.6326 | 796.0801 | 766.6915 | 763.9898 | 776.7078 | 820.5716 | 817.6794 | 897.1886 | 940.2007 | 987.8722 | 988.7423 | 993.5041 | 1003.5918 | 1003.48 | 1006.7422 | 1099.1319 | 1200.7205 | 1207.7722 | 1192.1974 | 1190.6691 | 1138.2148 | 1077.7853 | 975.5789 | 23351.2926
30.12.2024 | 885.1929 | 823.4826 | 792.3237 | 771.5565 | 760.8378 | 768.9037 | 812.7531 | 831.0556 | 925.4097 | 1002.6027 | 1027.7939 | 1036.9439 | 1056.5138 | 1029.1061 | 1020.139 | 1031.8542 | 1127.8682 | 1222.6281 | 1243.8566 | 1228.4854 | 1223.8691 | 1160.6598 | 1115.6346 | 1009.1932 | 23908.6642
31.12.2024 | 919.0041 | 859.4882 | 809.4835 | 787.1973 | 780.0622 | 784.7057 | 831.0214 | 844.0138 | 948.7959 | 1021.1939 | 1075.5489 | 1096.4162 | 1089.6635 | 1085.9741 | 1058.8572 | 1060.8581 | 1182.4134 | 1331.3353 | 1334.2559 | 1320.1813 | 1257.7667 | н/д | н/д | н/д | 21478.2366
Итого | 26462.5946 | 25028.939 | 24302.8151 | 23896.3584 | 23837.05 | 24469.0028 | 26866.0442 | 27638.0257 | 29142.5279 | 30365.8543 | 30447.2835 | 30236.7238 | 29897.9605 | 29602.6568 | 29513.8499 | 30041.4888 | 33319.9517 | 36034.6357 | 36499.0644 | 36346.7396 | 35804.6487 | 33182.8354 | 30649.2015 | 27739.8582 | 711326.1106
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /