## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 115100191.2139 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1317.981 | 1251.2851 | 1223.161 | 1214.7801 | 1212.0003 | 1223.8543 | 1252.7171 | 1289.1337 | 1443.4371 | 1628.5058 | 1726.1129 | 1782.3773 | 1780.7072 | 1819.5388 | 1773.7711 | 1747.9506 | 1850.4875 | 1877.0584 | 1850.3526 | 1820.7522 | 1774.6678 | 1696.9606 | 1586.8273 | 1435.931 | 37580.3506
02.12.2024 | 1331.5557 | 1253.0486 | 1227.1105 | 1223.307 | 1223.8729 | 1254.7283 | 1363.2754 | 1544.2013 | 1696.2506 | 1791.1224 | 1795.1415 | 1790.4847 | 1804.3818 | 1802.3385 | 1848.9656 | 1872.3434 | 1932.2327 | 1912.1335 | 1849.0309 | 1802.3112 | 1789.8141 | 1683.3099 | 1561.1163 | 1406.8554 | 38758.9324
03.12.2024 | 1340.9342 | 1290.8677 | 1243.3317 | 1235.2017 | 1228.6106 | 1263.2912 | 1370.1355 | 1529.6841 | 1718.1894 | 1829.1274 | 1849.9687 | 1780.7359 | 1844.1571 | 1831.5958 | 1883.8826 | 1835.675 | 1916.2185 | 1886.5841 | 1847.2587 | 1812.2342 | 1764.1766 | 1691.1613 | 1568.6839 | 1443.8074 | 39005.5133
04.12.2024 | 1355.3881 | 1303.3331 | 1264.9087 | 1245.8385 | 1245.5358 | 1262.267 | 1354.0548 | 1615.5393 | 1899.0443 | 1794.0034 | 1915.9331 | 2120.9905 | 2113.11 | 2052.3308 | 2131.0651 | 2127.5339 | 1391.1962 | 1449.8181 | 1814.7093 | 1775.3893 | 1768.7944 | 1688.1631 | 1595.7621 | 1455.5095 | 39740.2181
05.12.2024 | 1345.9981 | 1298.0389 | 1275.9548 | 1249.8427 | 1249.0914 | 1274.7557 | 1370.6668 | 1489.4136 | 1646.6906 | 1722.9302 | 1754.3534 | 1739.8582 | 1730.5015 | 1679.0707 | 1734.7796 | 1794.6206 | 1796.4374 | 1865.7567 | 1851.3661 | 1816.6666 | 1781.182 | 1697.6981 | 1560.7477 | 1443.3514 | 38169.7727
06.12.2024 | 1352.4334 | 1295.257 | 1270.4548 | 1251.5266 | 1247.3679 | 1271.0202 | 1357.2255 | 1581.4651 | 1897.1731 | 2083.2219 | 2140.906 | 2138.2699 | 2136.3699 | 2061.7897 | 1782.6926 | 1767.8031 | 1896.9076 | 1856.9584 | 1797.7405 | 1772.3302 | 1747.6001 | 1677.4779 | 1578.2776 | 1446.2311 | 40408.4999
07.12.2024 | 1337.0403 | 1263.2253 | 1233.8657 | 1214.1967 | 1211.7885 | 1239.8812 | 1309.4607 | 1421.9852 | 1612.1898 | 1822.3781 | 2139.2682 | 2254.0914 | 1934.8976 | 1811.7099 | 1851.367 | 1847.9689 | 1881.3807 | 1842.2941 | 1791.6463 | 1764.2708 | 1737.7516 | 1690.7186 | 1565.0656 | 1440.6122 | 39219.0544
08.12.2024 | 1353.3077 | 1274.113 | 1246.1135 | 1233.2654 | 1220.4069 | 1240.7651 | 1283.2752 | 1313.2048 | 1472.6643 | 1621.7922 | 1767.0993 | 1806.6789 | 1799.9842 | 1747.4509 | 1698.9934 | 1729.507 | 1837.2742 | 1890.5312 | 1830.3731 | 1782.8697 | 1752.845 | 1692.2136 | 1586.9193 | 1468.1862 | 37649.8342
09.12.2024 | 1347.8695 | 1276.4725 | 1243.7957 | 1230.4716 | 1227.9327 | 1257.3246 | 1366.0464 | 1528.8574 | 1732.8008 | 1821.5416 | 1839.7589 | 1834.7337 | 1798.3089 | 1716.5439 | 1722.7509 | 1758.0244 | 1909.7129 | 1855.0838 | 1835.5594 | 1780.8107 | 1755.4642 | 1678.6827 | 1551.6459 | 1419.6453 | 38489.8384
10.12.2024 | 1333.7525 | 1278.3477 | 1243.9441 | 1235.0101 | 1229.8061 | 1257.0281 | 1365.6792 | 1564.2789 | 1884.2532 | 2100.2357 | 2152.1743 | 2136.5551 | 1935.0418 | 1959.0923 | 2149.5315 | 2068.3766 | 1941.6627 | 1883.4872 | 1809.6049 | 1809.3338 | 1782.7461 | 1699.5296 | 1561.4437 | 1455.1899 | 40836.105
11.12.2024 | 1355.6624 | 1289.9363 | 1255.3844 | 1245.9605 | 1244.5284 | 1284.0855 | 1371.393 | 1502.6128 | 1662.1598 | 1853.8191 | 1799.2123 | 1785.6792 | 1770.6609 | 1732.9852 | 1772.8618 | 1769.9919 | 1871.9214 | 1886.9859 | 1821.277 | 1813.7229 | 1783.3939 | 1672.7759 | 1579.7842 | 1456.3792 | 38583.1739
12.12.2024 | 1361.653 | 1310.3788 | 1267.1367 | 1255.3002 | 1243.1994 | 1270.5087 | 1404.4194 | 1664.7332 | 1679.1759 | 1792.6426 | 1814.2345 | 1860.6823 | 1786.4414 | 1803.9771 | 1835.2625 | 1834.9108 | 1864.536 | 1873.794 | 1818.9763 | 1830.6267 | 1780.8596 | 1721.5295 | 1610.0731 | 1471.3484 | 39156.4002
13.12.2024 | 1370.3039 | 1311.2988 | 1273.5539 | 1261.7993 | 1262.3874 | 1303.4564 | 1384.7939 | 1629.3073 | 2072.9055 | 2164.3438 | 2168.8339 | 1882.4121 | 1852.6527 | 1787.4778 | 1834.2403 | 1871.5151 | 1974.5606 | 1940.8615 | 1895.5325 | 1872.5097 | 1851.0486 | 1788.7979 | 1683.4788 | 1546.7511 | 40984.8228
14.12.2024 | 1431.2346 | 1343.3969 | 1312.8169 | 1293.4981 | 1295.6242 | 1306.8357 | 1341.8467 | 1392.4883 | 1536.3987 | 1706.5151 | 1794.7054 | 1884.0119 | 1974.7306 | 2015.2501 | 2049.9007 | 2050.557 | 2019.0106 | 2032.2306 | 2003.045 | 1937.2742 | 1898.0989 | 1835.2106 | 1738.5264 | 1621.1991 | 40814.4066
15.12.2024 | 1519.7414 | 1461.9244 | 1399.6654 | 1362.9123 | 1363.5624 | 1372.2115 | 1402.5293 | 1442.0548 | 1609.4596 | 1758.7469 | 1892.1386 | 1915.3576 | 1905.4359 | 1871.4241 | 1886.1656 | 1943.0975 | 2033.2654 | 2076.5656 | 2055.8117 | 1987.9666 | 1956.2587 | 1881.1433 | 1784.2822 | 1641.4501 | 41523.1709
16.12.2024 | 1528.3917 | 1458.6885 | 1425.9182 | 1414.9941 | 1416.1133 | 1436.4134 | 1559.8943 | 1683.4661 | 1798.0496 | 1971.6153 | 2036.1554 | 2212.8079 | 2275.9772 | 2240.2078 | 2044.9586 | 1946.665 | 2050.0938 | 2040.5963 | 1974.1646 | 1946.447 | 1925.0452 | 1864.7071 | 1731.1066 | 1607.6604 | 43590.1372
17.12.2024 | 1509.5149 | 1437.5304 | 1397.4033 | 1388.9165 | 1402.5455 | 1435.7189 | 1548.8946 | 1773.2509 | 2194.6975 | 2348.258 | 2401.483 | 2365.7611 | 2295.3774 | 2224.7419 | 2265.9859 | 2384.297 | 2365.051 | 2142.7073 | 2006.7253 | 2010.8774 | 1984.2025 | 1893.1897 | 1758.5232 | 1626.7686 | 46162.4216
18.12.2024 | 1507.5482 | 1451.4956 | 1408.5172 | 1395.8581 | 1395.1492 | 1414.8624 | 1547.5695 | 1731.9014 | 1953.2732 | 2333.8965 | 2371.3702 | 2327.9156 | 2343.3514 | 2273.8439 | 2299.0009 | 2327.1928 | 2347.7905 | 2078.5874 | 1991.2137 | 1956.2134 | 1903.4719 | 1867.2517 | 1757.8773 | 1609.2258 | 45594.3777
19.12.2024 | 1494.8718 | 1428.8383 | 1395.6009 | 1378.3059 | 1372.9873 | 1410.5799 | 1533.4703 | 1713.7293 | 1906.4281 | 2016.5788 | 2046.2609 | 2297.2818 | 2282.4629 | 2236.5776 | 2238.0029 | 2274.5151 | 2348.6746 | 2141.3836 | 1997.9636 | 1961.8747 | 1920.6662 | 1860.5184 | 1719.6277 | 1585.3409 | 44562.5414
20.12.2024 | 1480.0432 | 1417.3578 | 1374.9815 | 1362.6617 | 1361.9794 | 1383.086 | 1511.1892 | 1776.4342 | 2110.5796 | 2282.1369 | 2298.6626 | 2256.6793 | 2219.5926 | 2135.3072 | 2189.7484 | 2193.567 | 2258.561 | 2022.0265 | 1904.1441 | 1880.7436 | 1849.2861 | 1785.1623 | 1676.21 | 1545.2024 | 44275.3428
21.12.2024 | 1458.7799 | 1402.1726 | 1369.1053 | 1363.1352 | 1346.4736 | 1373.9014 | 1426.8233 | 1631.1423 | 2096.8788 | 2247.9068 | 2348.2452 | 2312.4826 | 2262.252 | 2182.4685 | 2277.9704 | 2248.8646 | 2297.5544 | 2083.1879 | 1919.9192 | 1881.299 | 1877.2039 | 1826.0675 | 1715.8032 | 1575.3576 | 44524.9951
22.12.2024 | 1491.6047 | 1415.3112 | 1373.6681 | 1352.7813 | 1344.7235 | 1369.5734 | 1414.2375 | 1430.3115 | 1651.3049 | 1787.1248 | 1857.6991 | 1864.9367 | 1879.9224 | 1833.834 | 1795.2424 | 1828.2846 | 1939.8239 | 2019.3235 | 1949.283 | 1938.2783 | 1892.5768 | 1821.9311 | 1692.1368 | 1563.4571 | 40507.3708
23.12.2024 | 1459.4219 | 1398.9454 | 1365.9978 | 1342.3908 | 1344.0265 | 1371.7963 | 1480.1686 | 1647.6345 | 1824.0385 | 1930.6214 | 1964.4204 | 1918.8481 | 1902.6006 | 1866.3829 | 1921.1746 | 1948.9589 | 1984.7221 | 1946.5516 | 1891.1755 | 1849.2648 | 1843.7758 | 1770.3052 | 1657.4709 | 1520.2633 | 41150.9563
24.12.2024 | 1429.9019 | 1356.8991 | 1307.9031 | 1302.521 | 1289.1874 | 1323.8077 | 1439.8928 | 1655.1613 | 2028.0681 | 2220.8547 | 2067.8701 | 1966.0469 | 1924.9931 | 1841.8716 | 1952.5377 | 1944.4886 | 2030.6692 | 2018.9006 | 1954.8157 | 1900.3778 | 1859.6478 | 1785.6597 | 1670.665 | 1534.9866 | 41807.7275
25.12.2024 | 1437.2941 | 1368.9648 | 1334.2699 | 1318.0062 | 1319.6591 | 1357.4105 | 1468.7652 | 1665.5646 | 2108.1442 | 2282.457 | 2322.0129 | 2287.3281 | 2260.9929 | 2086.7984 | 1970.6412 | 1936.0388 | 1991.2116 | 1996.9652 | 1956.3902 | 1906.7396 | 1880.5838 | 1791.8194 | 1695.3254 | 1560.2101 | 43303.5933
26.12.2024 | 1449.4991 | 1388.8595 | 1348.4054 | 1331.7751 | 1324.0156 | 1368.0237 | 1460.3059 | 1636.0312 | 1983.8255 | 1991.9091 | 2241.2129 | 2159.5449 | 1921.0719 | 1908.0841 | 1967.572 | 2051.7921 | 2000.2616 | 1997.1085 | 1939.6512 | 1926.9523 | 1874.9141 | 1807.2013 | 1711.9666 | 1552.8289 | 42342.8123
27.12.2024 | 1443.7355 | 1372.6936 | 1330.0991 | 1316.3097 | 1310.7699 | 1342.2966 | 1447.4191 | 1698.123 | 2037.3143 | 2010.4372 | 2085.6011 | 2248.701 | 2247.3161 | 2210.5349 | 2255.746 | 2235.3717 | 2241.6829 | 2022.3751 | 1928.3305 | 1878.8661 | 1850.696 | 1811.541 | 1708.7338 | 1588.9254 | 43623.6196
28.12.2024 | 1472.4872 | 1399.2824 | 1370.8734 | 1347.0198 | 1339.5647 | 1357.9994 | 1415.3861 | 1544.4913 | 1737.5531 | 1919.1112 | 1979.5711 | 1747.7632 | 1237.2476 | 1835.6841 | 1904.7723 | 1937.1953 | 1946.6584 | 1993.3805 | 1992.8028 | 1940.049 | 1876.7746 | 1813.6399 | 1712.2176 | 1606.8658 | 40428.3907
29.12.2024 | 1492.6013 | 1418.5625 | 1376.6337 | 1362.3741 | 1345.2461 | 1353.4282 | 1403.2022 | 1422.1167 | 1578.1541 | 1743.0152 | 1813.6843 | 1827.5452 | 1932.1125 | 2173.2942 | 2184.147 | 2105.4398 | 2016.7456 | 2031.1582 | 1977.1708 | 1941.7056 | 1928.7334 | 1840.2536 | 1749.7681 | 1621.6406 | 41638.7332
30.12.2024 | 1488.7869 | 1415.3492 | 1358.1508 | 1345.3819 | 1333.9136 | 1358.9181 | 1395.6704 | 1483.3832 | 1689.6073 | 1851.1926 | 1970.7803 | 2014.8381 | 1968.1286 | 1899.4739 | 1967.6797 | 1947.1778 | 1947.7581 | 2056.7309 | 2032.4739 | 1981.1488 | 1955.5969 | 1889.3782 | 1795.3589 | 1669.7502 | 41816.6283
31.12.2024 | 1566.7939 | 1484.6212 | 1425.734 | 1405.2539 | 1392.7552 | 1419.8042 | 1465.4861 | 1515.7341 | 1662.2978 | 1819.5201 | 1876.9599 | 1897.0511 | 1909.0848 | 1909.7876 | 1923.2946 | 1904.8623 | 2033.2111 | 2159.8049 | 2110.3274 | 2070.9642 | 1969.5563 | н/д | н/д | н/д | 36922.9048
Итого | 44166.1323 | 42116.4963 | 40944.4594 | 40480.5961 | 40344.8251 | 41159.6334 | 43815.8942 | 48517.4352 | 55923.0072 | 60247.5618 | 62231.8302 | 62418.4503 | 61029.8654 | 60551.4681 | 61114.7049 | 61234.5873 | 61917.2742 | 60880.9314 | 59398.8361 | 58350.8703 | 57317.4328 | 53223.9986 | 49865.4251 | 45920.9307 | 1273172.6461
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /