## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 26329055.176 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 262.9544 | 260.0979 | 258.3162 | 259.5977 | 260.8692 | 263.5436 | 270.1372 | 278.8667 | 289.839 | 294.8846 | 312.8649 | 318.7441 | 324.1064 | 342.2502 | 345.6811 | 341.6874 | 358.2299 | 348.545 | 334.5879 | 326.857 | 320.9577 | 305.8452 | 287.1186 | 268.8127 | 7235.3945
02.12.2024 | 261.0836 | 261.3383 | 258.4901 | 258.5559 | 259.393 | 261.9312 | 274.7949 | 294.5217 | 426.6464 | 465.7137 | 545.3242 | 548.3425 | 552.5177 | 532.4638 | 480.7493 | 447.6094 | 421.3173 | 423.4362 | 397.4986 | 391.5596 | 378.5801 | 371.6971 | 359.0328 | 321.3117 | 9193.9092
03.12.2024 | 325.3767 | 315.686 | 294.866 | 287.3147 | 279.489 | 282.8847 | 291.7677 | 319.6049 | 434.989 | 461.2825 | 526.1562 | 551.9934 | 556.797 | 510.7964 | 449.6751 | 428.1221 | 422.0727 | 408.7855 | 368.217 | 367.6699 | 356.5564 | 346.1044 | 319.9363 | 292.6842 | 9198.8278
04.12.2024 | 294.9316 | 273.5907 | 274.2405 | 292.5728 | 292.7095 | 292.4708 | 303.8672 | 328.5004 | 429.1571 | 443.3376 | 501.2746 | 522.8211 | 517.5246 | 450.3999 | 431.1036 | 404.8218 | 271.9736 | 280.76 | 391.9931 | 366.9519 | 363.9992 | 346.5761 | 308.7147 | 288.0165 | 8672.3085
05.12.2024 | 288.3259 | 275.9937 | 266.3167 | 267.6194 | 268.1324 | 270.963 | 278.6044 | 319.942 | 403.1186 | 445.7775 | 502.0448 | 552.1757 | 565.2466 | 497.4363 | 446.116 | 429.201 | 405.7292 | 391.9161 | 377.1868 | 368.4057 | 356.1819 | 325.2274 | 308.8957 | 296.7551 | 8907.3118
06.12.2024 | 279.9919 | 270.5011 | 271.1869 | 265.2874 | 267.4684 | 273.331 | 287.5243 | 317.3381 | 400.8081 | 458.1012 | 502.0997 | 502.8734 | 507.5616 | 429.8136 | 406.5846 | 383.6408 | 370.679 | 376.0465 | 386.0574 | 374.3702 | 358.0872 | 336.5895 | 291.1067 | 271.7872 | 8588.8359
07.12.2024 | 263.4433 | 262.8958 | 260.8797 | 258.4649 | 260.498 | 259.9475 | 263.3146 | 296.3932 | 299.0352 | 303.8629 | 336.5867 | 339.0778 | 343.4238 | 346.4352 | 362.5766 | 350.0215 | 350.0457 | 342.7859 | 330.4263 | 318.9593 | 308.9567 | 301.4175 | 293.9079 | 284.1864 | 7337.5422
08.12.2024 | 273.393 | 267.5271 | 277.2167 | 292.5151 | 290.3856 | 292.3981 | 298.0057 | 297.7951 | 296.8258 | 292.867 | 297.2146 | 306.6062 | 307.5283 | 316.2188 | 309.4547 | 311.6738 | 311.9704 | 333.4387 | 329.7392 | 328.7792 | 317.0853 | 294.6801 | 290.1255 | 272.4007 | 7205.845
09.12.2024 | 261.7167 | 256.641 | 256.7751 | 255.0379 | 256.4173 | 258.7679 | 268.9428 | 306.0221 | 396.8792 | 461.4563 | 527.1568 | 525.4539 | 575.4317 | 539.156 | 474.0685 | 439.956 | 411.1873 | 405.0177 | 363.8185 | 360.6688 | 343.2215 | 326.7445 | 297.5321 | 280.482 | 8848.5517
10.12.2024 | 268.8404 | 266.459 | 265.4542 | 263.7924 | 263.4662 | 263.7413 | 281.3702 | 307.0185 | 402.6004 | 454.0197 | 515.5308 | 527.3302 | 547.9151 | 478.9581 | 420.0674 | 387.4719 | 388.8699 | 394.8647 | 373.9963 | 357.0233 | 348.6153 | 318.0542 | 314.7998 | 289.6201 | 8699.8797
11.12.2024 | 301.9888 | 314.5641 | 300.8855 | 294.4439 | 296.7029 | 265.6912 | 277.4047 | 312.8191 | 392.3011 | 456.7613 | 485.5349 | 520.5132 | 507.3674 | 454.3716 | 415.3298 | 403.7539 | 392.982 | 388.3947 | 376.1444 | 376.9558 | 371.4158 | 350.7451 | 319.9235 | 294.3782 | 8871.3728
12.12.2024 | 279.4892 | 269.8748 | 270.2399 | 268.5577 | 267.9828 | 272.0624 | 286.199 | 325.7556 | 419.7854 | 485.6321 | 502.388 | 542.9627 | 546.5338 | 448.5714 | 429.9991 | 406.4415 | 403.5624 | 385.3732 | 385.7593 | 371.5957 | 345.6114 | 331.0335 | 315.5467 | 282.7766 | 8843.7343
13.12.2024 | 271.3756 | 267.1647 | 266.2282 | 265.2597 | 264.037 | 265.8075 | 283.476 | 308.9018 | 401.8887 | 469.5137 | 531.366 | 544.4575 | 540.9328 | 470.8601 | 446.1371 | 430.752 | 429.453 | 412.6931 | 403.9476 | 398.3085 | 378.2244 | 399.3034 | 341.7515 | 292.0059 | 9083.8457
14.12.2024 | 284.7882 | 282.0938 | 279.8077 | 282.4005 | 280.3257 | 277.7982 | 284.6746 | 295.2701 | 311.8812 | 334.4764 | 351.2013 | 351.0061 | 355.7177 | 351.1242 | 368.6228 | 365.9516 | 394.29 | 381.2772 | 371.3394 | 369.2831 | 349.5536 | 336.816 | 312.3297 | 292.5647 | 7864.5935
15.12.2024 | 281.0017 | 277.9361 | 277.9485 | 274.7578 | 274.723 | 275.3982 | 283.9696 | 293.6969 | 318.9091 | 337.609 | 344.6117 | 347.5171 | 349.7015 | 333.2453 | 326.1905 | 329.886 | 334.8658 | 350.5715 | 350.1978 | 340.5303 | 333.6794 | 321.2831 | 308.5511 | 285.3075 | 7552.0884
16.12.2024 | 276.7641 | 271.8712 | 273.2071 | 270.7975 | 269.5622 | 273.8434 | 293.8582 | 315.5412 | 410.8583 | 476.3533 | 571.2397 | 575.4216 | 603.1533 | 552.8386 | 484.0782 | 423.8217 | 414.4588 | 431.5395 | 428.5387 | 424.2684 | 390.9245 | 371.0931 | 346.6624 | 314.66 | 9465.3549
17.12.2024 | 310.8142 | 289.9901 | 285.7122 | 284.0814 | 283.057 | 286.955 | 299.538 | 334.5195 | 441.4554 | 527.8839 | 551.0728 | 591.8049 | 596.2781 | 522.224 | 477.5343 | 461.5885 | 438.9531 | 417.416 | 379.2361 | 396.0134 | 366.1888 | 354.3533 | 341.0427 | 342.9213 | 9580.6343
18.12.2024 | 319.2537 | 316.884 | 316.1502 | 302.2694 | 288.045 | 288.9582 | 300.6829 | 327.0987 | 439.3959 | 505.279 | 561.6657 | 590.4078 | 601.4102 | 515.1497 | 476.7438 | 461.9962 | 425.0985 | 408.9331 | 414.8546 | 394.0994 | 390.9848 | 353.5267 | 338.2715 | 311.357 | 9648.516
19.12.2024 | 309.7582 | 313.341 | 299.3394 | 294.7091 | 309.8135 | 315.2533 | 326.5562 | 358.8135 | 464.1237 | 502.9549 | 545.9812 | 577.9331 | 561.3175 | 490.7124 | 456.905 | 418.296 | 432.1015 | 413.0008 | 402.1737 | 392.8413 | 360.2787 | 355.6636 | 324.2801 | 309.6973 | 9535.8449
20.12.2024 | 287.7539 | 279.3936 | 280.0715 | 278.9034 | 277.443 | 284.7024 | 298.984 | 318.8565 | 438.4919 | 498.7371 | 547.9462 | 576.0142 | 559.2537 | 489.949 | 455.0014 | 437.1984 | 409.4846 | 388.1294 | 371.4584 | 380.0964 | 359.974 | 320.6669 | 305.9433 | 288.2245 | 9132.6778
21.12.2024 | 278.6779 | 274.5758 | 274.8534 | 273.0221 | 274.8575 | 275.132 | 284.853 | 301.7052 | 312.5508 | 331.375 | 355.2437 | 354.9937 | 351.0567 | 346.8565 | 345.4388 | 337.4409 | 346.7849 | 356.8818 | 349.3488 | 335.2696 | 328.4327 | 341.8739 | 321.9119 | 310.6043 | 7663.7412
22.12.2024 | 306.6612 | 301.0196 | 278.1085 | 279.8063 | 280.2695 | 284.0062 | 286.6063 | 289.9876 | 297.1775 | 304.0299 | 318.0826 | 315.292 | 318.199 | 318.0735 | 314.6249 | 315.8125 | 334.6687 | 340.0729 | 349.9181 | 345.1637 | 334.9707 | 316.1863 | 299.438 | 281.7835 | 7409.9589
23.12.2024 | 273.3509 | 270.7874 | 271.169 | 269.5852 | 270.3943 | 270.3582 | 284.7171 | 310.6712 | 443.2128 | 503.0025 | 531.1184 | 546.4289 | 583.3497 | 569.8663 | 443.7289 | 397.4059 | 398.7569 | 388.9261 | 377.6815 | 359.1674 | 347.9727 | 335.0208 | 314.1105 | 284.9207 | 9045.7033
24.12.2024 | 274.7596 | 272.8689 | 272.0969 | 271.0878 | 271.6524 | 275.2595 | 289.7117 | 329.2683 | 460.7494 | 490.6722 | 516.7158 | 539.8366 | 548.1734 | 490.2184 | 445.8078 | 411.8317 | 388.1059 | 372.7524 | 359.2548 | 371.392 | 361.7175 | 353.2609 | 318.0612 | 307.4143 | 8992.6694
25.12.2024 | 281.2164 | 272.8048 | 270.7762 | 272.1531 | 271.687 | 272.2108 | 292.4455 | 320.5496 | 429.8451 | 487.1535 | 490.37 | 536.5799 | 531.6568 | 483.4294 | 443.4882 | 422.1497 | 401.6722 | 406.3827 | 387.5628 | 378.5007 | 361.8973 | 337.2187 | 303.5235 | 282.6596 | 8937.9335
26.12.2024 | 276.3627 | 275.9194 | 274.3747 | 294.5509 | 296.0143 | 296.9653 | 306.3386 | 338.1375 | 430.2871 | 481.6052 | 526.0167 | 557.4593 | 532.2626 | 457.2356 | 430.816 | 407.714 | 393.8864 | 375.4391 | 366.2591 | 352.5992 | 350.6078 | 319.501 | 299.5064 | 280.378 | 8920.2368
27.12.2024 | 270.0142 | 266.107 | 263.4137 | 264.2297 | 264.146 | 266.3661 | 278.545 | 298.3147 | 384.7209 | 461.5595 | 488.9123 | 534.903 | 496.2249 | 453.9105 | 455.1929 | 430.1807 | 392.0053 | 390.9229 | 372.5659 | 360.2239 | 346.854 | 319.3091 | 315.1767 | 295.958 | 8669.7568
28.12.2024 | 275.8182 | 281.2052 | 272.6817 | 274.1289 | 270.0505 | 269.0518 | 272.3546 | 295.5498 | 382.5596 | 448.0174 | 476.7312 | 488.8176 | 495.6911 | 412.7973 | 338.9535 | 321.133 | 316.6893 | 327.5366 | 312.6828 | 304.4704 | 295.476 | 299.3773 | 285.7579 | 279.6451 | 7997.177
29.12.2024 | 268.2575 | 267.5881 | 270.1912 | 268.8027 | 261.0829 | 261.7317 | 261.2054 | 268.277 | 274.9308 | 285.339 | 311.0304 | 313.8623 | 312.5045 | 320.8169 | 298.8518 | 289.5016 | 294.5795 | 310.0934 | 312.7272 | 303.9981 | 306.224 | 282.3814 | 274.7998 | 262.2402 | 6881.0175
30.12.2024 | 257.8197 | 258.9013 | 257.2924 | 257.91 | 255.5451 | 254.2232 | 257.5865 | 260.581 | 280.773 | 286.7544 | 322.348 | 314.7892 | 306.8435 | 296.0523 | 295.874 | 305.194 | 305.5441 | 320.4151 | 324.8282 | 321.3625 | 296.6556 | 286.0355 | 279.9696 | 268.9411 | 6872.2393
31.12.2024 | 268.5714 | 260.9414 | 260.2539 | 257.6341 | 256.5778 | 255.363 | 254.0649 | 253.6055 | 268.9579 | 282.3131 | 286.8707 | 294.5172 | 295.4949 | 286.4066 | 290.5695 | 310.1102 | 324.1881 | 335.4847 | 328.5788 | 314.7871 | 289.829 | н/д | н/д | н/д | 5975.1196
Итого | 8734.5545 | 8596.5629 | 8498.5444 | 8499.8492 | 8482.7977 | 8507.1165 | 8822.101 | 9523.9229 | 11784.7546 | 13038.3253 | 14182.7003 | 14710.9362 | 14791.1759 | 13508.6376 | 12565.9651 | 12012.366 | 11684.2062 | 11607.8325 | 11378.5792 | 11152.1717 | 10719.714 | 9957.5855 | 9337.7283 | 8734.4946 | 260832.622
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /