## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 57993022.9917 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 910.998 | 855.2447 | 831.132 | 818.5296 | 813.9785 | 821.6744 | 847.5969 | 874.4153 | 910.9331 | 1046.0639 | 1143.9434 | 1179.2328 | 1222.4589 | 1174.0019 | 1196.0083 | 1203.7822 | 1290.9856 | 1305.7054 | 1297.5096 | 1269.3896 | 1241.7966 | 1182.9857 | 1097.1469 | 986.8591 | 25522.3727
02.12.2024 | 909.1294 | 867.6947 | 838.3605 | 823.4146 | 822.5573 | 836.2225 | 896.4287 | 982.1222 | 1049.8254 | 1177.9223 | 1257.3364 | 1294.9311 | 1275.9856 | 1269.4618 | 1230.1279 | 1233.0816 | 1309.3084 | 1356.6498 | 1319.1632 | 1263.2246 | 1212.3823 | 1168.099 | 1086.4601 | 983.8405 | 26463.7297
03.12.2024 | 909.7537 | 864.98 | 833.866 | 829.375 | 827.7566 | 842.119 | 903.834 | 975.453 | 1076.9899 | 1185.6447 | 1249.3418 | 1260.3916 | 1256.4094 | 1249.884 | 1240.3695 | 1260.0903 | 1335.7738 | 1363.5171 | 1332.8397 | 1286.3527 | 1218.0989 | 1181.2129 | 1098.1637 | 984.1601 | 26566.3774
04.12.2024 | 917.5427 | 873.4551 | 850.8977 | 845.3702 | 842.329 | 854.8966 | 908.4172 | 995.9348 | 1068.1595 | 1197.4008 | 1244.4382 | 1255.4124 | 1263.4041 | 1243.4409 | 1183.43 | 1167.5061 | 205.5773 | 94.5649 | 778.3114 | 778.4184 | 777.8087 | 890.8588 | 990.5628 | 898.6485 | 22126.786
05.12.2024 | 823.5252 | 774.8051 | 757.2913 | 749.5215 | 751.431 | 767.7555 | 815.7717 | 903.5878 | 953.4329 | 1019.161 | 1085.6519 | 1067.8946 | 1070.3774 | 1034.272 | 991.3699 | 1050.2591 | 1246.8464 | 1334.2993 | 1326.0539 | 1288.4243 | 1252.8722 | 1204.2694 | 1119.1101 | 1005.8407 | 24393.824
06.12.2024 | 939.914 | 888.5751 | 860.6386 | 854.5991 | 849.0906 | 870.9795 | 930.6208 | 995.295 | 1090.9317 | 1199.3469 | 1230.5776 | 1221.2686 | 1220.3422 | 1203.292 | 1182.0753 | 1188.8249 | 1291.7945 | 1331.9262 | 1289.4603 | 1262.9394 | 1231.3556 | 1180.156 | 1089.8423 | 979.4369 | 26383.2829
07.12.2024 | 908.0982 | 847.937 | 816.5675 | 808.9201 | 809.4325 | 816.7621 | 856.3626 | 918.8779 | 999.9612 | 1146.3195 | 1218.6761 | 1213.7342 | 1225.0988 | 1214.4274 | 1203.2611 | 1200.6819 | 1290.7217 | 1331.8709 | 1302.6396 | 1263.3293 | 1219.5338 | 1162.5336 | 1083.1781 | 1007.5071 | 25866.432
08.12.2024 | 933.7041 | 865.8986 | 849.6805 | 832.9003 | 827.0211 | 847.1843 | 865.6711 | 887.5825 | 932.7151 | 1065.9376 | 1148.6028 | 1184.6508 | 1216.7673 | 1222.9106 | 1208.1869 | 1184.0319 | 1272.7961 | 1328.5066 | 1339.4016 | 1281.5563 | 1237.5204 | 1186.9588 | 1107.2137 | 1015.5262 | 25842.9252
09.12.2024 | 926.5526 | 865.6714 | 845.8371 | 830.817 | 826.644 | 842.3363 | 902.8561 | 999.0187 | 1035.9893 | 1138.1364 | 1182.8189 | 1200.533 | 1202.2517 | 1196.15 | 1207.6397 | 1207.4696 | 1263.6488 | 1330.5793 | 1299.1243 | 1251.6407 | 1223.8791 | 1186.3007 | 1093.7871 | 1004.8199 | 26064.5016
10.12.2024 | 920.2247 | 883.7245 | 855.9961 | 845.0896 | 842.6146 | 849.0103 | 913.3508 | 978.5861 | 1064.6373 | 1187.6969 | 1241.8616 | 1251.9092 | 1243.557 | 1205.9563 | 1152.6904 | 1170.3409 | 1257.1592 | 1347.0595 | 1317.8684 | 1284.5969 | 1242.7349 | 1189.0784 | 1105.1643 | 1004.2627 | 26355.1707
11.12.2024 | 923.8884 | 877.7244 | 861.0756 | 849.8673 | 840.9128 | 861.7038 | 931.859 | 1026.0082 | 1075.1714 | 1174.9832 | 1220.5004 | 1228.7738 | 1212.5196 | 1176.8999 | 1179.0563 | 1191.6132 | 1255.7344 | 1316.2031 | 1313.2231 | 1287.7686 | 1231.8601 | 1185.7897 | 1088.383 | 987.9179 | 26299.4372
12.12.2024 | 911.2189 | 882.2554 | 857.9625 | 849.9909 | 841.3967 | 857.4352 | 919.3068 | 1009.5865 | 1044.8839 | 1163.2634 | 1218.0096 | 1231.4274 | 1260.9731 | 1227.5066 | 1187.7097 | 1216.9027 | 1284.3883 | 1331.5631 | 1285.4709 | 1263.0898 | 1218.2323 | 1165.6746 | 1076.2757 | 974.6815 | 26279.2057
13.12.2024 | 908.3264 | 867.2148 | 847.7503 | 837.592 | 835.2132 | 849.9588 | 904.8646 | 956.3719 | 1032.3998 | 1143.2443 | 1194.2382 | 1199.592 | 1201.283 | 1206.2613 | 1222.2072 | 1253.1546 | 1332.7402 | 1382.6408 | 1354.4939 | 1332.4288 | 1285.6522 | 1265.4002 | 1173.5065 | 1059.6844 | 26646.2192
14.12.2024 | 978.9223 | 926.7589 | 898.0841 | 885.5101 | 884.1735 | 896.6652 | 935.0444 | 944.7441 | 1074.3717 | 1196.8399 | 1246.0039 | 1271.3187 | 1264.2274 | 1253.8349 | 1213.3753 | 1244.3924 | 1311.4963 | 1403.7567 | 1389.5302 | 1350.5222 | 1287.9734 | 1259.8927 | 1191.1798 | 1095.1016 | 27403.7196
15.12.2024 | 1014.5807 | 945.7978 | 920.0272 | 910.7714 | 904.1262 | 916.2147 | 954.7906 | 973.1643 | 1069.0882 | 1181.8719 | 1293.1884 | 1340.4337 | 1324.0121 | 1287.6773 | 1254.2201 | 1271.3054 | 1371.5969 | 1462.0495 | 1463.0503 | 1458.4958 | 1399.1533 | 1340.2624 | 1249.9811 | 1135.9474 | 28441.8066
16.12.2024 | 1051.0655 | 993.9289 | 965.9326 | 949.6457 | 947.4813 | 958.5342 | 1030.0929 | 1096.8984 | 1167.5829 | 1304.1746 | 1330.2771 | 1358.4761 | 1339.2272 | 1317.1501 | 1295.4695 | 1275.3386 | 1360.2356 | 1440.2514 | 1425.9117 | 1387.8187 | 1334.4339 | 1285.255 | 1194.3632 | 1096.3998 | 28905.9449
17.12.2024 | 1018.4433 | 958.9995 | 936.154 | 922.2575 | 927.2927 | 951.7746 | 1019.1609 | 1055.7044 | 1133.4881 | 1261.5674 | 1317.7782 | 1308.2677 | 1340.2411 | 1325.3277 | 1317.4803 | 1313.3469 | 1366.6861 | 1423.5628 | 1419.3873 | 1424.348 | 1377.4398 | 1324.3901 | 1215.7644 | 1103.7127 | 28762.5755
18.12.2024 | 1021.5661 | 971.6246 | 949.768 | 938.2816 | 932.354 | 936.9787 | 1002.5803 | 1099.8055 | 1137.2819 | 1266.8271 | 1325.7002 | 1340.7278 | 1372.8591 | 1348.1056 | 1313.5681 | 1328.6861 | 1375.7661 | 1439.441 | 1444.8467 | 1392.9124 | 1321.3743 | 1282.4495 | 1196.2751 | 1085.8542 | 28825.6339
19.12.2024 | 1016.5093 | 956.3116 | 935.7559 | 926.6928 | 934.5176 | 951.2019 | 1023.3021 | 1084.6226 | 1154.2262 | 1286.3621 | 1311.8562 | 1326.4156 | 1325.5181 | 1285.1096 | 1267.0996 | 1277.2731 | 1355.3274 | 1437.5887 | 1416.0364 | 1385.1608 | 1331.7014 | 1299.2681 | 1198.7168 | 1101.7649 | 28588.3388
20.12.2024 | 1031.1415 | 985.5694 | 958.1817 | 957.1155 | 959.1617 | 969.2637 | 1024.1378 | 1082.0066 | 1159.2082 | 1273.2673 | 1334.5071 | 1320.9568 | 1323.9098 | 1277.1698 | 1259.6486 | 1252.8463 | 1326.4646 | 1414.7315 | 1397.8357 | 1364.3679 | 1318.4649 | 1291.373 | 1194.9476 | 1105.2557 | 28581.5325
21.12.2024 | 1040.2627 | 990.4604 | 955.695 | 944.1581 | 939.0851 | 949.1862 | 977.6369 | 1028.239 | 1105.8251 | 1215.9258 | 1293.2374 | 1335.5149 | 1315.0263 | 1283.0616 | 1246.365 | 1268.893 | 1331.3882 | 1427.6137 | 1388.8416 | 1354.3506 | 1301.9858 | 1251.9652 | 1186.4244 | 1102.1223 | 28233.2642
22.12.2024 | 1038.9848 | 982.8682 | 956.7986 | 945.6364 | 939.7891 | 955.8438 | 995.9499 | 996.3162 | 1051.691 | 1191.6696 | 1248.4731 | 1299.6132 | 1274.8953 | 1268.2356 | 1261.3698 | 1264.1229 | 1355.4429 | 1434.8588 | 1410.9179 | 1378.4926 | 1333.9615 | 1292.2132 | 1195.648 | 1093.6613 | 28167.4538
23.12.2024 | 1023.8392 | 977.9555 | 951.9958 | 944.3228 | 934.7943 | 964.5523 | 1026.5443 | 1094.7511 | 1150.082 | 1265.3003 | 1281.5906 | 1274.843 | 1269.4572 | 1259.4068 | 1215.7598 | 1243.2707 | 1297.8353 | 1403.4191 | 1366.086 | 1327.1261 | 1282.6389 | 1251.4349 | 1171.7173 | 1061.6155 | 28040.3388
24.12.2024 | 980.8228 | 942.2331 | 907.6429 | 904.4227 | 904.2577 | 916.7415 | 977.6465 | 1067.5905 | 1115.0537 | 1254.9946 | 1303.3528 | 1295.0786 | 1330.2571 | 1318.2214 | 1286.5421 | 1272.1872 | 1382.8793 | 1427.0927 | 1399.3639 | 1351.5258 | 1319.212 | 1259.8849 | 1173.6129 | 1083.9827 | 28174.5994
25.12.2024 | 1016.9377 | 967.8036 | 932.1988 | 932.4828 | 926.1075 | 949.5777 | 992.9242 | 1069.868 | 1129.0775 | 1252.9259 | 1279.3846 | 1295.6463 | 1316.8076 | 1295.1762 | 1305.6469 | 1328.2961 | 1378.8351 | 1422.4749 | 1408.6585 | 1384.2748 | 1336.3373 | 1262.7593 | 1178.7471 | 1071.7539 | 28434.7023
26.12.2024 | 994.2542 | 948.5069 | 924.8701 | 915.3732 | 909.9733 | 934.1058 | 995.9122 | 1060.7485 | 1136.0099 | 1251.7259 | 1282.8519 | 1314.1587 | 1345.9456 | 1322.2449 | 1333.8388 | 1317.6096 | 1365.9089 | 1404.3875 | 1375.033 | 1337.9377 | 1289.1316 | 1257.5391 | 1185.7494 | 1071.4579 | 28275.2746
27.12.2024 | 1000.6126 | 954.9757 | 922.5641 | 908.2078 | 910.2142 | 931.796 | 981.0961 | 1070.8897 | 1126.7116 | 1257.8261 | 1369.6027 | 1353.7152 | 1333.9749 | 1334.2557 | 1338.4206 | 1312.8051 | 1352.2033 | 1414.6276 | 1381.0178 | 1355.7012 | 1285.0983 | 1257.2332 | 1187.7344 | 1087.9001 | 28429.1837
28.12.2024 | 999.075 | 946.5973 | 919.9573 | 904.6093 | 901.3831 | 911.4639 | 957.0179 | 1035.7191 | 1123.8753 | 1249.1494 | 1340.5252 | 1378.0741 | 1380.0986 | 1354.7555 | 1336.3821 | 1322.6413 | 1380.2521 | 1434.4026 | 1426.1681 | 1366.3917 | 1324.8241 | 1257.2117 | 1199.1074 | 1113.4061 | 28563.088
29.12.2024 | 1031.842 | 968.3958 | 939.928 | 929.4168 | 919.8998 | 928.9847 | 964.8988 | 990.7611 | 1044.782 | 1215.1643 | 1274.4421 | 1309.1209 | 1282.2124 | 1267.4891 | 1257.3499 | 1239.1671 | 1326.6122 | 1425.9661 | 1390.0499 | 1363.5563 | 1312.6837 | 1252.5999 | 1210.6719 | 1110.569 | 27956.564
30.12.2024 | 1014.8001 | 968.5868 | 942.4846 | 910.9755 | 907.7679 | 916.0652 | 949.8782 | 981.7248 | 1083.5491 | 1240.2395 | 1314.6799 | 1328.9461 | 1305.3477 | 1275.0381 | 1261.5023 | 1279.3799 | 1324.6751 | 1404.5452 | 1410.2006 | 1366.2633 | 1308.3484 | 1273.5098 | 1205.828 | 1123.7303 | 28098.0664
31.12.2024 | 1035.7338 | 972.2735 | 937.7824 | 926.5541 | 942.0047 | 953.7097 | 990.4015 | 1006.6128 | 1075.7583 | 1218.5244 | 1280.6954 | 1297.5922 | 1289.1498 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13926.7926
Итого | 30152.2699 | 28574.8285 | 27762.8764 | 27432.4213 | 27354.7612 | 27810.698 | 29395.9558 | 31243.0064 | 33373.693 | 37229.4769 | 39064.1438 | 39538.6511 | 39604.5954 | 37696.7247 | 37148.171 | 37339.3008 | 38601.0802 | 40375.8558 | 40468.4952 | 39462.405 | 38058.4897 | 36848.5598 | 34545.263 | 31537.4207 | 830619.1438
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /