## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 93524665.7747 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 894.5196 | 845.0927 | 828.7455 | 848.3143 | 821.2604 | 836.5703 | 893.0311 | 1015.8252 | 1158.8706 | 1234.6269 | 1268.186 | 1333.9891 | 1288.6154 | 1308.6659 | 1289.2887 | 1409.3431 | 1523.6231 | 1493.5514 | 1492.7723 | 1456.4451 | 1380.915 | 1260.5893 | 1090.9427 | 1001.832 | 27975.6157
02.12.2024 | 894.9529 | 845.4852 | 819.4203 | 822.8948 | 830.721 | 909.5369 | 1029.5028 | 1092.2494 | 1224.2191 | 1291.2178 | 1263.2546 | 1258.3057 | 1268.6567 | 1200.8097 | 1251.9165 | 1336.0284 | 1496.648 | 1563.8521 | 1493.9877 | 1443.744 | 1371.1915 | 1229.7472 | 1140.0696 | 977.1061 | 28055.518
03.12.2024 | 902.4938 | 869.8862 | 824.4595 | 839.7865 | 843.7065 | 935.0767 | 1009.3326 | 1064.0314 | 1204.6253 | 1238.8431 | 1236.0267 | 1213.8469 | 1236.9094 | 1229.4684 | 1206.0634 | 1389.1779 | 1521.7516 | 1506.0844 | 1497.6618 | 1455.8896 | 1352.5369 | 1236.4952 | 1107.6962 | 1001.0662 | 27922.9162
04.12.2024 | 893.3371 | 847.7458 | 827.2855 | 853.0439 | 836.1137 | 931.6929 | 1006.1382 | 1049.7141 | 1118.2407 | 1231.6363 | 1225.929 | 1174.8244 | 1190.4156 | 1192.3282 | 1149.9241 | 1231.9382 | 1461.9316 | 1501.6711 | 1485.6117 | 1473.6307 | 1378.3311 | 1266.6323 | 1183.2313 | 1004.8601 | 27516.2076
05.12.2024 | 898.4082 | 848.5121 | 830.0664 | 834.943 | 863.3304 | 930.5748 | 1040.906 | 1052.9795 | 1153.4936 | 1216.6902 | 1250.7511 | 1223.4677 | 1212.6918 | 1283.4848 | 1250.5196 | 1297.2497 | 1490.4404 | 1550.2619 | 1565.6749 | 1503.3441 | 1402.8539 | 1286.2942 | 1128.2774 | 1005.8806 | 28121.0962
06.12.2024 | 924.1145 | 885.9607 | 864.7838 | 868.1681 | 879.9208 | 915.3239 | 1078.0071 | 1103.128 | 1192.2067 | 1294.7281 | 1240.3263 | 1115.1778 | 781.9625 | 1224.2835 | 1336.621 | 1302.0843 | 1501.9483 | 1521.5154 | 1530.4122 | 1448.1787 | 1383.1136 | 1280.1218 | 1164.2689 | 1021.3802 | 27857.7361
07.12.2024 | 934.2523 | 902.0775 | 867.1954 | 860.5237 | 886.5006 | 896.5232 | 985.3843 | 1050.9814 | 1167.3617 | 1306.332 | 1372.1393 | 1357.9341 | 1330.5899 | 1331.6204 | 1364.9622 | 1332.4688 | 1565.1652 | 1547.7307 | 1496.2013 | 1466.6092 | 1337.5614 | 1255.8076 | 1162.9729 | 1023.266 | 28802.1611
08.12.2024 | 957.1054 | 887.9219 | 853.9934 | 852.2775 | 885.3887 | 881.7334 | 930.1392 | 1049.618 | 1157.2835 | 1230.0777 | 1288.2617 | 1344.2359 | 1303.3108 | 1329.8733 | 1291.8977 | 1294.9517 | 1533.2812 | 1523.7249 | 1557.8089 | 1474.8673 | 1373.4392 | 1277.6576 | 1150.8336 | 999.6397 | 28429.3223
09.12.2024 | 918.7583 | 867.431 | 862.0454 | 843.5998 | 853.5794 | 931.3644 | 1063.2415 | 1104.5257 | 1193.7394 | 1252.6192 | 1211.7307 | 1238.0403 | 1237.1964 | 1296.294 | 1223.8511 | 1305.9844 | 1492.8448 | 1521.9231 | 1520.0936 | 1452.6582 | 1358.9498 | 1321.4857 | 1129.3606 | 1014.8621 | 28216.1789
10.12.2024 | 920.1081 | 912.1832 | 863.1293 | 870.4501 | 874.1507 | 941.3566 | 1085.4733 | 1084.8908 | 1214.5819 | 1266.0529 | 1288.6217 | 1296.0174 | 1279.3678 | 1211.0798 | 1262.8154 | 1321.6388 | 1541.8103 | 1500.9223 | 1518.1956 | 1451.1159 | 1359.3163 | 1279.371 | 1154.6124 | 1005.9556 | 28503.2172
11.12.2024 | 944.1473 | 868.7351 | 854.4937 | 857.6797 | 862.3176 | 965.6958 | 1055.5379 | 1115.5622 | 1183.1188 | 1201.71 | 1314.2303 | 1253.1205 | 1230.0951 | 1304.0312 | 1343.0298 | 1366.6826 | 1503.6593 | 1578.8149 | 1482.2264 | 1490.5693 | 1422.6188 | 1238.3119 | 1149.6394 | 1001.6951 | 28587.7228
12.12.2024 | 946.4521 | 867.6095 | 849.1332 | 845.0402 | 862.6602 | 907.7773 | 1029.1744 | 1107.1311 | 1227.7332 | 1271.6584 | 1342.319 | 1306.6581 | 1308.2182 | 1250.2163 | 1250.9549 | 1344.3375 | 1487.9837 | 1505.5856 | 1499.2546 | 1442.6672 | 1334.8564 | 1284.6211 | 1127.9397 | 1008.7327 | 28408.7146
13.12.2024 | 920.5581 | 864.267 | 845.7986 | 840.2934 | 856.5745 | 903.6526 | 1058.8401 | 1133.4223 | 1211.6521 | 1261.1551 | 1250.0741 | 1314.2986 | 1231.5977 | 1328.1121 | 1326.1064 | 1419.8563 | 1537.5553 | 1497.3099 | 1543.908 | 1460.6184 | 1426.0232 | 1310.6779 | 1231.979 | 1120.2797 | 28894.6106
14.12.2024 | 989.1186 | 950.1774 | 908.0873 | 908.1656 | 923.2592 | 968.951 | 1015.3608 | 1083.5541 | 1244.0821 | 1338.6779 | 1358.9923 | 1383.5484 | 1365.2539 | 1323.6666 | 1373.1494 | 1425.8226 | 1637.8327 | 1599.0119 | 1569.5146 | 1547.776 | 1432.2558 | 1371.0499 | 1243.5252 | 1123.4876 | 30084.3208
15.12.2024 | 1014.8181 | 991.6416 | 964.7716 | 961.5229 | 963.8788 | 1003.6591 | 1064.8087 | 1085.0093 | 1212.8656 | 1402.3241 | 1327.3269 | 1355.1861 | 1409.8167 | 1447.5541 | 1403.0741 | 1430.864 | 1634.6922 | 1618.1499 | 1650.3131 | 1560.9867 | 1529.1004 | 1381.0069 | 1269.6639 | 1152.7364 | 30835.7711
16.12.2024 | 1030.3151 | 977.3101 | 960.0128 | 979.3124 | 999.8696 | 1028.4681 | 1242.5711 | 1217.3855 | 1302.1051 | 1451.5055 | 1391.2472 | 1331.4217 | 1362.9242 | 1372.8931 | 1354.6138 | 1390.9211 | 1621.2386 | 1612.8853 | 1644.9936 | 1600.4748 | 1566.1176 | 1407.1977 | 1266.8798 | 1118.5483 | 31231.212
17.12.2024 | 1017.87 | 996.5263 | 960.3654 | 955.3271 | 965.822 | 1070.2668 | 1160.0029 | 1160.2219 | 1323.8341 | 1357.9452 | 1379.4934 | 1372.8397 | 1381.806 | 1427.2184 | 1393.0331 | 1434.5098 | 1598.9413 | 1630.3851 | 1667.906 | 1557.4018 | 1541.8581 | 1369.2978 | 1246.8255 | 1105.825 | 31075.5228
18.12.2024 | 1002.8786 | 953.3768 | 938.4184 | 964.7069 | 953.3126 | 1061.7356 | 1132.0523 | 1160.9127 | 1290.2567 | 1368.8836 | 1336.5381 | 1354.9551 | 1295.7656 | 1366.8441 | 1314.2257 | 1371.1209 | 1539.1626 | 1625.0739 | 1601.9661 | 1526.8532 | 1423.6267 | 1360.7094 | 1236.4189 | 1089.6761 | 30269.4705
19.12.2024 | 1032.596 | 952.5239 | 933.4389 | 971.6068 | 935.1635 | 999.5928 | 1160.5662 | 1172.2484 | 1296.6156 | 1344.2871 | 1317.5024 | 1277.2166 | 1312.7474 | 1250.5195 | 1257.1733 | 1286.4276 | 1510.4051 | 1559.1194 | 1529.1543 | 1491.2012 | 1455.5776 | 1331.2752 | 1193.8198 | 1049.8564 | 29620.635
20.12.2024 | 977.359 | 919.8751 | 927.9349 | 900.2941 | 918.0045 | 967.0598 | 1138.6383 | 1088.8839 | 1212.2371 | 1378.7571 | 1342.0642 | 1317.8346 | 1323.1173 | 1250.6624 | 1272.2046 | 1269.8622 | 1533.8308 | 1570.6933 | 1519.4157 | 1501.3302 | 1405.7369 | 1345.279 | 1189.1224 | 1092.8295 | 29363.0269
21.12.2024 | 976.8273 | 920.6126 | 919.0728 | 899.1846 | 907.8757 | 1010.8668 | 1015.0768 | 1079.3734 | 1265.831 | 1441.5895 | 1345.4377 | 1351.1188 | 1265.8976 | 1256.1484 | 1258.2661 | 1308.9005 | 1534.4211 | 1570.5555 | 1531.8664 | 1523.4813 | 1405.3191 | 1337.2474 | 1250.3613 | 1096.6784 | 29472.0098
22.12.2024 | 993.7352 | 932.3107 | 917.7025 | 934.8916 | 917.02 | 965.9761 | 990.6329 | 1076.8747 | 1212.0524 | 1316.6267 | 1358.4047 | 1329.1813 | 1306.4344 | 1302.3042 | 1301.5878 | 1387.2649 | 1541.9427 | 1580.3392 | 1597.1825 | 1525.7897 | 1457.267 | 1330.2536 | 1196.7768 | 1102.1879 | 29574.7395
23.12.2024 | 963.958 | 913.3224 | 916.6716 | 895.2489 | 894.2587 | 956.5697 | 1122.4861 | 1162.0684 | 1326.6323 | 1376.1531 | 1255.2708 | 1357.9544 | 1236.1986 | 1246.1055 | 1346.2199 | 1336.2811 | 1565.9856 | 1589.7088 | 1543.2384 | 1582.6358 | 1443.4429 | 1300.1166 | 1143.3304 | 1054.2707 | 29528.1287
24.12.2024 | 936.2462 | 888.1348 | 873.0274 | 899.4957 | 887.4639 | 965.6792 | 1091.7578 | 1160.9331 | 1249.7699 | 1231.2411 | 1252.7585 | 1290.8112 | 1345.6351 | 1227.8209 | 1318.9261 | 1410.4921 | 1540.8051 | 1634.0318 | 1615.1958 | 1534.3346 | 1408.6414 | 1302.1404 | 1209.5428 | 1059.052 | 29333.9369
25.12.2024 | 955.2561 | 925.5987 | 885.6657 | 887.5536 | 893.5112 | 942.0163 | 1084.2534 | 1160.2482 | 1206.2639 | 1275.4407 | 1265.4876 | 1297.3989 | 1278.7185 | 1281.1861 | 1257.1721 | 1374.35 | 1487.9676 | 1556.4983 | 1537.3961 | 1552.9685 | 1494.3896 | 1352.4664 | 1221.3741 | 1046.4815 | 29219.663
26.12.2024 | 958.8347 | 906.1624 | 917.6544 | 888.8249 | 898.8715 | 998.1112 | 1107.3132 | 1108.3903 | 1218.8608 | 1349.5738 | 1293.1718 | 1321.0752 | 1296.9555 | 1302.4343 | 1301.4074 | 1424.9255 | 1538.3382 | 1592.8879 | 1639.6881 | 1513.2403 | 1450.2279 | 1369.0009 | 1191.4014 | 1064.3777 | 29651.7289
27.12.2024 | 967.8437 | 907.678 | 890.0208 | 888.8159 | 893.8127 | 965.1909 | 1062.8171 | 1162.7154 | 1264.1231 | 1352.3336 | 1321.3591 | 1344.1423 | 1365.2524 | 1353.7808 | 1339.2951 | 1429.5281 | 1544.809 | 1599.8232 | 1587.8994 | 1559.7587 | 1514.024 | 1393.4683 | 1265.5784 | 1122.715 | 30096.785
28.12.2024 | 985.8476 | 965.6916 | 902.6973 | 894.7446 | 906.4287 | 977.1352 | 1094.3131 | 1159.7892 | 1244.1746 | 1284.0447 | 1340.3502 | 1412.4206 | 1448.2862 | 1328.5907 | 1338.9128 | 1408.1934 | 1572.9251 | 1608.0367 | 1611.5307 | 1522.6568 | 1451.423 | 1379.6807 | 1246.8679 | 1160.6849 | 30245.426
29.12.2024 | 1033.0215 | 940.772 | 910.7048 | 911.7155 | 943.8338 | 934.119 | 983.689 | 1043.8539 | 1173.0339 | 1298.8659 | 1354.5588 | 1332.164 | 1304.2944 | 1378.9757 | 1388.275 | 1387.5799 | 1578.9778 | 1604.1512 | 1602.0477 | 1573.4477 | 1481.8488 | 1407.0565 | 1302.4892 | 1138.6161 | 30008.0922
30.12.2024 | 1018.6348 | 942.6737 | 914.8179 | 908.1875 | 898.2212 | 972.4177 | 999.1984 | 1111.0389 | 1273.4448 | 1346.3226 | 1434.5097 | 1412.4473 | 1410.3498 | 1403.0151 | 1396.5648 | 1459.3238 | 1635.8164 | 1672.2815 | 1629.0304 | 1603.5394 | 1527.5426 | 1428.5335 | 1319.4243 | 1206.08 | 30923.4162
31.12.2024 | 1052.8344 | 981.4615 | 951.5375 | 943.0901 | 967.6853 | 1011.6602 | 1082.1693 | 1084.4323 | 1266.0026 | 1352.0507 | 1438.9576 | 1507.9211 | 1483.6384 | 1498.8607 | 1438.7783 | 1546.2559 | 1730.4511 | 1800.2694 | 1715.6917 | 1634.3376 | 1588.432 | н/д | н/д | н/д | 28076.5176
Итого | 29857.2025 | 28278.7574 | 27583.1518 | 27629.7036 | 27824.5174 | 29686.354 | 32812.4159 | 34301.9927 | 37989.3121 | 40563.9707 | 40665.2812 | 40779.5538 | 40092.7191 | 40508.8483 | 40600.8301 | 42434.365 | 48007.1856 | 48836.85 | 48477.8397 | 46932.5521 | 44458.5384 | 39693.5929 | 35915.2259 | 31970.6596 | 905901.42
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /